能源基金会(美国)：

项目号：G-1106-14305

2011年6月—2012年5月

促进东北电网风电大规模利用综合管理措施研究

华北电力大学低碳经济与贸易研究所

2012年5月

促进东北电网风电大规模利用

综合管理措施研究

项目负责人：赵晓丽，

华北电力大学低碳经济与贸易研究所所长，博士，教授

项目组主要成员：

张素芳，教  授，华北电力大学低碳经济与贸易研究所

刘  谊，副教授，华北电力大学低碳经济与贸易研究所

袁家海，副教授，华北电力大学低碳经济与贸易研究所，副所长

林  俐，副教授，华北电力大学电气与电子工程学院

王  辉，讲  师，华北电力大学经济与管理学院

丁嘉莉，讲  师，华北电力大学经济与管理学院

付  静，讲  师，华北电力大学经济与管理学院

王  玫，研究生，华北电力大学经济与管理学院

吴隆礼，研究生，华北电力大学经济与管理学院

杨  睿，研究生，华北电力大学经济与管理学院

报告执笔人：

赵晓丽，华北电力大学低碳经济与贸易研究所，所长，教授

王  玫，华北电力大学经济与管理学院，硕士研究生

吴隆礼，华北电力大学经济与管理学院，硕士研究生

杨  睿，华北电力大学经济与管理学院，硕士研究生

摘  要

传统的十分严格的计划体制特征的管制政策在中国电力市场的运营中起着支配作用。随着中国风电的快速发展，严格计划体制已经成为了弃风量不断增加的重要因素之一，这与利用政府强大的控制力来促进风电发展的初始目的相违背。本课题首先从制度安排的角度阐述了影响东北电网风电大规模利用的因素，提出了继续加大市场机制的改革对风电大规模利用的重要意义。

其次，本课题从四个大方面阐述了促进东北电网风电大规模利用的综合管理措施，分别是：跨省电力交易机制的完善，省内调峰资源补偿机制的完善，省间调峰资源交易机制的完善，以及通过风热共建项目促进风电大规模利用的经济可行性分析。其中，为了弥补省内调峰资源补偿机制中行政手段可能带来的对资源配置效率的负面影响，我们提出了基于排污权交易理论的调峰资源的调峰权交易问题，拟借助市场导向的管制政策激励更多的火电机组参与调峰。

在跨省电力交易机制的完善部分中，依据欧洲一些国家的成功经验，我们认为推动电力的跨省和跨区交易是促进东北电网风电大规模利用的关键因素，为此提出的政策建议包括：通过建立发电权交易活跃电力市场；建立环境导向的电力交易和定价机制；加大对电力调度交易信息披露的监管力度，促进电力交易的公开、公平与公正。此外，我们还提出了通过标杆管理增加电网公司对风电并网的积极性等政策建议。

在省内调峰资源补偿机制的相关问题研究中，我们认为，在现有调峰辅助服务的补偿上存在对火电机组深度调峰的补偿标准单一、调峰能力较弱的中小型机组难以得到补偿的问题。现行调峰辅助服务补偿机制中的不公平因素造成了大量火电机组缺少调峰的积极性。本课题基于火电机组容量和最高调峰率指标，采用K-means聚类分析对机组进行了分类，并在此基础上提出了一种考虑机组调峰能力实现程度的调峰辅助服务补偿模型，旨在激励更多的机组在电网负荷低谷期参与调峰辅助服务，在增加电网稳定性的同时为更多的风电并网创造条件。通过对东北电网统一调度的63台机组的算例分析，证明了改进后模型对激励更多火电机组参与调峰辅助服务的有效性。

同时，本课题还从外部性角度出发，定义了火电机组调峰的正外部性，通过产权的界定将外部性内部化，建立了新的调峰权交易机制，从经济学角度分析了调峰权交易对于资源合理配置发挥的积极作用，并对比了调峰权交易前后机组的发电收益，研究结果表明了调峰权交易使大机组和小机组的调峰成本均得到降低，从而有利于充分发挥火电机组的调峰潜力。

在省间调峰资源交易机制的完善内容中，在借鉴国外风电调峰机制经验的基础上，我们提出了东北电网跨省调峰交易组织的改进，跨省调峰交易实施与结算的改进等政策建议，认为东北电网的跨省调峰机制应该以日前市场为主； 然后利用短期市场调整日前市场交易；最后则是通过实时市场实现电力电量平衡。

在通过风热共建项目促进风电大规模利用的经济可行性分析的研究内容中，在分析风电供热发展存在的主要政策和经济障碍的基础上，我们对风电供热投资项目进行了经济评价，分别分析了风电场、供热公司和电网公司的成本与收益。研究认为，风电场项目投资运营供热站和不投资运营供热站的情况相比，风电场的抗风险能力和盈利性明显有所增加，财务净现值与投资回收期指标都有所提升；同时，在不同弃风比例下的敏感性分析结果显示，随着弃风电量的增加，风电供热项目的优势将变得更为明显；并且，随着供热电价的增加，风电供热项目的内部收益率也呈现出明显的上升趋势。可见风电供热项目具有较好的经济性和推广价值。通过对比新建风电场开发风热共建项目与已建风电场开发风热共建项目的财务指标，结果显示，已建风电场开发风热共建项目，其内部收益率要高于新建风电场的风热共建项目，即已建风电场开发风热共建项目在条件允许的情况下（即存在供热需求情况下）更值得推广。

目  录

第一章 绪  论	1

1.1 研究背景和意义	1

1.2 本课题研究的主要内容	2

1.3 研究方法与技术路线	3

1.4 本文的创新点	3

第二章 东北电网风电大规模利用现状及阻碍因素分析	5

2.1 东北电网风电大规模利用现状分析	5

2.1.1 东北电网风电装机容量快速增长，并在全国处于领先地位	5

2.1.2 东北电网风电发电量快速增长，但设备利用小时有所下降	6

2.1.3  东北电网各地区弃风量仍然呈现上升趋势	8

2.2 促进风电大规模利用背景下东北电网省间电能交易现状及问题	9

2.2.1 东北电网省间电能现有交易机制无法满足风电大规模利用要求	10

2.2.2 东北电网省间电能交易机制的完善存在障碍	11

2.3 东北电网调峰资源跨省交易现状及问题	12

2.3.1 促进东北电网调峰资源跨省交易的现有政策规定	12

2.3.2 促进东北电网调峰资源跨省交易的现有政策执行情况分析	13

2.3.3 现有东北电网调峰资源跨省交易制度存在的问题分析	14

2.4 东北电网调峰资源省内使用补偿现状及问题	16

2.4.1 基本情况	16

2.4.2 通过省内调峰资源有偿使用促进风电大规模利用中存在的问题	18

2.5 促进风电大规模利用背景下风热共建项目进展状况及存在问题	19

2.5.1 大唐赤峰风热共建项目的提出及进展状况	19

2.5.2大唐赤峰风热共建项目进展中存在的问题	20

2.5.2风热共建项目进一步推广中面临的问题	21

第三章 市场机制对促进东北电网风电大规模利用的重要意义	23

3.1 现有相关研究文献回顾	23

3.2 市场机制对风电大规模利用的重要性分析	24

3.2.1 中国现有发电和输电模式	24

3.2.2利用市场机制有利于提高风电行业效率	25

3.2.3 市场机制对风电大规模利用的影响：东北电网案例分析	26

3.3 严格的计划机制和市场机制的冲突对风电大规模利用的影响	29

3.3.1 严格集中的计划导向的电力定价体制阻碍了风电大规模利用	29

3.3.2 现有电力交易机制存在不利于东北电网风电大规模利用的因素	32

3.4 促进市场机制和计划机制协调，以实现风电的大规模利用	33

3.4.1 中国应实行灵活的风电定价机制	33

3.4.2 协调市场和计划机制，实现成本收益的重新分配	34

3.4.3 考虑中国大规模风电利用的特定市场架构设计	35

3.5 本章小结	36

第四章 促进东北电网风电大规模利用的跨省电力交易机制研究	38

4.1国外促进风电大规模利用的电力交易及对中国的借鉴	38

4.1.1美国跨区电力交易	38

4.1.2英国跨区电力交易	38

4.1.3 北欧跨国电力交易	40

4.1.4 国外电力交易输电电价分析	42

4.1.5 国外经验对中国的借鉴	44

4.2 中国跨省跨区电力交易	46

4.2.1中国跨省跨区电力交易组织情况分析	46

4.2.2 中国的跨省跨区电力交易开展情况	47

4.3东北地区跨省跨区交易情况	48

4.3.1东北地区电力交易组织形式	48

4.3.2东北地区电力交易发展情况	49

4.3.3东北地区电力交易的特殊性	50

4.4现行中国跨省跨区交易机制限制风电大规模利用的主要因素	50

4.4.1有限的交易规模限制了风电发展	50

4.4.2跨省交易电量全部归火电机组，风电场难以成为交易的主体	51

4.4.3固定电价限制了大规模风电消纳	51

4.5完善电力交易机制，促进东北电网风电大规模利用的政策建议	52

4.5.1 通过发电权交易活跃电力市场，促进电力跨区交易	52

4.5.2 建立环境导向的电力交易和定价机制	53

4.5.3 加大对电力调度交易信息披露的监管力度	53

4.5.4 通过标杆管理增加电网公司对风电并网的积极性	54

4.6 本章小结	57

第五章 促进东北电网风电大规模利用的省内调峰辅助服务补偿机制的完善	58

5.1前言	58

5.1.1 研究背景	58

5.1.2 文献回顾	59

5.2现有调峰辅助服务补偿机制特征分析	60

5.2.1有偿调峰与无偿调峰划分标准单一	60

5.2.2 有偿调峰与无偿调峰划分标准的确定理论支撑不充分	61

5.2.3 补偿对象为对深度调峰损失电量	62

5.2.4 现有补偿机制未考虑机组调峰能力实现程度差异	63

5.3火电机组的K-Means聚类分析	64

5.3.1 K-Means聚类分析	64

5.3.2选取合理的聚类指标	64

5.4基于火电机组容量差异的调峰辅助服务补偿模型	65

5.4.1 有偿调峰与无偿调峰划分标准的确定	65

5.4.2调峰辅助服务补偿模型的改进	66

5.5  算例分析	68

5.5.1聚类分析结果	68

5.5.2调峰辅助服务补偿计算结果	69

5.6 本章小结	71

第六章 基于排污权交易理论的促进东北地区风电大规模利用的调峰权交易	72

6.1 调峰权概念的提出及研究现状分析	72

6.1.1 调峰权概念的提出	72

6.1.2 调峰权的研究现状分析	72

6.2 排污权交易理论的提出及经济学分析	73

6.2.1 排污权交易的理论来源	73

6.2.2 排污权交易的经济学分析	74

6.3调峰权交易中的有关理论问题	75

6.3.1 东北电网火电机组的现有调峰问题分析	75

6.3.2调峰辅助服务中的外部性问题	76

6.3.3 调峰权交易的驱动力	77

6.4 不考虑发电量变化的调峰权交易的经济学分析	77

6.5考虑发电量变化的调峰权交易的经济学分析	79

6.5.1 不考虑补偿分摊原则的调峰权交易前后机组收益对比	79

6.5.2考虑补偿分摊原则的调峰权交易前后机组收益对比	81

6.6 算例分析	82

6.7 本章小结	83

第七章  促进风电并网的跨省调峰资源交易机制	85

7.1前言	85

7.2丹麦风电调峰调频机制的经验探讨	86

7.3 东北电网现有的跨省调峰辅助服务交易机制	87

7.3.1东北电网现有的跨省调峰辅助服务交易组织	88

7.3.2东北电网现有的跨省调峰辅助服务交易实施与结算	89

7.4促进风电并网的东北电网跨省调峰交易机制的改进	89

7.4.1东北电网跨省调峰交易组织的改进	89

7.4.2跨省调峰辅助服务交易实施与结算的改进	90

7.5 本章小结	91

第八章 风电供热的经济可行性方案研究	92

8.1前言	92

8.2风电供热原理	93

8.3风电供热发展存在的主要政策和经济障碍	94

8.3.1电网公司收益过低	94

8.3.2供热企业可承受电价与风电电价之间存在差距	94

8.3.3风电企业投资成本的回收需要非供热电量全额上网机制的保障	94

8.3.4风电供热带来的辅助服务成本承担问题	94

8.3.5地方政府是否支持	95

8.4风热共建项目成本收益分析：基于新建项目	95

8.4.1投资项目评价的基本财务指标	95

8.4.2风电供热投资项目经济评价	96

8.4.3 敏感性分析	99

8.4.4 风电供热投资项目社会效益评价	100

8.5 风热共建项目成本收益分析：基于已建项目	100

8.5.1基础数据	101

8.5.2经济评价结果与分析	102

8.5.3 敏感性分析	102

8.6 本章小结	103

第九章 结论及政策建议	105

参考文献	108

# 第一章 绪  论

## 1.1 研究背景和意义

自从1953年，中国能源消费快速增长，特别是1978年后中国实行了一系列的经济改革。中国严重依赖于化石能源，占总能源消费的90%以上。2009年，中国CO2排放量占世界总CO2 排放的三分之一，已经成为最大的CO2 排放国(Zhao and Yin, 2011)。 因此，中国的当务之急是促进例如风电这样的可再生能源的发展从而减少化石能源消费。

中国已经设立了一个风电发展的远大目标。到2015年，中国的年发电量将达到1800亿KWh，风电容量计划达到90000MW，占总发电量的3%；到2020年，年发电量将达到3000亿 KWh，风电容量将达到150GW，或占总发电量的4% (Zhang and Lin, 2011)。增加风力发电占总电力输出的比重、提高风电利用是实现这些目标的关键因素。

自21世纪以来中国风电容量迅速增长。从2000年到2005年，中国的风电容量每年增长20% (Pei, et al, 2010)。 特别是在2005年出台《可再生能源法》后，到2010年风电容量从1260MW提高到40000MW以上，几乎每年翻倍增长，其增长率高于世界风电容量平均增长(见图1-1)。在2008年，中国的新增风电容量在世界排名第二，占世界风电容量的22%。2009年，中国成为世界上风电发展最快的国家， 新增风电装机容量规模第一，占全球新增装机容量的33%。 2010年和2011年这个趋势得到延续，中国的总风电容量成为世界第一。

图1-1   2001-2011中国历年新增及累计风电装机容量

数据来源：中国可再生能源学会风能专业委员会，2011年中国风电装机容量统计。

尽管风电容量已经迅速增长，但中国的风电利用仍然处于较低水平。2009年20%的安装风机(容量)不能送电上网(Yu, et al, 2011)。 2010年中国的上网风电装机容量只有31000MW， 这意味着中国大约有30%的总装机容量没有并网。根据国家电力监管委员会(SERC)的监管报告，2010年的前六个月弃风高达2776GWh，约占中国总风力发电的10%。

在中国的东北地区风电的低效利用问题更为突出。2009年东北电网弃风量大约为9.12亿 KWh 或为总风力发电的9.41%；2010年达到大约1963GWh，增加到占总风力发电的11.33%。在漫长的冬季取暖月份必须利用热电联产(CHP)火电机组的容量来满足供暖需求时火电机组调的峰能力大幅度减弱对于促进东北电网的风电利用是一个重大的挑战。

中国风电发展规划是力争到2015年，风力发电装机容量达到9000万千瓦，发电量达到1800亿千瓦时，发电量比例将增至约3%；到2020年，风力发电装机达到1.5亿千瓦，年发电量达到3000亿千瓦时(张嵎喆，林中萍，2011)，发电比例达到近4%。要实现这一发展目标，扩大风电发电比例，提高风电大规模利用水平是拟解决的关键问题。

## 1.2 本课题研究的主要内容

本课题主要包括六部分内容：

第一部分，主要研究了东北电网风电大规模利用现状及阻碍因素分析，重点从促进风电大规模利用背景下东北电网省间电能交易现状及问题，促进风电大规模利用背景下东北电网调峰资源跨省交易现状及问题，促进风电大规模利用背景下东北电网调峰资源省内使用补偿现状及问题，促进风电大规模利用背景下风热共建项目进展状况及存在问题等四个方面进行了分析。

第二部分，主要研究了市场机制对促进东北电网风电大规模利用的重要意义。首先，分别从经济学理论和东北电网的实际出发分析了为什么市场机制对风电大规模利用很重要；其次，分析了严格的计划机制和市场机制的冲突对风电大规模利用的影响；再次，研究了如何通过市场机制和计划机制的协调，以实现风电的大规模利用；最后，提出了相关政策建议。

第三部分，研究了促进东北电网风电大规模利用的跨省电力交易机制问题。主要包括五个内容，分别是国外促进风电大规模利用的电力交易及对中国的借鉴，中国跨省跨区电力交易分析，东北地区跨省跨区交易情况，现行中国跨省跨区交易机制限制风电大规模利用的主要因素，完善电力交易机制，促进东北电网风电大规模利用的政策建议。

第四部分，研究了促进东北电网风电大规模利用的省内调峰辅助服务补偿机制的完善问题。主要包括以下四个内容：现有调峰辅助服务补偿机制特征分析；东北电网直调火电机组的K-Means聚类分析；基于火电机组容量差异的调峰辅助服务补偿模型的改进；算例分析。

第五部分，研究了基于排污权交易理论的促进东北地区风电大规模并网的调峰权交易问题。主要包括以下五个内容：排污权交易理论的提出及经济学分析；调峰权交易概念的提出；调峰权的经济学分析；调峰权交易下机组发电收益变化分析；以及算例分析。

第六部分，研究了促进风电并网的跨省调峰资源交易问题。主要包括以下四个内容：丹麦风电调峰调频机制的经验探讨；东北电网现有的跨省调峰辅助服务交易机制；现有东北电网调峰资源跨省交易制度难以促进风电大规模利用的障碍分析；促进风电并网的东北电网跨省调峰交易机制的改进。

第七部分，研究了风电供热的经济可行性方案。主要包括以下四个内容：风电供热原理；风电供热发展存在的主要政策和经济障碍；风热共建项目成本收益分析：基于新建项目；风热共建项目成本收益分析：基于已建项目。

## 1.3 研究方法与技术路线

本项目研究中主要采用聚类分析、经济模型、成本收益分析、经济评价、标杆管理、国内外对比、案例分析等方法。研究方案技术路线见图1-2示。

图1-2 研究方案技术路线图

## 1.4 本文的创新点

本文的创新之处主要体现在以下六个方面：

（1）从经济学理论的角度分析了市场机制对于风电大规模利用的重要性，探讨了严格的计划机制和市场机制的冲突对风电大规模利用的影响，提出了促进市场机制和计划机制协调，以实现风电的大规模利用的政策建议。

（2）研究了如何通过跨省电力交易机制的完善，促进东北电网风电的大规模利用。基于兑现行中国跨省跨区交易机制限制风电大规模利用的主要因素，提出了完善电力交易机制，促进东北电网风电大规模利用的政策建议；并进一步提出了通过标杆管理增加电网公司对风电并网的积极性的具体措施。

（3)针对含大规模风电的电力系统调峰辅助服务补偿机制开展了研究。分析了火电场各类机组的调峰特性，以及影响机组调峰的相关参数，提出了基于聚类分析的有偿无偿划分标准计算，建立了东北电网调峰辅助服务的补偿机制的计算模型。

（4）基于排污权交易理论，研究了促进风电大规模利用的调峰资源的调峰权交易问题。通过对比调峰权交易前后不同规模机组的发电收益，表明了调峰权交易使大机组和小机组的调峰成本均得到降低，从而有利于充分发挥火电机组的调峰潜力。

（5)针对促进风电并网的跨省调峰交易机制展开了研究。为适应风电大规模并网的调峰困难，尤其在负荷低谷时期调峰更加困难，跨省调峰交易有利于将将本省风电外送而达到整个电网的调峰资源合理配置。

（6)针对风电供热项目的经济性进行了研究。利用风电供热具有技术和经济上的可行性，可在一定程度上解决大规模风电并网带来的调峰问题。

# 第二章 东北电网风电大规模利用现状及

# 阻碍因素分析

## 2.1 东北电网风电大规模利用现状分析

### 2.1.1 东北电网风电装机容量快速增长，并在全国处于领先地位

图2-1显示的是2006-2011年中国各行政区域累计风电装机容量的总体概貌，其中，东北地区仅次于华北地区，在风电的装机容量方面位于全国第二位。图2-2显示的是中国各区域电网截至2011年底，风电装机容量统计。由图2-2可以看出，东北电网风电装机容量占全部装机容量的比例达15%以上（15.23%），在全国位于第一。表2-1进一步显示出东北电网2010年和2011年风电装机容量的变化。其中，蒙东地区风电装机容量比例最高，截至2011年底已经达到28.29%。

图2-1  2006-2011年中国各行政区域累计风电装机容量

数据来源：中国可再生能源学会风能专业委员会，中国风电装机容量统计,2011。

图2-2 截至2011年底中国各区域电网风电装机容量统计

资料来源：东北电监局，2012，6.

表2-1   2010年, 2011年东北全区装机容量明细表 (万千瓦)

|  | 全 网 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 蒙东 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| 全区 | 8907 | 9917 | 3228 | 3400 | 2035 | 2305 | 1965 | 2088 | 1560 | 2004 |
| 火电 | 7146 | 7693 | 2772 | 2851 | 1386 | 1586 | 1679 | 1737 | 1188 | 1398 |
| 水电 | 700 | 709 | 147 | 147 | 427 | 433 | 94 | 96 | 32 | 33 |
| 风电 | 1058 | 1510 | 308 | 402 | 221 | 285 | 191 | 255 | 337 | 567 |
| 其它 | 3 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 5 |
| 风电占比 | 11.88% | 15.23% | 9.54% | 11.82% | 10.86% | 12.36% | 9.72 % | 12.21% | 21.60 % | 28.29% |

### 2.1.2 东北电网风电发电量快速增长，但设备利用小时有所下降

表2-2显示自2006年以来，东北电网风电发电量呈现出快速增长态势，同时风电发电量占全部发电量的比例也呈现出上升态势。截至2011年底，东北电网风电发电量占全部发电量的6.38%；其中，蒙东地区已高达12.43%(表2-3)，是东北电网风电并网率最高的地区。

在东北电网风电量快速发展的同时，2011年风电设备的利用小时在东北全网内普遍下降。同时，火电设备利用小时2010年和2011年两年均呈现出下降趋势，这一方面说明东北电网内，与电源建设速度相比，负荷增长相对缓慢；另一方面也说明火电机组为了促进风电大规模利用，也作出了一定程度上的利益牺牲。

表2-2：2006年-2011年东北电网风电装机及发电量情况

|  | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风电装机(万千瓦) | 84.7 | 136 | 298 | 627 | 1058 | 1510 |
| 风电装机占全部电力装机比例(%) | 1.78 | 2.46 | 4.73 | 8.79 | 11.88 | 15.23 |
| 风电发电量 (亿千瓦时) | 9.08 | 19.81` | 49.12 | 96.93 | 173.35 | 237.37 |
| 风电发电量占全部发电量比例(%) | 0.38 | 0.75 | 1.73 | 3.27 | 5.10 | 6.38 |

数据来源：东北电网风电调研汇报材料, 东北电网有限公司，2010,8；东北电监局，2012，5

表2-3：2010年，2011年东北电网分地区发电量及利用小时

| 单位 | 实际发电量(亿千瓦时) | 设备利用小时(小时) |
| --- | --- | --- |
|  | 2010年 | 同比% | 2011年 | 同比% | 2010年 | 同比 | 2011年 | 同比 |
| 合计 | 3400.35 | 13.37 | 3718.74 | 9.36 | 4255 | -169 | 3988 | -273 |
| 水电 | 188.45 | 74.41 | 137.85 | -26.85 | 2742 | 1110 | 1961 | -781 |
| 火电 | 3037.08 | 8.82 | 3341.63 | 10.03 | 4702 | -240 | 4584 | -125 |
| 风电 | 173.35 | 74.85 | 237.37 | 36.93 | 2075 | -59 | 1792 | -283 |
| 生物质 | 1.46 | 5.37 | 1.90 | 29.63 | 5794 | -250 | 4810 | -984 |
| 风电比 | 5.10% | - | 6.38% | - | - | - | - | - |
| 辽宁 | 1340.25 | 12.20 | 1423.33 | 6.20 | 4623 | -360 | 4398 | -225 |
| 水电 | 57.02 | 76.90 | 41.48 | -27.26 | 3888 | 1685 | 2815 | -1073 |
| 火电 | 1236.24 | 8.87 | 1315.79 | 6.44 | 4908 | -455 | 4790 | -118 |
| 风电 | 47.00 | 75.89 | 66.06 | 40.56 | 2033 | 7 | 1934 | -99 |
| 风电比 | 3.51% | - | 4.64% | - | - | - | - | - |
| 吉林 | 658.22 | 20.25 | 705.37 | 7.16 | 3776 | -2 | 3368 | -408 |
| 水电 | 103.22 | 99.32 | 73.94 | -28.37 | 2490 | 1160 | 1727 | -763 |
| 火电 | 521.80 | 10.23 | 591.49 | 13.36 | 4514 | -526 | 4191 | -323 |
| 风电 | 33.17 | 49.30 | 39.87 | 20.19 | 1941 | 30 | 1591 | -350 |
| 生物质 | 0.03 |  | 0.06 | 104.14 | 2500 |  | 2069 | -431 |
| 风电比 | 5.04% | - | 5.65% | - | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 790.53 | 8.06 | 834.41 | 5.55 | 4083 | 57 | 4050 | -33 |

续表2-3：2010年，2011年东北电网分地区发电量及利用小时

| 单位 | 实际发电量(亿千瓦时) | 设备利用小时(小时) |
| --- | --- | --- |
|  | 2010年 | 同比% | 2011年 | 同比% | 2010年 | 同比 | 2011年 | 同比 |
| 水电 | 21.60 | 23.43 | 15.71 | -27.29 | 2289 | 433 | 1655 | -634 |
| 火电 | 735.86 | 6.01 | 774.77 | 5.29 | 4384 | 132 | 4449 | 65 |
| 风电 | 33.06 | 65.99 | 43.94 | 32.90 | 2031 | -178 | 1970 | -61 |
| 风电比例 | 4.18% | - | 5.27% | - | - | - | - | - |
| 蒙东 | 593.52 | 12.84 | 703.84 | 18.59 | 4368 | -342 | 3873 | -527 |
| 水电 | 6.61 | 1.19 | 6.72 | 1.68 | 2070 | 23 | 2094 | 24 |
| 火电 | 525.36 | 7.70 | 607.79 | 15.69 | 4994 | -107 | 4781 | -255 |
| 风电 | 60.12 | 98.49 | 87.50 | 45.54 | 2221 | -179 | 1719 | -502 |
| 生物质 | 1.43 | 3.11 | 1.83 | 27.99 | 5958 | -85 | 5000 | -958 |
| 风电比 | 10.12% | - | 12.43% | - | - | - | - | - |

资料来源：东北电监局，2012，5

### 2.1.3  东北电网各地区弃风量仍然呈现上升趋势

2008年以后东北开始出现风电机组发电量受限弃风情况，图2-3显示的是2008年以来东北电网弃风电量及比例的变化情况。从中可以看出，无论是弃风电量，还是弃风比例，自2008年以来，都呈现出快速上升趋势。

图2-3 东北电网2008年至2011年弃风电量及弃风比例变化情况

资料来源：东北电监局，2012年5月

2008年东北限发电量1.19亿千瓦时，2009年，东北电网全年受限风力发电量约为9.12亿千瓦时，受限比例为9.41%；2010年，东北电网全年受限风力发电量为19.63亿千瓦，受限比例增至11.33%；2011年东北地区风电限电电量已达50.54亿千瓦。其中辽宁全年弃风电量5.62亿千瓦时；吉林全年弃风电量3.87亿千瓦时；黑龙江全年弃风电量7.54亿千瓦时；蒙东全年弃风电量27.95亿千瓦时。

## 2.2 促进风电大规模利用背景下东北电网省间电能交易现状及问题

2010年9月30日，东北电监局印发了《东北区域省间电能交易监管办法(试行)》，为促进东北电网省间电能交易奠定了法律基础。但是，目前东北电网严格意义上的省间电能交易量(电力企业在自愿原则基础上进行的电量买卖)还不存在，未来实行中也将存在一定问题；并且该办法目前看来还难以与促进风电大规模利用相协调。表2-4和2-5分别显示的是2010年和2011年东北电网省间联络线交换电量情况。

表2-4:  2010年东北电网省间联络线交换电量情况表   单位：万千瓦时

| 电网互供电量 | 东北公司 | 辽宁公司 | 吉林公司 | 龙江公司 | 蒙东公司 | 华北网 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受入电量 | 106186 | 4873466 | 2398852 | 1104790 | 4130475 | 881587 |
| 由东北公司 | — | 416865 | 782398 | 67676 | 3964207 | — |
| 由辽宁公司 | 3381 | — | 0 | — | 1250 | 881587 |
| 由吉林公司 | 91165 | 2231127 | — | 2343 | 23888 | — |
| 由龙江公司 | 11640 | — | 1568327 |  | 39933 | — |
| 由蒙东公司 | 0 | 1966426 | 48127 | 1034771 | — | — |
| 由华北公司 | — | 0 | — | — | — | — |
| 由呼辽直流 | — | 259048 | — | — | 101197 | — |
| 送出电量 | 5231146 | 886306 | 2348523 | 1619900 | 3317221 | 0 |
| 向东北公司 | — | 3381 | 91165 | 11640 | 0 | — |
| 向辽宁公司 | 416865 | — | 2231127 | — | 1966426 | 0 |
| 向吉林公司 | 782398 | 0 | — | 1568327 | 48127 | — |
| 向龙江公司 | 67676 | — | 2343 | — | 1034771 | — |
| 向蒙东公司 | 3964207 | 1250 | 23888 | 39933 | — | — |
| 向华北公司 | — | 881587 | — | — | — | — |
| 向呼辽直流 | — | 88 | — | — | 267897 | — |
| 净输出 | 5124960 | -3987160 | -50329 | 515110 | -813254 | -881587 |
| 去年同期 | 3329490 | -3061712 | -54146 | 509312 | — | -698261 |
| 同比增加(％) | 53.93 | 30.23 | -7.05 | 1.14 | — | 26.25 |

理论上讲，电能净交换量包括两部分：存量部分(计划分配部分)，和增量部分(根据实际各省电力负荷与供给的变化所增加部分，这一部分应该采用投标竞价的市场交易方式确定)。但是，表2-4和表2-5列出的数据均难以区分存量与增量部分，这是因为目前电能交易在东北电网还没有真正展开，即使是增量部分，目前也主要采用计划分配实现。

表2-5  2011年东北电网省间联络线交换电量情况表(万千瓦时)

| 电网互供电量 | 东北公司 | 辽宁公司 | 吉林公司 | 龙江公司 | 蒙东公司 | 华北网公司 | 呼辽直流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受入电量 | 130471 | 5564041 | 1933657 | 904061 | 5097911 | 1004567 | 1374251 |
| 由东北公司 |  | 315042 | 586482 | 58228 | 3957569 |  |  |
| 由辽宁公司 | 4847 |  | 338 |  | 320 | 1004567 | 0 |
| 由吉林公司 | 125328 | 1943112 |  | 803 | 28135 |  |  |
| 由龙江公司 | 296 |  | 1311140 |  | 41353 |  |  |
| 由蒙东公司 | 0 | 2013842 | 35697 | 845030 |  |  | 1374251 |
| 由华北公司 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 由呼辽直流 |  | 1292045 |  |  | 1070534 |  |  |
| 送出电量 | 4917321 | 1010072 | 2097378 | 1352789 | 4268820 | 0 | 2362579 |
| 向东北公司 |  | 4847 | 125328 | 296 | 0 |  |  |
| 向辽宁公司 | 315042 |  | 1943112 |  | 2013842 | 0 | 1292045 |
| 向吉林公司 | 586482 | 338 |  | 1311140 | 35697 |  |  |
| 向龙江公司 | 58228 |  | 803 |  | 845030 |  |  |
| 向蒙东公司 | 3957569 | 320 | 28135 | 41353 |  |  | 1070534 |
| 向华北公司 |  | 1004567 |  |  |  |  |  |
| 向呼辽直流 |  | 0 |  |  | 1374251 |  |  |
| 净输出 | 4786850 | -4553969 | 163721 | 448728 | -829091 | -1004567 | 988328 |
| 去年同期 | 5124960 | -3987160 | -50329 | 515110 | -813254 | -881587 | 92260 |
| 同比增加(％) | -6.60 | 14.22 | 225.30 | -12.89 | 1.95 | 13.95 | 971.24 |

### 2.2.1 东北电网省间电能现有交易机制无法满足风电大规模利用要求

东北电网现有省间电能交易机制与促进风电大规模利用之间存在以下矛盾：

(1)省间电能交易量将受到增量约束的限制

按照《东北区域省间电能交易监管办法(试行)》的规定，省间电能交易仅限于联络线出现的增量部分电量，增量部分电量一般占省间电能交换总量的比例较低，因此，省间电能交易的数量将比较有限。

(2)风电企业无法参与省间的电能交易

交易主体虽然规定为发电企业和电网企业，但是，由于风电难以出省，实际的交易主体为火电企业和电网企业，风电企业无法参与交易。

(3)火电企业因省间电能交易多发电量无法使风电并网电量增加

火电企业在东北区域电力市场交易平台进行交易数据申报、中标后，开展省间电能交易时，将由中标的火电企业进行发电外送；即增量部分的交易电量无法转让给风电企业，风电企业不能因此多发电。

### 2.2.2 东北电网省间电能交易机制的完善存在障碍

通过东北电网省间电能交易，促进风电的大规模利用，目前还存在以下障碍：

(1)风电难以出省情况下，通过省间电能交易增大风电富裕省份风电大规模利用存在的障碍

在风电难以出省情况下，若通过电能省间交易促进风电富裕省份(如吉林省)风电的大规模利益，需要满足三个条件：第一，调整东北电网联络线电量计划，减少省间电量联络线交换的计划分配部分(减少存量)，增加省间电能交易的增量部分，为通过省间电能交易促进风电大规模利用提供前提条件；第二，火电企业电量出省后可以减少省内的电量供应，减少的这一部分电量供应可以由风力发电进行替代；第三，电能的省间交易电价和省内上网电价基本一致或略高于省内上网电价，以鼓励风电富裕省的省内火电企业向外省销售电量。

但是，要满足上述的三个条件，目前却存在如下障碍：

1)东北电网联络线电量计划调整存在障碍

东北电网联络线电量计划的形成具有较长的历史背景，可追溯到1974年，当时任沈阳军区司令员的李德生为解决东北地区部分电站的电量销售问题，规定了东北三省授电比例：黑龙江26.8%，吉林22.26%，辽宁51%。在此基础上确定的东北电网联络线电量计划几十年以来，一直没有改变。这不但表明目前东北电网联络线电量计划并不是按照各省目前的负荷与电力供应情况(更没有考虑风电大规模利用需求)而确定，而且表明这种并不一定合理的联络线电量计划安排由于其长时期的历史惯性作用(这种惯性决定着利益的分配)，对其进行调整存在较大难度。

2)现有省间电能交易模式下火电外送并不能带来省内风电的大规模利用

现有省间电能交易模式下，可交易电量的增量与东北电网联络线电量计划部分的存量分别进行，即存量部分按照调度计划执行，增量部分的交易对存量部分的火电计划发电量不产生影响。如要通过火电外送促进风电大规模利用，需要对现有省间电能交易模式进行调整。即：首先确定各火电厂年度总的发电量，在此基础上鼓励火电外送(跨省交易)，这样通过火电的外送，可为风电富裕省份(如吉林省)的风电大规模利用提供负荷需求的空间。

3)现有电价机制不利于实现火电出省外送(跨省交易)

现有电价机制，省内上网电价高于省间交易电价。例如，吉林省上网的标杆电价是0.375元/Kwh，而吉林省送辽宁省的电价则为0.32元/Kwh。目前这种电价的确定目的是为了鼓励能源效率高、发电成本低的电厂更多地发电；但是，这种方式却不利于风电的大规模利用。为鼓励更多的火电外送，需提高省间电能交易电价，或降低省内标杆电价(这样调整的可能性不大)，即建立火电厂省内售电和省外售电的统一平台，以便为风电的大规模利用创造条件。

(2)未来风电可以出省情况下，通过省间电能交易增大风电富裕省份风电大规模利用存在的障碍

《风电发展十二•五规划》正在制定中，该规划有可能允许十二•五期间风电跨省交易。无疑，这将对促进风电的大规模利用发挥非常重要的推动作用。但是，该种情形下若真正实现通过省间电能交易增大风电富裕省份风电大规模利用，仍然存在以下两个障碍：

1)增加省间电能交易数量(即省间电能交换增量部分的增加)存在障碍

这一问题在前文中已经进行过讨论，这里不再重复

2)现有风电并网电价制定将在一定程度上阻碍风电的跨省交易

目前风电的上网电价由两部分组成：标杆电价和国家补贴。。即风电的并网电价按照目前的电价政策，无法低于标杆电价；而一些效率高的火电机组则可以以低于标杆电价并网，因此，现有电价政策减低了风电企业跨省交易的竞争力。固然，从理论上讲，风电应该实现全额保障性收购，即在不影响电网安全稳定运行的情况下，即使风电并网电价高于火电，电网公司也应该实现全额收购。但是，在风电并网比例不是很高的情况下，这一政策可以实现；若要进一步扩大风电并网比例，实现风电大规模利用，这一政策在实现起来便存在了一定障碍。风电在发展初期需要国家政策保护，但是当风电发展到一定规模以后，需要大规模利用时，则适当引入市场机制将成为一种必要手段。

## 2.3 东北电网调峰资源跨省交易现状及问题

### 2.3.1 促进东北电网调峰资源跨省交易的现有政策规定

(1)颁布东北区域跨省调峰辅助服务市场交易及补偿监管办法(试行)

2010年9月30日，东北电监局颁布了“关于印发《东北区域跨省调峰辅助服务市场交易及补偿监管办法(试行)》的通知”，对交易价格、交易组织、信息发布、交易实施与结算等进行了原则性的规定；其中，主要贡献是提出了“机组平均调峰率”的概念及计算方法，为调峰资源的跨省交易奠定了重要基础。

(2)颁布东北区域发电厂并网运行管理实施细则与东北区域跨省调峰辅助服务管理办法实施细则

2010年12月21日，东北电监局颁布了“关于印发《东北区域发电厂并网运行管理实施细则》和《东北区域跨省调峰辅助服务管理办法实施细则》的通知”，对《东北区域跨省调峰辅助服务市场交易及补偿监管办法(试行)》进行了细化，使该办法在实践中具有可操作性。其中，《东北区域发电厂并网运行管理实施细则》中不但规定了安全管理、调度管理、检修管理等内容，而且还规定了并网发电机组应提供的辅助服务职能，对AGC的提供、发电机组的调频功能、以及调峰辅助服务的提供等从考核角度进行了进一步规定。以上两个细则为东北电网调峰资源跨省交易的实现提供了前提条件。

(3)确定东北区域省间联络线电力曲线重新编制原则

2011年7月18日，东北电监局颁布了《关于确定东北区域省间联络线电力曲线编制原则的通知》，决定对东北区域省间联络线电力曲线进行调整。其中，明确提出为满足“风电的迅速发展，电网低谷时段调峰、调频”等问题，需要对2002年以来东北电网有限公司实行的东北电网省(区)间联络线电力曲线进行调整。东北区域省间联络线电力曲线的重新编制也将为东北电网调峰资源跨省交易创造有利条件。

### 2.3.2 促进东北电网调峰资源跨省交易的现有政策执行情况分析

《东北区域跨省调峰辅助服务市场交易及补偿监管办法(试行)》及其实施细则颁布已经超过半年，但是，其实施情况不是很好，东北电网省间调峰资源跨省交易量很有限。2010年12月14日至18日，按照东北电监局制定的跨省调峰交易规则，期间共进行了两次日前交易和两次实时交易，每次交易电力5至10万千瓦，累计交易电量105万千瓦时。2011年，平均每天跨省调峰电力在10-30万千瓦，平均每天调峰电量在240万千瓦时-720万千万时。调峰资源跨省交易量比较有限的主要原因有以下三个方面：

(1)东北电网调峰资源跨省交易补偿办法存在不合理之处

《东北区域跨省调峰辅助服务市场交易及补偿监管办法(试行)》中所规定的东北电网调峰资源跨省交易结算中的计算方法是通过计算“机组平均调峰率”基础上完成。由于“机组平均调峰率”的确定中没有考虑不同类型机组的调峰性能差异，例如，20万KW的火电机组可调峰范围一般为机组容量的40%，30万KW的火电机组可以达到50%，60万KW的火电机组更可以高达60%，因此，按照统一标准计算得到的“机组平均调峰率”适用于的不同类型机组时，则存在着不公平现象：调峰能力强的大容量机组大多数情况下均处于补偿调峰范围内，其获得的调峰补偿额会很高；而调峰能力低小火电机组由于无法达到补偿调峰范围，将支付较高额度的调峰补偿，这笔不小的经费支出小火电企业难以承担，从而使省电力公司开展调峰资源跨省交易的难度增大。

(2)东北电网调峰资源跨省交易结算技术支持系统暂时缺乏

按照《东北区域跨省调峰辅助服务市场交易及补偿监管办法(试行)》的规定，机组调峰量数据应该通过电量采集系统或调度自动化SCADA系统确定。即，东北电网调峰资源跨省交易结算需要配备相应的技术支持系统。但是，目前东北电网各省电力公司相应的技术支持系统还正在建立中，预计8月份开始投入运行。技术支持系统的缺乏也是东北电网调峰资源跨省交易量不大的原因之一，但是，我们通过访谈了解到，这一硬件的缺失不是影响东北电网调峰资源跨省交易的关键性因素；更重要的影响因素还是补偿额的确定方式是否合理。

(3)东北电网调整后的省间联络线电力曲线还未正式完成

东北电网调峰资源跨省交易的前提条件之一是东北三省及蒙东地区负荷曲线存在差异，存在着负荷峰谷期时间差，这为各省(区)间进行调峰资源的交易提供了可能。但是，原有的(2002年以来实行的)东北电网省间联络线电力曲线却没有考虑各省(区)负荷曲线的性，不能根据各省(区)负荷变化的实际需求进行调峰资源的配置，影响了东北电网调峰资源跨省交易的实现。因此，东北电监局拟对东北区域省间联络线电力曲线进行重新编制。但是，目前的重新编制工作还未正式完成，这在一定程度上也影响了东北电网调峰资源跨省交易的数量。

以上内容主要分析了东北电网调峰资源跨省交易实施中存在的问题，调峰资源的跨省交易与促进风电的大规模利用关系密切，下面的内容将结合“促进风电的大规模利用”问题，进一步探讨东北电网现有的调峰资源跨省交易制度中存在的问题及未来完善中可能遇到的障碍。

### 2.3.3 现有东北电网调峰资源跨省交易制度存在的问题分析

(1)东北电网调峰资源跨省交易规模扩大存在障碍

通过调峰资源的跨省交易，理论上可以增大风电富裕省份的负荷，实现负荷低谷期使风电富裕省份的电力供应和需求保持平衡，从而减少风电富裕省份在负荷低谷期的弃风量。因此，调峰资源跨省交易规模越大，意味着对促进风电大规模利用越有利。但是，由于受到前面所提及的东北电网省间调峰资源交易规则还不够完善等因素的制约，东北电网调峰资源跨省交易规模的扩大还存在较大障碍，拟通过该方式促进风电大规模利用还存在一定难度。

(2)通过东北电网调峰资源的跨省交易促进风电大规模利用存在政策约束

由于受到风电难以出省的限制，东北电监局颁布的《东北区域跨省调峰辅助服务市场交易及补偿监管办法(试行)》中规定：“为保障东北区域电力系统安全、优质、经济运行，……”，特制订此办法。其中，并没有提及为促进风电的大规模利用问题。即，通过调峰资源的跨省交易直接促进的是一省内火电的外送；虽然，火电外送将有可能为本省内风电并网提供更多的空间，但是，这种影响并不是必然发生的。若要实现通过调峰资源的跨省交易直接促进风电的大规模利用，需要对制约风电出省的政策进行调整，而这种政策的调整可能还存在一定障碍。

此外，在目前风电难以出省的政策约束下，通过东北电网调峰资源的跨省交易促进风电大规模利用的途径之一是实施“风火置换”，即火电厂将自己在省内的发电权出售给风电场。但是，这种方式的实施同样面临着“风电全额保障性收购”(包括风电上网电价不得改变)的政策障碍。

(3)省电力公司对通过跨省调峰资源交易促进风电大规模利用积极性不高

受传统授电量计划分配的影响，目前省电力公司(尤其是风电相对富裕的省电力公司)在思想意识上还存在着希望能够从省间联络线电力曲线安排角度多考虑(照顾)风电并网问题，而并不是通过购买方式向其他省份支付调峰费用的方式促进风电的大规模利用。尤其是当这种支付额度的计算存在不合理因素，使得小火电企业不愿甚至无法支付相对巨额的跨省调峰资源交易费用时，省电力公司更是不愿通过跨省调峰资源交易促进风电大规模利用。

省电力公司对实施跨省调峰资源交易的另一个顾虑是：对调峰资源的需求往往是即时性的，没有时间和条件与相关电厂进行商量后再决定。这样的结果是：相当于省电力公司替电厂做出决策购买外省的调峰资源，但是该决策的结果——支付费用，却由电厂承担，这让省电力公司很为难；若购买调峰资源的获益者(或主要获益者)是风电场，火电厂获利很少(或没有获利)，却要让其支付高额的调峰费用，省电力公司对此就更缺乏积极性了。

经济学家Forbis 和 Mehta(1979; 1981)曾说过，新产品必须具备产品差异性或经济成本优势时才可能被消费者接受。同样的道理，一项监管制度必须具有公平性或效率优势时，才可被被管制者接受。否则，制度颁布了也难以实施，或难以获得很好的实施效果。

(4)东北电网调峰资源跨省交易结算办法存在不合理之处

《东北区域跨省调峰辅助服务市场交易及补偿监管办法(试行)》中所规定的东北电网调峰资源跨省交易结算中的计算方法是通过计算“机组平均调峰率”基础上完成。由于“机组平均调峰率”的确定中没有考虑不同类型机组的调峰性能差异，例如，20万KW的火电机组可调峰范围一般为机组容量的40%，30万KW的火电机组可以达到50%，60万KW的火电机组更可以高达60%，因此，按照统一标准计算得到的“机组平均调峰率”适用于的不同类型机组时，则存在着如下不公平现象。

(5)跨省调峰辅助服务交易组织并未考虑风电的出力特性

参与交易的双方在交易时段内的调峰资源需求量与可供给量的可预测性和波动程度会对跨省调峰资源交易模式的选择产生影响。如果交易需求方的调峰资源需求量和交易供给方的调峰资源可供给量可预测性高，并且波动性较小，则有利于形成长期合同交易，以利于扩大交易量，促进交易成本的降低。反之，如果调峰资源的供求关系难以预测且波动剧烈，长期合同交易即使签订了也难以得到实际履行，更适合于短期现货交易。而各省风电的出力特性是影响调峰资源需求量与可供给量的关键因素之一，风电出力的波动性将直接影响跨省调峰服务合同交易的执行情况。

因此，跨省调峰辅助服务交易的组织应在确定月度交易、日前交易和即时交易的交易量时考虑风电的出力预测情况，避免由于交易量确定的不合理造成交易合同难以执行。

## 2.4 东北电网调峰资源省内使用补偿现状及问题

### 2.4.1 基本情况

为体现调峰资源使用中的公平性，东北电网自2009年开始实施省内调峰资源的有偿使用；并且为了进一步调动电力企业参加调峰的积极性，东北电监局拟在吉林省电力公司开展省内调峰资源交易的试点工作。省内调峰资源的有效利用，将对促进风电的发展将发挥积极作用。尤其对于吉林省的意义将更重要。近几年由于吉林省风电的快速发展，其冬季供暖期调峰压力非常大。截至2011年7月底，吉林省风电装机250万KW，占全部装机的15%；2011年5月9日风电发电量占全部发电量的19.4%；2011年3月11日20：30分风电出力达到最大电力，为167万KW，占当时吉林省电网电力的25%，占吉林省电网最大出力的23%，占吉林省电网最小出力的32%。由此可见，吉林省风电发展迅速，在吉林省电力供应中已经占有非常重要的作用。但是，另一方面，吉林省火电供热机组容量占其全部火电装机容量的78%，冬季供热期调峰压力较大，风电的大规模利用受到限制。因此，开展省内调峰资源的有偿使用，尤其是开展推行省内调峰资源的交易机制，对促进风电的大规模利用，具有重要意义。表2-6显示的是吉林省调峰资源的省内有偿使用情况，吉林省调峰资源的有偿使用量不是很大，即通过省内调峰资源有偿使用促进风电大规模利用可能还存在着一些障碍，以下将对此问题进行专门讨论。

表2-6：2010年 吉林省辅助服务补偿结算表(单位：万元)

| 电厂名称 | 补偿总费用 | 补偿分摊费用 |
| --- | --- | --- |
|  | 调峰 | AGC | 合计 |  |
| 双辽厂 | 547.7828 | 40.5425 | 588.3253 | -288.4796 |
| 吉林# 6.7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -53.5613 |
| 吉林#1-5.8-11 | 51.5781 | 8.8000 | 60.3781 | -248.4277 |
| 长春热电一厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -43.5268 |
| 白城热电厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3779 |
| 蛟河厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -3.9492 |
| 龙井厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -2.4228 |
| 白山热电 | 117.7827 | 18.5711 | 136.3538 | -130.9107 |
| 浑江厂 | 73.3090 | 30.7585 | 104.0675 | -86.9912 |
| 通化热电 | 52.8176 | 36.5951 | 89.4127 | -88.5207 |
| 二道江厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -48.9590 |
| 四平厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -53.4778 |
| 松花江厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -61.5845 |
| 白城发电厂 | 30.4017 | 1.1408 | 31.5425 | -17.7658 |
| 长春热电二厂 | 86.4791 | 18.6382 | 105.1173 | -239.5986 |
| 长春热电三厂 | 78.6036 | 11.4479 | 90.0515 | -136.6651 |
| 长山厂 | 0.0000 | 1.4174 | 1.4174 | -61.3107 |
| 珲春厂 | 227.0785 | 45.3104 | 272.3889 | -184.3454 |
| 辽热厂 | 84.7177 | 31.4885 | 116.2062 | -177.2076 |
| 九台厂 | 801.0102 | 12.1693 | 813.1795 | -255.1500 |
| 长春热电厂 | 98.4448 | 9.3779 | 107.8227 | -85.6291 |
| 梅河厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -17.9289 |
| 洮南厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -6.1411 |
| 东关厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -9.1334 |
| 长春高新 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -7.3238 |
| 油田厂 | 19.0000 | 0.0000 | 19.0000 | -29.1107 |
| 乙醇电厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.5947 |
| 辽源生物 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -5.3781 |
| 梅河生物 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -3.9169 |
| 长春生物 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -3.3871 |
| 吉林双嘉 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -8.2534 |
| 吉能通榆风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -3.4808 |

续表2-6：2010年 吉林省辅助服务补偿结算表(单位：万元)

| 吉能长岭174风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -3.0290 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白城富裕风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -4.9736 |
| 大唐吉林洮南风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -4.9708 |
| 大唐洮南大通风电(吉林瑞丰发电) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -5.8032 |
| 大唐双辽瑞丰风电 (中电新能源) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -9.8412 |
| 大唐向阳风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -9.2017 |
| 华能国际通榆(同发)风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -20.7569 |
| 华能国际镇赉马力风电厂 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -5.5609 |
| 吉林龙源风电公司(同发) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -17.9285 |
| 龙源(通榆)风力发电公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -6.3876 |
| 龙源(长岭双龙)风力发电公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -6.5026 |
| 华能洮北风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -8.4284 |
| 中水查干浩特风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -3.9645 |
| 中水长岭王子风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -9.9259 |
| 中广核大安大岗子风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -25.7878 |
| 镇赉里程协合风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -5.7724 |
| 吉林泰合黑鱼泡风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -6.3936 |
| 中电投长岭北正风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -6.3415 |
| 前郭富汇王府风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -2.7512 |
| 华能四平鑫丰风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.7210 |
| 乾安才子风电 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -1.7107 |
| 合计 | 2269.0058 | 266.2576 | 2535.2634 | -2535.2634 |

资料来源：东北电监局，2011年8月1日

### 2.4.2 通过省内调峰资源有偿使用促进风电大规模利用中存在的问题

(1)省内调峰资源有偿使用补偿办法的确定存在不合理因素

省内调峰资源有偿使用补偿办法的确定原则和省间调峰资源交易补偿办法中的规定基本一致，同样存在着基本调峰量、有偿调峰量的确定不够合理，以及相应的补偿办法不够合理等问题，影响了该制度的实施效果。

(2)火电供热机组在供热期内无法参与调峰补偿

按照《东北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》的规定，“供热机组在非供热期内的基本调峰范围为其额定容量的40%，即基本调峰时的最小出力达到额定容量的60%”；同时规定，火电供热机组在供热期内按能力参加调峰。东北电监局2010年颁布的《东北电网火电厂最小运行方式核定管理暂行办法》中，对火电供热机组供热期最小运行方式进行了核定，核定的最小出力均大于火电供热机组额定容量的60%，即意味着火电供热机组在供热期内不可能获得调峰补偿。这样，吉林省火电机组中只有22%比例的容量部分可以在冬季供热期由于深度调峰获得补偿，使得通过深度调峰补偿促进风电大规模并网的实施范围受到限制。

(3)“风火置换”存在政策障碍

与促进风电大规模利用相联系的省内调峰资源的有偿使用，本质上是在负荷需求相对不足的省份，或在负荷低谷期时，使火电企业减少出力，为风电并网让出更多的消纳空间，这类似于“风火置换”。因此，在通过省内调峰资源有偿使用促进风电大规模利用实施效果不是很好的情况下，东北电监局和吉林省电力公司的有关同志均提出了“风火置换”的概念和实施框架，但是，目前由于面临较大的风电全额保障性收购等政策的硬约束，该项措施的实施面临较大难度。

## 2.5 促进风电大规模利用背景下风热共建项目进展状况及存在问题

### 2.5.1 大唐赤峰风热共建项目的提出及进展状况

(1)风电供热项目原有方案的设计框架

大唐赤峰风热共建项目方案最初由内蒙古绿能新能源有限责任公司提出，方案的最初构想是新建风电场项目与居民供热项目共同设计和建设，风电场建成后除了向电网售电以外，还将向内蒙古巴林左旗一新建居民小区供热；同时配有地埋式热水保温池的蓄热装置，以最大限度利用风电。该方案提出的供热方式是以燃煤供热为主，以风电供热为辅。该方案在2011年7月18日由发改委组织召开的全国风电供热项目专题研讨会上进行了调整。

(2)风电供热项目新方案的提出

新方案的目标是：尽快完成风热共建项目的示范供热工作，这需要满足两个条件：第一，必须利用已建成的风电场进行风电供热，因为新建风电场的周期至少需要一年时间，而目前最初方案设计中的新建风电场还没有得到建设批准；第二，风电共建项目的运营模式必须简便易行。因此，在原有方案的基础上，新方案进行了三项调整：第一，利用已建成的风电场对新建小区进行供热；第二，通过电力置换，风电场向电网供电，再由电网向新建小区供热，在风电场和居民新建小区之间不再单独架线；第三，供热方式进行了调整：提出以电热供应为主，以蓄能和燃煤供热为辅的供热模式。

(3)大唐赤峰风热共建示范项目目前进展情况

大唐赤峰风热共建示范项目目前正在由内蒙古绿能新能源有限责任公司制定项目建议书，项目建议书完成后将完成可行性研究报告；得到批准后便开始实施；目前，内蒙古巴林左旗新建居民小区的供热管道已经开始铺设中。预计年底能够完成风电供热任务。

### 2.5.2大唐赤峰风热共建项目进展中存在的问题

(1)风电供热的电价问题

风电供热电价与原来燃煤供热成本直接相关。热力公司可承受的风电供热电价为0.08元—0.11元/KWh，这也是热力公司可能向电网企业支付的购电电价。这种情况下，风电企业不可能再收取向电网企业的售电价(仅限于风热供电的电量部分，风电企业供热部分的电量只能获取国家补贴的027元/KWh的收益)，这样，可以减少电网企业向风电场支付的027元/KWh的费用，这相当于电网公司向热力公司的最高售电价为0.38元/KWh。这一电价仍远低于电网公司的平均售电价。目前，蒙东地区电网企业最低售电价是0.44元/KWh(出售给大用户的电价)。因此，风热共建项目的实施不仅需要国家特殊的电价政策，还需要电网公司愿意接受这一电价水平。

(2)热储能问题

供热的持续性与风力发电的间歇性特点决定了为了最大限度利用风电，减少由火电供热所带来的效率损失，风热共建项目中应该配备热储能设施。这样，夜晚风电出力多而用电负荷低时，可尽可能利用风电供热；白天，风电出力下降时可适当关闭电锅炉，而用热储能装置中的能量供热。目前风热共建项目热储能方案的设计是采用地埋式热水保温池。根据《内蒙古工业大学西北高寒地区太阳能储热系统研究》中的实验和研究结果表明，地埋式热水储热装置在连续使用情况下，热量损失不超过2%。

在风热共建项目的实施中，应该进一步综合考虑新建居民小区的供热需求、热储能装置的储能量、风电供热量等因素，使三者运行相互协调，在保证居民供热需求基础上，最大限度地利用风电。

(3)投资及成本回收问题

风热共建项目的投资(在不考虑新建风电场的情况下)主要包括：电锅炉的投资，蓄热装置的投资，燃煤锅炉的投资(由于风电供热的不稳定性，为了保证持续供热和减少火电供热的效率损失，需要同时安装燃煤锅炉)，以及供热管道的投资。投资主体主要包括风电企业和供热企业(热力公司)。初步确定的原则是：由风电企业负责电锅炉和蓄热装置的投资；由供热企业负责燃煤锅炉和供热管道的投资。相关政策安排应保证投资主体在项目运营期内收回投资，并获得合理利润。这一问题还需要进一步计算和分析。

(4)风电供热的风电企业利益保障问题

在风电供热项目中，由于风电企业以“0”电价向电网企业售电，只能获得国家补贴电价，为保护风电企业的利益，应规定相关风电企业的电量全额上网。但是，这里还存在另一个问题：风电企业的上网电量按照两部分结算，一部分是供热电量，电网企业对其按照“0”价格结算；一部分是非供热电量，电网企业按照标杆电价对其进行结算。原则上，与供热直接相联系的风电场应该首先满足供热需求，非供应电量比例可能较低；这样，如何能够保证风电供热项目中风电企业的利益还是一个值得研究的问题。

(5)风电供热中风电和火电关系问题

在风电供热项目中，供热企业实际上是从大电网上购电，其购买的电量中即包括风电，也包括火电等其他电源；由于风电出力的间歇性和不稳定性，在风电供热中，必然存在着火电等其他电源为其提供调峰、旋转备用等辅助服务的问题，这一部分增加的辅助服务成本原则上似乎应该由风电企业承担，但考虑到风电供热会带来整个社会福利的增加，因此也可由风电企业、火电企业、电网企业共同承担，或者再同时考虑用可再生能源发展基金支付一部分。总之，风电供热过程中还应该处理好风电和火电的关系问题。

(6)地方政府支持问题

与燃煤供热相比，风电供热是供热领域一种较大变革。固然，这是一种更为清洁、环保的供热方式；但是，任何一项变革都会涉及到利益的重新调整；即使是一项十分先进的变革同样会受到传统惯性的阻力。因此，风热共建项目的实施，必须得到地方政府的支持。在风电供热与新建风电场一起捆绑时，很容易得到地方政府的支持，因为有较大的地方投资效应(新建风电场)；但是，若利用原有风电场供热，则地方政府支持的热情将大打折扣。此时，做好地方政府的工作，获得他们的支持将变得十分重要。

### 2.5.2风热共建项目进一步推广中面临的问题

(1)电网企业的利益补偿

风电供热，电网企业每千瓦时的售电最少将损失0.06元，5万KW风电场供热，按照年利用小时2200计算，则电网企业1年将损失660万元；若该风电场50%电量用于供热，电力企业也要损失330万元。风电供热示范项目进一步推广后，电网企业将面临更大的既得利益损失，这种损失分摊问题需要考虑。

(2)电价波动风险

风电供热中，风电企业的利益主要来自于国家对风电的补贴电价(0.27元/KWh)。今后随着风电投资额的降低和进一步大规模发展，国家补贴力度可能下降，风电场从供热中获得的利益将会减少，风电场需要考虑这种风险。

(3)风电供热可持续性风险

风电场目前愿意以相对更低的价格进行发电供热，是由于冬季夜晚或外送线路堵塞等问题，风电场存在较高比例的弃风，若以后限制风电送出的一些问题得到解决，风电场是否还愿意供热？这一问题，在今后风电示范项目进一步推广中，也许也值得考虑。

(4)风电供热稳定性保证

风电供热中，虽然热力公司是从电网企业购电，电网系统将基本保证电力供热的稳定性。但是，同样存在局部电网发生故障时的稳定供热问题；尤其是在风电供热进一步推广以后，风电并网比例增加，将加大电网稳定运行的风险；因此，应该同时配备燃煤锅炉作为供热的备用保障。

# 第三章 市场机制对促进东北电网风电

# 大规模利用的重要意义

为了促进风电大规模利用，东北电监局(NERA)已经建立了一系列的以市场为导向的规定：(1)2010年9月30日，东北电监局印发了《东北区域省间电能交易监管办法(试行)》，为促进东北电网的电能奠定了法律基础；(2)2010年9月30日，东北电监局颁布了“关于印发《东北区域跨省调峰辅助服务市场交易及补偿监管办法(试行)》的通知”，对交易价格、交易组织、信息发布、交易实施与结算等进行了原则性的规定；(3)2010年12月21日， 东北电监局颁布了两项实施细则---《东北区域发电厂并网运行管理实施细则》和《东北区域跨省调峰辅助服务管理办法实施细则》(4)2011年7月18日，东北电监局颁布了《关于确定东北区域省间联络线电力曲线编制原则的通知》，旨在促进存在负荷差异的各省之间的电力交易。

起初，促进风电利用是上述政策的目标之一是。但是，由于这些市场导向的政策与其他的对风电的严格计划管制机制相冲突，他们几乎没有起到促进风电利用的作用。我们将要在后面的内容中讨论这些冲突的细节并阐述为什么这些冲突严重地阻碍中国风电的大规模利用。

## 3.1 现有相关研究文献回顾

Chen等(2011)研究了中国风电领域快速投资背后最重要的驱动力。他们总结出一个风电场的能源回收期(以广西的某个电厂为案例)只有0.94年，如此高的收益率是中国风电飞速发展的主要原因。然而随着风电的快速发展，许多研究已经探讨了风力发电系统的缺陷，例如产业效率较低，风电发展中存在的浪费和风场中断运行频繁(Cyranoski, 2009; Han, et al, 2009; Rutkowski, 2010)；电网基础设施不足(Li, 2010; Yu 等, 2009; Wang, 2010; Liao 等，2010; Liu and Kokko, 2010);风机质量低(Li, 2010; Yu 等, 2009; Liao 等, 2010)；管制的不稳定性和政策的非一致性(Li, 2010; Yang 等, 2010)；发电成本高和国内制造商的发展停滞不前(Han 等，2009)。

风电场运营面临的财政挑战是中国风电发展的突出问题之一。例如，当计划建立风电项目时，风电场公司经常把精力集中在占据具有丰富风资源的地方，却忽视了对相关项目进行周密的可行性研究(预算软约束)。这种缺乏远见的行为导致许多风电场不能盈利(Yu and Qu, 2010; Liu and Kokko, 2010)。另外，在发电和设备生产中国家强有力的支配地位带来了对例如本地就业、生产、税收和增长率等目标的关注而不是利润最大化，这就引起了产能过剩的问题 (Liu and Kokko, 2010)。这些问题导致了中国许多风电场的无力支付。

因此，解决目前使中国风能消纳受阻问题需要一个连贯的政策框架。促进风电调度的政策建议包括几个特点。 第一，获取大型涡轮机的制造、安装和维修方面的技术知识；培训充足的劳动力；促进风能技术研究和设计；现代化的电网是风能成功消纳的前提(Li, 2010)。 第二，迎合变动的经济和政治环境修改未来的定价政策(Liu and Kokko, 2010)。 第三，加强市场在激励可再生能源发展中发挥的作用(Wang 等, 2010; Yu 等, 2009)，或者处理管制和市场化激励间的协调(Lema and Ruby, 2007)。第四，采取能够降低风电场开发的投资风险的政策措施，从而维持一个健康和竞争性的经营环境，例如提供充足的的投资回报，尤其是对外资项目(Yang 等, 2010)。

上述研究为促进中国风电发展使大规模风电并入中国电网得以实现做出了很大的贡献。 但是，推动风电消纳的特殊市场机制并没有受到足够的关注。特别是，学术研究很少关注市场和计划之间的冲突---中国大规模风电并网的主要障碍之一。本研究首次尝试填补这个空白。我们调查了为满足大规模风电利用的重要市场导向机制和现有严格的中央行政计划体制间冲突的现状。其次，我们探讨了协调市场和计划机制的措施。最后，讨论了相关的政策建议。

## 3.2 市场机制对风电大规模利用的重要性分析

### 3.2.1 中国现有发电和输电模式

自发电公司从国家电网公司中分离这一具有里程碑意义的改革后，2003年形成了中国现有的电力市场结构(图3-1)。电力市场监管机构包括国家电力监管委员会(SERC) 和国家发展和改革委员会(NDRC)。国家电力监管委员会的主要职责包括建立电力市场运行规则、批准电力辅助服务价格和电力公司进入市场。国家发展和改革委员会的职责包括批准电力项目投资，上网电价和最终售电价格。

中国的发电市场受国有企业(SOEs)支配。这意味着尽管2002年末的市场化改革推动了发电企业间的激烈竞争，行政计划体制仍然在发电企业内部运营中占主导地位。同时，软预算约束的存在阻碍国有发电公司将关注点集中于利润最大化和长期投资风险。

图3-1：中国电力市场结构 (“%” 代表市场份额)

资料来源：电力监管年度报告(2009)

中国的输电市场相对封闭。以省级为基础的电网公司是电力运营和配送的主体。计划准则规定一个省内的电力供需应该保持平衡。区域性的电网公司负责跨省电力输送；但是，省间(和区域间)的电力交易量非常有限。另外，跨省间的电力交易是由行政计划引导，而不是市场机制。

### 3.2.2利用市场机制有利于提高风电行业效率

像前面所说的那样，中国的风电行业在实现风电大规模利用方面面临着挑战。Samuelson (1967) 认为经济政策应该对行业的控制与发展给予帮助、减少来自于经济繁荣和衰退的动荡并促进经济增长和效率等。为了推动风电发展，中国政府施行了一系列的激励政策，例如固定电价、财政补贴、高效的项目投资批准程序等等。但是，这些政策具有行政计划和缺乏尊重市场原则的特点。

以市场为导向的政策所构建的市场机制对提高效率和风电利用非常重要。Hayek (1945)指出市场利用价格扮演的主要角色包括处理大量信息、以高度分散的方式传达信息、对当地情况的变化迅速做出反应、仅需要最少的信息传送到每个个体的能力。由于风电条件变化频繁，并导致不稳定的和波动(电力中断)的风电供应，所以这些特点对于风电市场非常重要。政策工具应该旨在最小化这些市场信号的破坏。因此，在风电行业市场机制和以市场为导向的政策优于计划机制。

另外，根据供给和需求的基本经济学原理，与计划机制相比，市场机制有利于提高效率。在图3-2中，Di 代表风电需求，Si 代表风电供给(风力发电)。图三中的“A”表示在动态市场中风电的供给和需求，这意味着在市场机制下跨省交易可以使风电需求扩大，即从原来的需求曲线D0 上升为 D1。如果风电价格保持P*不变，风电供给将要增加到S1。因此，弃风量将会减少，效率会得到提高。

图3-2中的“B”表示在一个封闭的市场中(例如在一个省的范围之内)需求曲线不能移动。在这种情况下，如果通过严格的行政管制风电价格(P2)比均衡价格P*高，风电需求将要从Q*下降到Q2；因此，风力发电减少。但是，如果风电价格通过市场机制从P* 下降到 P1(或是风电的一些利润转移到其他市场参与者那去)，风电需求将要从Q* 上升到 Q1，风力发电量将要上升，由此将促进风电发电量的增加。

图3-2：风电供给和需求曲线

### 3.2.3 市场机制对风电大规模利用的影响：东北电网案例分析

(1)风能资源和电力负荷中心之间的的分布不均衡

以中国东北电网为例，已有研究表明东北地区技术允许的可开发风能资源储量达到29.7GW，占全国的风能资源储量的11.71%。东北地区丰富的风能资源主要集中在蒙东的赤峰和通辽、吉林省的白城和黑龙江东部。但是，在东北电力消费结构中，辽宁省的消费份额占51%，是用电负荷集中地区；可是，辽宁省风电机组的并网容量仅占东北电网风电并网总容量的25.52%。蒙东地区的风能资源丰富，风电并网容量占东北电网风电并网总容量的31.9%，但其用电量只占东北电网总用电量的7% (图3-3)。再以吉林白城为例，其最大消费负荷在600MW和700MW之间，而它的风电装机容量已经达到1300MW。

风能资源和电力负荷中心之间的分布不均衡意味着当地负荷需求通常和当地风力发电能力不一致，并且在省内(区域内)的风电消纳非常有限。因此，使用大量风力发电依赖于跨省或区域的风电输送。但是，受限的区域间交易导致风电需求不足和弃风量增加。所以通过市场导向机制促进跨省电力资源交易是非常重要的。

图3-3：2009年东北地区用电量和风电并网容量比例（%）

来源：东北电网风电发展汇报材料（PPT），东北电网有限公司，2010, 7.

(2)有限的调峰能力

截至2009年底，火电装机容量(作为风电容量的对照)占中国电力供给的75%；在东北电网其比例在80%以上(图3-4)。另外，燃煤机组在总火电机组中占很大比例。火电机组在中国电力供应结构中的主导地位意味着其有限的调峰能力，特别是在东北电网。

同时，近年来东北电网的热电联产火电机组增加，这为在漫长冬季的供暖月份的电力调度带来了困难。冬季刮风最大时，为允许更多的风电并网，需要更多的火电机提供调峰服务。但是，热电联产火电机组必须发电以保证区域的供热，这减弱了火电的调峰能力。并且，在过去的两年，机组容量在50MW到100MW的小火电机组数量减少，这也减弱了电厂启停调峰能力，并增加了火电机组调峰的困难。

同时，近几年东北地区水电装机容量呈下降趋势，2009年仅占总装机容量的9.26% (图3-5)。更严重的是东北区域经历了很多年的干燥气候条件。从1997年到2009年，除了2005年，其余12年均为枯水年。这个因素进一步削弱了水电厂的调峰能力。

图3-4：2006年-2009年东北电网电源结构的变化(不同电力类型的装机容量)

来源：2007年-2008年数据来源于2007年-2009年度东北电网运行方式，东北电网有限公司；2009年数据来源于东北区域电网运行方式工作报告，东北电监局。

图3-5： 2006年-2009年水电装机容量占总装机容量比例的变化(%)

来源： 2007年-2008年数据来源于2007年-2009年度东北电网运行方式；东北电网有限公司；2009年数据来源于东北区域电网运行方式工作报告，东北电监局

从东北电网有限的调峰能力看，跨省调峰资源交易对为促进这些有限资源的有效利用是非常必要的。但是，在行政计划条件下，缺乏鼓励火电厂为调峰提供辅助服务的激励措施。因此，通过市场导向机制促进跨省调峰资源交易是非常重要的。

(3)其他原因

传统上，中国政府运用行政计划作为电力市场监管的工具，包括跨省电力交易。例如，1974年沈阳军区的一名司令员首先决定了东北电网的电力交换计划，其规定在这个区域内对于接纳的蒙东电力和水电电力由三个省份按固定市场份额分担。黑龙江占26.8%，吉林占22.26%，辽宁占51%。自从那时开始，这个电力交换安排一直都没有改变，在当今市场仍然发挥作用，但与1974年相比当今市场的电力供给和需求存在着很大的差异。调度中心以长期合约的形式实施和监管着计划电力。当然，重组这个历史分配模式是非常有必要的，特别是在跨省交易中大规模风电参与的情况下。但是，由于涉及到跨省经济利益再分配问题，通过行政计划重组市场面临着很大的障碍。如果市场机制能够发挥其作用，解决市场份额的调节问题将会变得更容易。

## 3.3 严格的计划机制和市场机制的冲突对风电大规模利用的影响

### 3.3.1 严格集中的计划导向的电力定价体制阻碍了风电大规模利用

(1)中国风电定价体制的演变历史

中国风电定价经历了六个阶段(见表3-1)。第一阶段：1986年-1993年，成本电价。在此期间，风电投资并没有实现商业化，只是作为科研或国家示范项目。资金来源于中国政府拨款或国外赠款。在这个阶段，风电价格基本与火电价格一致，大约在0.28元/kWh 左右。

第二阶段：1994年-1997年，还本付息电价。1994年原电力工业部发布《风力发电场并网运行管理规定》，标志着还本付息电价阶段的开始。条例规定电网公司必须收购所有的风电，上网电价按还本付息确定。在此期间，由于商业银行的还贷期较短(约7年)，因此风电价格较高。

第三阶段：1998年-2002年，政府审批电价。由于各个区域资源状况不同，在此期间的风电价格是基于风电场和电网公司之间的协商决定。当地政府批准后，协商价格上报中央政府备案。在这期间的各地的风电价格有高有低。

第四阶段：2003年-2005年，招标加审批定价。2003年通过招标建立的第一个风电项目标志着中国进入风电定价的“双轨制”阶段。2003年到2007年间中国举办了五期风电项目投资招标。在此期间，中国施行“双轨制”的风电定价，在累计发电量达到30MWh之前，执行中标电价，在达到30MWh后直到招标期结束，执行当时的平均电价。通常来说，风电价格在0.38-0.80元/kWh左右。在这个阶段该定价机制的缺点之一是一些风电场的竞标价格低于其成本。但是，引入竞争一定程度上推动了风电发展。

第五阶段：2006年-2008年，招标加核准定价。为了避免招标引起的成本竞争，当颁布《可再生能源法》后，风电定价机制在2006年进入到招标与核准并存的阶段。最后核准价格按照“成本加收益”的原则，解决了竞标价格低于成本的问题。

表3-1 中国不同电价政策阶段比较

| 阶段 | 时期 | 定价原则 | 电价水平 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本电价 | 1986年-1993年 | 无上网电价 | 0.28元/kWh左右 | 针对科研或国家示范项目，电价水平低，基本与火电持平 |
| 还本付息电价 | 1994年-1997年 | 发电成本加还本付息、合理利润 | 较高价格水平 | 高出电网平均电价的差价部分由电网进行分摊 |
| 审批电价 | 1998年-2002年 | 风电场与电网公司签订购电协议，各地价格主管部门批准后，报中央政府备案 | 0.3-1.2元/kWh | 考虑到地区间资源等因素的差异，电价高低不等 |
| 招标定价+政府审批 | 2003年-2005年 | 风电特许权招标通常以最低电价为中标价 | 0.38-0.8元/kWh | 一些风电企业不惜以低于成本的定价进行竞标 |
| 招标定价+政府核准 | 2006年-2008年 | 合理成本加收益 | 0.4-0.65元/kWh | 上网电价实行政府指导价；部分省市电价由中标电价为基准确定 |
| 固定电价+招标电价 | 2009年至今 | 将全国划分为四类风能区、分别制定了四类电价 | 0.51-0.65元/kWh | 减少了电价波动带来的风险，减少了交易成本 |

资料来源：国家发改委能源研究所.中国大规模可再生能源发电并网的保障政策研究，2010；中国-丹麦风能发展项目办公室,中国可再生能源专业委员会. 中国风电及电价发展研究报告。

第六阶段：2009年至今，固定标杆电价与招标定价并存。在2009年，国家发改委颁布了《关于完善风力发电上网电价政策的通知》。通知中对应四个风能资源地区风电标杆价格分别定为0.51元/kWh、0.54元/kWh、0.58元/kWh和0.61元/kWh。由于上网电价是基于风能资源的地理分布和项目工程相关因素，如果单一省份属于不同的资源地区，它的上网电价应该不止有一种。电网公司以脱硫火力发电机组的省标杆价格购买风电；其差额用被分配的国家可再生能源电力附加费进行补偿。

(2)定价机制中限制风电大规模利用的因素

采用固定风电定价机制确保了投资者的利益，从而促进了最初几年的风电发展。但是，随着中国风电容量的惊人增长(Li, 2010; Yu and Qu, 2010)，在这样的固定定价制度下扩大风电上网比例面临着挑战。主要原因是风能资源和电力负荷中心之间分配不均衡，需要跨省风电交易来促进风电并网，但是固定风电定价阻碍了这种交易的实施。

表3-2显示东北电网不同地区(也在中国的其他地方)实行的四种风电标杆价格。不同地区的不同固定风电价格使得风电的跨省(或省级实体)交易很难甚至不能实现。

另外，与一个给定省份的风电标杆价格相比的较低的跨省交易电价也阻碍大规模风电利用。风电标杆价格是固定的(如表3-2)，其包括两部分。第一部分是新建设的脱硫燃煤发电机的标杆价格。例如，在吉林(表二中吉林属于第四个风能资源区域，其总风电标杆价格是0.61元/kWh)；新建设的脱硫燃煤发电机组的标杆价格是0.375元/kWh---这一部分费用由吉林省电网公司支付。风电标杆电价的另一部分来源于中央政府的补贴。在本文的例子中，风电标杆价格和脱硫燃煤机组的标杆价格之差为0.235元/kwh，由政府进行补贴。因此，如果从跨省交易中购买风电，吉林省电网公司应该支付风电场0.375元/kWh。但是，如果购买其他电源，由于标杆价格只适用于风电和新建设的脱硫燃煤机组，吉林电网公司支付的价格将少于0.375元/kWh。其他发电机组与省级电力公司长期合同的价格远低于标杆价格(水电价格大约为0.1元/kWh，折旧期限已过了的老火电机组价格为0.3元/kWh、较高效火电厂的价格低于0.375元/kWh)。因此，与传统火电厂发电相比电网公司对与其他省份进行风电交易没有多少积极性。

表3-2: 中国东北电网风力发电标杆上网电价

| 区域 | 资源区域 | 风电上网价格 (元) |
| --- | --- | --- |
| 内蒙古自治区除赤峰市、通辽市、兴安盟，呼伦贝尔市以外其他地区； | Ⅰ类资源区 | 0.51 |
| 内蒙古自治区的赤峰市、通辽市、兴安盟和呼伦贝尔市； | Ⅱ类资源区 | 0.54 |
| 吉林省白城市、松原市；黑龙江的鸡西市、双鸭山市、七台河市、绥化市、伊春市和大兴安岭地区； | Ⅲ类资源区 | 0.58 |
| 东北其他地区 | Ⅳ类资源区 | 0.61 |

资料来源：关于完善风力发电上网电价政策的通知. 国家发展与改革委员会，2009.

实际上，跨省电力交易价格比省内的标杆电价要低。还是使用吉林省作为跨省交易的例子，吉林卖给辽宁和华北电网的燃煤发电机组电力价格分别为0.321元/kWh和0.298元/kWh。这两个价格均低于吉林省风电标杆价格(0.375元/kWh)。这些跨省交易的电力价格由竞拍形成，最初是为了鼓励较高效火电厂发更多的电而设定的。理论上，风电场(更低的运营成本)比火电厂更有效率。因此风电应该在跨省交易的竞价中占有优势。然而，固定的风电价格意味着风电场没有降低电价的能力赢得跨省交易的机会。

### 3.3.2 现有电力交易机制存在不利于东北电网风电大规模利用的因素

目前，省级电网公司之间或电厂和电网公司之间的交易很大程度上仍然是行政指导。在2009年中国跨省电力交易中，计划交易量为4419.7亿kWh，占总额5312亿kWh的83.2%。电网公司考虑了电力交易合同的细节问题，包括定价和交易数量；但是，计划中的发电机组几乎不会发生改变。因此，长期跨省交易机制缺乏灵活性，限制了新厂商参与到竞争中和新规则的产生。

(1)跨省电力交易量的限制阻碍了大规模风电利用

因为中国经济正处于转型时期，即有计划经济的特点也有市场经济的特点，东北电网中运营着两个不同的跨省电力“市场”：基本电力需求的计划市场和增量电力需求的交易市场。根据《东北区域省间电能交易监管办法》，跨省交易的电能仅限于超出基本电力计划量的电力交换增量部分。基本电力的计划市场仍然基于历史分配。例如，东北区域基本电力的计划市场由三个省份以1974年建立的固定比例分摊。这部分的跨省电力交换并不是根据市场原则进行交易而是通过行政方针来分配。另外，这部分的电力交易完全分配给火电厂所发的电。

实际中的跨省电力交易是基于火电厂的拍卖，数量一定程度上由一个省的电力需求和供给间的实际差额决定。这个市场被认为是增额电量的交易市场。这个短期的、合同化的市场只占总电力交换的一小部分。目前，通过改变电力的跨省交易量可以提高风电的利用。凭借这样的交易，具有丰富风电资源的省份将有可能将剩余火电输送到其他省份，在省内创造更多的风力发电空间。但是，目前跨省电力交易量有限，不利于推动大规模的风电利用。

(2)目前严格计划管制体制下增量电量的交易市场在促进风电利用中作用较小

前面章节中我们提到过跨省电力交易能够促进大规模风电利用；但是，在当今严格计划管制体制下，跨省电力交易对促进大规模风电利用的作用非常有限。跨省电力交易(超出计划基本电力的电力交换增量部分)主要发生在燃煤机组和电网公司之间；风电公司没有权利参与。正如在4.1.2部分讨论的那样，中国不同的省份施行不一样的风电价格为其参与制造了屏障。因此，只能在一个省份内调度风电而不能进行跨省交换(交易)。

同时，中标的燃煤发电厂为外送到其他省份进行更多的发电，它们必须使用自己的系统输送电力；他们发电的权利不能转给风力发电商，主要是因为他们不能从交换中获利----风电价格是固定的并且高于燃煤机组的电力价格。所以，目前的增量电量交易市场促进火电机组增加产出而不是省内或省外风电的扩大。

如果一个省具有大量风电资源，其火电厂(特别是CHP电厂)可以输送一部分的电给其他省份，可以有更多的风力发电能力以间接或有限的方式涌现。这种能力对于那些供给超过需求的并有大量风电等待并网的地区非常重要。但是，目前只有调度中心可以根据行政计划措施而不是市场机制促进火电向风电的转换。受到火电厂潜在的利润损失的约束，这种转换很难实现。

(3)现有交易机制不利于跨省风电交易的其他原因

其他原因解释了为什么现有交易机制不利于跨省风电交易。首先，不同的交易模式在达成风电输送价格协议时存在困难。目前，中国不存在授权的(统一的或标准的)跨省输电价格。因此，输电价格是依据双边协商设定的，这造成了很高的交易成本。第二，电网损失不能得到补偿。跨省输送引起的电力损失是不可避免的。目前不存在对电网公司补偿这种损失的体系。因此，电网公司几乎没有参与跨省电力交易的动力。第三，一个省份的收益通常意味着另一个省份的损失。例如，为了推动吉林省大规模风电发展，发出的风电需要从吉林省转移到最近的大负荷中心---辽宁省。但是，不愿意接受这种转移的大部分是辽宁的火电厂，因为他们不得不减少发电量为风电腾出空间。

总之，行政计划在中国目前的电力定价和交易机制中占主导地位，市场机制的作用非常有限。MacGill和Outhred(2005)指出适宜的电力行业市场设计应该包含一个在可能时的分散(市场导向的)决策和在必要或更优越时的集中(计划导向的)决策的适当组合。中国存在的一个显著问题是过度的依赖集中决策。东北电网的案例表明促进市场机制在省内或省外风电交易中发挥的作用是发展大规模风电利用的一个重要战略。

## 3.4 促进市场机制和计划机制协调，以实现风电的大规模利用

### 3.4.1 中国应实行灵活的风电定价机制

因为阻碍中国风电大规模利用的最重要因素之一是固定电价制度带来的跨省风电交易量受制，所以中国政府最应该考虑的是执行灵活的风电定价机制。在风电发展的早期阶段，政府保护是非常必要的，例如使用固定电价确保投资收益。但是，在风电容量得到发展以后，让更多的风电并网是一项紧迫的任务。以价格信号为特点的市场机制的介入对于这项任务的实现是非常必要的。

灵活定价的优点之一是它能够反映风力发电具有较低运营开支的竞争力。如果在风资源丰富时期(例如在冬季或者夜晚)风电价格可以通过降低价格或将部分收益分给参与调峰或其他辅助服务的发电机组的方式进行调整以显现峰谷差，风能公司将会通过售出更多的风电来保持盈利而不是弃风，这也有利于风电的并网。

灵活定价的另一个优势可能是将会出现更多对风电项目的理性投资。在市场定价信号下，风电公司分担着灵活定价机制下价格波动风险的负担。因此，风电商在为风电场选址时不仅要根据风况，即潜在生产力，还要根据联网情况和影响能源价值的区域因素，例如其他发电厂的运营和网络拥堵的可能性(MacGill,2010)。而且，将风电生产商暴露在市场信号下带来以下积极作用：改善维护计划、提高技术组合和投资组合的影响、控制(或减少)不均衡的极端案例的生产和网络限制等等(Hiroux and Saguan，2010)。

灵活定价的第三个优点是它能够在市场价格下降时减少风能促进者的风险，并在价格上升时控制意外利润，如丹麦、西班牙、挪威和英国的情况(Hiroux and Saguan, 2010)。因此，通过设计，灵活的定价机制可以保持FIT(上网电价)的最好的方面，收益的稳定性和可预测性，同时为市场活动留出空间(Juan，2010)。

建立一个合适的灵活价格需要集中计划管制与分散的市场化个人决策间的协作。因此，中国灵活的风电价格应该包括两部分：一是固定部分，由中央政府决定；另一个是灵活部分，由市场参与者决定。

### 3.4.2 协调市场和计划机制，实现成本收益的重新分配

关于成本和收益的经济考虑必定会影响人们从事特殊行为的决定(Persky，1995)。因此，大规模风电利用的主要障碍之一是拆除了原始的利益分配结构。因为进一步的风电并网会带来额外的成本，所以电网公司和火电厂都不欢迎风电。例如，当调度更多的风电时，需要更多的火电厂提供调峰服务。但是，现在仍然缺乏如何为这些服务提供补偿的有效措施。另外，在电力供应过剩地区，例如东北电网，更多的风电并网意味着更少的火力发电---如何补偿这些火电厂的损失也是一个非常重要的问题。根据东北电网的案例可以看出缺乏对风电并网引起的利益与成本分配的安排是影响大规模风电利用的重要障碍之一。通过引入市场机制将更加容易进行这种分配，因为分配是基于自愿原则的。例如，基于发电量在火电厂和风电生厂商间转移，计划的跨省电力置换引起的传统利益分配方式可以通过一个新的两者之间利益分配方式被取代。

行政计划机制也应该在确定风电并网成本分配中起到重要作用。目前存在三种不同的行政管制机制。德国的体制是系统几乎承担所有的风电并网负担，风电被看做负载荷。英国的体制则是一个相反的例子，所有的负担由风力发电商承担。由于其体制忽视了它们独特的特点，对于目前的市场和技术规则而言风电生产者和其他的发电商几乎被同等对待。西班牙使用的体制演化自德国模式，后来在做出了一些改变后更接近于英国的模式。结合德国和英国体制的特点，为更好的促进并网风力发电商和系统都必须做出改变(Abbad，2010)。随着中国风电并网的快速发展，火电厂和电网公司需要承担较高的额外成本。因此，责任分担的原则将鼓励市场参与者容纳大规模风电并网。

### 3.4.3 考虑中国大规模风电利用的特定市场架构设计

(1)电力交易的市场设计

Ragwitz 等人 (2007) 、 Hiroux 和 Saguan (2009)指出风能调度的成功不仅依赖于支持政策的效率同样依赖于电力市场设计和两者之间的相互作用。但是。目前中国不存在定义明确的电力市场跨省交易机制。这阻碍了不同省份间的电力交易，因此延迟了风电并网。为了改善跨省和跨区域的电力交易机制，需要考虑一些问题。第一，选择恰当的电力交易模式。有四种电力交易机制模式可供选择：(1)省级电网公司间的直接交易；(2)发电公司委托省级电网公司进行交易；(3)所有电力资源(水电、火电和风电等)组合成为的一个电力库，打捆送出；(4)基于风力发电场的长期销售合约的交易，所有的电力资源(水电、火电和风电等)合并成为的一个电力库增量，打捆送出。

第二，增加市场流动性。日前和即日市场的集中化程度是区分不同市场设计的关键要素(Wilson，2002)，并与市场流动性有密切的关系。可以利用集中竞拍(例如西班牙)或完全分散的双边市场(例如英国)组织市场。更加集中的市场集中交易并增加市场的流动性。市场流动性促进了效率的提高，因为通过并入不确定因素、跨期和网络的限制，集中市场使发电安排最优化，。因此，更加集中的设计有利于改善协调和提高效率，并减少风电并网成本(Green，2008)。

第三，显示市场的平衡信号。反应平衡系统边际成本的平衡信号使单个市场参与者能够将他们减少不平衡时自己花费的成本与从系统中购买平衡服务时花费的成本相比较。这有利于市场参与者作出有效决策(Hiroux and Saguan，2010)。

(2)调峰资源交易的市场机制设计

为促进大规模风电利用，需要建立跨省调峰资源(一种辅助服务)交易机制，在范围和深度方面鼓励火电机组调峰。组织调峰辅助服务的方式有两种： 签订当需要时调用服务的长期合同和组织一个可以实施辅助服务投标的调峰市场。根据我们之前的分析，组织一个投标的调峰市场将会促进信更多的信息流动并显示平衡信号；因此，它提高了市场效率，促进风电发展。同时，另一个需要考虑的重要问题是确定调峰辅助服务的价格。辅助服务价格主要包括两部分：机会成本，即当辅助机组不能出力时他们的电力市场利润损失；和不能出力引起的增加的机组发电成本(随着一个机组发电量的减少其煤耗率增加)。

2010年9月，东北电监局发布了《东北区域跨省调峰辅助服务市场交易及补偿监管办法(试行)》，其规定了交易价格、交易组织、信息发布、交易实施与结算的原则。2010年12月，东北电监局发布了《东北区域跨省调峰辅助服务管理办法实施细则》。但是，以上两个文件在促进调峰资源跨省交易中起到的作用较小。主要原因之一是省内或省外调峰资源交易的补偿标准(或交易价格的确定)引起了对公平性的关注。例如，补偿标准没有考虑不同机组的调峰能力差异。

从表面上看，东北电网调峰资源交易的执行力不足归因于不公平的补偿标准。但是，本质上说调峰资源交易中计划体制的主导地位导致了这些薄弱的执行力。如果单个参与者有更多的权利决定调峰资源的交易价格，将会改善其结果。Liu 和 Kokko(2010)认为只要国家继续支配和控制行业，竞争范围和市场解决方案将继续受到限制。中国电力行业中调峰资源交易的市场机制设计面临的挑战不仅来自于严格的计划体制还来自于由垄断和官僚体制引起的内在缺陷。

(3)关于国有企业主导的电力行业的市场机制设计

以国有企业为主导的中国风电行业在运营中存在着预算软约束，这意味着它的目标不是利润最大化而是提高就业、生产、税收和增长率(Liu and Kokko，2010)。首先，预算软约束与国有企业的评估指数体系有关，其包括22个财务定量指标和8个管理定性指标.。利润能力只是这些指标之一。而且与利润指标相比国有企业更关注于市场份额的扩大，因为利润增长带来的大部分收益是由中央或地方政府获益而不是国有企业本身。但是，国有企业可以通过市场份额扩张的过程享受收益，例如其社会名誉的提高。第二，国有企业受到预算软约束意味着政府将会承担投资的最后风险而不是国有企业自身。总之，预算软约束是中国风电快速增长背后重要的驱动力之一，在一定程度上造成了风电的产能过剩(Liu and Kokko，2010)。因为国有企业主导的中国电力市场的性质在风电发展中起到了非常重要的作用，所以为大规模风电利用的市场机制设计应该考虑国有企业的特点。

由于以预算软约束为特征的风电公司将相对较少的关注利益动机，价格信号主导的纯市场竞争和对利润最大化的追逐不能有效促进大规模风电利用。因此，行政计划和市场间的协作对促进风电调度至关重要。

在国有企业为主导的市场中适应竞争的另一项措施是“标尺”竞争。“标尺”是用于对比的一项措施或标准。“标尺”竞争可以用来对比不同区域电网公司或不同省级电网公司的风电并网水平。它也可以用来对比不同风电公司的运营效率。建立一个比较基准将会鼓励风电公司提高运营效率，并且电网公司将会吸纳更多的风电并网。

## 3.5 本章小结

尽管自从1997年中国电力市场经历了一系列的市场化改革，在实现市场主导的运营之前它必须还要有一段很长的路要走。目前，严格的集中计划仍然支配着电力市场的运营，然而电力行业的快速发展，特别是以近年来以风力发电大幅增长为特点的可再生能源的加速发展，需要电力市场在更多领域中引入更多的市场机制导向的政策。在向市场体制转变的过程中，传统行政计划体制继续发挥着重要影响，因此，出现了市场和计划之间不可避免的冲突。这种冲突已经严重阻碍了促进东北电网和中国其他地方的大规模风电利用。因此，研究解决冲突的方法、利用市场和计划机制促进中国未来大规模风电利用是非常必要的。

解决市场和计划机制间冲突的最重要措施之一是中国电力市场灵活的定价。灵活的价格包含二部分：一部分是中央政府为保证投资的基本利润规定的固定电价，第二部分是由市场电力供给需求和市场参与者其他种类的运营成本决定的价格波动。灵活定价最重要的贡献是通过减少跨省风电交易的阻碍促进大规模风电利用。

为缓和市场和计划机制之间冲突应该考虑的另一个重要措施是制定一个更加合理分配大规模风电调度带来的收益和成本的机制。理论上说，市场应该是指导给参与者分配利益和成本的首要机制。市场机制的强势之一是具有更容易地对利益和成本进行再分配的能力。但是，在确定与风电并网有关的成本分配原则时计划机制是不可避免的。在中国责任分担原则是一个很好的选择。

最后，同样重要的是解决市场和计划机制间冲突的措施包含完善市场结构设计，并同时增强计划机制的调控功能。为了增强市场在引导市场参与者行为中的作用，通过一个更好的市场设计增加市场流动性和提高平衡信号的作用是至关重要的。计划机制不再在建立市场交易标准(或市场交易的细节)中发挥重要作用，但是计划机制可以集中于发展交易原则、监督这些原则的有效实施和市场参与者的行为。

# 第四章 促进东北电网风电大规模利用的跨省

# 电力交易机制研究

## 4.1国外促进风电大规模利用的电力交易及对中国的借鉴

### 4.1.1美国跨区电力交易

(1)由小到大，由独立到联合，逐步实现跨区联网交易

美国电网开始时是由私营和公营电力公司根据各自的负荷和电源分布组成的一个个孤立的电网。随后在互联的基础上通过双边或多边协定或联合经营的方式相互联网，同步运行，逐步形成了美国的三大联合电网，其中实施电力市场化改革比较成功的一个市场就是美国PJM(Pennsylvania-New Jersey-Maryland)电力市场，它包括5个州和哥伦比亚特区的电力系统，其输电费用采用邮票法分摊。各区域电网(RTO)将所有需收回的固定成本加上一定的利润按双边交易和网络用户分为双边交易成本和网络用户成本。而ISO将总的成本分为本地输送成本和转运成本(收发点不在PJM地区的交易)，这些费用分别向不同类型的负荷收取并按月结算。PJM电力市场的阻塞管理采用信息系统(Open Access Same time Information Systems，OASIS)公布可用输电容量ATC，各用户为自己的交易预定输送容量。当发生阻塞时按照交易的预约顺序和交易的类型来进行削减。阻塞带来的经济损失由购买金融输电权(Financial Transmission Right)来进行补偿。

(2)实行美国的联邦政府和州政府对私有企业的双重管制

美国政府的管制权是按照接受管制的活动的性质区分的，因此一个企业有可能会受到联邦和州政府的双重管制。一般由州政府管制对用户的服务，联邦政府管制企业间的交易，即当地事务由州司法部门负责，州际事务由联邦司法部门负责。州和联邦管制者倾向于以服务成本加管制者确定的成本回报率，即成本加为基础确定价格，同时联邦能源管制委员会允许在某些情况下采用市场定价，作为企业间交易管制的一部分。双重管制不仅对被管制的企业和管制有效性造成影响，还可能使州和联邦管制者的关系紧张；但是在决策过程中有一定的灵活性。

### 4.1.2英国跨区电力交易

（1）通过立法和改革促进电力交易的开展

1982年英国通过了《电力照明法》，允许中央政府铺设电力电缆。1983年撒切尔政府颁布了《电力法令》，旨在鼓励独立发电商的发展，消除对非公用事业发电商的壁垒，并让独立发电商进入国家电网。1988年发表《电力市场民营化》白皮书，通过《电力私营化法案》，拉开了电力市场化改革的序幕。1989年英国议会通过了关于英格兰、威尔士和苏格兰电力企业私有化计划，并对《电力法》进行了重大修改，形成了1989年的《电力法》。该法的主要原则是电力工业实行自由化、私有化，放松管制、打破垄断、引入竞争机制，为电力产业进行重组和民营化提供了法律依据。

从2000年开始，允许发、用双方直接进行电力交易，也即允许双边自由交易，通过期货、现货交易来实现中长期和次日电力、电量平衡，这类交易大约占到整个电力市场交易量的97%，能实现电力、电量的基本平衡。而电网的实时平衡，是通过输电网运营商所属的控制中心(相当于我国的电网调度机构)根据电网实时情况，组织实时平衡交易来弥补，也就是说，实时平衡市场的交易是由输电网运营商组织实施的。

在这种新的管理体制下，处于中心地位的是国家电网公司及在此位置上形成的POOL(联合系统或称电力库)。国家电网公司承担着电力市场的动态运行工作：一是维持电网稳定经济的运行，并不断地发展电网；二是促进发电环节和供电环节的竞争。电网向各发电公司、配电公司及直联大用户开放，各发电公司均可利用电网出售电力，并付给国家电网公司电网联接费和电网使用费；各配电公司和直接大用户也可利用电网向自己选择的发电单位购入电力。

（2）成立市场监管机构，确定合适的市场交易模式，推动跨区电力交易市场建设

英国按照政企分离的原则设立了电力监管机构。1986年和1989年分别颁布的天然气法和电力法确定建立天然气监管办公室(ofgas)和电力监管办公室(offer)。电力市场进一步发展，以电网公司为单一购买者的pool模式发展为更为开放发售直接交易的Neta模式，1997年贸工部颁布能源白皮书，要求对能源市场实行监管以支持新的能源政策，1999年offer和ofgas合并，成立天然气和电力监管办公室(ofgem)。燃气电力市场办公室(OFDEM)是由执行委员、非执行委员及非执行主席组成，运营经费来源于持有许可证的能源企业每年缴纳的年费，但又独立于这些企业，其主要监管职能是保护和提高燃气和电力消费者的利益，对燃气和电力企业发放生产(经营许可证)，对其市场行为进行监管，2004年该部门被赋予推动可持续发展的新职责，并在2008年由《能源法》进一步明确。

在电力市场模式的选择上，英国曾经建立强制性的电力库市场作为电力市场的主要运行模式。从表面上看，虽然这种电力市场运行模式通过竞争来决定实时电价，能体现竞争市场的要求，但是仍存在着严重的问题：电力库市场上的电价波动幅度太大，厂商容易进行市场操纵。因此英国在2001年3月废除了电力库市场，转而采用双边合同市场，通过发电商与供电商之间事先签订的合同来确定电价。这种做法的好处：一是发电企业由于事先已出售了大部分产出，降低了它们操纵现货市场电价的可能性。二是可避免发电厂商盲目进入发电市场，产生过剩的发电能力和沉没成本。

（3）放开市场，全面竞争，形成合理的跨区输电价格

在发电、输电和配电三个环节中，除了输电仍由英国国家电网公司垄断外，其他部分均已放给市场。电力生产经营者只要获得燃气电力市场办公室(OFDEM)颁发的许可证，就可进入市场，参与竞争。电力许可证分为四类：发电许可证、输电许可证、公共售电许可证和二次售电许可证(即发电商直接向用户售电许可证)。取得二次售电许可证的电力公司，可与全国任何地方的用户签订供电、用电合同，租借电网公司管理的高压电网和地区售电公司的配电网向用户售电。而英国跨区输电价采用的是两部制输电价格，由反映输电投资的固定成本和输电交易的可变成本构成，在形式上大体分为接网费和网络使用费，具体而言，是在英国第三次电力工业改革(即BETTA)实施后，输电收费由三类组成：并网费(connection charges)、网络使用费(transmission network use of system charges，简称TNUoS)、平衡服务用网费(balancing services use of system charges，简称BSUoS)。前两个又称为接网费，接网费与用户的上网和下网点有关，接入系统的费用向发电公司收取，而接出系统的费用向地区电力公司和大用户收取。接网费计算的基础是接网资产，接网资产主要包括专用线路和接网点所在的变电站，用户接网设施相应的接网资产，接网费按年费用方式收取。后一个又称使用费，主要是针对日常系统平衡所需的成本。英国电网公司的电网使用费是与输电系统的建设、运行和维护有关的费用。电网使用费收取对象是发电公司、地区电力公司和大用户。电网使用费对发电公司按注册最大发电容量收取，对地区电力公司和大用户则按系统高峰时段的需求量计取。

英国的能源监管机构也积极促进英国的跨国输电通道建设，目前，英国与北爱尔兰有一条可传输50万千瓦容量的联络线，与法国之间有一条可传输200万千瓦容量的联络线，近年来，随着可再生能源的发展，处于电网安全和降低电价水平的考虑，跨国电力交易需求增大，英国与荷兰正在建设一条可传输100万千瓦容量的联络线，还准备加强与其他国家的联网。

### 4.1.3 北欧跨国电力交易

(1)跨国市场以交易所的形式展开并不断扩大

北欧电力交易市场建于1993年1月，是目前世界上唯一一个开展多国间电力交易的市场。最初，北欧电力交易市场由挪威和瑞典两国发起建立，挪威电网公司和瑞典电网公司各占电力市场50％的股份。目前，有挪威、瑞典、丹麦、芬兰参加，德国、英国等一些电力公司也参加市场交易。目前，参加市场交易的电力公司达250多家。

各国电网公司负责确定全国发电计划、协调发电和消费平衡以及与邻国之间的电能交易。系统频率可衡量系统是否平衡，一般控制在一定范围内(50.0赫兹±0.1赫兹)。为保证系统平衡，电网公司提供一个特殊的服务，即平衡服务。平衡服务是指：一是通过平衡调节市场，用市场的方式保持全国电力平衡；二是通过平衡结算，合理分配市场主体之间为保持平衡而产生的成本。当频率偏离正常值时，电网公司有权命令启动快速调节电源。这些快速调节电源全部来自平衡提供商，并由电网公司以竞价的方式事先安排好，随时准备为系统平衡服务。在国家层面，电网公司负责整个电力系统的电力电量平衡(根据新电力法)。这意味着平衡服务必须在任何瞬时(每分钟)保持发电电量和系统负荷的平衡。通过实时监视，必要时将在北欧各国间进行系统平衡和联合调节服务。在平衡提供商层面，他们依照平衡责任协议保持公司内部的平衡(每小时)。为承担系统安全责任，电网公司必须能够控制发电资源，在紧急情况发生下，他可以命令发电商快速增加或减少发电量以维持系统平衡。电网公司也同时制定一些联网设备的技术标准，如与其电网联接的电厂、变电站及电网设施等。现在一般采用签订协议的方式以减少对入网设备的过多要求。当电力系统出现扰动时(如电厂或电网突然与系统解裂)，电网公司必须快速启动发电机组以减少电网压力。系统运营商有责任保持一定的快速启动备用容量。例如，瑞典电网公司购买了大约400兆瓦的燃气轮机，并签订了远期合同，最终容量可达800兆瓦。正常运行情况下，这些备用容量并不用于平衡调节。

(2)用市场的方式控制阻塞，保障供电顺畅

电网中的拥塞断面没有足够的线路容量为市场主体提供输电服务。在开放的北欧电力交易市场中，有两种方法用于管理电网拥塞，即市场分裂和对销交易。其中对销交易模式方式是作为市场分割方法的补充。如果产生阻塞，则在原来的电力交易所中分裂为多个地区性的电能报价区，区与区之间的输电容量达到其极限值。其结果是每个区有各自不同的成交电价(MCP)。每个区之间的(MCP)差值即为阻塞费用。这两种阻塞管理方式的应用主要是和北欧地区电力市场的类型和发展有关。目前北欧地区基本达成共识，在国家间或某些国家内部存在结构性阻塞时应用市场分割模式，及区域电价，短期的或暂时的阻塞问题则应用对销交易模式。TSO每天为北欧实时电力交易中心提供输电量，在完成了实时电力交易市场中的交易后，根据需要进行对销交易。即使当输电容量在提前一天的计划阶段已经确定，对销交易还是会在实际的运行阶段进行。它们经常是同时存在于联合电力市场中，主要用于邻国边界。市场分裂主要使用在那些邻国边界上的输电线。为事先做好准备，市场被分成几块区域，称为电力实时交易区。如今，在北欧地区已有六七个这样的区域：挪威有2～3个、瑞典、芬兰和丹麦西部和丹麦东部。在市场交易报价系统中，不仅包含价格和电量信息，同时还应包含电力输入输出在哪个区域进行。市场分裂由电力交易中心来完成，实时交易市场的买卖原理可使电网拥塞管理在计划阶段进行(即交易发生的前一天)。为此，市场被分成不同的价格区域，区域中的不同价格又一次提供给市场主体一个计划电力生产和使用的信号。实时交易市场闭市以后，交易结果确认报告将显示通过拥塞断面的过负荷电能。此时市场被分裂，不同区域的价格和电量将被算出。系统运营商将确定拥塞断面容量，并用它调节低电价区域的估计价格，计算高电价区域电价时，输送电量也同时确定了。如果国家内部两区域间要降低输电容量，那么发电增加的区域必须减产，而发电少的区域必须增产，这种情况称为对销交易，它可作为平衡服务的辅助功能。对销交易使用在交易进行期间(即实时)，用于处理电网中随时产生的电网拥塞，它也用于固定地理区域间联络线。通过平衡服务，电网公司的电网管理操作员获得各种电源信息，并在不同地理位置调节电力电量平衡。对销交易的成本提供了需要增强电网的信号，它将由电网公司支付。

### 4.1.4 国外电力交易输电电价分析

国外跨国跨区电力交易价格输电电价构成主要有一部制、两部制和三部制，其中，两部制占主要地位(表4-1)。部分国家和地区，如德国-丹麦、日本、加拿大的安大略省跨区送电采用的是一部制输电价格，以电量作为确定价格的标准。两部制电价，如美国德克萨斯州、加利福尼亚州、澳大利亚、英国和挪威跨区输电价采用的是两部制输电价格，由反映输电投资的固定成本和输电交易的可变成本构成，在形式上大体还可以分为接网费和网络使用费。还有些国家或者地区在两部制输电价格的基础上追加了其他运营费等其他收费，如加拿大阿尔伯特省，增加了跨区所输送电能的增量线损费用和固定的输电费用，再如俄罗斯芬兰之间，增加了每年每兆瓦500欧元的管理费用，每年每兆瓦6000欧元的容量费用，边界费每兆瓦小时2欧元，接入费每兆瓦小时0.3欧元的电网服务费用，构成三部制输电电价。

国外跨国跨区电力交易输电价格的定价方式主要是以基于成本的政府定价方式为主，同时存在市场定价方式。政府采用综合成本法、边际成本法甚至有将综合成本法与边际成本法结合使用等一系列基于成本的定价方式，确定了跨区交易的输电电价如美国的PJM和挪威采用边际成本法中的节点法，加利福尼亚州采用的是综合成本法中的兆瓦-公里法。除基于成本的定价方式外，还有市场撮合(拍卖)定价，如德国-丹麦拍卖定价。国外跨国跨区电力交易输电价格的种类以接网费和电网使用费为主，例如澳大利亚、英国、挪威等。对于三部制输电电价来说，跨国跨区电力交易输电价格种类包含的会更多一些，如俄罗斯-芬兰输电价格的种类包括了管理费、容量费、网络服务费。国外跨国跨区电力交易输电价格中很多都考虑对于因联络线容量约束而导致的网络堵塞费用，在处理上，要么在输电价格中单列阻塞费用，要么不单列阻塞费用而将成本分摊给相关交易方。

表4-1 国外电力交易输电电价定价机制一览表

| 国家(地区) | 交易范围 | 定价机制 |
| --- | --- | --- |
| 加拿大安大略省 | 加拿大安大略省跨区 | 一部制，输电使用费由政府规定为$1/MWh |
| 日本 | 日本国内跨区 | 一部制，政府统一核定过网送电费 |
| 德国-丹麦 | 德国-丹麦联网工程跨国 | 一部制，但是是由市场以拍卖的方式决定阻塞管理费，具体决定过程为按价格依序向下排列，输电价格为最后一单位的中标容量价格 |
| 美国PJM跨区联网工程 | 宾夕法尼亚州、新泽西、马里兰、新英格兰、纽约、华盛顿特区与其他州 | 两部制，由政府采用边际成本法决定非本区域网络使用费，并由市场决定阻塞及网损分摊费 |
| 美国加利福尼亚州 | 加利福尼亚州与其他区 | 两部制，由政府采用综合成本法按照兆瓦-公里决定转运费，并由市场决定阻塞及网损分摊费 |
| 美国德克萨斯州 | 德克萨斯州跨区 | 两部制，输电费，输电线路使用费。 |
| 挪威 | 挪威国内跨区 | 两部制，接网费，网络使用费 |
| 澳大利亚 | 澳大利亚国内跨区 | 两部制，电网使用费，网络费 |
| 英国 | 英国国内跨区 | 两部制，综合成本法加上边际成本法的电网使用费，接网费 |
| 加拿大阿尔伯特省 | 加拿大阿尔伯特省跨区 | 三部制，每MWh输送电量的使用费，所输送电能的增量线损费用，固定的输电费用 |
| 俄罗斯-芬兰 | 俄罗斯-芬兰联网工程跨国 | 三部制，但是是由政府统一核定，具体为每年每兆瓦500欧元的管理费用，每年每兆瓦6000欧元的容量费用，边界费每兆瓦小时2欧元，接入费每兆瓦小时0.3欧元的电网服务费用 |

资料来源：郑厚清，从国际经验看如何完善我国跨区省电力交易价格机制，中国物价，2011年03期，55-57。其余由作者整理

### 4.1.5 国外经验对中国的借鉴

（1）坚持市场化改革方向，用市场机制推进电力跨区或跨国交易有序发展

从英国电力发展改革方向来看，他们一直注重市场化改革方向,加大市场竞争因素，通过促进竞争加强电力的市场化建设。同时，为营造宽松的市场环境，实现充分的市场竞争，应鼓励投资主体多元化，这样，一方面可以满足行业发展的资金需求，促进电力基础行业建设；另一方面可以有利于稳定电力价格，促进电力价格形成机制的进一步完善。近年来，可再生能源及分布式能源发展迅猛，这类能源建设投资的门槛也相对降低，这也更有利于吸引多方面的资金投资电力建设。就电力监管而言，应保障公平、公正的市场环境，保护市场主体的权益，并加以合理的政策的支持，促进投资主体的多元化

（2）形成大一统的平台,促进电力跨国跨区交易

北欧国家形成统一的交易所后，2008 年 4 月，德国 EEX 与北欧电力现货交易所(Nord Pool Spot)联合成立了欧洲市场联合公司(EMCC)，进行德国与丹麦日前电力市场的联合交易以及跨国电能交易。2008 年 5 月，德国 EEX 和法国 Powernext 宣布两个交易所进行合作，这两个交易所的合作包括德国、法国、奥地利和瑞士，交易量占全欧洲的三分之一。不同国家和地区之间形成联合交易所的重要优势是是统一技术标准和联网的问题，协调电网之间的运行，避免大面积停电，统一部署电网发展规划，同时随着跨国交易的增加还有利于进一步加强输电网络运营商的独立性，保证跨国跨区电力交易的公平性，而电力交易规模的扩大，也有利于可再生能源的并网，具体情况见表4-2。

因此，进一步发挥集中交易平台的作用，形成一个跨省甚至跨区的统一的交易平台，增强发电企业跨省交易的积极性，将有助于充分发挥调剂地区间余缺的作用，打破地区间壁垒，有力支援缺电地区的电力供应。

（3）确定合理的输配电价

输配电价的合理确定是鼓励跨国(区)开展电力交易的重要基础条件之一。国外输电价格的定价方式中即体现了政府管制因素，即以基于成本的政府定价方式为主，同时又考虑了市场的供求因素，即同时存在市场定价方式。这种兼顾政府导向与市场导向的输配电价定价政策，即保障了电网企业成本的回收，又鼓励了竞争，值得中国借鉴。

表4-2：欧洲主要国家进出口电量和风电发电量（单位：GWh）

| 国别 | 年份 | 风电发电量 | 总发电量 | 出口电量 | 进口电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹麦 | 2005 | 5038 | 21881 | 7948 | 7367 |
|  | 2006 | 4671 | 26232 | 8290 | 3793 |
|  | 2007 | 5625 | 23569 | 8044 | 6271 |
|  | 2008 | 5209 | 22741 | 8799 | 7764 |
|  | 2009 | 5128 | 22808 | 8380 | 6309 |
|  | 2010 | 7813 | 36762 | 11740 | 10585 |
|  | 2011 | 8938 | 33139 | 10276 | 11674 |
| 西班牙 | 2005 | 17343 | 260468 | 11124 | 10201 |
|  | 2006 | 22737 | 268007 | 11859 | 9120 |
|  | 2007 | 26888 | 277901 | 14098 | 8796 |
|  | 2008 | 31267 | 285681 | 16485 | 5894 |
|  | 2009 | 35956 | 270732 | 14388 | 6784 |
|  | 2010 | 43357 | 273400 | 13117 | 5214 |
|  | 2011 | 41661 | 264485 | 13656 | 7935 |
| 法国 | 2005 | 995 | 549238 | 66248 | 7595 |
|  | 2006 | 2222 | 549074 | 69868 | 8079 |
|  | 2007 | 4048 | 544707 | 65465 | 10360 |
|  | 2008 | 5557 | 549115 | 56495 | 10176 |
|  | 2009 | 7779 | 518802 | 43281 | 19154 |
|  | 2010 | 9603 | 550309 | 48563 | 19950 |
|  | 2011 | 11944 | 541908 | 64185 | 9068 |
| 挪威 | 2005 |  | 115443 | 4711 | 466 |
|  | 2006 |  | 117524 | 1127 | 2324 |
|  | 2007 | 394 | 119683 | 3970 | 1155 |
|  | 2008 | 572 | 116754 | 7970 | 756 |
|  | 2009 | 691 | 123282 | 6642 | 2706 |
|  | 2010 | 808 | 123445 | 6593 | 14441 |
|  | 2011 | 1257 | 127416 | 13600 | 11022 |

资料来源：根据欧洲电力网络传输系统运营商(ENTSO-E)， https://www.entsoe.eu数据整理

（4）保证监管机构的独立性并发挥其应有作用

国外的电力监管机构对维护市场主体和消费者的利益，促进电力市场的高效运作，保障市场公平发挥了十分重要的作用。例如，英国的能源监管机构通过完善的法律体制赋予监管机构相应的职能，维持市场的公平、公正，对垄断的输电环节实施经济监管，并采取激励型监管的方式来控制收益率空间或价格调整空间，如基于绩效的价格上限或收益上限的监管方式，既有利于激励输配企业提高效率、技术创新、降低成本，又保证了输配企业合理、稳定的收益预期，发挥投资激励的作用。此外，监管机构还可以可以采取制定标准、评价等手段规范电力行业新技术的发展。监管机构有效的监管职能的发挥，对促进电力交易的开展，进而促进风电的并网，发挥了重要的作用。

## 4.2 中国跨省跨区电力交易

### 4.2.1中国跨省跨区电力交易组织情况分析

我国跨省跨区电力交易在相应的电力市场交易平台进行，交易需求、交易组织方式、电能流向、输电通道和输电价格及输电费用等内容，由国家有关电力监管机构组织审议并确定。例如，我国跨区电力交易由国家电网公司总部设在国家电力市场交易平台进行，交易主体主要是国家电网公司下属区域电网公司、南方电网公司以及有关省级电网公司(或发电公司)，和国家电网公司的各直调电厂。跨区电能交易由国家电网公司、南方电网公司商有关方面提出电能交易需求、组织方式、输电通道、电能流向、输电价格和输电费用等内容，这些内容由国家电监会组织审议。目前，我国主要的跨省跨区电能交易类别和电价电量形成方式见表4-3。

表4-3全国跨省跨区电能交易类别和电价电量形成方式

| 类别 | 输送方式 | 电价电量形成方式 |
| --- | --- | --- |
| 计 划 形 成 的 交 易 | 国家指令性分配电量或审批核准的交易 | 东北所有跨区跨省交易，西北李家峡核价内送出交易。葛洲坝送华中四省和华东、四川送重庆和二滩送重庆交易，川电东送，三峡外送、皖电东送等。 | 国家或地方政府确定交易电价或交易电量 |
|  | 地方政府主导交易 | 南方区域西电东送 |  |
|  | 电网企业计划形成的交易 | 特高压南送华中，安徽送出(非皖电东送部分)， | 电网企业确定外送电厂、电价、电量 |

续表4-3全国跨省跨区电能交易类别和电价电量形成方式

| 类别 | 输送方式 | 电价电量形成方式 |
| --- | --- | --- |
| 具 有 市 场 化 特 征 的 交 易 | 部分市场化交易 | 西北区域李家峡核价外的所有跨区跨省。华中除水电应急交易和国家指令性分配计划外的所有电量。华东除月度竞价、皖电东送、安徽送出外的交易。华北除特高压、点对网受入、蒙电东送外的所有电量。 | 网网之间交易电量电价，由国网下达计划确定或网网之间协商。电量通过组织电厂竞价、挂牌、统购包销等方式形成 |
|  | 市场化交易 | 华东月度竞价，华中水电应急交易，云南水电送广东超西电东送计划部分。 | 电网和电厂之间双边协商，电网、电厂通过区域平台竞争或双边协商。 |

资料来源：常建平等，对跨省（区）长期电能交易合同“灵活”调整机制的几点思考，2010-09-06

http://www.serc.gov.cn/jgyj/ztbg/201009/t20100906_13517.htm

### 4.2.2 中国的跨省跨区电力交易开展情况

从电力交易的类型来看，中国跨省跨区交易主要分为政府计划电量和市场因素形成的电力交易两大类，并且是计划为主，市场为辅的局面，2009年，全国跨省跨区电能交易总量为5313亿千瓦时，其中计划形成的交易量4419.7亿千瓦时，占比高达83.2%。

从电力交易的规模上来看，近年来，促进可再生能源的充分利用已经成为共识，而跨省跨区电力交易不但能够增加可再生能源的消纳能力，而且可以缓解局部地区时段性的供电紧缺的局面，保障电力系统安全稳定运行，因此，国内有关部门和机构都在力促跨省跨区电力交易规模不断扩大，从2005年起，每年分别以340%、18.6%、17.9%、12.7%、10.4%的速度增长(图4-1)。

从电力交易的区域来看，各区均有不同程度的发展。华东区域：2009年6月份，华东跨省集中竞价交易正式启动。发电企业和电网公司在区域平台上双向报价，成交价格取购售中间价。华东跨省电能集中竞价交易打破了省间壁垒的约束，突破了以往发电企业只能通过本省电网企业代理向外省卖电的格局，发电企业真正拥有了和购电省电网公司直接议价的权利，增加了市场交易的透明度。

南方区域：自2009年8月起开展区域竞争性跨省(区)交易，利用区域电能交易平台，采用“按月报价、按日报量”两步式竞价方式：第一步由售电省区统调水电厂按月向所在省区电网公司登报交易电价，按日申报交易电量；第二步是在南方区域电力交易平台上，购电方电网公司按日申报本省可购的交易电量。当年已经累计成交0.71亿千瓦时水电临时交易，促进了汛期低谷时段各省(区)无法消纳的曲线外水电电能的利用。

图4-1 中国电力跨省(区)交易量

资料来源：黄少中,用市场的理念和机制促进跨省跨区电能交易，2011-04-06 http://www.serc.gov.cn/jgyj/ztbg/201104/t20110406_14541.htm

华中区域：2009年5月，华中区域建立区域水电弃水电量应急交易机制，努力搭建区域电力交易平台，由水电企业和各省公司双边协商为主，协商不成分摊。该交易机制有效减少了水电弃水。

西北区域：西北区域跨省(区)电能交易主要以区域平台挂牌和竞价交易的方式开展，发电企业和省区电网公司参与。2009年跨区送华中的部分电量在区域平台以竞价方式开展，按照发电企业中标价格进行结算，电网企业收取固定的输电费，中标价格扣除输电费后与华中电网公司购电价的价差以备用补偿方式全额返还给售电省发电企业，返还机制采用备用电量补偿机制，备用电量为竞价电量的一至五倍，具体倍数由工作人员随机抽取。

东北区域：东北送华北电量过去一直沿用在全东北区域20万及以上机组中按容量比例进行分配的模式。2009年底东北尝试利用区域平台实行东北送华北电量市场化，初期采用锁定华北电网公司购电价格，东北区内发电企业挂牌竞量的交易方式。接下来将对东北电网跨区(省)电力交易进行详细分析。

## 4.3东北地区跨省跨区交易情况

### 4.3.1东北地区电力交易组织形式

按照东北电监局有关规定，东北区域电力市场成员为：东北电力调度交易中心，东北电网有限公司及辽宁、吉林、黑龙江省电力公司，与东北电网接网的拥有200兆瓦及以上火电机组(除供热机组和企业自备电厂机组外)的发电公司(厂)，双边交易试点的发电公司(厂)和大用户。东北区域电力市场采用全电量竞争模式，电量交易分为长期合同交易与现货交易两种，以长期合同交易为主。长期合同交易由年度、月度合同交易组成，现货交易由日前、实时交易组成。电量交易用网损修正后的报价进行竞价，以市场购电费用最低为目标决定竞价交易结果。竞价交易结果经电网安全校核后最后确定。

### 4.3.2东北地区电力交易发展情况

随着国内经济发展和生活水平提高，东北地区跨区跨省的交易电量也在不断增加，根据国家电网公司2011年发布的《2010年电力市场交易信息报告》，2010年，跨省交易中，东北电网跨省交易总电量达到615.03亿千瓦时，同比增长19.7%；东北送华北电量(不含东北直属、伊穆直流交易电量)自2008年起开始以56.08%、32.9%、26.19%、13.92%的速度增长，各省之间的交易则呈现此消彼长的情况。从各区域交易电量所占比例来看,东北电网跨省交易电量占全国跨省总交易电量的25.4% (表4-4)。

表4-4 2006-2011年东北电网电力交易情况

|  | 跨区跨省电力交易量(亿千瓦时) | 同比增长(%) |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 东北→华北 | 33.60 | 52.47 | 69.73 | 87.99 | 100.24 | 56.08 | 32.90 | 26.19 | 13.92 |
| 华北→东北 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - |
| 黑龙江→吉林 | 0.24 | 1.53 | 1.44 | 1.99 | 1.19 | 550.37 | -5.88 | 37.82 | -40.23 |
| 吉林→黑龙江 | 0.30 | 0.58 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | -23.73 | 9.74 | - | - |
| 黑龙江→辽宁 | 102.24 | 82.98 | 75.99 | 74.17 | 52.57 | -18.84 | -8.46 | -2.19 | -29.12 |
| 吉林→辽宁 | 34.00 | 25.87 | 16.48 | 4.21 | 4.26 | -24.95 | -36.36 | -74.00 | 1.33 |
| 黑龙江→蒙东 |  |  | 16.32 | 24.61 | 25.79 |  |  | 50.82 | 4.77 |

资料来源：国家电网公司2007年-2011年电力市场交易信息报告(不含东北直属、伊穆直流交易电量)

### 4.3.3东北地区电力交易的特殊性

东北电网内电力交易实行网省分级调度，省间配额固定，东北电力调度通信中心(以下称网调)是东北电网最高调度机构，依照国家法律、法规和有关规定对东北电网实施调度管理，负责组织、指挥、指导、协调、监督和管理东北电网的安全、优质、经济运行，辽宁、吉林、黑龙江省调(以下称省调)是省内电网的最高调度机构，在网调统一调度下，行使分级管理职能。

东北电网在采取平均发电利用小时的调度模式的基础上，适度兼顾环境因素,尽量优先安排风电等低碳发电机组，但是东北电网各单位对风电的调度管理模式上不尽相同。例如，蒙东地区采取的管理模式为：接入220千伏系统的风电机组由网调直接调度管理，接入66千伏系统的风电机组委托地调调度管理；吉林电网：风电机组均由吉林省调直接调度管理；辽宁电网：接入220千伏系统的风电机组由辽宁省调直接调度管理，接入66千伏系统的风电机组委托地调调度管理；黑龙江电网：装机容量在3万千瓦以上的风电机组由黑龙江省调直接调度，其余的委托地调调度管理。

但是，与其他地区一样，东北电网目前实行的也是以省为实体的分级管理，发电供电原则上自行平衡的调度模式。省间联络线调电计划下达以后，网省调度严格按照执行，网调负责对各省调联络线计划行情况进行考核。进入2008年以后，风电开始迅猛发展，在联络线关口调度模式下，不少网省调在系统低谷时段当常规电源已调整到位的情况下，被迫对风电进行了限制。但是，当某一省在低谷时段对风电进行限制时，并不是代表在整个区域电网内已经没有消纳风电的能力。而只是因为该省在执行联络线计划的前提下没有消纳风电的能力。随着风电的快速发展，某些风电所占电网运行容量比例较大的省份，受风电不确定性的影响，在正常执行联络线关口调度时也会出现问题，尤其是在系统低谷时段，往往由于系统调峰瓶颈原因而限风电。虽然此时区域内其他省份还有调峰裕度，但由于在联络线关口调度模式下，各省只按联络线关口计划进行省内电源出力调整，没有义务帮助基他省来深度调峰。而进行深度调峰以后如何跨省补偿也没有明确的说法。所以从全额收购风电上网电量要求来看，在联络线关口调度模式下，各省间正常情况下区域资源互补优势丧失。

## 4.4现行中国跨省跨区交易机制限制风电大规模利用的主要因素

### 4.4.1有限的交易规模限制了风电发展

省间交易规模基本按照计划分配执行，交易规模有限。例如，由于东北电力调度通信中心和辽宁、吉林、黑龙江省调严格行使分级管理职能。在省间联络线调电计划下达以后，网省调度严格按照执行，网调负责对各省调联络线计划行情况进行考核。也就是说，省间交易额度一开始就被限定，虽然允许各省之间的电力支援，但是，为了完成联络线计划的考核，在紧急情况下的支援电力必须还要在非紧急时候归还，相当于省间的不存在交易，只存在暂时借用。此外在计划形成的交易中，长期跨省交易合同规定了交易的价格和交易的电量，因而缺少灵活性，导致新规则的贯彻不顺利，同时也影响了新的发电厂参与竞争，虽然电网公司已经注意到这一点，但是目前只是做微调。此外，东北地区有限的负荷需求意味着一省电厂的多发电力等于另一省电厂的少发电力，欧洲国家的经验表明，交易规模越大，则系统对风电的吸纳能力能力也越强。

### 4.4.2跨省交易电量全部归火电机组，风电场难以成为交易的主体

在计划形成的省间交易电量中，各省电力公司按照区域电力公司制定的省间交易计划将发电计划按比例分解到各个发电企业，但是没有分配给风电相应的外送电量，也就是说，跨省交易电量全部份额都属于火电机组。例如，2011年5月黑龙江电网电能交易计划中明确指出，该月的交易计划是按照供热电厂以热定电，非供热电厂发电利用小时数大体相当的原则和省间联络线交换电量中送华北电力按照发电企业200MW及以上机组年竞价结果同比例分配给各发电企业的原则制定的，基本排除了风电的外送份额。

### 4.4.3固定电价限制了大规模风电消纳

首先，固定电价使得风电难以进行跨省交易。根据市场原则，必然是价低者优。目前国内的跨区跨省最常见的交易机制是由省级电网公司或者区域电网公司组织“挂牌”交易，即由电网公司标定电价电量，由省内的发电企业或者区域内符合一定条件的发电企业竞价，竞价价格不得高于电网企业制定的“挂牌”电价，报价低的发电企业获得该部分“额外”的发电机会。而风电由于是固定电价，因此在交易中完全没有价格优势，从市场层面上看无法参与跨省交易。

其次，固定电价不能反映风电较低的运营成本。风电的竞争力体现在运行成本低，发电依靠风力不消耗燃煤，环境污染小。但正是由于风能的多变，风电场对机组出力控制能力很低。因此，风力发电的激励机制基本原则都是鼓励风能在可用时，全力并入电网运行，并根据发电容量支付费用。为体现风电的竞争力，更应注重通过市场机制本身促进风电发展，固定电价使得风电无法体现其运营成本低的市场优势，特别是在夜间等用电低谷时，风力资源往往处于最充足时期，这时大量弃风造成清洁资源的严重浪费，若此时能够采用相对灵活的风电并网电价，也许会减少风电弃风量。

再次，固定电价不能反映供需情况，这也是导致短期内风电发展相对过快的原因之一。价格是市场反映供需情况的重要指标，丹麦、美国、德国等多个国家在可再生能源发展过程中都采用了基金筹资方式支持风电等可再生能源发展，已成为促进可再生能源发展的有效方法。基于国外经验和中国可再生能源发展的需要，2006年1月1日开始实施的《可再生能源法》中规定了国家财政设立可再生能源发展专项资金，为后来可再生能源发展专项基金奠定了基础。2009年修订版的《可再生能源法》中将可再生能源电价附加收入与可再生能源发展专项资金及其他资金合并形成了可再生能源发展专项基金，用以支持可再生能源发展。

然而，国家丰厚的补贴也导致了部分地区在为了发展可再生能源时不顾当地实际情况，一拥而上，跑马圈地，致使风电无法全额并网，风机闲置，反而造成了极大的资源浪费。例如，2006年初，内蒙古风电并网装机规模仅为17万千瓦，落后于新疆等省区。此后，内蒙古风电装机出现“井喷”，每年以100%以上的速度增长。仅2010年一年，内蒙古就新增风电并网装机规模350万千瓦。目前内蒙古有风力发电企业多达上百家。而自2009年以来，蒙东电网供热期风电遭遇夜夜“弃风”的尴尬，内蒙古风电已经进入“发展越快，损失越大”的恶性循环。虽然内蒙古电力公司竭尽全力接纳风电，但是每到冬春时节，风电停机弃风仍然大面积存在。让这些风起云涌抢滩内蒙古风电的企业备感无奈的是：有电送不出去，甚至只能弃风。

2011年上半年，中国出现了多起风电事故，例如，2011年2月24日，甘肃酒泉发生598台风电机组脱网事故；4月17日，甘肃瓜州发生702台风电机组脱网事故；同日，河北张家口发生644台风电机组脱网事故。这些事故固然是由于部分风电场并网标准缺失以及部分风机不具备低电压穿越能力，但也和各大发电集团争夺风电场地资源，而在一定程度上忽略了配套的备用和技术支持等因素相关。有鉴于此，2011年7月，国家能源局发布《关于“十二五”第一批拟核准风电项目计划安排的通知》(下称《通知》)，在审核各地开发方案的基础上，明确各省“十二五”第一批拟核准风电项目，不在《通知》中列出的项目不得核准，而此前5万kW以下的风电项目可由地方政府核准审批。从而，有效地加强了对风电发展的规范。

国家的管制政策固然是保障中国风电产业有效发展的重要因素，但是，同时若能适当引入市场导向的经济管制手段，例如，采用相对更加灵活的风电并网电价，将有利于进一步提高风电的利用水平，并将最终促进中国风电的大规模利用。

## 4.5完善电力交易机制，促进东北电网风电大规模利用的政策建议

### 4.5.1 通过发电权交易活跃电力市场，促进电力跨区交易

中国的电力交易机制正处于计划机制向市场机制过渡阶段，发电企业每台机组的发电计划、上网电价因历史因素都被严格限定，甚至省间或者区域间的电能交易量也被以联络线关口总量控制的方式限制，呈现出计划与市场并存，且计划安排占绝对比例的现象。但大的运行体制未变的背景下，由于历史因素所产生的不合理问题。就现行体制而言，市场仍有其广阔的发展空间。目前，通过“非电量市场”，推行发电企业发电权交易和购电企业的购电权交易特别是跨省发、购电权交易可给予市场主体更多的自主权和自由度，活跃电力市场，具有现实意义。

随着电煤价格上涨、火电平均利用小时数持续下降，部分能耗高、效率低的火电企业自身发电的利润空间已减少或消失，而大型机组受到负荷率的影响，机组运行效率没有得到充分发挥，因此发电企业对于现役机组间开展发电权交易具有强烈的市场需求。基于这种现实需求，推进跨省发电权交易不仅将充分发挥省间余缺调剂的作用，有力支援缺电省份的电力供应，同时也将有效挖掘发电企业的发电能力，改善经营状况，促进节能减排。

通过风电和火电的发电权交易，可以在风电电价固定和风电难以出省的现有政策约束下，通过增大火电的跨省交易量，在用电负荷增长相对有限的情况下，为风电资源丰富的省份，例如吉林省，让出更多的风电并网空间，从而为促进风电的大规模并网创造条件。

### 4.5.2 建立环境导向的电力交易和定价机制

目前，中国风电的发电成本高于火电发电成本的原因除了风电单位投资成本仍然相对较高以外，还有一个重要原因是火电(以燃煤机组为代表)发电的环境外部成本没有计入成本核算。由于电力价格核算并未将风电给社会带来的环境效益和火电等高污染常规电源带来的环境污染效应考虑在内，在一定程度上导致了竞争的不公平性。因此，需要加大煤炭等不可再生能源资源税，将燃煤发电产生的环境负外部性内生化进企业的生产成本中；同时，应该积极筹建碳交易市场，让火电企业和风电企业间通过排污权交易的买卖，体现风电企业的环境外部性优势，促进风电产业的发展。另一方面也要不断改进风电电价机制，采取灵活的定价措施，以增强风电等可再生能源价格优势。

### 4.5.3 加大对电力调度交易信息披露的监管力度

电力产品的特殊性决定了监管的重要性，因此，需要防止在破除国家垄断之后形成寡头垄断。近年来虽然电力调度交易信息披露工作取得了长足的进展，但是随着电能交易品种不断增加，特别是在供大于求的市场环境下，市场主体对电力调度交易信息公开的要求也越来越高，对信息披露的方式、范围、对象、频度、方便程度以及信息披露责任制都提出了更为细致的要求，尤其是对于披露机组运行实时数据的呼声越来越高。这几年，电监会出台涉及信息披露的制度办法很多 ，但没有完全落实到位。最根本的原因是信息披露的主动权掌握在电网企业手中，而电网企业还没有深刻认识到在厂网分开的市场环境下，信息披露不仅是服务、更是义务，往往以安全和保密为由，拒绝披露一些比较敏感的关键信息。

具体措施可以从以下方面入手：第一，完善有关信息披露规章制度，将信息按照时效性进行准确定义，明确各类型信息接收对象的范围，统一发布的时间和频率。第二，组织电力调度交易机构建设规范统一的信息发布网站，并作为信息发布的基础手段。网站应具备至少 5 年的历史信息查询功能。第三，电力调度机构向市场主体公布日信息，如前一日各台机组运行状态等。鼓励有条件的地区向市场主体进行实时披露。第四，加大对电力调度交易机构信息披露工作的监管评价。监管机构可按季向市场成员发放电力调度交易机构信息披露工作的调查评价问卷，评价结果进行公开。

### 4.5.4 通过标杆管理增加电网公司对风电并网的积极性

从国内外企业标杆管理应用实践来看，在企业类型上，标杆管理特别适合于分、子公司众多的大型企业，如多用于世界500强和我国的大型国有企业:在企业适用范围上，在战略、市场、财务、人力资源、生产研发等企业管理的各个方面，标杆管理都有普适性并在实施后，给企业带来实效。更重要的是标杆管理以集团总部为领导核心，以下辖分、子公司为实践基础，从上至下依靠企业行政手段逐步推行，从而实现整体管理水平的提高和对数目众多的子公司、“孙公司”和多层级的分公司的有效管理。在应用方法上，央企将标杆管理的思想和方法系统地引入分(子)公司的日常管理工作中，通过现状分析，对各项管理标准和业务流程进行梳理，通过与国际、国内同行业先进企业的对比，找出管理工作中存在的问题和薄弱环节，通过排序激励和最佳实践的总结和推广，提升了管理水平和工作效率;在操作层面，公司总部通过统计、公布各省网公司具体指标情况和对标排名结果，并辅助奖惩机制，奖优惩劣，形成内部排名竞争，而且，使内部各成员企业清楚地看到了自己管理水平在集团企业系统内的位置和差距，了解在每一类指标体系中产生差距和问题的环节，找到产生差距的根源，明确下一年度工作改进目标和方向，从而使具体企业和具体操作层面的管理者不能懈怠。

电力是国民经济的动力源，电力企业作为国民经济的基础单元，承担着事关国计民生的重大责任。与其他行业相比较，中国电力企业很早就开始了标杆管理的摸索和实践。2002年电力体制改革后，五大发电集团公司、国家电网公司、南方电网公司都相继开展了以“同业对标”为主要内容的标杆管理工作，2005年国家电网公司提出“同业对标”概念，出台了《指导意见》和《管理办法》，共79项指标在区域公司、省电力公司和地市供电企业之间进行了对标，初步建立了对标体系。2008年国家电网公司发布《国家电网公司创一流同业对标指标体系(第三版)》。目前五大发电集团公司、国家电网公司、南方电网公司都在推行标杆管理。

电力企业内部标杆瞄准方式：内部标杆管理的显著特征在于标的的选择采用的是内部标杆瞄准。内部标杆瞄准是以企业内部操作为基准，由此形成的标杆管理方式是最简单易操作的标杆选择方式之一。目前，中国电力企业内部标杆瞄准的具体表现形式为:集团公司下辖企业间的内部指标比较。从2008年《国家电网公司创一流同业对标指标体系(第三版)》来看，对标体系总体上分为五个部分，其中，重点是两个部分:一是区域电网公司指标数据对比体系；二是省电力公司指标数据对比体系。

目前，加大可再生能源的并网利用率，是电网公司的主要任务之一。虽然国家从政策层面上规定了可再生能源必须有保障性全额收购的制度，而且，国家也三令五申的要求国有大型企业承担社会责任，但是，在实际运行中，电网公司出于自身利益角度的考虑，倾向于以各种理由减少可再生能源的并网率。为了提高电网企业对接纳风电并网的积极性，应该考虑风电等可再生能源并网的因素，对标杆管理的指标进行完善。

中国风能资源储量80%集中在三北(西北、东北、华北)和沿海两大带内，西北和东北风能资源丰富且均远离负荷中心，这些地区大都处于欠发达地区，与发电场距离较远，输电较为不方便且成本高，鉴于此，安排中国风力资源和发展规划相似的东北电网和西北电网就风电接纳能力实施标杆管理和对标评估，既有利于增加对标管理的可操作性，又可促进两大电网公司增加风电接纳积极性进而促进中国风电接纳能力和利用率的整体提高。

目前，《国家电网公司创一流同业对标指标体系(第三版)》的对标体系中没有直接关于加强风电等可再生能源接入电网利用率的指标，但通过仔细分析可以发现，与之有较密切关系的主要是电网运行和电网建设两个方面，可以从以下三个方面进行修订。

(1)原有和风电并网相关需要重点考核的指标

1)中枢点电压合格率、城市电压合格率需要重点考核

目前该指标是按照小数点后三位，按月度统计。电压合格率是实际运行电压在允许电压偏差范围内累计运行时间与对应的总运行统计时间的百分比.监测点电压合格率统计电压合格率的时间单位为"分"，各区域公司,省(区,市)电力公司供电电压合格率统计时分别为其所属单位相应类的供电电压合格率与其对应测点数的加权平均值.统计标准是依据《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》(国家电网生[2004]203号). 虽然根据《全国供用电规则》规定，用户的电压应满足在+5%至-7%的范围内，在这个范围内，对用户而言，电压就是稳定的。但对一些特殊用户，如试验单位、试验室等，这个电压就不行了，目前，我国还有一部分风电场的风电机没有具备低电压穿越能力，为了保证系统各方利益，所以，决不能因为风电并网会导致电压波动而允许该指标的降低。在有条件的情况下，可以在监测点电压合格率统计电压合格率的时间单位改为“每30秒”，增强电网公司改进调度水平和运营管理水平的动力。

2)电网运行中责任频率合格率指标需要重点考核

责任频率合格率单位是%，精确到小数点后五位，按照月度上报，统计公式是(总责任频率合格时间/总统计时间)×100%，并以所辖电网EMS监测数据为准,按50±0.2Hz标准统计。而风电并入电网后，不可避免的带来了频率的波动， 由于风电场本身对于并网频率有比较高的要求，频率波动较大会导致风电机自我保护而退网，所以这也对电网企业对频率提出了更高的要求。可以考虑将频率的合格率提高到小数点后6位，进一步提高精度，强化对电网公司的考核，便于对标企业进行一步改进和强化。

(2)考虑风电并网后需要对一些指标进行改进

1)考虑分电并网后的架空线路非计划停运时间、非计划停运率的改进

指标的设置不能光考虑经济效率还要考虑社会效益。目前是按照小时/百公里作为统计单位，按照月度进行统计，且取值到小数点后三位，计算方法是依据《输变电设施可靠性评价规程》按照500(330)kV,220kV和110(66)kV三个电压等级分别统计，公式为：∑(某条线路非计划停运小时数×该线路统计百公里时段数)/∑某条线路统计百公里时段数。因为风电的不稳定性和间歇性以及预测的不准确性，电网公司所架设的输电线路必然存在一定程度的“闲置”。在实施电力公司的标杆管理中，可以有两种方法修正该标准以促进风电并网，第一种方法比较简单，即针对风电的输电线路专门设立一个指标，参照现有公式，风电输电线路指标计算公式为：∑(某条风电输电线路非计划停运小时数×该线路统计百公里时段数)/∑某条风电输电线路统计百公里时段数，第二种方法可考虑在原有公式指标中考虑风电因素，例如，可以在分子中考虑风电因素，设立计算公式为：∑(某条输电线路非计划停运小时数×该线路统计百公里时段数-该线路风电输电百公里时段数)/∑某条风电输电线路统计百公里时段数，

2)变压器强迫停运率、变压器非计划停运率的改进

强迫停运率单位是次/百台·年，精确到小数点后三位，月度上报，公式为∑强迫停运次数/∑统计百台年数，并依据《输变电设施可靠性评价规程》按照500(330)kV,220kV和110(66)kV三个电压等级分别统计。风电并网后，对现有电网安全稳定运行的技术条件提出了更高要求，因此，应该进一步强化对上述指标的考核，即对上述考核指标应该提出更高的要求，以保证更多的风电并网。

(3)考虑风电并网后的新增考核指标

1)针对风电并网率设立的指标

考虑参照电力主通道通信光缆化率指标的设立方式设立风电的并网率考核指标,统计单位是%，统计到小数点后2位，按年度统计，统计公式为：(年度接纳风电电量数/年度总接纳电量数)×100%，按照不同层级的电网公司相应统计，也可考虑按不同电压等级，例如按220kV及以上,110(66)kV两个电压等级统计。

2)增加电网建设中主变压器至风电场的风电输电线路长度指标

风电场集中地区普遍存在电网建设速度跟不上电源建设速度，因电网结构限制风电外送问题较大范围的存在。但是，单独为偏远地区的风电场架设输电线路，对于电网企业而言是没有驱动力的，为了鼓励电网企业建设风电场的输电线路，可以考虑将风电输电线路单独做一个指标，用以考虑电网企业在为接入风电建设中所作出的贡献。

## 4.6 本章小结

本章首先总结了北欧、英美等发达国家和地区的跨国跨区电力交易的组织开展情况，并介绍了部分国家和地区的跨国跨区电力交易中的重要组成部分，即输电价格问题，在分析中发现，随着电力交易规模的扩大，风电的并网量也在不断上升，也就是说，电力交易规模和风电利用规模是一个“水涨船高”的关系。在此基础上，本章提出了值得我国借鉴的发展经验，一是要坚持市场化改革方向；二是要形成大一统的平台，促进电力交易；三是要确定合理的输配电价；四是要保证监管机构的独立性并发挥其应有作用。

本章接着对国内的跨省跨区交易，特别是东北地区的跨省交易情况进行了详细的梳理，认为现行跨省跨区交易机制限制风电大规模利用的主要因素有三点，一是跨省电量交易规模有限，二是风电无法参与跨省电力交易，三是完全固定的电价制度在一定程度上影响了风电运行成本低的优势的发挥。

为了进一步促进东北电网风电大规模利用，和进一步完善电力交易机制，我们提出了四点政策建议：通过发电权交易活跃电力市场；建立环境导向的电力交易和定价机制；加大电力调度交易信息披露的监管力度；以及通过标杆管理增加电网公司对风电并网的积极性。其中，着重阐述了通过标杆管理增加电网公司对风电并网的积极性的有关做法。

# 第五章 促进东北电网风电大规模利用的省内调峰

# 辅助服务补偿机制的完善

## 5.1前言

### 5.1.1 研究背景

2005年《可再生能源法》颁布之后，随着风电装机容量的快速增长，提高风电并网发电比例，从而提高风电利用率，成为一个比较紧迫的问题。同时，已研究表明风电等可再生能源的大规模并网，使系统对调峰容量的需求急剧增加[]，对电力系统的安全稳定运行也造成了一定威胁。除了尽快建立抽水蓄能电站、燃气发电、核电等优质调峰电源，如何更好地利用我国以火电为主的电源结构促进调峰能力的提高也是不可忽视的重要解决途径。而调峰辅助服务市场的建立和完善则能够有效促进火电机组积极参与调峰，从而有效利用其调峰能力，缓解电网的调峰压力。

调峰辅助服务，是指机组(在中国，主要指火电机组)在负荷低谷期压低出力或停机，以保证电力系统稳定运行，并促进更多的风电并网发电。针对调峰辅助服务的合理补偿则能有效激励发电机组参与调峰，对于提高电网的调峰能力具有重要意义。与国外相比，中国电力负荷特性较为独特，机组向下调峰的压力较大，调峰辅助服务与其他辅助服务有显著不同的特点和应用目的，故需要对调峰辅助服务进行专门研究。

目前，中国各区域现行的辅助服务补偿细则，主要针对机组为系统提供的应对可预见负荷变动的服务进行深度调峰补偿和启停补偿。中国国家电力监管委员会在《关于印发<并网发电厂辅助服务管理暂行办法>的通知(电监市场[2006〕43号)中对调峰辅助服务的补偿方式和费用来源等做了指导性规定；并将调峰辅助服务划分为基本调峰和有偿调峰。各区域根据该办法，分别制定了本区域的调峰辅助服务补偿细则。但是目前，各区域的调峰辅助服务补偿细则在实际中的执行情况不是很好，主要原因是调峰辅助服务补偿价格的确定存在不合理因素，实际执行起来难度较大。例如，东北电网调峰辅助服务补偿价格的确定中没有考虑火电机组提供调峰能力的差异(主要由火电机组的装机容量决定，装机容量大的火电机组调峰能力强)，从而产生了不同规模火电机组由于调峰补偿所带来的收益或成本分配的不公平。实验经济学和社会心理学最近的研究表明，人们对于公平的认知和评价会显著地影响一项政策的实施，从而影响最终经济效率的实现。因此，为了增加调峰辅助服务补偿的公平性，提高调峰辅助服务补偿办法的执行力，本文在考虑火电机组容量差异(由此决定了调峰能力的差异)基础上，探讨调峰辅助服务的补偿办法。研究中，以东北电网为例，进行了实证分析，拟解释改进后的办法和原有办法(在没有考虑火电机组容量差异情况下制订的办法)对火电机组调峰补偿的差异。研究结论显示，基于火电机组容量差异制订的调峰辅助服务补偿办法更有利于体现公平性。

### 5.1.2 文献回顾

由于电力系统及负荷特点的差异，国外电力系统通常仅有正备用不足的特点，故对正备用的研究较多。而对于负备用(中国所谓的调峰辅助服务)的调用和补偿专门进行研究的不多。因此，国外通常并未将调峰辅助服务从辅助服务市场中分离出来进行单独研究，而将其视为备用、平衡或其他辅助服务进行分析，即将其纳入辅助服务市场进行综合定价与补偿机制的设计。例如，英国将调峰视为备用服务；美国PJM的辅助服务市场将调峰归为旋转备用；西班牙则将调峰辅助服务归为有功辅助服务(有功辅助服务具体包括负荷-频率控制，包括一次控制、AGC、三次控制、平衡服务和黑启动提供)，等等。

备用服务的成本与价格的确定一直是国外学术界研究的一个热点问题，现有研究主要包括：第一，通过构建优化算法模型确定备用服务的成本与价格。如Strbac等人(2000)提出了采用激励发电公司提供备用容量，从而在不牺牲系统可靠性的前提下，以维持最小化备用成本的方式确定备用服务的成本，并提出了备用成本的分摊方法。Siddiqui等人(2001)通过对电量和辅助服务的现货市场构建模型，即假设每个市场参与者追求利益最大化，在此基础上得到电量和辅助服务的最优产量及出清价格。第二，基于备用容量成本评估与分摊的方法确定备用服务的成本和价格。Just等人(2008)通过构建综合考虑二次备用容量和现货电力市场的模型，在平衡条件下推导出备用服务的定价；Tongxin Zheng等人(2008)则提出了基于区域平衡的实时电能—备用市场综合优化模型，从而以更经济的方式识别区域备用供应能力并合理转换电能和备用容量。第三，采用其他方法确定备用服务的成本与价格。如采用投标方式确定价格，将当量电价理论、期权定价理论等引入备用服务的定价领域。如Jinye Zhao等人(2011)采用Stackelberg博弈对不同备用价格上限和市场条件下的参与者报价行为进行了分析，证明价格上限能有效减少供应商的市场力。

与国外文献相比，国内文献更多关注的是调峰辅助服务的补偿问题。文献[]对火电机组无偿与有偿调峰的划分标准进行了探讨，提出了基于凸包重心法的有偿调峰与无偿调峰划分方法和判断准则。谢俊等人(2009)在定量分析了西北电网火电机组支付水电机组调峰成本补偿费用的基础上，提出了基于合作博弈方法的调峰费用分摊方法。杨晓江(2007)指出有偿调峰按照平均容量成本，以及由于提供辅助服务而减少有功发电量损失, 确定各自的补偿标准。张森林(2008)从实用化出发，指出启停调峰机组应按台次与机组容量补偿，深度调峰机组则应依据超过常规调峰能力的比率或调峰幅度和相应时间补偿。张健等人(2002)根据机组调峰能力和平均调峰系数建立了深度调峰补偿方法。谢俊等人(2009)采用模糊综合评估方法评估机组调峰能力，并建立了综合考虑电网调峰任务、各机组调峰能力、各机组上网电量的机组调峰能力经济激励机制数学模型。胡建军等人(2009)引入了调峰容量责任制及用等效可用负荷率概念，建立了调峰容量补偿机制的新方法，对节能发电调度实施后造成的能耗不同的机组所得补偿的不公平进行了改进。

综上，由于中国电力系统及负荷特点的差异，目前国内外关于调峰辅助服务的研究的侧重点有所区别，中国将负备用的调用视为调峰辅助服务进行补偿机制的专门设计和研究，已形成区别与国外备用服务的定价方式的体系。为了适应目前国内风电等可再生能源并网发电增加带来的调峰辅助服务急缺、而其相关的激励机制建立不完善的问题，需要对调峰辅助服务的补偿机制进行进一步研究。本文对现有调峰辅助服务研究的贡献是：针对目前的补偿模型中存在的有偿调峰与无偿调峰划分标准单一、补偿方式缺少公平性的问题，引入了基于火电机组容量差异的新的补偿模型，对机组平均调峰率和调峰能力实现系数进行了分类划分，在此基础上得出更能体现公平价值的调峰辅助服务补偿机制模型；并通过对东北电网的实证分析，验证了模型的合理性。

## 5.2现有调峰辅助服务补偿机制特征分析

目前，中国已经开展了调峰辅助服务补偿机制的地区包括南方电网、东北电网、华东电网、华北电网、西北电网和华中电网，这些地区均对超出基本调峰范围、进行深度调峰的机组给予补偿，其现有补偿细则虽初步能满足电网系统调峰辅助服务的费用补偿需求，但仍存在以下问题：

### 5.2.1有偿调峰与无偿调峰划分标准单一

目前调峰辅助服务补偿机制对所有机组基本调峰与深度调峰划分标准单一，未考虑不同机组调峰裕度的差异导致标准的制订缺乏公平性。一般来看，不同容量机组的调峰裕度存在显著差异，大容量机组较小容量机组调峰裕度往往更优。目前中国现役的火电机组主要为200 /300 /600 /1 000 MW机组，据统计，200 /300 MW机组经过稳燃改造后最低不投油负荷才可达到50%左右额定负荷，而600/1 000 MW机组最低不投油负荷为40%左右额定负荷 [15]。

根据现行规定，火电机组的调峰深度往往要达到40%甚至50%(即负荷低于60%甚至50%额定负荷)以上才能获得补偿，在目前中小容量机组居多的电力系统中，有能力得到调峰补偿的机组并不多，却仍要分摊其他少数大容量机组进行调峰的补偿费用，从而造成调峰补偿费用收取及现有政策执行的困难。

### 5.2.2 有偿调峰与无偿调峰划分标准的确定理论支撑不充分

目前调峰辅助服务补偿机制对基本调峰与深度调峰划分标准的确定，大都通过调研、座谈等定性方法确定，缺乏足够的理论支撑[8]，导致标准的制订缺乏公平性。例如针对燃煤机组，除了华东区域针对各具体调度区域规定了不同的基本调峰标准，其他区域仅规定了一个固定值，例如东北区域和华中区域对深度调峰的补偿标准分别为300元/MWh和100元/MWh(表5-1)。各区域均未针对不同调峰能力的机组规定不同的标准。火电机组调峰性能的衡量指标主要包括最大调峰率和最大降负荷速率。图5-1显示，东北电网各机组可达到的最大调峰率和最大降负荷速率存在显著不同，说明火电机组的调峰性能具有较大差异。但是实际中却对调峰性能差异巨大的机组采用同一标准划分有偿与无偿调峰，这种不考虑机组对系统的调峰贡献程度(或调峰能力实现程度)，仅针对深度调峰损失电量实行单一标准的补偿，存在着较大的不公平性，妨碍了政策的有效执行。

表5-1 五大发电区域运行调峰补偿的有关规定

| 区域 | 基本调峰范围 | 补偿模型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东北区域 | 火电非供热机组和非供热期内的供热机组：40% | 按CN=S×(60%×PN -FNA)×t进行补偿， S=500元/MWh | 燃机和水电机组的调峰为基本调峰 |
| 华东区域 | 华东网调，上海、江苏、浙江、安徽、福建省(市)分别为43％、53%、41％、41％、43％、35％ | S1=50元/MWh，S2=10元/ MWh 其中，Si为补偿标准；i=1，2分别代表节能发电调度和年度发电计划调度 | 机组出力必须小于40%和各调度区域规定的基本调峰范围，才可得到深度调峰补偿 |
| 华中区域 | 常规燃煤机组和非供热期热电联产机组：50%；燃气机组：100% | 100元/MWh | 水电机组、综合利用机组以及在供热期间的热电联产机组提供基本调峰 |
| 南方区域 | 火电机组：50％ | 3×R4元/MWh(详见表5-2) | 水电厂参与深度调峰和启停调峰均不给予补偿 |
| 华北区域 | 火电机组：50%；水电机组:100% | 50 元/MWh | 风电等清洁能源发电机组、供热火电机组在供热期间提供基本调峰 |
| 西北区域 | 非供热燃煤火电机组：60%； 燃气机组和水电机组：100% | 100元/MWh | 供热火电机组在供热期按能力及供热负荷情况提供适当调峰；其他机组不进行调峰的考核和补偿。 |

资料来源：《东北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)》；《华东区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)》；华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)；《南方区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》；华北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)。

表5-2 南方区域调峰辅助服务补偿标准表

| 辅助服务补偿标准类型 | 符号 | 单位 | 广东省 | 广西区 | 云南省 | 贵州省 | 海南省 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启停调峰补偿标准 | R3 | 万元/万千瓦装机容量 | 1.04 | 0.71 | 0.93 | 0.56 | 0.79 |
| 深度调峰补偿标准 | 3R4 | 元/兆瓦时 | 10.59 | 7.62 | 55.2 | 5.958 | 8.412 |

资料来源：《南方区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》

图5-1 东北区域部分火电机组调峰性能统计图

资料来源：对东北电网的问卷调查，2012年1月

### 5.2.3 补偿对象为对深度调峰损失电量

深度调峰补偿针对深度调峰比基本调峰所发少发的电量，按照一定补偿标准进行补偿。现行的深度调峰电量的计算可以表示为公式(5-1)或(5-2)：

(5-1)

或                           (5-2)

其中CN代表对第N台机组的补偿费用，Si代表第i种发电方式(水电或火电发电方式)或第i个调度区域的补偿标准，PN代表第N台机组的额定容量，Ri代表第i种发电方式(或第i个调度区域)的基本调峰比例(含义)，FN代表第N台机组的实际有功出力，FNA代表第N台机组在T(时段内的平均出力。公式(1)代表调峰时实际发电出力曲线低于基本调峰规定最小出力的积分电量，公式(2)则以平均出力代替实际出力，所计算出的时段内平均深度调峰出力与时间的乘积即为深度调峰电量。该补偿模型的优点是数据获取容易、计算简便，基本可以实现对系统调峰做出较多贡献的机组进行补偿的目的，故在全国范围内已得到广泛的应用。

以图5-2为例，具体补偿方法如下：在时间段TK中，公式(5-1)中的深度调峰电量按深度调峰的积分电量进行补偿，即图5-2中的斜线部分曲边形EFGD的面积；公式(5-2)中深度调峰补偿电量简化为阴影部分长方形ABCD的面积。将深度补偿电量与单位电量补偿标准的乘积即该机组在该时间段TK内应得到的补偿。

图5-2 现有深度调峰补偿电量计量图示

### 5.2.4 现有补偿机制未考虑机组调峰能力实现程度差异

机组的调峰能力不同，意味着同样调峰量情况下，机组承担的调峰成本不同；但是，现有补偿方式，在有偿调峰量相同的情况下，补偿数额却是相同的。因此，这种统一的补偿标准存在一定的不合理因素，难以有效激励更多的发电机组参与风电并网后调峰服务。

## 5.3火电机组的K-Means聚类分析

### 5.3.1 K-Means聚类分析

由于不同容量的火电机组调峰能力存在较大差异，在研究火电机组有偿调峰补偿机制的设计时，需要考虑这种差异。因此，本文首先采用聚类分析法，针对火电机组调峰能力的差异对其进行分类。已有学者将聚类分析中的一种方法：凸包重心法，应用于有偿调峰与无偿调峰划分标准的研究，并取得了一定的成果[8]。但该方法仍有以下方面有待改进：首先，该划分标准并未考虑机组调峰性能的差异；其次，若采用该方法的有偿调峰划分准则，机组实际运行的降负荷速率指标难以获取，可能会增加实际实施的难度；此外，凸包重心法没有考虑多重点的权重问题，而具有相同特征值的机组较多，使求出的划分标准实质上仅考虑了少数机组，公平性略显不足。

K-Means聚类分析是快速聚类的一种典型方法，确定的最终类中心可以体现各类型样本的典型性质。聚类分析是一种根据事物本身的特征将个体分类的方法，可以将个体划分为不同的类，不同类中的个体差异很大。已有学者将聚类分析中的其中一种方法：凸包重心法应用于有偿调峰与无偿调峰划分标准的研究并取得了一定的成果，但其未考虑机组调峰性能的差异，且划分指标数据难以获取；此外，凸包重心法将多个重合的点作为一个点进行处理，而具有相同特征值的机组较多，使求出的划分标准实质上仅考虑了少数机组，公平性略显不足。本文拟采用K-Means聚类分析对火电机组分类进行分析，可有效地解决这些问题。

K-Means聚类分析具体迭代方法如下：若选择了n个数值型变量参与聚类数为k的聚类分析，可以由系统选择(或用户指定)k个观测量作为聚类的种子，n个变量组成n维空间，每个观测量是该n维空间中的一个点。k个初始类中心为事先选定的观测量。按照距这k个类中心的欧式距离最小原则把观测量分派到各类中心所在的类中心去，构成第一次迭代的k类。根据第一次迭代后形成的k类观测值分别计算各变量均值，则n个均值在n维空间又形成k个点，即第二次迭代的类中心。按照这种迭代方法进行多次迭代，直至达到指定的迭代次数或终止迭代的收敛判据时，迭代终止，聚类过程结束。类中心可以体现各类型样本的典型性质。

### 5.3.2选取合理的聚类指标

进行聚类分析的关键在于选取合理的聚类指标。聚类指标的选取不仅需要考虑聚类目的，而且要直观地体现样本的基本特性。本文聚类的目的在于找出不同类机组的平均调峰裕度与不同容量范围的对应关系，从而根据机组容量范围制定相应的有偿调峰界限，故指标选取应包括机组容量与调峰裕度的代表因素指标。

机组的调峰裕度主要受到最大技术出力和最小技术出力的限制，由调峰容量比体现，即指可灵活变动的容量数值与机组额定容量之比。由于多数火电机组的最大技术出力与额定容量相等，故可认为额定容量本身即为反映机组调峰裕度的一个指标；最小技术出力与机组稳燃性能有密切关系，而最低不投油稳燃负荷可以直接体现机组稳燃性能及调峰的经济性。为更直观地反映机组的运行经济性和调峰裕度，本文将最高调峰率定义为机组最低不投油稳燃负荷运行状态下所对应的调峰深度。

根据以上分析，认为额定容量与最高调峰率这两个指标能够实现聚类目的，并可直观体现机组调峰的安全性和经济性，因此，本文将其作为参与聚类分析的两个数值型变量。由于机组的额定容量和最大调峰率具有不同的量纲，在实际计算中，需要先对额定容量做标幺化处理，其计算公式可表示为：

(5-3)

(5-4)

其中，Xk为第k台机组标幺化后的容量值；Pk为第k台机组的额定容量；n为电网系统内火电机组台数。最高调峰率是比例值，不需标幺化,设为Yk。则系统内的n台火电机组经过K-Means聚类分析，最终形成m类，其m个类中心可表示为(Xic,Yic), 其中i=1,2,…,m。

## 5.4基于火电机组容量差异的调峰辅助服务补偿模型

### 5.4.1 有偿调峰与无偿调峰划分标准的确定

现有有偿调峰与无偿调峰划分标准的确定没有考虑机组调峰能力的差异，采用的是统一标准。本文将针对不同类火电机组确定不同的有偿调峰与无偿调峰划分界限。

值得注意的是，在对机组进行聚类后，由于每类中机组具有更相似的特性。最高调峰率类中心Yic代表了该类机组不投油运行时的平均调峰裕度，可能非常接近于或等于该类中多数单个机组的调峰深度极限。若直接以该值作为有偿调峰与无偿调峰的界限，则极有可能产生多数机组仍然难以得到补偿的问题。所以需要解决的一个关键问题是，机组分类后调峰达到所在类平均调峰裕度(即最高调峰率类中心Yic)的何种程度能得到补偿。

本文认为可引入一个修正系数((0≤(≤1)，该值表示每一类机组的有偿调峰与无偿调峰的划分界限占该类的平均调峰裕度的比重。为公平起见，对各类机组来说(值都应相一致。目前火电机组的调峰裕度一般介于30%到60%之间，据此可计算出当深度调峰标准取不同值时(可能的取值范围。具体结果如表1所示。

表5-3显示，深度调峰界限为0%时对应的(也为0，即所有机组只要处于不停机状态即可得到调峰补偿；随着深度调峰界限的提高，(的取值下限逐渐逼近1，代表有能力获取补偿的机组越来越少，获取补偿的难度也越来越高。(=1时，机组在不投油降负荷调峰的情况下几乎不能得到补偿；若投油调峰则会大大提高调峰成本，得到的补偿可能小于成本，所以本文研究中投油调峰情况。

表5-3 深度调峰界限与修正系数(的取值

| 深度调峰界限 | 修正系数(的取值范围 |
| --- | --- |
| 0% | (=0 |
| 30% | 50%≤(≤1 |
| 35% | 58.3%≤(≤1 |
| 40% | 66.7%≤(≤1 |
| 45% | 75%≤(≤1 |
| 50% | 83.3%≤(≤1 |
| 55% | 91.67%≤(≤1 |
| 60% | (=1 |

为改善现有补偿机制中的公平性不足现状，使不同类机组中获取补偿的机会与其所在类的调峰能力相适应，同时使高容量机组调峰积极性不受影响，本文认为可先确定聚类后得出的容量上限最高的第m类机组的有偿调峰深度标准C(如按现有标准)，则可根据聚类结果Ymc确定(值。有如下关系式成立：

(5-5)

其中，(为修正系数，Ymc和Yic分别为第m类、第i类机组的深度调峰界限，C为第m类机组的有偿调峰深度标准，Yic’为修正后的深度调峰界限。因此，对属于第i类的火电机组，在实际调峰运行中，是否属于无偿调峰可以用以下标准进行判断：实际调峰深度大于Yic’时，视为有偿调峰；否则，视为无偿调峰。

### 5.4.2调峰辅助服务补偿模型的改进

在划分无偿与有偿调峰之后，如何对有偿调峰进行合理补偿，即如何改进调峰辅助服务补偿模型的设计是一个亟待解决的问题。本文提出一个考虑机组调峰能力实现率的综合补偿模型，机组在一定时间段内调峰能力实现程度超出平均调峰能力实现程度越多，单位调峰电量得到的补偿也越多。改进后机组j在单位时段T内的调峰补偿模型如公式(5-6)至(5-8)所示：

(5-6)

其中，

(5-7)                                                                (5-8)

公式(5-6)中，C为机组j单位时段T内可获得的总补偿金额。(j代表机组j的启停机判断函数。(jS为机组j参与运行调峰的补偿标准，其中(j为机组j的调峰能力实现系数，S为机组参与运行调峰的基本补偿标准；Fj为机组j在单位时段T内的平均出力，Yic’为有偿调峰界限。单位计量时间段T根据各省市或区域的实际情况确定，一般可设置在30分钟以内。

公式(5-7)中的Wj规定为机组j的运行状态门槛值；公式(5-8)中，Flj为机组j的最小技术出力，δ为厂用电率。为了衡量与系统内其他机组相比调峰能力是否已充分实现，引入机组的调峰能力实现系数(，计算方法如公式(5-9)至(5-11)：

(5-9)

其中，

(5-10)

(5-11)

公式中Bk代表机组k的调峰能力实现度，即机组k的实际调峰量占最高可调峰量的比例，B则代表某时段系统内所有火电机组的平均调峰能力实现度。系数(k大于1时，代表机组k的调峰能力实现程度超出平均调峰能力实现程度；(k小于1则表示未达到平均调峰能力实现程度。由于机组的调峰能力实现程度与机组的类型和调峰能力并无关系，故无需分类。

该模型在现有补偿模型的基础上，不仅考虑了机组的实际调峰量，而且同时考虑了机组调峰能力实现程度，从而使补偿模型更完善。值得注意的是，基本补偿标准(S)是为了补偿机组的基本调峰成本，理论上讲包括实机组降出力调峰带来的上网电量损失、煤耗率的上升带来的发电成本上升等。目前各发电区域已经对调峰补偿标准做出了不同规定，例如西北区域、华中区域规定单位调峰电量补偿100元/MWh，华东区域规定节能发电调度和年度发电计划调度地区分别按50元/MWh和10元/MWh进行补偿。由于篇幅所限，如何更科学地制定调峰补偿标准，本文不做重点研究。

## 5.5  算例分析

本文以东北电网为例，对上一部分的理论分析进行实证计算。东北电网统调的63台火电机组的基本调峰性能数据来源于东北电监局，为简化分析，将这些火电机组视为一个发电系统。

### 5.5.1聚类分析结果

采用K-means聚类分析方法对东北电网统调范围内的63台火电机组的调峰性能进行聚类分析，结果如图5-3和表5-4所示。

图5-3 机组容量与最高调峰率二维点分布图

图5-3显示采用机组容量和最高调峰率作为参与聚类分析的数值型变量，可以将63台机组分为3类。由于机组型号重复率较高，故重合点较多。

根据表5-4的聚类分析结果，三类机组的机组容量标幺值类中心Xic(i=1,2,3)对应的机组容量范围分别为300MW以下、300MW到600MW之间、600MW及其以上；最高调峰率类中心Yic(i=1,2,3)代表三类机组的平均最高调峰率为39%、46%和53%。

表5-4 聚类结果及类中心

|  |  | 最终类中心 |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 样本个数 | 最高调峰率 | 机组容量标幺值 |
| 1 | 25 | 0.39 | 0.28 |
| 2 | 28 | 0.46 | 0.53 |
| 3 | 10 | 0.53 | 1 |

对于聚类结果的合理性，采用方差分析可以检验类均值相等、即各类间无差异的零假设是否成立，从而判断出分类结果是否理想。方差分析结果如表5-5所示，最高调峰率和机组容量标幺值两个变量中任意一个变量的类间均方(分别为0.072，1.849)均远大于类内的误差均方值(分别为0.000，0.002)。从概率来看，上述两个变量使类间无差异的假设成立的概率均小于0.1%。即最高调峰率和机组容量标幺值这两个变量能很好地区分各类，类间的差异足够大。

表5-5 方差分析表

|  | 类 | 误差 | F值 | 概率值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 均方 | 自由度 | 均方 | df |  |  |
| 最高调峰率 | 0.072 | 2 | 0.000 | 60 | 240.271 | 0.000 |
| 机组容量标幺值 | 1.849 | 2 | 0.002 | 60 | 930.434 | 0.000 |

由于容量上限最高的第三类机组的类中心Y3c=0.53，假设该类机组按目前有偿调峰界限C=40%，可以计算出修正系数(=0.755。则可得出这三类机组的有偿调峰界限(如表5-6所示)，超出该有偿调峰界限的机组即可根据其调峰能力实现程度分别得到补偿。

表5-6 有偿调峰率界限的确定

| 机组类别 | 容量范围/ MW | 有偿调峰界限/% |
| --- | --- | --- |
| 1 | ≤300 | 29 |
| 2 | 300~600 | 35 |
| 3 | ≥600 | 40 |

### 5.5.2调峰辅助服务补偿计算结果

根据模型(5-4)的计算结果，东北电网统调的火电机组系统中三类机组的平均调峰率分别为0.31 、0.36 、0.50，反映了不同类机组的平均调峰水平，平均调峰率存在的较大差异性也证明了机组分类的必要性。以某一计量时段为例(设单位计量时间段T=15min)，按照东北区域现有调峰补偿标准中设定的深度调峰补偿标准S=500元/MWh，根据改进的调峰辅助服务补偿模型计算结果如表5-7和图5-3所示。计算结果显示，应用改进后的调峰补偿模型后，公平性问题有所改善，主要体现在以下几个方面：

(1)有偿与无偿调峰的划分标准更为客观和公平。按照现有的调峰补偿规则，无论系统的运行状况和机组的调峰能力，只有超出单一的调峰深度进行调峰才有可能获取补偿。而按照改进后的补偿模型，所有实际调峰深度大于其所在类机组的调峰率标准(该算例中分别为29%、35%、40%)的机组均可按照其实际调峰情况获得补偿，公平性更高。

(2)能够得到补偿的机组范围显著扩大。采用改进后的规则后，在该时段内三类机组分别有12台、13台、7台机组可以得到补偿，比起按现行规则可获得补偿的1台、5台、7台机组，积极参与调峰的中低容量机组能够获取补偿的机会大大提高。例如，类别1中的机组51调峰深度达到了39.56%，调峰能力实现程度已经接近100%，调峰能力实现程度系数高达1.23，但按现行规则无法得到补偿。根据改进后的规则，由于其调峰深度超出了其所在类的有偿调峰界限29%，根据补偿模型(4)，该时段内可获得补偿额2.44元(图5-4)。这就使对系统调峰贡献相对较多的机组能够按更高标准得到补偿，提高了补偿机制的激励性。

图5-4 机组单位计量时间段内运行调峰的现行补偿与改进后补偿对比

(3)按照调峰能力实现程度进行补偿，更能体现调峰补偿的公平性。调峰能力实现系数越大，代表机组的调峰能力实现程度越高，单位电量能够得到的补偿也就越多。表5-7显示，每一类机组可按照各自的有偿调峰标准和实际调峰能力实现程度得到相应的补偿。按照调峰能力实现程度进行调峰补偿，装机容量低的机组获得补偿的可能性和可以得到补偿的额度都得到了提高，从而更能有效激励不同调峰能力的机组积极参与调峰。

表5-7按现行规则与改进后规则深度调峰机组比较

| 机组类别 | 机组数 | 运行调峰机组数 | 深度调峰机组数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 改进前 | 改进后 |
| 1 | 25 | 21 | 1 | 12 |
| 2 | 28 | 16 | 5 | 13 |
| 3 | 10 | 7 | 7 | 7 |
| 总计 | 63 | 44 | 13 | 32 |

## 5.6 本章小结

在风电规模日益扩大、但弃风现象严重、并网发电比例难以得到有效提高的背景下，本文针对性地分析了如何通过调峰补偿机制的改进促进火电机组深度调峰，从而扩大风电等可再生能源的并网比例。

本文依据机组容量与调峰裕度的聚类分析指标，对火电机组进行了分类；在此基础上确定了有偿调峰与无偿调峰划分标准；并进一步对调峰辅助服务补偿模型进行了改进，通过引入“调峰能力实现度”的概念，提出了针对不同机组边际调峰成本的差异，对机组调峰进行有区别性补偿的思想。

通过上述理论与东北电网的实际算例分析，证明改进后的调峰辅助服务补偿模型有利于解决不考虑机组调峰能力差异、统一制定补偿标准所引起的补偿费用分配的不公平性问题，将有助于推进调峰辅助服务补偿措施的贯彻执行，并将为跨省调峰辅助服务交易市场的建立提供一定的理论借鉴。同时，本文仍有两个问题有待进一步深入研究：第一，深度调峰(即有偿调峰)补偿标准如何更科学合理地制定；第二，在调峰补偿标准的确定上，如何既能体现公平原则，同时又能激励大容量机组更充分地发挥其调峰潜力。

# 第六章 基于排污权交易理论的促进东北地区风电大规模利用的调峰权交易

## 6.1 调峰权概念的提出及研究现状分析

### 6.1.1 调峰权概念的提出

现有关于调峰权的定义主要有两类，一类是基于期权的概念，即将调峰权看作是一种期权，期权购买者（调峰权购买者）通过支付一定的期权购买费获得了执行期权合同或者放弃执行期权合同的权利。例如，高志华等（2005）指出，调峰权是一种向下调峰容量购买选择权，调峰权拥有者（购买方）有权在约定的时间内向调峰权的出售方按约定的数量和时段购买其向下调峰容量，并按约定的价格支付调峰容量使用费用。在约定的时间内，调峰权的购买方可以自由地选择是否购买调峰权出售方的调峰容量，但调峰权的出售方不退还调峰权的购买费用。即这一概念强调的是调峰容量的购买权利，这种权利到期可以行使，也可以放弃行使，其支付的对价是期权（调峰权）的购买费。

另一类是基于产权基础上的调峰能力的交易概念。产权指的是机组的所有权人拥有的对机组发电量的支配权和收益权，进而产生了对减少发电量（即调峰权）的支配权和收益权。刘扬洋等（2011）指出，调峰权是电力系统调峰工作中产生的产权，调峰权出售方是在负荷低谷时期仍然具有向下调峰能力的发电企业。调峰权购买方为在负荷低谷时期由于出力过低有停机风险的机组。调峰权购买方可以要求出售方减少最多调峰权购买数量的出力，与此同时调峰权购买方提高相应数额的出力，从而避免停运风险。即该文献中调峰权的定义是建立在产权基础上的对机组调峰能力的购买。通过调峰权交易，高调峰能力机组将会通过出售调峰权中获取收益，而低调峰能力机组将要面临更多的调峰权购买费用。但是，低调峰能力机组可以通过向高调峰能力机组购买调峰权尽到自己调峰的责任。

本课题研究的目的是拟通过调峰权的交易，激励火电机组参与调峰，从而促进风电的大规模利用。所以，本文中的“调峰权”概念，指的是基于火电机组产权基础上的调峰能力的交易。

### 6.1.2 调峰权的研究现状分析

国外将调峰问题看作是辅助服务的一部分，很少将调峰问题进行单独研究；国内学者对调峰问题研究的相对较多，但主要集中于调峰辅助服务补偿机制的问题的研究，而对调峰权及其交易问题的研究则相对较少。现有文献主要集中于以下三个问题的研究：第一，高志华等（2005）首次提出了调峰权概念，并在此基础上研究了调峰容量交易市场的相关问题，并将了调峰容量交易市场看作是一个一个新的风险交易市场。研究认为，通过市场手段鼓励机组参与调峰可以经济地解决系统峰谷差较大，调峰容量相对不足的问题，并有效抑制因机组启停频繁而导致的发电成本上升。但是，该文献中调峰权的概念是建立在期权的理论基础之上，期权交易属于金融衍生品市场中的一种交易方式，因此，这在一定程度上限制了调峰权交易的适用范围。

第二，刘扬洋等（2011）针对在需求侧管理下，如何应用实际电网负荷开展调峰权交易问题展开了研究。该研究基于社会效益最优模型，在考虑了电网真实用电需求对发电侧机组调峰能力的要求基础上，提出了考虑需求侧管理的调峰权交易方法。该文献首次将调峰权交易的概念解释为基于产权基础上的调峰能力的交易，从而为调峰权交易问题的研究及推广奠定了有利基础。

第三，耿静等（2011）以减少环境成本为目标，研究了调峰权的交易模型。并以上海电网为背景，在引入自备电厂及外来电的基础上构建了调峰权交易市场，以改变传统的平均分配的调峰方式。研究认为，调峰权交易市场的建立，为调峰能力强的机组提供了获得合理利润的交易方式，使调峰能力差的机组避免了停机的风险。

总之，现有研究均认为，调峰权机制的作用是通过市场手段鼓励机组参与调峰，从而提高机组参与调峰的积极性，并对不同调峰性能的机组，提供一个公平的竞争环境。本课题在现有研究的基础上，进一步结合排污权交易的理论，从边际成本的角度对调峰权交易的经济效率进行分析。

## 6.2 排污权交易理论的提出及经济学分析

### 6.2.1 排污权交易的理论来源

目前，工业化和城市化进程的发展离不开大量的能源消耗，其也引起了日益恶化的环境污染问题，并伴随着外部性。外部性是市场失灵的原因之一。“经济学家认为, 经济活动会导致一种超越于这些活动的主体或市场利益之外的直接影响，而这些影响又未计入市场交易的成本和价格之中，即产生了外部性的问题”(贾爱玲，2004)。外部性分为正外部性和负外部性，排污权交易讨论的排污权问题是针对负外部性进行研究。负的外部性使第三方承担额外成本，社会边际成本高于私人边际成本，带来了无谓损失。

环境属于公共物品，人们“搭便车”的行为通常忽视了对环境的破坏，导致了哈丁的“公地的悲剧”的发生。庇古的《福利经济学》提出通过征税使外部性内部化，即社会边际成本等于私人边际成本，由社会边际成本确定最优产量，使用庇古税的环境管制方式被广泛应用。“传统的由政府征收排污费的制度，是庇古税理论在实践中的一个范例”(刘婷和肖俊辉，2002)。而环境容量具有稀缺性的特征使得产权界定尤为重要。科斯认为政府征税会并不能使资源得到最优配置，应将公共物品转化为私人物品，清晰地界定产权，将治理污染看做是一种产权进行交换。后人对科斯的思想做了总结，形成了科斯定理，认为在交易成本为零的情况下，无论初始产权如何界定，市场机制使得所有主体为各自的利益协商，最终实现资源最优配置。科斯定理为排污权交易提供了理论依据。“排污权交易制度从某种意义上说就是从科斯定理中发展起来的”(谢雯，2007)。排污权交易是在排放总量控制在一定数额的前提下，通过界定污染者的污染排放权，使这种权利像商品一样在市场中自由流动，实现资源的最优配置。20世纪70年代，经济学家戴尔斯提出了排污权交易的经济理论。美国首先将排污权交易进行了实践，其被应用于酸雨计划和河流污染治理等，之后，德国、英国、澳大利亚也陆续开展排污权交易，有效控制了环境的污染、节约了治污成本并刺激了企业的技术革新。虽然目前排污权交易理论已经发展成熟，但是中国仍然处于排污权交易的“试水”阶段。2001年在国家环保总局、南通市环保局和美国环保协会等的共同努力和积极配合下江苏南通市实施了首例二氧化硫排污权交易，2003年江苏太仓港环保发电有限公司与南京下关发电厂之间的二氧化硫的排污权交易是中国首例跨区交易。2007年，中国第一个排污权交易中心在浙江嘉兴成立，这意味着中国的排污权交易更加正规，有利于推动排污权交易的有序发展，为交易的规模化提供基础。通过借鉴欧美国家的排污权交易丰富经验，并按中国自身的经济特点制定合理的排污权交易机制，将会很大程度上制约排污总量，提高经济和社会效益。

### 6.2.2 排污权交易的经济学分析

在实施排污权交易之前，政府首先控制一个总的排污量，然后分配给各个企业。各个企业间的边际治污成本存在差异时企业间就会有进行排污权交易的驱动力，当一个企业的边际治污成本低于其他企业时，企业可以选择治理污染减少排放量，将多余的排污量售出得到额外收益，激励企业积极参与治污；而边际治污成本高的企业可以通过购买排污权而放弃治污达到排污的标准额度，并降低总的治污成本。排污权的交易促使排污权在边际治污成本高和边际治污成本低的企业间自由流动。

参考任玉珑、夏德建(2010)和武普照、王倩(2010)对排污权交易的经济学分析和示意图，图6-1表明了在不考虑产出的情况下，两个边际治污成本存在差异的企业之间的排污权交易，右图表示根据企业间的边际治污成本确定的排污权的交易价格，横坐标Q1Q2为两企业为达到各自的排放标准所需的总治污量，左图表示排污权交易后两企业的成本收益变化，MC1和MC2分别为治污成本高和治污成本低企业的边际治污成本曲线，OQ为达到政府分配给两个企业的排污标准，企业需要治污量，且两企业的治污量相等。此时，企业1的边际治污成本为P1，高于企业2的边际治污成本P2。在存在排污权交易的情况下，根据右图确定了排污权的交易价格P，这时排污权价格使企业2多出了QQ2的治污量，而企业1通过购买这部分治污量达到了排污标准。由此可见，QQ2=Q1Q，Q2Q即为在企业1和企业2间交易的排污量。在未有排污权交易的情况下，企业1的治污成本为AOQ ，企业2的治污成本为ODQ ；在排污权交易的情况下，企业1的自身治污成本为OBQ1，由于未能达标而购买的治污量的花费为BCQQ1，与没有排污权交易参与的情况相比，节省了ABC那么多的治污成本；企业2的自身治污成本为OEQ2，因售出多余的排污量而获得CEQ2Q，与没有排污权参与的情况增加了CDE的额外收益。因此，通过实行排污权交易，在总体排放量没有改变的情况下，边际治污成本低的企业可以通过售出排污权获得额外收益，而边际治污成本高的企业也可购买排污权达到排放标准，降低治污成本，同时两个企业的总治污成本也得到了降低。由此可见，排污权交易有效地控制了总排污量，并促进了排污权在边际治污成本低的企业和边际治污成本高的企业间流动，以市场手段达到资源的有效配置。

图6-1：边际治污成本存在差异的企业间排污权交易(不考虑产出)

## 6.3调峰权交易中的有关理论问题

### 6.3.1 东北电网火电机组的现有调峰问题分析

目前的调峰补偿机制不能像市场机制那样使调峰资源得到有效调节与配置。机组的新旧、容量等因素对其调峰能力有着很大的影响，现有的调峰补偿机制缺乏考虑各个机组调峰能力的差异，导致一些调峰能力弱的机组没有主动参与调峰的积极性。同时，一些有能力的机组的调峰积极性不高，不愿意进行深度调峰，浪费了大量资源，影响整个电网的效率与运行。东北电网面临着低谷时期(夜晚、冬季)风力较大的现状，大量风电不能并网带来了较为严重的弃风现象，风电场较高的投资成本得不到回收，这不仅造成了资源的浪费也减少了风力发电对减排的贡献。所以需要火电机组积极调峰，为风电并网腾出足够的空间，从而降低弃风比例、促进风电的长期发展，使风电场真正发挥节能减排的作用，着实促进低碳电力的发展。

现有火电机组虽为调峰的主体，但仍处于被动位置，由于调峰带来的额外成本不仅降低了发电量使收益下降，还影响了发电效率，火电厂一般需要依靠补偿机制调动调峰积极性。而政府并不是调峰的主体，却处于主动位置，制定激励措施鼓励火电厂主动进行调峰。但在制定补偿机制时，并不能够兼顾公平，目前东北电网的补偿机制将调峰能力强的和调峰能力弱的机组同等对待，这样不仅使调峰能力弱的机组不愿意积极参与调峰，因为调峰不仅降低它们的发电收益甚至为完成一定的调峰容量要承担额外损失，而且一些调峰能力强的机组没有完全发挥其调峰能力，降低了调峰效率。对于深度调峰的补偿要按上网电量比例在各个电厂之间进行分摊，但是补偿分摊的回收需要依靠较强的执行力。因此，为了促进风电大规模并网、提高低谷时期的调峰能力，应在低谷时期控制调峰容量的基础上建立一个灵活的调峰权市场，通过是市场手段，使得调峰权在市场中自由流动，达到节约资源、提高总调峰能力的目的，与此同时，在市场的作用下，使得调峰能力高的机组在获得收益的情况下自愿进行深度调峰。高志华等(2005)首次提出调峰权交易的概念，指出调峰权是一种向下调峰容量的购买选择权，购买方支付调峰容量使用费用，并在约定的时间内有权利选择是否购买出售方的调峰容量，但调峰权的购买费用不予退还。耿静等(2011)以减少环境成本为目标，而刘扬洋等(2011)则从需求侧管理角度，考虑了电网真实的用电需求，根据负荷还原的峰谷差进行调峰权交易。本文也提倡引入调峰权交易，从而提高东北电网在低谷时期的调峰能力，促进风电大规模利用。但是与之前研究不同的是本文从引入排污权交易的角度出发，将外部性内部化，在控制总调峰容量的基础上通过产权界定使机组间进行调峰权交易，促进调峰资源的最优配置，达到进一步扩大风电并网空间的目的。

### 6.3.2调峰辅助服务中的外部性问题

风电并网难、存在大量弃风情况的主要原因之一就是电网的调峰能力较弱，在低谷时段不能为已发风电让出充足的空间进行上网。目前风电的大规模并网还要依靠火电机组压低出力。由此可见，进行调峰的机组具有正外部性，机组在低谷时段的调峰行为有利于突破风电并网难的瓶颈、推动低碳电力的发展。由于目前的调峰补偿机制缺乏公平性和合理性，使得机组调峰的私人边际收益低于社会边际收益，因此，机组的实际调峰容量较最优调峰容量小，没有达到帕累托最优，但这也意味着仍然存在改进的余地，可以通过完善调峰机制调动机组参与调峰的积极性使调峰资源达到最优配置。外部性内部化是刺激调峰的有效手段之一，庇古理论认为可以利用政府补贴使得边际私人收益等于边际社会成本，鼓励正外部性行为。但是补贴容易引起较大的交易成本、信息不对称、补偿不公平等问题。而根据科斯的观点和科斯定理可知清晰的产权界定是纠正外部性的一项有效措施，通过市场交易可以使资源得到最优配置。调峰权交易虽然基于排污权交易理论，但是火电机组的调峰行为具有正的外部性（调峰行为可以促进更多的风电并网发电），这与污染排放的负外部性存在差异。调峰权交易强调的是，由于边际调峰成本的差异，为完成初始分配的调峰容量，各个火电厂（机组）可以对分配的调峰容量进行交易，以降低调峰成本。调峰权交易实施的优点是可以利用市场机制，通过企业自愿交易行为的完成，实现资源的优化配置，促进深度调峰工作的开展。

### 6.3.3 调峰权交易的驱动力

调峰权交易的前提除了以上提到的清晰的产权界定，还需要机组之间的边际调峰成本存在差异，边际调峰成本高的机组可以购买边际调峰成本低的机组售出的调峰权减少自身调峰的较高成本，而边际调峰成本低的机组通过售出调峰容量获得额外的利润，激励企业积极参与调峰。因此，调峰权的交易促使调峰资源在边际调峰成本高和边际调峰成本低的企业间自由流动，购买者和售出者的福利均得到提高，这种经济行为是有利可图的。另外，市场中各个机组间调峰能力的差异性也推动着调峰权交易的实现。如图6-2所示，辽宁省火电机组调峰能力具有显著差异性，图6-2中每个柱状的总体分别代表每个机组的总容量，可以看出火电机组的容量存在明显不同，各个机组压低出力的能力也随着机组容量的不同而存在差异。当小机组不能满足调峰要求时便可通过购买大机组在调峰能力范围内压低的额外出力达到调峰标准。

图6-2：辽宁省部分火电机组调峰能力差异情况

数据来源:东北电监局

## 6.4 不考虑发电量变化的调峰权交易的经济学分析

调峰权交易的是一定时间段机组自身的调峰容量在达各个机组应达到的调峰容量限额后，多余的调峰容量可以从调峰能力强的机组流动到调峰能力弱的机组，使调峰资源得到有效配置。基于6.2.2对排污权交易的经济分析和示意图，本章节分析论证了两个不同调峰能力机组在调峰权交易下的福利问题。

图6-3表示在不考虑产出的情况下，调峰权交易前后的对比情况，这里假设机组调峰能力存在差异，横坐标为调峰量，纵坐标为边际调峰成本和调峰权价格。MC1为调峰能力较弱机组(例如旧机组或小机组)的边际调峰成本，而MC2为调峰能力较高机组(例如新机组或大机组)的边际调峰成本，由于调峰能力的差异，其边际成本也是不同的，从图6-3可以看出，调峰能力高机组的边际成本明显低于调峰能力低机组的边际成本，这也是调峰权交易市场可以实现的前提。左侧图反映了调峰权交易前后两个机组间的调峰容量和调峰成本对比，横坐标代表各个机组的调峰容量， OQ1和OQ2分别为初始分配给调峰能力低和调峰能力高机组的调峰容量，且根据各个机组容量不同其分配给它们的调峰容量也存在差异，这里OQ1小于OQ2，。右图则根据两机组不同的边际调峰成本确定调峰权价格和各个机组的实际调峰容量，其横坐标O1O2代表某一时段需要两机组提供的总调峰容量。

图6-3：调峰权与调峰容量示意图(不考虑产出)

不存在调峰权交易的调峰成本：

调峰能力低机组的调峰容量为OQ1，调峰成本=OAQ1；

调峰能力高机组的调峰容量为OQ2，调峰成本=OEQ2；

此时的总调峰成本=OAQ1+OEQ2

存在调峰权交易的调峰成本：

通过售出和购买调峰权，二者在E0点达到短时期的均衡(图6-3右)。在E0点的左侧，调峰能力高机组的边际调峰成本低于调峰能力低机组的边际成本，调峰能力低机组在购买调峰容量(购买容量未达到Qe点)的成本将小于自己调峰的成本，因此会持续购买直到达到E点才没有进一步的节约成本；在E点的右侧，调峰能力高机组的边际成本高于调峰能力低机组的边际成本，此时，调峰能力低的机组不需要以更高的价格购买调峰容量。因此，在短期均衡时，能力高的机组的实际调峰容量应为O1Qe，能力低的机组的调峰容量应为QeO2 ，调峰权交易均衡价格为P。

调峰能力高机组的实际调峰容量OQ2'，调峰成本=OQ2'F；

调峰能力低机组的实际调峰容量OQ1',调峰成本=OBQ1'；

调峰能力低机组购买调峰容量=调峰能力高机组售出调峰容量=Q1' Q1=Q2Q2'；

调峰能力高机组因出售调峰权而获得的额外收益=调峰能力低机组购买调峰权而花费的成本=P*Q2Q2'=P*Q1Q1'=DFQ2'Q2=BCQ1Q1';

调峰能力低的机组通过购买Q1Q1'的调峰权，调峰成本节约BAC的面积；

调峰能力高的机组通过出售Q2Q2'的调峰权，获得收益DEF的面积；

两机组的总调峰成本减少了ABC和DEF的面积

图6-3所示，在所需的调峰容量一定的前提下，虽然总的调峰容量没有改变，但是调峰能力高的机组在具有继续调峰能力时，由于深度调峰是有利可图的，因此其通过售出多余的调峰容量(Q2Q2')，可获得额外的收益(DFQ2'Q2)，调峰能力高机组的利润为DEF；调峰能力低的机组，在原始状态下的调峰成本为OAQ1，通过调峰权交易，调峰能力低的机组自身调峰成本为OBQ1'，另购买Q1Q1'的调峰容量，BCQ1Q1'为能力低机组的购买调峰权成本，此时，与未进行调峰权交易相比，能力低机组的调峰成本下降ABC。因此，通过实行调峰权交易，在总体调峰容量没有改变的情况下，调峰能力高的机组可以通过售出调峰权获得额外收益，而调峰能力弱的机组也可购买调峰权降低调峰成本。企业具有追逐利润的特性是确定的，在界定调峰权以后，出售和购买调峰权均是有利可图的，调峰容量在市场调节的作用下得到了合理配置，这种方法在一定前提下是可行的、有效的。

从长期角度，各个电厂发现了出售和购买调峰权而带来的益处，调峰能力弱的机组对调峰权的需求会增加，愿意通过购买调峰权的方式达到分配的调峰容量，而调峰能力高的机组发现多调峰带来的额外收益，就会多提供更多调峰容量，主动降低调峰成本，从而促进了技术的革新。这样也使机组的调峰能力得到了整体提高，调峰容量随之增加，机组的直接或间接的调峰积极性被有效调动，扩大了风电上网的空间，有利于未来风电的快速发展。

## 6.5考虑发电量变化的调峰权交易的经济学分析

以下分析需要设定：OL=大机组的出力，OS=小机组的出力，T=交易的调峰容量，R=调峰权价格，PE=火电上网电价(固定不变)，=某一时段，C(O)=发电成本函数(反映了随着发电量的增加发电成本的变化，包含调峰容量变化对机组发电效率的影响)，MC(O)=边际发电成本函数。

### 6.5.1 不考虑补偿分摊原则的调峰权交易前后机组收益对比

不考虑补偿的情况下，OL，OS为大机组小机组的常规调峰出力，此时分配给两个机组的调峰容量为所需的总调峰容量，假设大机组的调峰能力强，小机组的调峰能力弱。T为在调峰权交易机制下，大机组出售给小机组的调峰容量，此时，两个机组的调峰容量之和不变。

表6-1表明了调峰能力强和调峰能力弱机组在调峰权前后的收益变化情况。根据表6-1可得，如果调峰权交易有效，则大机组和小机组收益比较(VL,VS)都应该大于0，

即: VL= -PE*T*+(CL(OL)- CL(OL-T)*+R*T*>0             (6-1)

VS=PE*T*-(CS(OS+T)-CS(OS))*-R*T*>0

表6-1 调峰权交易对大机组和小机组收益的影响

| 大机组 | 无调峰权交易 | 收益=发电收益-发电成本 =PE*OL*-CL(OL)* |
| --- | --- | --- |
|  | 有调峰权交易 | 收益=发电收益-发电成本+调峰权收益 =PE*(OL-T)*-CL(OL-T)*+R*T* |
|  | 对比收益 | VL= PE*(OL-T)*-CL(OL-T)*+R*T*- (PE*OL* -CL(OL)*) = -PE*T*+(CL(OL)- CL(OL-T)*+R*T* |
| 小机组 | 无调峰权交易 | 收益=发电收益-发电成本 =PE *OS*-CS(OS)* |
|  | 有调峰权交易 | 收益=发电收益-发电成本-调峰权收益 =PE*(OS+T)*-CS(OS+T)*-R*T* |
|  | 对比收益 | VS=PE*(OS+T)* –CS(OS+T)*-R*T* -( PE *OS*-CS(OS)*) =PE*T*-CS(OS+T)*+CS(OS)*-R*T* |

发电量变化带来的总成本变化可以用各个机组边际发电成本的积分表示，

则CL(OL)- CL(OL-T)=, CS(OS+T)-CS(OS)=,(6-2)

通过上述不等式，得出调峰权价格范围为：

(6-3)

另外，如果使得上述等式成立那么购买调峰权的机组因购买调峰容量的多发电量的总成本变化()要小于出售调峰权机组因出售调峰容量而减少发电量的总成本变化()。

综上所述，调峰权价格在(, )区间内，并且>，此时调峰权交易使得大机组和小机组的收益均较没有调峰权交易情况下的收益高，此时的调峰权交易是有效的，不仅保证了调峰容量，同时通过大机组的深度调峰，交易多余的调峰容量，使资源达到有效配置。

### 6.5.2考虑补偿分摊原则的调峰权交易前后机组收益对比

考虑补偿分摊原则的调峰权交易前后机组收益对比情况如表6-2。情景假设交易中存在一个大机组和一个小机组，两个机组分别来自不同的电厂，且各电厂仅拥有其中一台发电机组。东北电网的现有深度调峰补偿为0.5元/KWh。各个机组的补偿分摊根据电厂辅助服务分摊费用（按月度辅助服务总补偿费用乘以月度该发电厂上网电量与月度各发电厂总上网电量之比）的原则实施，机组调峰获得的补偿根据发电厂辅助服务结算费用（发电厂辅助服务补偿费用与发电厂辅助服务分摊费用之差）的方式。其他条件与情景6.5.1相同。

如果在考虑补偿分摊时调峰权交易有效，则大机组和小机组收益比较(VL,VS)都应该大于0，即

VL= -PE*T*+(CL(OL)- CL(OL-T))*+R*T*+0.5*T*()>0

(6-4)

VS=PE*T*-(CS(OS+T)-CS(OS))*-R*T*-0.5*T**>0

(6-5)

由此得出调峰权价格范围：

-0.5*-0.5*

(6-6)

当调峰权价格满足上述范围，并且两个机组的发电总成本变动满足>时，调峰权交易是有效的，两个机组的收益比无调峰权交易情况下的收益要高。与没有补偿的调峰权交易相比，有补偿的调峰权交易使得大机组获得补偿(或小机组支付的补偿)与调峰权交易价格之和的范围仍然和没有补偿的调峰权交易价格的范围一致，因此，可以看出，在没有补偿的情况下，调峰权交易机制可以通过调峰权价格反映出对于调峰能力高机组多余的调峰容量的补偿，因此，可以在调峰权交易市场机制中不实行对于机组的额外调峰容量的补偿，而是通过市场机制刺激有能力的机组进行深度调峰，优化合理配置调峰资源，提高调峰效率。

表6-2 考虑补偿机制时两种不同机组的在调峰权交易前后收益的变化

| 大机组 | 无调峰权交易 | 收益=发电收益-发电成本=PE*OL*-CL(OL)* |
| --- | --- | --- |
|  | 有调峰权交易 | 收益=发电收益-发电成本+调峰权收益+深度调峰获得补偿-分摊补偿 =PE*(OL-T)*-CL(OL-T)*+R*T*+0.5*T*() |
|  | 对比 收益 | VL=PE*(OL-T)*-CL(OL-T)*+R*T*+0.5*T*() -(PE*OL*-CL(OL)*) |
| 小机组 | 无调峰权交易 | 收益=发电收益-发电成本=PE *OS*-CS(OS)* |
|  | 有调峰权交易 | 收益=发电收益-发电成本+调峰权收益-分摊补偿 =PE*(OS+T)* –CS(OS+T)*-R*T*-0.5*T** |
|  | 对比 收益 | VS=PE*(OS+T)* –CS(OS+T)*-R*T*-0.5*T** -(PE *OS*-CS(OS)*) |

## 6.6 算例分析

假设机组A与机组B分别是东北电网中某两个调峰能力存在差异的火电机组，其中机组A的装机容量为600MW，机组B的装机容量为300MW，算例分析中假定为1小时，PE参照2010年东北区域火电机组平均上网电价约为0.40元/KWh，假定某一时段需要的总调峰容量为360MW，分别分配给大机组和小机组240MW和120MW的调峰容量，大机组和小机组可以通过调峰权的交易完成分配的调峰容量。东北区域某两个火电机组在不同出力情况下的成本变化通过调研搜集而来。在这种情况下，B机组选择向A机组购买60MW的调峰容量，调峰权价格为0.12元/KW，根据上一部分内容得出的调峰权价格范围(>R> )，可以获得调峰权价格的区间，初步判断该价格是否合理。由计算得出当调峰权交易为60MW时，R是在0.08元/KW到0.15元/KW之间，因此，交易60MW调峰容量的调峰权交易价格(0.12元/KW)在现有的已知条件中是合理的。通过将数值带入调峰权交易前后收益变化的表达式：

VL= -PE*T*+(CL(OL)- CL(OL-T))*+R*T*                    (6-7)

VS=PE*T*-(CS(OS+T)-CS(OS))*-R*T*                       (6-8)

可得出：VL=-0.4*60000*1+18938.4*1+0.11*60000*1=1538.4元Vs=0.4*60000*1-14884.2*1-0.11*60000*1=2515.8元

由此可见，调峰权交易后大机组和小机组的收益变化均大于0，并且实际情况中很多小机组不能压低那么多的出力，甚至会导致停机风险，这样调峰权前后的收益变动将会更大。调峰权交易使两个机组的发电收益比不存在调峰权的情况下的发电收益均得到了增加。因此，进行调峰权交易对调峰能力强和调峰能力弱的机组都是有利可图的，有存在调峰权交易的必要性。虽然大机组的出力降低了60MW，但是通过出售调峰权，收益仍然比多出力60MW要高，而小机组通过购买调峰权获得了多出力的权利获得收益，并仍然按要求完成调峰任务。因此，调峰权交易对调峰资源的优化配置起着非常重要的作用。

## 6.7 本章小结

调峰权交易机制与东北电网现有的深度调峰补偿机制的目的均是为了调动机组的调峰积极性，在低谷时期为较大的风力发电并网提供充足的空间，解决日益严重的弃风问题。两者对深度调峰机组提供的直接或是间接地补偿均为来自另一方没有提供深度调峰补偿的机组，即调峰能力弱的机组，但是，调峰权交易机制在促进低谷时期的调峰中具有以下优势：

(1)调峰权交易机制的建立是基于总量控制的情况，电网根据目前风电所需调峰容量，规定了火电机组的总调峰容量，并按照一定比例分配给各个机组或电厂，此时的调峰容量是具有一定约束力。因此，在调峰权机制条件下，通过确定不同规模火电机组的调峰义务，根据不同规模火电机组边际调峰成本的差异，在自愿原则基础上，进行调峰权的买卖，可以更加有效地激励火电机组参与调峰。

(2)市场机制更有利于促进资源的优化配置。调峰权交易即为将调峰能力高机组的调峰权卖给调峰能力低的机组，以达到调峰能力低机组被分配的调峰容量。与补偿机制一样，调峰能力低的机组要支付给调峰能力高机组一定的费用，但是，对于补偿机制而言，其补偿价格是固定的，往往具有市场的滞后性和不公平性。但是，调峰权交易机制中，调峰能力弱的机组支付给调峰能力高机组的调峰权的价格是由供给和需求决定，较补偿机制来说更为灵活，而且能够保证进行交易的不同规模的火电机组均可以降低调峰成本，从而促进资源的有效配置。

3)调峰权交易机制可以通过购买调峰权使购买费用在两个机组或电厂间立即变现，而补偿机制进行分摊时，深度调峰的机组在得到补偿时需要通过各个机组的上网电量进行结算，这种补偿支付方式可能会使深度调峰机组缺乏资金，影响整体的运营。但是，在进行调峰权交易时还需要考虑并完善以下问题。首先，在分配各个机组的调峰容量时，应考虑机组的调峰能力的差异，提高效率、兼顾公平。其次，电网需要合理控制总调峰容量，不能只考虑风电完全上网就增加调峰容量，在风电并网的同时要注意整个电网的效率与稳定。最后，对调峰权价格进行管制，防止调峰容量需求的增加使调峰能力高的机组将调峰权价格控制的较高，造成调峰能力弱的机组不能通过购买调峰权完成配额，或为完成调峰任务不得不调峰支付额外的较高成本，甚至面临中断运行的风险，使调峰资源配置的效率下降。因此，在考虑上述问题后，不断完善调峰权交易、积极发挥其市场调节作用是非常有必要的，它不仅在控制总调峰容量的基础上使得调峰资源在市场中自由流动，而且还能够促进各个机组的技术进步，为未来风电的发展提供坚实的基础。

# 第七章  促进风电并网的跨省调峰资源交易机制

## 7.1前言

近年来，我国风电发展迅速，主要集中在电源结构主要以煤电为主的“三北地区”，严重缺乏具有灵活调节能力的电源(包括调节性能好的水电、燃油和燃气机组等)。例如，东北地区煤电比重超过80%，灵活调节电源比例仅为7.8%，长期以来电网调峰困难，无法有效平衡风电波动对电网带来的冲击。尤其是在冬季，煤电机组的供热期、水电机组的枯水期、风电机组的大发期相互叠加，导致调峰更加困难。同时，由于风能资源主要分布在偏远地区，需通过远距离输送才能到达用电负荷相对集中的经济发达地区给予消纳。且风电开发周期远小于电网建设周期，致使配套的电网建设工程难以跟进，目前已经造成多个地区存在风电送出困难现象。

风电的快速发展为电力系统和整个社会带来了环境效益和总体效益的提高。但是近年来，电力系统调峰能力已开始逐渐难以与日益增长的风电并网量相匹配，风电的消纳能力受到制约，甚至出现大规模风电受限的情况[1]。同时，已有研究表明风电等可再生能源的大规模并网，使系统对调峰容量的需求急剧增加,对电力系统的安全稳定运行也造成了一定威胁[2]。除了尽快建立抽水蓄能电站、燃气发电、核电等优质调峰电源，如何更好地利用交易等市场手段解决该问题也是个有效途径。

由于临近各省负荷特性与调峰资源的需求情况不尽相同，调峰辅助服务的省间交易能够更有效地利用调峰资源，实现电网调峰能力的总体提升。若邻近省级系统尚存多余的风电消纳空间，则可以在电网安全运行的前提下，申请联络线传输功率调整，将超出消纳空间的风电输送到邻近省份给予消纳。采用灵活的联络线输送方式进行省间互济，相邻省级系统的风电消纳能力均可得到提高，能够有效缓解因调峰约束产生的限制风电出力现象。调峰辅助服务省间交易市场的建立和完善则能够有效促进各省通过联络线传输加强调峰资源的优化配置，从而有效利用各省电网的调峰能力，缓解调峰压力。随着风电装机容量的快速增长，如何通过完善跨省调峰资源的交易机制，达到促进风电消纳、减少风电受限的效果，已经逐渐成为一个亟待解决的问题。

因此，研究促进风电并网的跨省调峰交易机制显得十分迫切和需要。目前我国的电力市场改革还处于起步阶段，尤其是在跨省区电力交易方面，还存在着明显不足。截止目前，国家先后出台了一系列政策文件，支持和鼓励各地区开展以市场为导向，以公开、透明和市场主体自愿为原则的跨省区电能交易，加强市场配置资源的基础性作用，促进电力资源优化配置。在国家的政策鼓励下，我国大型电源基地和电力联网工程相继建成投产，随着跨省区电能交换需求的不断增加和电力联络线功率交换能力的不断增强，跨省区电能交易总量也快速增加，但我国调峰辅助服务作为一种新兴的交易对象，其市场化仍处于初级阶段，东北电网首先进行了调峰调峰辅助服务跨省交易的探索。

2010年9月30日，东北电监局发布了《关于印发<东北区域跨省调峰辅助服务交易及补偿监管办法 (试行)>的通知》(东电监市场【2010】321号)，开启了电力辅助服务市场化之路。交易类型包括月度交易、日前交易、实时交易等多种交易种类，基本满足了跨省调峰交易不同层次、不同时间上的需求。2011年12月14日到18日，东北区域电力市场平台组织了全国首次跨省调峰辅助服务交易，包括两次日前交易和两次实时交易，累计交易电量105万千瓦时，有效的缓解了相关电网在低谷时段的运行压力。但总体交易量的规模并不大，调峰资源跨省交易制度仍需要完善。本报告拟通过对丹麦调峰调频机制的借鉴完善东北区域调峰辅助服务的跨省交易市场机制。

## 7.2丹麦风电调峰调频机制的经验探讨

截至 2010 年底，丹麦风电装机容量 3.73GW，风电穿透率居世界第一，图7-1为2011年2月份西丹麦的负荷、风电、其他电源出力以及联络线功率的变化情况。从图7-1可以看出，风电出力波动范围约为 200 ~250 万 kW，风电出力多次超过负荷。在如此严峻的条件下，丹麦仍然成功地为风电提供了调峰调频服务，其借助电力市场为风电调峰经验值得借鉴。

丹麦的电力市场的形式有现货市场、双边交易市场和平衡市场。其中现货市场又分为日前市场和短期市场。双边合约市场由供需双方协商决定，交易电量和价格等信息可以不公开。现货市场通过市场定价，可以获得比双边合约更大的经济效益。

丹麦电力市场是北欧电力市场( NordPool Spot) 的一部分。北欧电力市场包括日前市场Elspot和短期市场Elbas。北欧电力市场自 2002 年成立以来营业额迅速攀升，2009年现货市场售电量已达到 2880亿 kW·h，占北欧总用电量的 70% 以上。

图7-2显示的是丹麦电力市场实现风电调峰调频的运行机制。丹麦通过电力市场实现风电的调峰，风电企业利用短期预测结果参与日前市场，通过日前计划实现主要调峰任务，然后利用风电功率超短期预测结果，参与短期市场，对日前市场交易进行调整，减少不平衡电量。最后，参与平衡市场，实现短时间的调峰即调频。丹麦的除风电外的其他电源主要为负荷提供调峰，而风电的调峰主要通过其他北欧国家实现，这是丹麦成功为风电调峰的主要原因。

图7-1 丹麦的负荷、风电、其他电源出力以及联络线功率的变化情况

图7-2 丹麦电力市场实现风电调峰调频的运行机制

## 7.3 东北电网现有的跨省调峰辅助服务交易机制

本报告主要通过交易组织、交易实施与结算两方面对东北电网现有跨省调峰辅助服务交易机制进行阐述。

### 7.3.1东北电网现有的跨省调峰辅助服务交易组织

根据《东北区域跨省调峰辅助服务市场交易及补偿监管办法(试行)》的规定，东北区域跨省调峰市场交易分为月度交易、日前交易，和临时交易，交易方式为挂牌交易。

1) 月度交易的合约市场

月度交易是在合约市场中根据交易双方达成交易意向而确定交易的量和持续时间。跨省调峰辅助服务在长期合约市场中的交易流程如图7-3所示。

图7-3 月度交易中的跨省调峰交易机制

当有月度交易需求时，根据各市场主体申报交易需求先后顺序和交易意向，在东北区域电力市场交易平台形成交易结果，交易结果经安全校核后，在东北区域电力市场交易平台予以发布。

2)日前市场

日前市场是基于拍卖原则而且遵循严格的时间表，提前发布未来24小时的购售电电量及其价格。当有日前交易需求时，需求省(区)电力调度机构可以与东北电网电力调度机构联系购买调峰电力，东北电网电力调度机构根据需求方提出的要求与其他省电力调度机构进行协调。

在日前市场上，各发电商参与次日电能交易的竞标，交易中心基于前一日的预测负荷、机组报价曲线、联络线计划、检修计划、电网线路状况以及机组可用性做出最优决策。其交易的流程见图7-4。

图7-4 跨省调峰在日前市场中交易

日前市场中跨省调峰交易主要用来平衡经过合约市场交易后的省内风电和负荷短期波动的量，将超出消纳空间的风电输送到邻近省份给予消纳。

3) 实时市场

实时市场是电力市场运行部门为保障供需平衡、维持系统稳定、实时修改发电商发电计划、发布实时调度指令的一种短期平衡市场。当有临时调峰需求时，需求省(区)当值调度员可以与东北电网当值调度员联系购买调峰电力，东北电网当值调度员根据需求方提出的要求与其他省当值调度员进行协调。

具体操作流程见图7-5所示。

图 7-5跨省调峰在实时市场中的交易

### 7.3.2东北电网现有的跨省调峰辅助服务交易实施与结算

根据《东北区域跨省调峰辅助服务市场交易及补偿监管办法(试行)》，按照中标电量和交易价格进行结算。调峰交易购买省(区)交易费用由该省(区)电力公司向调度管辖范围内交易发生时段机组调峰率未达到省(区)内平均调峰率的发电机组分别收取。调峰交易提供省(区)获得的交易费用由该省(区)电力公司向调度管辖范围内交易发生时段机组调峰率超过省(区)内平均调峰率的发电机组分别支付。

## 7.4促进风电并网的东北电网跨省调峰交易机制的改进

### 7.4.1东北电网跨省调峰交易组织的改进

随着大规模风电的接入，必须进一步在系统内规划或引入新的调峰容量。况且风电日内出力曲线变化多端，各种出力方式下风电对常规电源调峰容量的需求也不尽相同。

对于大规模风电并网的系统，风电场日内出力出现极大幅度变化、需要大量调峰容量平衡其波动的概率极小，况且大规模风电场群之间出力的平滑效应以及风电出力与负荷之间相关性都会影响风电接入系统后的调峰需求。

由于现存的东北电网跨省调峰交易机制存在的问题导致的结果就是没有灵活多变的联络线计划，当风电出力超过本省接纳空间时，为避免弃风，则应在电网安全运行的前提下，申请联络线传输功率调整，将超出消纳空间的风电输送到邻近省份给予消纳。结合风电场的出力特点、借鉴国外跨省调峰的经验和东北电网现行调峰的缺陷，本报告认为东北电网的跨省调峰机制应该以日前市场为主； 然后利用短期市场调整日前市场交易；最后则是通过实时市场实现电力电量平衡。其交易模式如图7-6所示。

图 7-6 东北电网风电跨省调峰交易模式

在日前市场中，各省电网调度中心在考虑风电场的短期出力预测和短期负荷预测后，首先在东北电网的交易市场平台上发布本省所需求的调峰量和持续时间，然后东北其余各省根据本省的运行情况向在交易平台上发布能参与调峰的量和时间，最后，达成合作意向，完成交易。

在实时市场中，各省根据日前交易的情况和超短期负荷预测和所属风电场的超短期预测发布实时所需调峰需求和时段，同时在交易平台上发布信息，并完成实时调峰交易。

采用这样的跨省调峰交易机制能最大程度上利用风力资源，减少弃风的现象发生，实现整个东北电网资源的合理配置；基于电力市场的跨省调峰交易取代了以前基于长期不变计划形式的联络线，从而避免了计划一方由于本身的风电功率反调峰时，一边减少本省常规机组出力一边还要继续向邻近的省买进电力以便完成联络线计划避免受到合约惩罚，此时计划的另外一方还有调峰裕度由于合约的存在，却不能向对方提供调峰支持的现象；很大程度上减少了风电限制出力的情况发生，这是因为基于电力市场的跨省调峰能根据需要随时改变联络线计划，能及时有效的将本省风电功率送出，从而减少了“风火置换”的量，保障了火电厂的利益。

若省电网之间采用长期合约市场的比例较大将不利于风电的调峰，这是因为合约市场下签订的调峰量和调峰时段都是固定的，而风电出力却变化较大。

### 7.4.2跨省调峰辅助服务交易实施与结算的改进

基于之前所述的以机组平均调峰率作为跨省调峰交易结算费用的分摊和支付的基本标准所带来的不公平性，本报告拟纳入调峰能力实现系数标准(第五章已具体描述，此处不再赘述)。具体实施方法如下：

调峰交易购买省(区)交易费用由该省(区)电力公司向调度管辖范围内未满足调峰条件指标的发电机组分别收取。调峰交易提供省(区)获得的交易费用由该省(区)电力公司向调度管辖范围内交易发生时段机组满足调峰条件的发电机组分别支付。

其中，调峰条件指标有两个，为“或”的关系：

(1)调峰率大于平均调峰率

(2)调峰能力实现系数大于1

即当调峰交易的机组满足以上两个条件的任意一个，即认为其满足调峰条件指标。支付费用与获得费用的具体公式如下：

支付费用=交易费用×(机组调峰量与平均值差值/未满足调峰条件指标的机组调峰量与平均值差值之和)

获得费用=交易费用×(机组调峰量与平均值差值/机组调峰率满足调峰条件的机组调峰量与平均值差值之和)

## 7.5 本章小结

东北电网跨省调峰交易组织的改进措施主要包括：东北电网的跨省调峰机制应该以日前市场为主； 然后利用短期市场调整日前市场交易；最后则是通过实时市场实现电力电量平衡。跨省调峰辅助服务交易实施与结算的改进措施主要包括：在引入调峰能力实现系数概念的基础上，调峰交易购买省(区)交易费用由该省(区)电力公司向调度管辖范围内未满足调峰条件指标的发电机组分别收取。调峰交易提供省(区)获得的交易费用由该省(区)电力公司向调度管辖范围内交易发生时段机组满足调峰条件的发电机组分别支付。

考虑到现阶段国内施行跨省电量交易制度，在调峰困难时调整的联络线输送电量，可在其他调峰不困难时段给予调整偿还。采用灵活的跨省调峰交易方式进行省间互济，可以提高省级系统的风电消纳能力，有效缓解因调峰约束产生的限制风电出力现象。由于调峰约束受限的风电只是超出消纳空间的部分尖峰风电电力，所占比例相对较小，届时需补偿的电量相对于电网负荷用电量更是微乎其微，在联络线传输能力可以保证的条件下，完全可以做到日内的电量平衡。纳入调峰能力实现系数可以促进跨省交易费用分摊与支付的公平性实现。

# 第八章 风电供热的经济可行性方案研究

## 8.1前言

随着近年来中国风电的迅猛发展，风电上网及消纳成为亟待解决的问题。虽然系统中风电比例在一定幅度内的增加可以带来降低系统运行成本、减少温室气体排放等利益，但长期内风电比例增加到一定程度将带来系统调峰困难、成本增加的问题。从东北电网的统计资料来看，2009年受限风电达8.836亿千瓦时，达到总发电量的 9%，按厂用电率5%计算，年平均发电利用小时数仅为1332。利用低谷风电供热是国外风电运行的重要经验，可供我国借鉴。储能装置可以在负荷低谷时作为负荷，在负荷峰值时输送电能，目前是电力系统调峰的手段之一。将风电供热与热储能相结合，既可以增加用电负荷、提高电网风电消纳能力，对促进风电的可持续发展具有重要意义，同时采用风电供热系统可节约大量的煤炭资源，降低政府由煤炭价格上涨引起的供暖补贴压力，产生巨大的环境效益和社会效益。

已有一些研究证明，利用风电供热具有技术和经济上的可行性，可在一定程度上解决大规模风电并网带来的调峰问题。从技术上看，热泵、电热锅炉等储热装置能显著平衡风电带来的波动，保障风电并网带来的利益得到增加，同时将额外的灵活性电源用于储热具有极大的潜力(Kiviluoma，2010)。从经济上看，将风电用于供热可为其提供一个合理的平衡负荷，当风力充足时电价下跌，利用低电价进行发电供热又能得到额外的利益。发电厂可与消费者建立风热供电合同，消费者享受低成本热源的同时，发电厂也可获得不间断热负荷，且通过热负荷控制器的安装和使用还可为提供快速应急备用获取辅助服务费用(Kennedy et al，2009)。Marchenko et al(2004)描述了利用风电发电与供热的经济效率评估方法，结果表明利用多余风电供热的经济效应将随着化石燃料价格上涨扩大1.5到2倍，风电的最优容量也将扩大到电力负荷容量的2到4倍，从经济角度证明风热供电的可行性。宫振清等人(2011)对内蒙古风电富集区风电参与城镇供热的技术经济方案进行了简述，初步说明了在乌拉特后旗政府所在地东升庙的风电供热方案具有可行性。

还有一些文献从技术和经济上对风电与太阳能等其他能源进行联合供电进行了研究，如Onder(2010)构建了太阳能辅助地源热泵结合一个小型风力发电机系统，结果表明所发风电可满足该系统一年所需电能消费的3.13%，赵树兴等人(2007)探讨了研究了太阳能与风力发电联合供热系统的流程及其优势。

总之，目前针对目前国内电力系统现状，在国内固定电价政策下采用风电供热是否具有可行性及面临的政策障碍仍缺乏相应的深入研究。采用风电储热方式进行调峰是否具有经济技术可行性，能否进行大规模推广，以促进电网调峰能力的增加和风电利用的进一步提高，是值得研究的问题。

## 8.2风电供热原理

由于风电具有反调峰特性，在电网负荷低谷期风力资源往往比较丰富，此时风力发电缺乏足够的负荷需求，从而造成弃风现象的频繁发生。风电供热的原理为：利用低谷期多余的风力对电热锅炉进行供电，以储热装置作为补充，将风电以热量的形式输送或储存起来，风力发电不足时以蓄热装置为主、燃煤锅炉为辅进行供热。

一个典型的风力发电供热系统运行方式如下：由风力发电场与电热锅炉、燃煤锅炉和蓄热装置并联运行，其中蓄热装置可以调节风电出力与供热需求的不对称性，将负荷低谷期的风电转换成热能储存，从而降低了风电消纳的难度，同时实现了不间断的清洁供热(如图8-1)。

图8-1 风电供热系统结构图

风电用于供热时，电热锅炉可以与一次网形成循环回路，也可与蓄热装置、一次网形成循环回路，将热量储存在蓄热装置中待用，热量仍不足时燃煤锅炉补充供热。风电不用于供热或无风电时，蓄热装置与一次网构成循环回路，或蓄热装置、燃煤锅炉与一次管网形成循环回路。主要供热方式如表8-1所示。

表8-1 风电供热系统运行方式

| 有无风力发电 | 风电与热负荷 | 运行方式 |
| --- | --- | --- |
| 有 | 风电=热负荷 | 电热锅炉供热，燃煤锅炉、蓄热锅炉备用 |
|  | 风电＞热负荷 | 电热锅炉供热，蓄热装置储热 |
|  | 风电不供热 | 蓄热装置(或+燃煤锅炉)供热 |
|  | 风电＜热负荷 | 电热锅炉+燃煤锅炉供热 |
|  |  | 电热锅炉+蓄热装置供热，燃煤锅炉备用 |
| 无 |  | 蓄热装置供热 |
|  |  | 蓄热装置+燃煤锅炉供热 |

## 8.3风电供热发展存在的主要政策和经济障碍

### 8.3.1电网公司收益过低

为保证电网能够低价售电给供热企业，风电发电场只能以国家的并网补贴0.273元/千瓦时结算供热电量，这相当于电网公司向热力公司的最高售电价为该补贴额与供热企业可承受的最高电价之和，以大唐赤峰风热共建项目为例，最高售电价约为0.38元/KWh。目前，蒙东地区电网企业最低售电价是0.44元/KWh(大用户电价)。因此，风热共建项目的实施不仅需要国家特殊的电价政策，还需要电网公司愿意接受这一电价水平。电网公司在风电供热项目中，仅能向风电场收取少量的过网费，获取少量的收益，收益过少而风险过大。这必然造成该项目的实施和推广受到一定的阻力。

### 8.3.2供热企业可承受电价与风电电价之间存在差距

根据现行政策，电网与供热企业的结算价格执行国家统一标准。而风电供热项目中，由于供电企业可承受的风电电价不得高于燃煤供热成本。经测算，巴林左旗与察右中旗的供热企业可承受的电价分别为0.0811和0.1049元/千瓦时，这也是热力公司可能向电网企业支付的最高购电电价。

### 8.3.3风电企业投资成本的回收需要非供热电量全额上网机制的保障

不考虑新建风电场，风热共建项目的投资主要包括：电热锅炉、连接管道、蓄热装置的投资，以及供热管道的投资。投资主体主要包括风电企业和供热企业(热力公司)。初步确定的原则是：由风电企业负责电锅炉、输配电线路和蓄热装置的投资；由供热企业负责燃煤锅炉和供热管道的投资。

例如，风电企业所承担的在察右中旗和巴林左旗热源厂的总投资(不含输配电线路)分别为3189.54万元和2753.38万元。风电企业的上网电量包括供热电量和非供热电量两部分，分别按照零电价和标杆电价与电网公司结算。而风电场出力大多在低谷时段，过多电量按低电价供给供热企业，“投资多、收入少”的状况难免带来亏损。相关政策安排应保证投资主体在项目运营期内收回投资，并获得合理利润。这一问题还需要进一步计算和分析。

### 8.3.4风电供热带来的辅助服务成本承担问题

在风电供热项目中，供热企业购买的电量来自于电网，并未区分风电与火电等其他电源。同时，由于风电出力的间歇性和不稳定性，在风电供热中，必然存在着火电等其他电源为其提供调峰、旋转备用等辅助服务的问题，这一部分增加的辅助服务成本原则上似乎应该由风电企业承担，但考虑到风电供热会带来整个社会福利的增加，因此也可由风电企业、火电企业、电网企业共同承担，或者再同时考虑用可再生能源发展基金支付一部分。总之，风电供热过程中还应该处理好辅助服务承担的问题。

### 8.3.5地方政府是否支持

与燃煤供热相比，风电供热在供热领域属于较大的变革。固然，这是一种更为清洁、环保的供热方式；但是，任何一项变革都会涉及到利益的重新调整；即使是一项十分先进的变革同样会受到传统惯性的阻力。因此，风热共建项目的实施，必须得到地方政府的支持。是利用现有风电场还是新建风电场来实现对风热供电项目的支持，将对地方政府的投资效应产生较大的影响，从而影响其参与风热供电的积极性。获得地方政府的支持对于风电供热项目的推广具有重要意义。

## 8.4风热共建项目成本收益分析：基于新建项目

### 8.4.1投资项目评价的基本财务指标

风电供热项目是否能够得到成功应用和推广，除了得到技术和政策上的支持，需要解决的关键问题是协调好项目投资方和参与方各方的成本、利益与风险分摊。投资项目评价的基本财务指标主要有以下几个：

(1)净现值

净现值(Net Present Value, NPV)计算方案在计算期内在基准折现率下收益现值与开支现值的代数和，其意义在于考虑资金时间价值后回收投资的剩余，但不考虑方案投资额的大小和投资额的大小，不能直接反映投资的效率问题。公式计算如下。

(5-1)

即:                  (5-2)

其中，CI代表现金流入，CO代表现金流出，t代表年份，n代表项目计算期，i0代表基准折现率(下同)。若，则项目可接受；若 ，项目不可接受。

(2)内部收益率

内部收益率(Internal Rate of Return,IRR)是项目现金流入量现值等于现金流出量现值时折现率，即净现值等于零时的折现率。其经济含义是在项目寿命期内项目内部未收回投资每年的净收益率。内部收益率是项目投资的收益率，由项目现金流量决定，反映了项目“偿付”未被收回投资的能力，取决于项目内部。反映项目在计算期内对占用资金所能偿付的最大的资金成本；或者说，项目所占用资金在总体上的资金盈利率。

若                (5-3)

若，则项目可接受；若，项目不可接受。

(3)投资回收期

投资回收期(Pay back period , Pb)是兼顾项目获利能力和项目风险的评价指标。静态投资回收期是指不考虑现金流折现，从项目投资之日算起，用项目各年的净收入回收全部投资所需要的时间。动态投资回收期是指考虑现金流折现，回收全部投资所需要的时间。

(5-4)

即Pt=(累计净现金流量的现值开始出现正值的年份-1)+上年累计净现金流量现值的绝对值/当年净现金流量的现值。

### 8.4.2风电供热投资项目经济评价

(1)风电供热投资项目简介

内蒙古巴林左旗风电供热示范项目林东镇新城区2011年底集中供热面积为6万平方米，建筑类型全部为住宅，新城区现有热源厂一座，即富龙热力公司。新城区的供热全部由富龙热力公司承担，本工程由大唐翁牛特旗新能源有限公司投资建设。对移民新村小区6万供热面积实现风电供热。参与供热的风电场，安装33台单机容量为1500kW风力发电机组。风电场的装机规模49.5MW，年理论发电量175.1GW·h，总折减系数35.1%，年上网电量113.7GW·h，等效满负荷运行小时数2296h，容量系数0.26。投资项目中各主体的投资、成本与收益主要情况如表8-2所示。

表8-2 风电供热项目各主体投资、成本与收益

| 主体 | 投资 | 成本 | 收益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风电场 | 电锅炉、输配电线路和蓄热装置 | 发电成本+过网费 | 与电网公司结算的补贴电价 | 主要投资方 |
| 供热企业 | 燃煤锅炉和供热管道 | 购电费+供热成本 | 向用户收取的供热费 |  |
| 电网公司 |  | 输电费 | 过网费 |  |

(2)财务评价基础数据

本文分析的目的在于研究风电场与配套供热站共同运行与风电场单独运行相比经济性是否有所提高，所以将区分单独投资风电场、同时投资风电场与供电站两种情况分别计算投资项目的经济财务评价数据。发电总成本费用如表8-3所示。

项目基础数据如下：

1)项目建设期。本项目建设期为1年，根据行业和本项目的实际情况、技术经济特点等因素，本项目生产期确定为20年，项目计算期21年。

2)贷款利率。本工程建设资金拟申请一部分贷款，贷款利息的计算依据建设部建标[2007]164号《市政工程可行性研究投资估算编制办法》计算方法和中国人民银行2011年7月11日公布的贷款年利率7.05％计算。流动资金贷款年利率按中国人民银行2011年7月11日公布的年利率为6.56％计算。

3)销售收入。风电建设项目的销售收入一般指发电收入，即上网电量与上网电价的乘积，本算例中包括供电电量收入和供热电量收入，电价分别为上网电价5.4元/Kwh(含税)和政府补贴电价0.273元/Kwh(含税)。

4)税金。风力发电项目增值税可享受优惠税率为 8.5%。销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以增值税税额为基础计征，按规定分别取5%和 5%。税后利润提取 10%的法定盈余公积金。风电所得税税率为 25%。

风电场投资基本数据如下：

1)固定资产投资

静态投资包括建筑工程、机电设备购置费和安装费、金属结构设备购置费和安装费、临时工程、其它费用及基本预备费，该工程固定资产直接投资为 45808 万元。

2)流动资金

风电场流动资金按 30 元/kW 估算，总计 148 万元，其中 80%从银行贷款。流动资金随机组投产投入使用，利息计入发电成本，本金在计算期末一次性收回。

3)发电总成本费用

发电总成本费用包括经营成本、折旧费、摊销费和利息支出，其中经营成本包括修理费、职工工资及福利费、劳保统筹、住房公基金、材料费和其它费用(表8-3)。

供热站投资基本数据如下：

1)固定资产投资

供热站项目静态总投资为1776.50万元，动态总投资为1806.51万元

2)流动资金

供热站项目铺底流动资金为 50万元。

3)供热站总成本费用 (表8-4)

表8-3 发电总成本费用

| 折旧费 | 工程折旧费按电站的固定资产价值乘以综合折旧率计取，综合折旧率取 8%。 |
| --- | --- |
| 修理费 | 修理费率运行期前 5 年按固定资产价值的 1.0%计算(0.8%为固定修理费、0.2%为可变修理费)，以后年份按固定资产价值的 1.5%计算(1.2%为固定修理费、0.3%为可变修理费)。 |
| 职工工资及福利费、劳保统筹和住房基金 | 本风电场项目定员 22 人，人均年工资 4 万元。职工的福利费、劳保统筹和住房基金分别占工资的 14%、17%和 10%。 |
| 保险费保险费 | 按固定资产价值的 2.5‰计算 |
| 材料费和其它费用 | 材料费定额取为 5 元/kW，其它费用定额取为 40 元/kW。 |
| 利息支出 | 利息支出为固定资产和流动资金在生产期应从成本中支付的借款利息 |

表8-4 供热站总成本费用

| 固定资产折旧费 | 折旧率依据《城市市政公用设施项目经济评价实施细则(供热篇)》规定的平均综合基本折旧率4.8％，净残值按可提折旧的固定资产的5％考虑 |
| --- | --- |
| 修理费 | 本项目修理费按计提固定资产折旧口径计算，其提成率依据《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》规定，取修理费率2.4％，并按5个数据为一组的递增数列，递增比例为0.5％计算。 |
| 职工工资及福利费 | 按《内蒙古统计年鉴》该地区年平均工资标准为12000元/人•年，定员6人。年福利费按年工资总额的44％计算。 |

(3)经济评价结果与分析

为方便比较，将基准内部收益率设定为i＝6%。根据项目财务指标的计算结果，风电场投资项目(项目1)风电场与供热站联合投资项目(项目2)上网电量均为10425.46万千瓦，增加供热站后弃风电量用于供热(即项目1的弃风电量与项目2供热电量均为987.96万千瓦时)的情况下，项目1和项目2的财务指标汇总如表4。结果显示，风电场在增加供热站投资与运营后，内部收益率由6.14%提高到6.45%，财务净现值由475万元提高到1,628万元，投资回收期由11.9年减少到11.7年。

表8-5 项目财务指标汇总表

|  | 指 标 | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 风电场投资项目(项目1) | 内部收益率 | 6.14% |
|  | 财务净现值(ｉ＝ 6％) | 475万元 |
|  | 投资回收期 | 11.9 年 |
| 风电场与供热站联合投资项目(项目2) | 内部收益率 | 6.45% |
|  | 财务净现值(ｉ＝6 ％) | 1,628万元 |
|  | 投资回收期 | 11.7 年 |

从财务评价结果看，项目1和项目2的财务投资内部收益率均高于设定的行业收益率，财务净现值大于零，项目各年的财务状况也较好，具有一定的抗风险能力。因此，从财务角度讲两个项目都可以接受。但是，风电场项目投资运营供热站和不投资运营供热站的情况相比，风电场的抗风险能力和盈利性明显有所增加，财务净现值与投资回收期指标都有所提升，可见风电供热项目具有一定的经济性和推广价值。

为了进一步测算供热电量与电价对项目经济性的影响，在此进行敏感性分析。敏感性分析是在确定性分析的基础上，进一步分析影响项目现金流量的不确定因素对项目经济评价指标的影响程度。通过敏感性分析可以避免将确定性经济评价结论绝对化，通过对投资项目经济评价指标对不同因素的敏感性比较，找出影响投资方案经济效益的最敏感因素和关键因素，在项目的实施过程中进行重点控制，使敏感性因素向有利方向变动。

### 8.4.3 敏感性分析

根据风电供热项目的特点，测算供热电量及供热电价电价等不确定因素单独变化时，对财务内部收益率、资本金内部收益率及投资回收期的影响，以评估风电场在单独投资运营和与供热站情况下弃风(供热)情况与供热电价变化时对项目经济评价指标的影响程度。表8-6为敏感性分析结果。

表8-6显示，供热电量增加10%~30%。根据敏感性分析结果，随着弃风电量的增加，在项目2中由于投资运营了供热站可以将弃风电量用于供热从而促进了风电场各项经济财务指标向有利方向变动。在弃风或供热变量变动10%~30%时，项目1的内部收益率呈下降趋势，变动范围为6.01% ~5.75%；由于供热电价相对较低，项目2的内部收益率也呈下降趋势，变动范围为6.39%到6.27%，但下降趋势比较缓慢，所以仍高于项目1的内部收益率。

同时，供热电量增加10%~20%。根据敏感性分析结果，随着弃风电量的增加，项目2的优势将变得更为明显；并且，随着供热电价的增加，项目2的内部收益率也呈现出明显的上升趋势，变动范围为6.46%到6.52%。项目净现值变化范围为1,658万元到1,880万元，资本回收期在11.7年到11.6年之间变化。

表8-6 敏感性分析结果汇总表

|  | 变动指数 | ＩＲＲ(％) | ＮＰＶ(万元) | Ｐｔ(年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目1 | 项目2 | 项目1 | 项目2 | 项目1 | 项目2 |
|  | 正常 | 6.14% | 6.45% | 475 | 1,628 | 11.9 | 11.7 |
| 弃风(供热) 电量 | 增加10％ | 6.01% | 6.39% | 30 | 1,411 | 12.1 | 11.7 |
|  | 增加20％ | 5.88% | 6.33% | -414 | 1,193 | 12.2 | 11.8 |
|  | 增加30％ | 5.75% | 6.27% | -858 | 975 | 12.3 | 11.8 |
| 供热电价 | 增加10％ | —— | 6.46% | —— | 1,658 | —— | 11.7 |
|  | 增加20％ | —— | 6.52% | —— | 1,880 | —— | 11.6 |

注：表中的“正常”指的是小区供热所需要的用电量987.96万千瓦时

项目1代表单独的风电项目，项目2代表风热共建项目

### 8.4.4 风电供热投资项目社会效益评价

(1)风电供热项目节能效益分析

赤峰巴林左旗林东镇风电供热项目利用弃风电量为6万平方米采暖建筑面积提供了合理的采暖热负荷，在创造一定经济效益的同时，也产生了良好的社会效益。本项目采用电热锅炉代替煤热锅炉，锅炉效率由原来的90%提高到98%，不仅节省了大量煤资源，并使风电利用效率得到提高。根据初步测算，本项目参与供热的年风电发电量为987.96万千瓦时，每年供热所消耗的电量替代了1321.3吨标煤用于供热，实现了节能的目的。

(2)风电供热项目减排效益分析

本项目采用无法上网的弃风电量供热，根据初步测算，每年可以节省1321.3吨标煤，同时减少排放大量有害气体：19.35吨烟尘、70.74吨SO2、161.27吨NOx、1284.2吨灰渣、9837.2吨CO2，实现了一定的减排效益。

## 8.5 风热共建项目成本收益分析：基于已建项目

由于风热共建项目中风电场是采用新建风电场供热还是已建风电场供热可能会对项目的经济评价效果产生显著效果。而且在目前风电装机容量较多的情况下，国家对新建风电场项目的审批越来越严格。若能在已建风电场的基础上投资供热站，对风电场无法消纳的弃风电量进行消纳，在这种情况下保证项目的经济性，将更有利于风热共建项目的成功推广。本节的研究目的在于风电场在仅承担供热站投资成本的情况下利用风电场供热电量部分的收入收回投资是否具有经济可行性。

### 8.5.1基础数据

参与供热的已建风电场基本数据与上一节相同：33台单机容量为1500kW风力发电机组。风电场的装机规模49.5MW，年理论发电量175.1GW•h，总折减系数35.1%，年上网电量113.7GW•h，等效满负荷运行小时数2296h，容量系数0.26。投资计划与资金筹措数据见表8-7；项目的总成本费用主要包括供热站每年的折旧费和利息支出，收入包括风电场供热部分电量收入，具体数据见表8-8。

表8-7 投资计划与资金筹措表

| 序号 | 项 目 | 投资一年 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投资总额 | 1876.60 |
| 1.1 | 固定资产投资 | 1776.50 |
| 1.2 | 建设期利息 | 50 |
| 1.3 | 流动资金 | 50 |
| 2 | 资金筹措 | 1876.60 |
| 2.1 | 资本金 | 375 |
|  | 其中：用于流动资金 | 10.00 |
| 2.2 | 借款 | 1501.28 |
| 2.2.1 | 长期借款 | 1461.28 |
|  | 其中：本金 | 1411.18 |
| 2.2.2 | 流动资金借款 | 40 |
| 2.3 | 其他短期借款 | 0 |

表8-8  总成本费用与收入

| 年份 | 折旧费 | 财务费用（利息支出） | 供热发电收入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | 87.68 | 105.64 | 248.58 |
| 3 | 87.68 | 98.54 | 248.58 |
| 4 | 87.68 | 91.25 | 248.58 |
| 5 | 87.68 | 84.14 | 248.58 |
| 6 | 87.68 | 77.03 | 248.58 |
| 7 | 87.68 | 69.93 | 248.58 |
| 8 | 87.68 | 62.82 | 248.58 |
| 9 | 87.68 | 55.72 | 248.58 |
| 10 | 87.68 | 48.61 | 248.58 |
| 11 | 87.68 | 41.50 | 248.58 |
| 12 | 87.68 | 34.40 | 248.58 |
| 13 | 87.68 | 27.29 | 248.58 |
| 14 | 87.68 | 20.18 | 248.58 |
| 15 | 87.68 | 13.08 | 248.58 |

续表8-8  总成本费用与收入

| 16 | 87.68 | 2.44 | 248.58 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 87.68 | 2.44 | 248.58 |
| 18 | 87.68 | 2.44 | 248.58 |
| 19 | 87.68 | 2.44 | 248.58 |
| 20 | 87.68 | 2.44 | 248.58 |
| 21 | 87.68 | 2.44 | 248.58 |

### 8.5.2经济评价结果与分析

表8-9 已建风电场供热项目财务指标汇总表

|  | 指 标 | 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 已建风电场投资供热站项目 | 内部收益率 | 9.92% |
|  | 财务净现值(ｉ＝ 5％) | 763万元 |
|  | 投资回收期 | 9.1年 |

从财务评价结果看，已建风电场投资供热项目的内部收益率为9.92%，远高于基准收益率5%；财务净现值为763万元，投资回收期为9.1年，均比较理想。但可能存在的问题有，在风电场运营年数有限的情况下，如果在剩余运营年限内难以通过供热电量收入收回投资，则是否要投资供热站需要慎重考虑。在该项目中，若已建风电场的剩余运营年限小于供热项目投资回收期9.1年，则该项目的经济性较为不足。

### 8.5.3 敏感性分析

根据风电供热项目的特点，测算供热电量及供热电价电价等不确定因素单独变化时，对财务内部收益率、资本金内部收益率及投资回收期的影响，以评估风电场在单独投资运营和与供热站情况下弃风(供热)情况与供热电价变化时对项目经济评价指标的影响程度。表8-10为敏感性分析结果。

表8-10 敏感性分析结果

|  | 变动指数 | IRR(％) | NPV(万元) | Ｐt (年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正常 | 9.92% | 763 | 9.1 |
| 弃风(供热) 电量 | 减少10％ | 8.56% | 547 | 10.0 |
|  | 增加10％ | 11.26% | 979 | 8.5 |
| 供热电价 | 减少10％ | 8.56% | 547 | 10.0 |
|  | 增加10％ | 11.26% | 979 | 8.5 |

表中的“正常”指的是小区供热所需要的用电量987.96万千瓦时

表8-10显示，供热电量和供热电价分别增加-10%~10%时各项财务指标的变动情况。敏感性分析结果，随着弃风电量的增加，由于投资了供热站可以将弃风电量用于供热从而促进了风电场各项经济财务指标向有利方向变动，内部收益率变动范围为8.56%~11.26%，净现值的变动范围为547~979万元，投资回收期的变动范围为8.5年~10.0年。在弃风（供热）电量不变的情况下，供热电量的变动对各项经济财务指标的影响与供热电量的影响基本相同。

从以上分析可知，已建风电场供热投资项目具有较好的经济性，其经济效益的实现与供热电量和供热电价密切相关，风电场剩余运营年限也将对该项目是否具有经济性产生较大影响。

## 8.6 本章小结

本章的研究结论显示，风电场项目投资供热站和不投资供热站的情况相比，风电场的抗风险能力和盈利性明显有所增加，财务净现值与投资回收期指标都有所提升；同时，在不同弃风比例和不同供热电价下的敏感性分析结果显示，随着弃风电量的增加，风电供热项目的优势将变得更为明显；并且，随着供热电价的增加，风电供热项目的内部收益率也呈现出明显的上升趋势。可见风电供热项目具有较好的经济性和推广价值。风电供热项目具有较好的经济性和推广价值。即风电供热投资项目的建设有利于促进风电的大规模利用；同时，为了促进风电供热投资项目的顺利建设，我们提出如下政策建议：

（1）对风电实行更为灵活的电价机制

根据现行政策，电网和供热企业的结算价格执行国家统一标准。目前风电实行固定电价制度，而供热企业可承受电价远低于固定电价。固定电价制度下过高的电价会使供热企业难以承受从而电网不愿意收购，故不能达成交易；若风电场与电网公司的供热电量结算价格过低，则低谷时期风电场大量供热容易产生亏损。需要制定合理的供热电价水平，使风电场、供热公司和电网公司三方都能获取合理利润。这就需要突破固定电价的桎梏，实行更为灵活的风电电价机制，或者对供热电价实行特殊的政策，以促进风电供热项目的顺利实施。

（2）非供热电量需全额上网机制的保障

由上一节的敏感性分析可知，由于供热电价偏低，风电场的财务指标随着供热电量比例的增加而向不利方向变动。如果在供热比例较高，而非供热电量又不能全额上网的话，风电场的盈利也不能得到保证，这就使风电场仍然承担亏损的风险。所以有必要对风电的非供热电量实行全额保障性上网的政策，以促进风电场在投资运行供热站的情况下能够得到稳定收益，确保风电供热项目的经济性和可行性。

（3）风电供热的辅助服务成本的合理分摊

如前所述，风电供热过程中会产生其他机组为风电提供调峰、备用等辅助服务的情况，这部分辅助服务成本理论上可以由风电企业、火电企业、电网企业共同承担，或可再生能源基金支付部分费用。费用分摊方式具体可以采取按照收益分摊方式。

（4）供热系统应根据风电场规模和弃风情况设计运行

根据上节的财务敏感性分析，供热电量比例变化的情况下，财务指标会有较大的差异。而供热电量除了与风电场的上网电量相关，与供热系统的蓄热设施、连接管道等设计、供热面积和采暖需求也密切相关。如果供热系统的蓄热或输热能力不足，即使风电能够供给足量的电量进行供热，也难以满足供热需求。所以在供热系统的设计时，应全面考虑风电场规模和弃风情况，以保证所发电量最终能充分到达用户端。

（5）为已建风电场配备供热站是否具有经济性需多方面考虑

由以上的财务评价可知，风电场供热具有较好的经济性，本报告同时考虑了新建风电场风热共建情况，以及已建风电场的风热共建情况，研究结果显示：第一，已建风电场开发风热共建项目，其内部收益率要高于新建风电场的风热共建项目；第二，新建风电场若开展风热共建项目，其内部收益率、净现值、以及投资回收期的指标都要好于单独建设的风电场项目；第三，敏感性分析结果显示，随着弃风量（供热量）需求的增加，风热共建项目的效益将会越显著。

# 第九章 结论及政策建议

中国电力产业正处于由计划向市场体制转变的过程中，在这一过程中，传统行政计划体制继续发挥着重要影响，因此，出现了市场和计划之间不可避免的冲突。这种冲突已经严重阻碍了促进东北电网和中国其他地方的大规模风电利用。解决市场和计划机制间冲突的最重要措施之一是中国电力市场灵活的定价。同时需要完善市场结构设计；在加强监管机构监管职能的同时，需要推进市场机制的完善，并加强市场在促进风电大规模利用中所应该发挥的不可替代的重要作用。

促进风电大规模利用的市场机制主要体现在以下两个方面：跨省（或跨区）电力交易的市场机制的完善；跨省调峰资源的交易机制的完善，这一机制的完善又是以省内调峰资源补偿机制的完善为基础。

基于上述交易机制的完善展开的相关分析，得到的主要研究结论如下：

（1）市场机制对促进风电大规模并网具有重要意义。

（2）为了增强市场在引导市场参与者行为中的作用，通过一个更好的市场设计增加市场流动性和提高平衡信号的作用是至关重要的。计划机制不再在建立市场交易标准(或市场交易的细节)中发挥重要作用，但是计划机制可以集中于发展交易原则、监督这些原则的有效实施和市场参与者的行为。

（3）国外的统计结果显示，跨区（或跨国）电力交易量与风电并网发电量呈正相关关系。

（4）通过标杆管理增加电网公司对风电并网的积极性的主要措施：第一，需要重点考核的原有标杆管理制度中和风电并网相关的指标：中枢点电压合格率；电网运行中责任频率合格率。第二，考虑风电并网后需要进行改进的指标：考虑分电并网后的架空线路非计划停运时间、非计划停运率；变压器强迫停运率、变压器非计划停运率。第三，考虑风电并网后的新增考核指标：风电的并网率考核指标；电网建设中主变压器至风电场的风电输电线路长度指标。

（5）建立了基于火电机组调峰能力差异的调峰辅助服务补偿模型，该模型有利于解决原有统一制定补偿标准所引起的补偿费用分配的不公平性问题，有助于推进调峰辅助服务补偿措施的贯彻执行，并将为跨省调峰辅助服务交易市场的建立提供一定的理论借鉴。

（6）提出了调峰权交易模型。调峰权交易机制在促进低谷时期的调峰中具有以下优势：第一，根据不同规模火电机组边际调峰成本的差异，在自愿原则基础上，进行调峰权的买卖，可以更加有效地激励火电机组参与调峰。第二，能够保证进行交易的不同规模的火电机组均可以降低调峰成本，从而促进资源的有效配置。第三，相对于现有调峰补偿机制费用的分摊机制，调峰权交易机制可以简化调峰费用结算过程，从而有利于进一步调动火电机组的调峰积极性。

（7）东北电网跨省调峰交易组织的改进主要包括：东北电网的跨省调峰机制应该以日前市场为主； 然后利用短期市场调整日前市场交易；最后则是通过实时市场实现电力电量平衡。

（8）跨省调峰辅助服务交易实施与结算的改进措施主要包括：在引入调峰能力实现系数概念的基础上，调峰交易购买省(区)交易费用由该省(区)电力公司向调度管辖范围内未满足调峰条件指标的发电机组分别收取。调峰交易提供省(区)获得的交易费用由该省(区)电力公司向调度管辖范围内交易发生时段机组满足调峰条件的发电机组分别支付。

（9）风电场项目投资运营供热站和不投资运营供热站的情况相比，风电场的盈利性明显有所增加，财务净现值与投资回收期指标都有所提升。

（10）在不同弃风比例和不同供热电价下的敏感性分析结果显示，随着弃风电量的增加，风电供热项目的优势将变得更为明显；并且，随着供热电价的增加，风电供热项目的内部收益率也呈现出明显的上升趋势。

（11）对比新建风电场开发风热共建项目与已建风电场开发风热共建项目的财务指标，结果显示，已建风电场开发风热共建项目，其内部收益率要高于新建风电场的风热共建项目，即已建风电场开发风热共建项目在条件允许的情况下（即存在供热需求情况下）更值得推广。

在上述研究结论的基础上，为促进东北风电的大规模利用，我们提出如下政策建议：

（1）继续推进电力市场化改革，促进市场机制在风电大规模并网中发挥更大作用。

（2）促进市场机制和计划机制的协调，明确市场机制和计划机制各自作用范围。完善市场结构设计，并同时增强计划机制的调控功能。

（3）通过发电权交易活跃电力市场，促进电力跨区交易。

（4）建立环境导向的电力交易和定价机制，增加风电在市场中的竞争力。

（5）加大对电力调度交易信息披露的监管力度。

（6）通过标杆管理增加电网公司对风电并网的积极性。其中，标杆管理制度的完善中应考虑哪些指标属于和风电并网相关的需要重点考核的指标；哪些指标属于考虑风电并网后需要进行改进的；哪些指标属于考虑风电并网后需要新增的。

（7）应考虑不同火电机组调峰能力的差异分别制定深度调峰的补偿标准，以鼓励更多的火电机组参与调峰。

（8）可参考排污权交易理论，引入调峰权交易机制，通过市场机制促进调峰资源的优化配置。

（9）完善跨省调峰资源交易的组织与结算机制，促进调峰资源的跨省交易。

（10）应该积极推进风热共建项目的试点和推广工作。为此，应对风电实行更为灵活的电价机制，实施对风电供热项目投资收益的保障制度，以及制定风电供热项目所增加的系统成本合理分摊制度。

# 参考文献

Chen GQ, Yang Q, Zhao YH. Renewability of wind power in China: A case study of nonrenewable energy cost and greenhouse gas emission by a plant in Guangxi. Renewable and Sustainable Energy Reviews，2011，15: 2322–2329.

Cyranoski D. Renewable energy: Beijing’s windy bet. Nature，2009，457: 372–374.

Green R. Electricity wholesale markets: designs now and in a low-carbon future. The Energy Journal, Special Issue 2008.

Han J. Y., Mol P.J Arthur, Lu Y. L., Zhang L.Onshore wind power development in China: Challenges behind a successful story. Energy Policy，2009，37: 2941–2951.

Hayek FA. The use of knowledge in society. The American Economic Review，1945， 35(4): 519-530.

Hiroux C, Saguan M. Large-scale wind power in European electricity markets: time for revisiting support schemes and market designs?. Energy Policy，2010，38（7）：3135-3145.

Holttinen H．Impact of hourly wind power variations on system operation in the Nordic countries．Wind Energy，2005，8(2)：197-218．

Juan Rivier Abbad. Electricity market participation of wind farms: the success story of the Spanish pragmatism. Energy Policy,2010, 38(7): 3174-3179.

Just S, Weber C. Pricing of reserves: Valuing system reserve capacity against spot prices in electricity markets. Energy Economics, 2008, 30(6): 3198-3221.

Kang, C. Prospects of low-carbon electricity. Power System Technology,2009, 33: 1–7.

Kennedy J, Fox B, Flynn D. Use of electricity price to match heat load with wind power generation. Sustainable Power Generation and Supply, 2009. SUPERGEN '09. International Conference on, 2009:1-6.

Kiviluoma J, Meibom P. Influence of wind power, plug-in electric vehicles, and heat storages on power system investments. Energy, 2010, 35(3): 1244-1255.

Lema A, Ruby K. Between fragmented authoritarianism and policy coordination: creating a Chinese market for wind energy. Energy Policy,2007, 35: 3879–3890.

Li J. Decarbonising power generation in China—Is the answer blowing in the wind?. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2010, 14: 1154-1171.

Liao CP, Jochem E, Zhang Y, Farid RN. Wind power development and policies in China. Renewable Energy,2010, 35: 1879–1886.

Liu YQ, Kokko A. Wind power in China: Policy and development challenges. Energy Policy,2010, 38: 5520–5529.

Lobato Miguélez E, Egido Cortés I, Rouco Rodríguez L, et al. An overview of ancillary services in Spain. Electric Power Systems Research, 2008, 78(3): 515-523.

Marchenko OV, Solomin SV. Efficiency of wind energy utilization for electricity and heat supply in northern regions of Russia. Renewable Energy, 2004, 29(11): 1793-1809.

Onder O. Use of solar assisted geothermal heat pump and small wind turbine systems for heating agricultural and residential buildings. Energy, 2010, 35(1): 262-268.

Pei ZY, Dong C, Song YZ. The New Progress on the Grid-connected Operation of Wind Power (in Chinese). China Electric Power,2010, 43(11), 78-81.

Persky J. Retrospectives: the ethology of Homo economicus. The Journal of Economic Perspectives,1995, 9 (2), 221–232.

Ragwitz, M., Held, A., Resch, G., Faber, T., Haas, R., Huber, C., Morthorst, P.E., Jensen, S.G., Coenraads, R., Voogt, M., Reece, G., Konstantinaviciute, I., Heyder, B. Assessment and optimisation of renewable energy support schemes in the European electricity market, Final Report.2007，Karlsruhe.

Rutkowski R. China’s wind power has faulty connection. Asia Times, 2010, Also available at: http://www.atimes.com/atimes/China Business/LF16Cb03.html.

Samuelson A. Paul. Economics: An Introduction Analysis. McGraw- Hill Book Company, 1967.

Siddiqui A S, Marnay C, Khavkin M. Spot pricing of electricity and ancillary services in a competitive California market, System Sciences, Proceedings of the 34th Annual Hawaii International Conference on, Jan 3-6.2001.

Strbac G, Kirschen DS. Who Should Pay for Reserve?. The Electricity Journal, 2000, 13(8): 32-37.

Wang F, Yin HT, Li SD. China’s renewable energy policy: Commitments and challenges. Energy Policy,2010, 38 (4): 1872-1878.

Wang Q. Effective policies for renewable energy—the example of China’s wind power—lessons for China’s photovoltaic power. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2010, 14: 702–712.

Wilson R. Architecture of electricity markets. Econometrica,2002, 70 (4): 1299–1340.

Yang M, Nguyen F, T’Serclaes PD, Buchner B. Wind farm investment risks under uncertain CDM benefit in China. Energy Policy,2010, 38: 1436-1447.

Yu DY, Liang J, Han XS, Zhao JG. Profiling the regional wind power fluctuation in China. Energy Policy,2011, 39: 299–306.

Yu J, Ji FX, Zhang L, Chen YS. An over painted oriental arts: Evaluation of the development of the Chinese renewable energy market using the wind power market as a model. Energy Policy,2009, 37: 5221–5225.

Yu X, Qu H. Wind power in China—Opportunity goes with challenge. Renewable and Sustainable Energy Reviews,2010, 14: 2232–2237.

Zhang YZ, Lin ZP. Countermeasures on wind power industry development (in Chinese). Macro Economic Management,2011,2:44-45.

Zhao JY, Brereton B, Montalvo M. Gaming-Based Reserve Constraint Penalty Factor Analysis. IEEE Transactions on Power Systems,2011,26(2): 616-626.

Zhao XL, Yin HT. Industrial relocation and energy consumption: Evidence from China. Energy Policy,2011, 39: 2944–2956.

Zheng TX, Litvinov E. Contingency-Based Zonal Reserve Modeling and Pricing in a Co-Optimized Energy and Reserve Market. IEEE Transactions on Power Systems,. 2008,23(2): 277-286.

高志华，任震，黄雯莹.电力市场中调峰权及期交易机制，中国电机工程学报，2005，25（5）：88-92.

耿静，严正，蒋传文，赵岩.考虑环境成本的调峰权交易研究，电力系统保护与控制, 2011，39（20）：110-114,150.

宫振清,李栋栋. 风电富集区风电供热模式研究.中国电力教育, 2011:97-99

胡建军，胡飞雄. 节能发电调度模式下有偿调峰补偿新机制. 电力系统自动化，2009,（10）: 35-42.

胡剑琛，刘燕华，李献，赵冬梅.风电并网后电网调峰措施的经济性分析.现代电力，2012,29（1），86-89.

贾爱玲. 排污权交易制度的经济理论分析及必要性. 浙江林学院学报, 2004, 21( 1) : 94- 98.

靳丹，丁坤，何世恩.丹麦风电调峰调频机制探讨及对中国的启示.电力科技与环保，2011，27(4)：50-54.

刘德伟，黄越辉，王伟胜等.考虑调峰和电网输送约束的省级系统风电消纳能力分析.电力系统自动化, 2011，35(22)：77-82.

刘扬洋，蒋传文，李磊，赵岩，靳希. 考虑需求侧管理的调峰权交易研究. 电力系统保护与控制，2011,39（9）：38-43,64.

任玉珑，夏德建.中国电力行业排污权交易机制设计研究—基于欧美国家的相关经验.技术经济，2010，29（1）：35-43,56.

王凯,黄葆华,司派友. 火电机组调峰裕度的影响因素研究. 节能技术,2012，30(171)：52-54,58.

王鹏，张灵凌，梁琳，等. 火电机组有偿调峰与无偿调峰划分方法探讨. 电力系统自动化, 2010,34(9):87-90.

武普照，王倩.排污权交易的经济学分析.中国人口，资源与环境，2010,20（5）：55-58.

谢俊，白兴忠，甘德强. 水电/火电机组调峰能力的评估与激励. 浙江大学学报(工学版)， 2009,43(11):2080-2084.

谢俊，白兴忠，魏建详，等. 西北电网调峰成本补偿研究. 浙江大学学报(工学版)， 2009,43(03):584-588,595.

杨宏，刘建新，苑津莎.风电系统中常规机组负调峰能力研究. 中国电机工程学报，2010,30（6）:26-31.

杨晓江，杨卉. 电力市场有偿辅助服务. 福建电力与电工， 2007(2): 28-29.

张宏宇,印永华,申洪等. 大规模风电接入后的系统调峰充裕性评估. 中国电机工程学报,2011,31(22):26-31.

张健，曹志东，许洪强，等. 发电侧电力市场辅助服务付费新模型. 电力系统自动化,2002,(10): 9-12.

张宁,周天睿,段长刚,唐晓军,黄建军,卢湛,康重庆.大规模风电场接入对电力系统调峰的影响. 电网技术,2010,34(1):152-158.

张森林. 区域电力市场辅助服务补偿机制实用化研究. 水电能源科学， 2008,26(03):193-197,203.

赵树兴，杨俊兰，王宇，等. 太阳能利用及太阳能与风力发电联合供热系统. 煤气与热力, 2007,(4): 79-81.

————————————————————

# Footnotes

东北、华东、华中、南方、华北、西北区域均分别颁布了各自的辅助服务实施细则

各区域针对火电、水电等发电方式及调度区域的调峰补偿规定有所区别，详见表1。

资料来源：《东北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则（试行）》

# Endnotes

Source: Annual report of Northeast Regional Electricity Regulatory (2009). Northeast State Electricity Regulatory Commission Authority.

资料来源：东北电监局，2012年5月。

SERC has 18 branches, such as Northeast Electricity Regulatory Authority (NERA), North-China Electricity Regulatory Authority, Northwest Electricity Regulatory Authority; East-China Electricity Regulatory Authority, and so on.

Chang Jianping,ChenDayu.“ Some reflections on the ‘flexible’ trans-provincial (regional) long-term electricity trade mechanism” [EB/OL]http://www.serc.gov.cn/jgyj/ztbg/201009/t20100906_13517.htm

Wind power in one province is not allowed to be transmitted to other provinces because of the constraint of various fixed wind power prices in different regions.

Data source: Notice on the Implement Details of Comprehensive Performance Evaluation in State Owned Enterprises (in Chinese). State-owned Assets Supervision and Administration of the State Council. 2006, 10, 27. Last access: 2012, 1, 25. http://www.sasac.gov.cn/n1180/n1211/n2695/n4592/12349041.html

# Text boxes

风力发电场

电热锅炉

蓄热装置

燃煤锅炉

一次热网

二次热网

热用户

A

平均出力

基本调峰

深度界限

G

F

E

D

C

B

A

机组出

力曲线

最高可调出力

Tk          时间

机组出力(MW)

输电: 具有自然垄断特性。国家电网和南方电网分别占80%和20%高压输电市场份额。

供电：两个电网公司占中国售电量的89%。

发电: 电厂多样化。每个电厂的发电容量为6MW及以上的有4600多个；国有资产的比例超过90%

26个省级电网公司

五个省级电网公司

五个区域电网公司

中国南方电网公司

国家电网公司

输电环节

发电环节

五大发电集团(47.7%)

其他中央发电企业(10.43%)

大型地方发电集团(12.3%)

其他地方发电企业(24.75%)

民营和外资发电厂(4.82%)

市场监管机构: 国家电力监管委员和国家发展和改革委员会

B

Q2

Q1

Q*

D0

S0

Price

Quantity

P1

P*

P2

Q1

Q*

D1

S1

P*

D0

S0

Price

Quantity