我国“十二五”分布式能源智能微电网示范方案建议

（简本）

(美国能源基金会支持项目)

能源局微电网工作组

2012.05

目 录

前言	1

第一章  微电网发展现状及趋势	3

1.1 微电网的特点和分类	3

1.2 微电网关键技术	3

1.3 国内外发展现状与趋势	5

1.4 微电网的经济和社会效益	6

第二章	微电网发展面临的机遇与挑战	8

2.1微电网发展面临的机遇	8

2.2微电网发展面临的挑战	8

2.2.1技术挑战	8

2.2.2政策挑战	10

第三章 “十二五”发展目标及实施方案建议	12

3.1	发展目标	12

3.1.1	示范目标	12

3.1.2	示范数量	12

3.2	发展思路	12

3.2.1 独立微电网	12

3.2.2 与电网联网运行的微电网	13

3.2.3 电网友好型分布式可再生能源发电单元	15

3.3	实施方案建议	15

3.3.1项目的准备和确定	15

3.3.2项目的招投标和实施	16

3.3.3项目的实施方案和实施进度	16

3.3.4投资估算	16

第四章 保障措施	18

4.1 政策保障	18

4.1.1亟待修改的法律法规	18

4.1.2补贴标准的制订	18

4.1.3加强财税政策支持力度	18

4.1.4投资机制与保障	19

4.1.5运营模式与保障	19

4.1.6电网接入与互动机制	19

4.2 技术和装备研发	19

4.3 试验平台建设	20

4.4 标准规范和检测认证	20

4.4.1微电网标准	20

4.4.2微电网检测认证	21

4.5人才培养和能力建设	21

结语	23

前言

电力作为重要的二次能源，具有清洁、高效、方便使用的优点，是能源利用的最有效形式之一，由电力的生产、传输、分配与使用过程而构成的电力系统也成为当今人类构建的最为复杂的物理系统之一。因此，各种新能源的开发和利用，尤其是新能源发电，与传统电网的关系密不可分。它既基于传统电网，又对电网提出了新的要求。当前，作为集中式发电的有效补充，分布式发电区别于“大规模—超高压—高集中—远距离输送”可再生能源电力的发输电模式，其集成技术已日趋成熟，可降低可再生能源发电弃用率，提高供电可靠性、安全性和能效。分布式发电技术正得到越来越广泛的应用。

既可以部署在边远无电地区，也可以部署在城市建筑环境，以智能电网技术为支撑的“因地制宜、多能互补、灵活配置、经济高效”的微电网，近年来成为可再生能源分布式发电领域发展中的一个引起各国高度关注的新兴课题。2012年温家宝总理政府工作报告中提出的2012年主要任务“加快转变经济发展方式”中也提到的“加强用能管理，发展智能电网和分布式能源，实施节能发电调度、合同能源管理、政府节能采购等行之有效的管理方式” 的要求。

微电网是指由分布式电源、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等汇集而成的小型发配电系统，是一个能够实现自我控制和管理的自治系统。微电网可以看作是小型的电力系统，它具备完整的发电和配电功能，可以有效实现网内的能量优化。微电网有时在满足网内用户电能需求的同时，还需满足网内用户热能的需求，此时的微电网实际上是一个能源网。按照是否与常规电网联结，微电网可分为联网型微电网和独立型微电网。

对于微电网课题的研究也响应了大规模分布式电源接入对电网架构产生影响的问题，同时也成为目前热点领域智能电网研究的有机组成部分。另外，由于我国地域分布的特殊性以及电网发展的不平衡，在孤立海岛和西部边远地区的无电或是电网末端地区，局部区域组成微电网从而解决供电问题或提高供电可靠性的需求和潜力很大，适合我国国情，关乎民生，也应当给予关注。

由国家能源局和美国能源基金会支持的“分布式能源智能微电网课题”于2011年6月启动，中科院电工研究所牵头实施并组织开展“分布式能源智能微电网关键技术及微电网内各种电源组合配置研究”，中国电子工程设计研究院组织开展“分布式能源智能微电网运行、管理和政策研究”。课题旨在促进智能微电网在我国的推广应用，为 “十二五”期间我国微电网示范工程的区域布局、技术方案以及管理机制提供技术和政策支持。课题实施过程中，课题组分别对欧洲，美国，日本及国内的微电网技术现状与发展趋势进行了深入调研，完成了国内外调研报告，并在调研的基础上多次进行了项目研究讨论和方案完善。最终根据项目任务要求，以及结合“十二五规划”落实的实际需求，项目组完成了《分布式能源智能微电网关键技术与发展》、《我国“十二五”规划微电网示范实施方案建议》、《分布式智能微电网运行、管理和政策研究》三部分成果。本简本是三部分研究成果的浓缩与凝练。

第一章  微电网发展现状及趋势

## 1.1 微电网的特点和分类

微电网是指由分布式电源、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等汇集而成的小型发配电系统，是一个能够实现自我控制和管理的自治系统。微电网可以看作是小型的电力系统，它具备完整的发电和配电功能，可以有效实现网内的能量优化。微电网有时在满足网内用户电能需求的同时，还需满足网内用户热能的需求，此时的微电网实际上是一个能源网。按照是否与常规电网联结，微电网可分为联网型微电网和独立型微电网。

联网型微电网：具有并网和独立两种运行模式。在并网工作模式下，一般与中、低压配电网并网运行，互为支撑，实现能量的双向交换。通过网内储能系统的充放电控制和分布式电源出力的协调控制，可以实现微电网的经济运行，对电网发挥负荷移峰填谷的作用；也可实现微电网和常规电网间交换功率的定值或定范围控制，减少由于分布式可再生能源发电功率的波动对电网的影响。利用能量管理系统，可有效提高分布式电源的能源利用率。在外部电网故障情况下，可转为独立运行模式，继续为微电网内重要负荷供电，提高重要负荷的供电可靠性。通过采取先进的控制策略和控制手段，可保证微电网高电能质量供电，也可以实现两种运行模式的无缝切换。

独立型微电网：不和常规电网相连接，利用自身的分布式电源满足微电网内负荷的长期供电需求。当网内存在可再生能源分布式电源时，常常需要配置储能系统以抑制这类电源的功率波动，同时在充分利用可再生能源的基础上，满足不同时段负荷的需求。这类微电网更加适合在海岛、边远地区等地为用户供电。

## 1.2 微电网关键技术

微电网作为分布式电源并网发电的一种新的组织形式，具有一些典型特点，如：微电网中的分布式电源互相之间一般有一定的地理距离；微电网中使用大量的电力电子装置作为接口，使得微电网内的分布式电源相对于传统大发电机惯性很小或无惯性；很多微电网需要依赖储能装置来达到能量平衡等。无论是联网型微电网还是独立型微电网，由于其电源构成、结构方式、运行模式等与常规电网都有很大的不同，这使得其在规划与设计、保护与控制、运行优化与能量管理、仿真分析等方面都有其自己的特点，需要采用专有的方法或技术加以解决，其关键技术体现在下述几个方面。

（1）微电网优化规划与设计：微电网建设需要考虑风/光/气、冷/热/电等不同形式能源的合理配置与科学调度，建设运行比传统电网更加复杂。此外，微电网还面临着一些分布式电源成本较高、技术经验不足、标准缺乏、行政政策障碍以及市场垄断等一系列挑战。为了更好的指导微电网建设，必须对微电网进行合理的规划设计，从电网、用户、环保等多个角度全面详细的分析微电网的成本效益，以便使微电网的建设达到效益最大化的目标。

（2）微电网保护与控制：微电网保护既要克服微电网接入对传统配电系统保护带来的影响，又要满足含微电网配电系统对保护提出的新要求，同时微电网保护必须与微电网的运行特性、控制原理及对故障的响应特性结合起来；微电网控制包含系统级控制，也包含设备级控制（分布式电源及其相应变流器控制）。由于微电网中大量电力电子装置的存在，使微电网或本地配网某些电能质量指标得到改善的同时，也可能使其他方面的指标恶化，因此微电网的控制还应包含电能质量综合控制。

（3）微电网运行优化与能量管理：由于微电网集成了多种能源输入（太阳能、风能、常规化石燃料、生物质能等）、多种产品输出（冷、热、电等）、多种能源转换单元（燃料电池、微型燃气轮机、内燃机，储能系统等），微电网内能量的不确定性和时变性很强，微电网系统的能量管理与分布式电源优化调度方法与大电网的优化调度将会有很大不同。当微电网中含有多种分布式电源时，全面利用各种控制和调节手段，通过对微电网内分布式电源的能量管理与经济调度，实现微电网的优化运行，提高微电网整体运行效率，是保证微电网高效可靠运行的保证。

（4）微电网仿真与实验系统：仿真技术是微电网相关领域的重要研究手段。鉴于微电网的复杂性，无论是研究其与大电网相互作用的机理，还是研究在各种扰动下的复杂动态行为；无论是研究其保护与控制问题，还是研究其规划设计问题，都需要强有力的仿真工具作为基础，同时需要构建兼容微电网分析仿真实验平台。

（5）微电网关键装备：微电网中一些关键设备对于微电网的发展十分关键，这些设备主要包括发电设备、辅助设备和二次设备三类。发电设备主要指小型风力发电机组（包括风力机、发电机、变流器、电控系统等）、并网光伏系统（包括光伏阵列、自动跟踪器、并网逆变器、监控系统等）、储能系统（包括储能装置、双向变流器、DC-DC充电控制器、电压源特性的逆变器、储能电池状态巡检仪等），以及燃料电池系统、冷热电联供系统等。辅助设备包括静态开关、无功补偿装置、电能质量调节装置等。二次设备包括保护装置、微电网控制系统、微电网适用的各类传感器和通信设备等。

上述技术或装备是发展微电网的基础，目前国家科技部已经支持了一批研究项目开展相关领域的研究工作，相关技术和装备正在日益走向成熟并市场化。

## 1.3 国内外发展现状与趋势

“微电网”这个概念及其相关技术获得了世界很多国家的重视和推广，北美、欧盟、日本等国家和地区已加快进行微电网的研究和建设，并根据各自的能源政策和电力系统的现有状况，提出了具有不同特色的微电网概念和发展规划，在微电网的运行、控制、保护、能量管理以及对电力系统的影响等方面进行了大量研究工作，已取得了一定进展。

欧盟第五框架计划、第六框架计划持续支持了一批研究项目，建立了大量的微电网研究系统和示范系统。美国权威研究机构CERTS对微电网的概念及热电联产式微电网的发展做出了重要贡献。CERTS在威斯康辛麦迪逊分校建立了自己的实验室规模的测试系统，并与美国电力公司合作，在俄亥俄州Columbus的Dolan技术中心建立了大规模的微电网平台。美国电力管理部门与通用电气合作，建成了集控制、保护及能量管理于一体的微电网平台。此外，加州也建成了商用微电网DUIT。北方电力和国家新能源实验室（NREL）在Vermont州建立了乡村微电网。日本在分布式发电应用和微电网展示工程建设方面已走在了世界的前列，为推动微电网相关研究，日本NEDO专门组织建设了Hachinohe，Aichi， Kyoto和Sendai等微电网展示工程。我国在微电网研究起步相对较晚，大规模的研究投入始于2008年国家科技部“973”项目“分布式发电供能系统相关基础研究”，其后，在科技部“863”计划项目支持下，启动了一批研究和示范工程项目。

微电网作为智能电网的有机组成部分，随着智能电网的发展而受到更加关注，对各种能源及负荷需求的包容性、运行与控制的灵活性、满足特定用户需求的定制性、提高可再生能源利用的经济性、运营管理的自治性等是微电网发展的基本方向，立足技术的开发与创新，将实用化、商业化作为目标，推进微电网的发展已成大势所趋。

## 1.4 微电网的经济和社会效益

微电网技术的提出旨在中低压层面上实现分布式发电技术的灵活、高效应用，解决数量庞大、形式多样的分布式电源并网运行时的主要问题，同时由于具备能量优化管理功能，可维持功率的局部优化与平衡，有效降低系统运行人员的调度难度。微电网的经济和社会效益体现在多个方面。

针对联网型微电网，其效益可从电网、用户、环保等角度加以体现。从电网角度看，微电网最大的优势在于可被电网视为可控单元，便于将传统的被动配电网转化为新型主动配电网。具体来说有如下效益：1）提高DG尤其是非传统和可再生能源渗透率/利用率；2）推迟电网升级改造，提高设备利用率；3）减少输配电网网损；4）提高供电安全性和可靠性；5）为电网提供辅助服务，如无功补偿、运行备用、黑启动等。从用户角度看，微电网有如下效益： 1）提高能源利用率；2）减少用户配电站建设容量；3）降低能量损耗（电能和热能损耗）；4）降低停电损失；5）通过为不同可靠性需求用户提供可定制电源，降低供电成本；6）为电网提供本地无功补偿、运行备用、黑启动等辅助服务获得收益。从环保角度看，微电网可降低污染物及温室气体排放水平。联网型微电网成本主要包括从电网购电成本、供热成本、分布式发电（DG）和储能全寿命周期成本（包括按DG和储能寿命周期折算为等年值的初始投资成本、运行维护成本以及燃料成本）、停电损失以及污染物排放/治理成本等。

针对独立型微电网，其效益也可从电网、用户、环保等角度体现。从电网角度看，独立型微电网便于向电网难以到达的偏远地区（如海岛、山区）负荷供电，以节省巨额的电网投资。从用户角度来看，独立型微电网有如下效益：1）通过为不同可靠性需求用户提供可定制电源，降低供电成本；2）降低化石燃料消耗，降低污染物及温室气体排放水平；3）提高供电可靠性。独立性型微电网成本主要包括DG和储能全寿命周期成本（包括按DG和储能寿命周期折算为等年值的初始投资成本、运行维护成本以及燃料成本）、停电损失以及污染物排放/治理成本等。中国目前尚有400多个住人岛屿，大部分没有海底电缆，只能依靠柴油发电机供电，电价昂贵（4元/kWh），噪声大、可靠性低、维护维修工作量大。 即便是有海底电缆的岛屿，海底电缆普遍的问题是年久失修，故障率高，随着海岛经济的发展远远无法满足海岛的供电需求。中国有很多地区都靠小水电供电，但发电能力受丰、枯水期严重影响，急需改善供电质量。在这些地区和海岛，有很丰富的可再生能源资源，完全可以通过当地资源建设多能互补的微电网，解决此类地区的电力供应问题。

- 微电网发展面临的机遇与挑战

2.1微电网发展面临的机遇

我国面临着供电紧张与节能减排压力，为微电网创造了发展机遇。微电网以可再生发电为主要电源，典型特征之一就是分散性，非常适合在用户侧分散建设、分散利用，在大规模推广后既可以缓解电网供电压力，又可以促进节能减排目标的实现。另外，以光伏、风电、小水电为主要电源的独立型微电网非常适合在边远地区推广，解决无电、缺电问题，满足电力供应的可持续发展需求。

光伏、风电技术进步与成本下降，为发展微电网提供了前提条件。近年来光伏、风电成本迅速下降，资源丰富地区大型光伏电站上网电价已降至1元/kWh。在我国售电电价较高的城市以及一些工业园区、商业建筑，在采取一定安装或电价补偿措施后，光伏发电成本已经可与电网售电电价竞争。而在不少海岛和边远地区，独立型微电网的建设成本低于电网延伸成本。

智能电网及未来电力市场的演进，为发展微电网打开了市场空间。与大型集中发电站相比，在微电网中的分布式发电建设周期短、供电损耗低，大量分布式发电相互联系可形成一个可控的“虚拟电厂”，从而与智能电网结合形成一个高效、灵活的电力系统。随着未来电力市场的逐步形成，微电网可参与市场调节，从而通过市场途径提高能源利用率和供电质量。

可再生发电激励政策实施与完善，为发展微电网提供了政策准备。我国针对可再生发电出台了上网电价等一系列激励政策和合同能源管理等配套管理政策，这些政策在促进风电、光伏的发展过程中已经证明切实可行，他们同样也可用于微电网的发展。然而，也必须认识到针对微电网的政策还面临着巨大挑战，必须在激励政策和管理制度方面取得创新与发展。

2.2微电网发展面临的挑战

### 2.2.1技术挑战

科学地规划配电系统，对于降低微电网接入大电网的成本，提高微电网渗透率水平具有重要科学意义和经济价值。由于微电网中的热/冷/电负荷不断变化，尤其还存在风能、太阳能这样的间歇式电源，使得微电网既可以作为负荷运行，从配电系统吸收电能，也可以作为电源向配电系统供电，配电系统由原来单一电能分配的角色转变为集电能收集、电能传输、电能存储和电能分配为一体的新型电力交换系统，因而，原有的将配电系统作为无源系统进行规划的方法已不再适应新环境下的系统规划要求，需要构建适用于含微电网的新型电力交换系统的规划模型、理论和方法。

微电网的保护既包含以切除故障元件、确保非故障系统安全运行为基本目标的常规意义下的保护问题，又包含切机、切负荷、解列、微电网保护等与微电网接入密切相关的问题，既要克服微电网接入对传统配电系统保护带来的影响，又要满足含微电网配电系统对保护提出的新要求。微电网的控制既包含微电网并网控制、微电网的频率与电压控制，又包含电能质量综合控制、分布式储能单元的协调控制等。这些保护与控制问题有些属于微电网内部问题，有些则属于含微电网配电系统的问题。微电网中的电源类型多、运行特性复杂，微电网有时作为配电系统的负荷运行，有时又作为电源向配电系统供电，这种角色的轮换大大复杂化了配电系统的保护与控制，需要更高水平的配网保护及控制系统与之相适应；微电网由于既能并网运行又能够独立运行，并且需要在不同运行模式切换过程中尽可能地平稳过渡，其保护与控制将变得十分复杂；此外，微电网中存在的大量电力电子逆变并网装置也使得电能质量的控制问题更加令人关注。

利用仿真技术研究系统的稳态和动态行为是电力系统研究中最常用的方法，也将是微电网相关领域的重要研究手段；微电网优化运行的目的是通过对微电网中各种分布式电源的科学化调度，实现能源利用效率的最大化。二者的关联之处在于都需要研究分布式电源的建模方法，前者可以作为后者的基础性研究工具。与大规模互联电力系统的仿真和优化运行相比，微电网在许多方面有其特殊性。微电网集成了多种能源输入（太阳能、风能、常规化石燃料、生物质能等）、多种产品输出（冷、热、电等）、多种能源转换单元（燃料电池、微型燃气轮机、内燃机，储能系统等），是化学、热力学、电动力学等行为相互耦合的非同性复杂系统，具有实现化石燃料和可再生能源的一体化循环利用的固有优势。因此，微电网系统的综合仿真与优化运行在思路上和方法上都有很多不同之处。

另外，与微电网内发电功率、发电方式（各种一次能源的形式和占比）、负载功率和负载类型相关，微电网的一个基本构成要素是它的储能能力。这是由可再生的一次能源形式决定的，即大多数可再生一次能源（风能、太阳能和微小水电等）的间歇性和波动性。为了获得连续可控的、有保障的二次能源供应，如电能和制热（冷）能源，关键是需要储能。随着新能源技术的发展，各种储能技术也在不断发展，如电池储能、蓄水储能、飞轮储能、压缩储能和燃料电池等，但是的哦啊目前为止，这些储能技术都存在着这样那样的问题，比如寿命短和价格高。储能的成本推高了微电网的发电输电配电成本，使之尚无法与常规电力竞争。而储能技术的发展大都属于基础科学和基础材料的领域。

总之，微电网的发展面临着多方面的技术挑战，这些技术领域的研究工作已经获得了国家科技部的高度重视，已经启动了一批973项目和863项目，相信经过一段时间的努力，特别是与示范工程建设相结合，这些挑战将会获得很好的解决。

### 2.2.2政策挑战

我国出台了一些新能源和分布式发电相关法律法规，如《节约能源法》、《可再生能源法》等，我们在实践过程中对《可再生能源法》进行了反复研究，发现这些法律在宏观上确实具有很强的指导意义，是分布式发电微电网等新兴技术的发展的基本法律保障。2012年3月份温家宝总理在政府工作报告中也提及要“发展智能电网和分布式能源”，分布式发电及微电网正面临着前所未有的发展机遇。

但到具体实施层面上发现了很多问题，由于缺乏电网接入、投资盈利模式、建设运营模式等方面的专门政策及规范。阻碍了分布式发电微电网项目的建设发展，主要有以下几点：

A）存在制约电力市场的形成的法律条款

现行的《电力法》在一些方面已明显滞后与电力工程发展需要。如国务院《电网调度管理条例》中规定的调度权问题和《电力法》中规定“一个供电营业区内只设立一个供电营业机构”的政策不适合市场化电力市场的形成，不能鼓励投资方投资微电网项目的积极性，对于微电网项目市场化经济合理运作有阻碍作用。以新能源应用为基础的分布式发电微电网项目不同于传统的火电、水电、核电等传统能源，按传统的电力调度和接入管理办法在实践中已证明是不可行的，已经造成大量资源的浪费。《电力法》中对综合能源规划，能源梯级利用，综合性的，多能源互补，多优化目标的规划理念和方法仍然认识不足，亟需修定该类规范和法规。

B）中央宏观政策和地方利益之间的协调问题

根据以往的经验发现，地方政府在宏观政策的指导下，往往根据地方和发展需要，甚至为了短期的GDP和招商引资指标，把惠及子孙后代的重要资源和当前的业绩捆在一起，因此带来许多问题，如开发不科学、设置的门槛不合理、设定的程序不透明以及整个参与过程出现很多不公平现象。导致了风能、太阳能等制造行业的不健康发展，产能严重过剩；部分地方政府的保护主义政策也是造成部分地区风能、太阳能并网难问题的因素之一。

C）分布式智能微电网发电企业与电网运营企业的利益协调问题

在当前电力体制和电网业绩考核机制下，电网企业支持微电网发展的内在动力不足，对分布式智能微电网发电缺乏支持，甚至阻挠分布式发电并网。从长远来看，随着分布式能源的大规模发展，微电网项目示范工程的开展需要大力推动电力体制改革，改变电网企业考核方式，建立“电网企业负责传输电力，允许微电网参与局域网内的发电、输电、售电和微电网内全面管理”的运行机制，彻底解决分布式智能微电网发电并网问题，推动我国微电网项目的发展。

D）技术规范标准尚未制定，管理体系尚未建立

目前对于分布式发电接入系统没有统一规定，为了避免机组低负荷运行，分布式发电的规模均非常小，利用小时低。同样，在联网型微电网的接入问题上也存在上述问题，没有微电网并网的统一规定和法规要求。

第三章 “十二五”发展目标及实施方案建议

## 发展目标

### 示范目标

“十二五”期间在全国推广30个微电网示范工程，包括10个独立微电网示范和20个联网微电网示范。“十二五”还将开展4个电网友好型分布式可再生能源发电单元，控制此类发电单元实现恒功率输出或调峰输出，探索克服RE发电系统不连续、不稳定和不可控的技术方案。

### 示范数量

表1、“十二五”微电网示范类型和数量汇总

| 分类 | 项目类型 | 数量 | 平均功率（MW） | 总功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （MW） |
| 独立微电网 | 海岛独立微电网 | 5 | 6.5 | 32.5 |
|  | 有水电地区独立微电网 | 2 | 40 | 80 |
|  | 无水电地区独立微电网 | 3 | 5 | 15 |
| 联网微电网 | 自建自用型微电网 | 8 | 2 | 16 |
|  | 合同能源管理型微电网 | 7 | 2 | 14 |
|  | 服务型微电网 | 5 | 30 | 150 |
| 可控型RE发电单元 | 风光互补 | 2 | 2 | 4 |
|  | 光伏发电 | 2 | 2 | 4 |
| 合计 |  | 34 |  | 315.5 |

30个微电网和4个发电单元示范总功率:315.5MW

## 发展思路

### 3.2.1 独立微电网

沿海岛屿：主要分布在辽宁、山东、浙江、福建和广东。 主要技术类型为风电、光伏发电、垃圾发电和燃油机组。 在海岛建立可再生能源微电网示范的经济目的是减少柴油的用量，降低发电成本、减少噪声和环境污染。

表2、海岛独立微电网设计要点

| 定义 | 海岛独立微电网 |
| --- | --- |
| 技术方案 | 风力发电、光伏发电、垃圾填埋或直燃（可选）、蓄电池、柴油机/天然气（备用） |
| 装机容量 | 5个示范项目，平均项目规模6.5MW，合计32.5MW。 单个项目： 1.5MW风力发电，1.5MW光伏发电，蓄电池15MWh，垃圾发电500kW，备用柴油机（天然气）3MW。 |

边远地区微电网：主要分布在西藏、甘肃南部、青海、四川北部、云南、内蒙古和新疆，主要技术类型为风电、光伏发电、小水电和燃油机组。此类微电网的示范主要针对大电网未覆盖地区，包括有小水电和无小水电地区。

表3、边远地区独立微电网

| 定义 | 边远地区独立微电网 |
| --- | --- |
| 技术方案 | 1）水、光、风、柴、蓄；2）风、光、柴、蓄 |
| 装机容量 | 2个类型共5个示范项目： 一类项目（有水）2个，项目规模40MW，其中水20MW，风10MW，光10MW，蓄电池100MWh；2个项目合计80MW； 二类项目（无水）3个，项目规模5MW： 2MW风力发电，2MW光伏发电，蓄电池20MWh，备用柴油机（天然气）1MW；3个项目合计15MW。 |

### 3.2.2 与电网联网运行的微电网

联网运行的微电网的特点是微电网内的发电与负荷基本平衡，即可联网运行也可以脱网“孤岛运行”，具有“自发自用，余电上网，电网调剂余缺”的特点。 从管理模式来看，有可以分为三类：1）自备电厂，自建自用，称之为：自建自用型；2）开发商建设，为建筑业主省电，以合同能源管理方式运行，称之为：合同能源管理型；3）开发商作为独立电力经营商，为特定区域的用户提供电力服务，称之为：服务型。

1) 自建自用型微电网

业主利用自己的场地或屋顶自行建设微电网，微电网发出的电自己使用，以减少从电网购电为盈利模式。 在需要时仍然要与电网交换电量，自用为主，余电上网，缺电时从电网购电。 设计要点如下：

表4、自用型联网微电网设计要点

| 定义 | 自建自用型联网微电网 |
| --- | --- |
| 技术方案 | 1）光电、风电、蓄电池；2）光电、气电、蓄电池 |
| 装机容量 | 2个类型共8个示范项目： 一类项目（风光互补）4个，项目规模2MW，其中：风电1MW，光电1MW，蓄电池10MWh；4个项目合计8MW； 二类项目（城市屋顶）4个，项目规模2MW，其中：光伏发电1MW，天然气发电1MW，蓄电池5MWh；4个项目合计8MW。 |
| RE穿透率 | 联络线峰值负荷：1.5MW RE功率：负荷峰值功率= 2：1.5，功率穿透率：130%； RE发电量：负荷用电量= 0.8：1.0，电量穿透率：80%。 |

2) 合同能源管理型微电网

开发商利用客户的场地或屋顶建设微电网，微电网发出的直接被客户使用，减少了客户从电网的购电，为客户节省了电费。 开发商同客户签订合同能源管理合同，客户将节省的电费作为节能费用支付给开发商。 设计要点如下：

表5、合同能源管理型联网微电网的设计要点

| 定义 | 合同能源管理型联网微电网 |
| --- | --- |
| 技术方案 | 1）光电、气电、蓄电池；2）光电、风电、蓄电池 |
| 装机容量 | 2个类型共7个示范项目： 一类项目（东部城市）4个，项目规模2MW，其中：光电1MW，气电1MW，蓄电池5MWh；4个项目合计8MW； 二类项目（边疆省区）3个，项目规模2MW，其中：光伏发电1MW，风力发电1MW，蓄电池10MWh；3个项目合计6MW。 |
| RE穿透率 | 联络线峰值负荷：1.5MW RE功率：负荷峰值功率= 2：1.5，功率穿透率：130%； RE发电量：负荷用电量= 0.8：1.0，电量穿透率：80%。 |

3）服务型微电网

开发商投资建设微电网，为特定小区的用电户提供电力服务，微电网内的电价由开发商通过招投标确定，微电网开发商实际上是独立电力经营商。 微电网与大电网有单一连接点，在需要时也与大电网交换电量。 设计要点如下：

表6、服务型联网微电网的设计要点

| 定义 | 服务型联网微电网 |
| --- | --- |
| 技术方案 | 光电、风电、蓄电池、气电。 |
| 装机容量 | 共5个示范项目。 单个项目规模30MW：其中：光电10MW，风电10MW，蓄电池50MWh,气电10MW（备用）。 5个项目合计150MW。 |
| RE穿透率 | 联络线峰值负荷：15MW RE功率：负荷峰值功率= 20：15，功率穿透率：130%； RE发电量：负荷用电量= 0.8：1.0，电量穿透率：80%。 |

### 3.2.3 电网友好型分布式可再生能源发电单元

可再生能源,尤其是风力发电和光伏发电的最大问题是它们的不连续和不稳定性，而且可控制性也很差，向上调整功率完全不可能，向下调整功率也有一定难度，而且向下调整就意味着弃风和弃光，给投资人造成损失。

带有储能系统的可再生能源发电单元可以很好地解决其固有的不连续和不稳定的问题，可以做到恒功率输出、分时段恒功率输出，甚至可以根据电网的需要在负荷高峰时段高输出，在负荷低谷时段低输出，甚至不输出，做到输出可控，控制率可以做到100%。 这样的RE发电单元的性能将优于常规电力机组。

“十二五”期间应当建立4个可控型RE发电单元，设计原则见表7。

表7、可控型RE发电单元

| 定义 | 可控型可再生能源发电单元 |
| --- | --- |
| 技术方案 | 光电、风电、蓄电池。接入点在低压公共配电网或中压配电网，将电直接卖给电网，享受上网电价。 1）接入公共低压配电网时，不受电网调度，可以根据峰谷时段输出或恒功率输出； 2）接入公共中压配电网时，可以接受电网调度，也可以根据峰谷时段输出或恒功率输出。 |
| 装机容量 | 2类4个示范项目。 单个项目规模2MW，4个项目合计8MW。 1）风光资源都好的地方：1MW风电，1MW光电，10MWh蓄电池。建立2个示范项目； 2）光资源好而无风的地方（城市）：光电2MW，10MWh蓄电池。也建立2个示范项目。 |

## 实施方案建议

### 3.3.1项目的准备和确定

各省能源局（发改委）申报初步选点结果：各省能源局（发改委）根据申报原则和本省情况，向国家能源局申报项目选点方案，推荐按照二选一的原则，即规划建设一个示范，则推荐2个地点备选。

国家能源局根据国家规划和各省申报情况初步确定微电网和发电单元的布点方案。

由国家能源局委托相关单位组织专家对初步确定的微电网和发电单元示范点进行实地考察，对于符合条件的示范点组织编写项目可行性研究报告。对于不符合条件的示范点，由项目省能源局（发改委）另行推荐，确定后补编项目的可行性研究报告。

### 3.3.2项目的招投标和实施

根据30个微电网示范和4个RE发电单元项目的选点和可行性研究报告，招标确定项目开发商。独立微电网项目、联网的微电网和发电单元项目分开招标。

独立微电网的评标重点：技术方案、初投资、用户电价测算、运行维护方案。

联网微电网的评标重点：技术方案、上网电价的测算（补贴电价根据上网电价确定）、初投资、运行维护方案。

可控型RE发电单元的评标重点：技术方案。

### 3.3.3项目的实施方案和实施进度

图1、微电网示范工程实施方案和进度

### 3.3.4投资估算

微电网工程示范在能源局立项，报国务院批准，从财政部可再生能源专项基金中划拨经费。 项目概算如下：

表8、“十二五”微电网示范工程概算（亿元）

| 分类 | 项目类别 | 数量 | 功率 | 投资补贴 | 电价补贴（5年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （MW） | （亿元） | （亿元） |
| 独立微电网 | 海岛独立微电网 | 5 | 32.5 | 2.600 | 1.778 |
|  | 有水电地区独立微电网 | 2 | 80.0 | 6.600 | 1.235 |
|  | 无水电地区独立微电网 | 3 | 15.0 | 1.980 | 1.469 |
| 联网微电网 | 自建自用型 微电网 | 风光互补 | 4 | 8.0 | 1.132 | 0.580 |
|  |  | 城市光-气 | 4 | 8.0 | 0.362 | 0.240 |
|  | 合同能源管理型微电网 | 风光互补 | 3 | 6.0 | 0.849 | 0.435 |
|  |  | 城市光-气 | 4 | 8.0 | 0.362 | 0.240 |
|  | 服务型微电网 | 5 | 150.0 | 15.988 | 9.063 |
| 合计 |  |  | 30 | 307.50 | 29.873 | 15.040 |

30个微电网示范总规模：307.5MW。

表9、“十二五”可控RE发电单元概算（亿元）

| 分类 | 项目类别 | 数量 | 功率 | 投资补贴 | 电价补贴（5年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （MW） | （亿元） | （亿元） |
| 可控型RE 发电单元 | 风光互补 | 2 | 4.0 | 0.312 | 0.175 |
|  | 光伏发电 | 2 | 4.0 | 0.492 | 0.264 |
| 合计 |  | 4 | 8.000 | 0.804 | 0.439 |

4个可控RE发电单元规模：8MW。

表10、总投资概算

| 投资分类 | 项目数量 | 投资补贴 | 电价补贴（5年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 微电网示范 | 30 | 29.873 | 15.040 |
| 可控型发电单元 | 4 | 0.804 | 0.439 |
| 研究与开发 |  | 10.000 | 10.000 |
| 实验室建设 | 3 | 9.000 | 9.000 |
| 工程中心和试验基地建设 | 2 | 6.000 | 6.000 |
| 检测认证体系 |  | 5.000 | 5.000 |
| 人才培训体系 |  | 2.000 | 2.000 |
| 调研和管理 |  | 3.000 | 3.000 |
| 合计 |  | 65.677 | 50.479 |

资金来源: 向财政部申请可再生能源专项基金，按照5年60亿元，每年国家拨款12亿元。

第四章 保障措施

4.1 政策保障

### 4.1.1亟待修改的法律法规

要针对分布式智能微电网研究制定分布式智能微电网相关法律法规，明确分布式智能微电网的战略定位，从资源开发、环境保护、安全供给和产业发展等方面对分布式智能微电网产业发展进行引导和规范。研究制定微电网所利用的可再生能源、组件材料、新能源发电效率、电能质量、工程设计和运行管理、微电网监管标准以及相关设备的设计和质量标准等，加强对微电网产业发展的引导和规范。

同时考虑第二章中提及的《电力法》中不适合现状的地方，建议修改《电力法》时，应充分体现微电网发电的发展需要，对利用可再生能源微电网发电以及相关问题作出更加详细、明确的规定，为建立分布式发电机微电网项目的市场竞争机制创造条件，促进可再生能源的高效使用。

此外，微电网本身的发展需要单独出台相关法律法规来保障，其中应该包括并网要求，要求微电网本身提供联络线功率参数、功率负载预测、限制微电网中能源比例，鼓励可再生能源的参与、微电网建设运营模式的确定等。

### 4.1.2补贴标准的制订

对微电网经营企业及电力用户自发自用电量部分，国家资金对单位发电量补贴的起点为电力用户实际支付的销售电价水平。对向电网供电的多余电量上网部分，国家资金对单位发电量补贴的起点为当地脱硫煤电标杆上网电价。对农村、牧区、偏远地区和海岛的微电网供能，以及微电网的科学技术研究、标准制定和示范工程，国家予以支持。

### 4.1.3加强财税政策支持力度

财政、税务等部门根据各地实际情况，制定支持分布式发电的财税等政策。

各级政府要加大对发展微电网的投入力度。中央预算内投资积极支持实施微电网重点示范工程和以分布式供能为主要目的的微电网工程项目。对微电网供能并入大电网研究出台适当的支持政策。省（区、市）有关部门可制定支持微电网的其他政策措施。

### 4.1.4投资机制与保障

鼓励形成资金来源多渠道、投资方式多样化、项目建设市场化的新格局，鼓励社会投资，引入市场机制，充分发挥政府投资的效益。各级政府创造条件，利用特许经营、投资补助等多种方式，吸引社会资本参与有合理回报和一定投资回收能力的微电网项目建设，对于涉及垄断性的项目，试行特许经营，通过业主招标制度，开展公平竞争，保护公众利益。

### 4.1.5运营模式与保障

微电网发电优先自发自用，多余电力上网，电网调剂余缺。采用双向计量电量结算，或净电量结算的方式，并可考虑峰谷电价因素，结算周期在合同中商定，一般不超过3个月。电网企业应保证微电网发电多余电量的全额收购和优先上网。

各省（区、市）能源主管部门负责组织建立微电网发电的监测、统计、信息交换等设施。

微电网供能项目单位与电网企业协商后，在微电网发电设施并网接入点安装双向计量装置，满足上网电量的结算需要。

电网及电力运行管理机构应保障微电网供能正常运行，具备条件的微电网发电在紧急情况下应接受并服从电力运行管理机构的应急调度。

### 4.1.6电网接入与互动机制

电网企业负责投资建设微电网项目建设单位外部接网设施，并为微电网提供便捷、及时、高效的接入电网服务，与项目单位签订并网协议和购售电合同。

4.2 技术和装备研发

技术与装备研发以增强微电网性能、降低发电成本为主要目标，“十二五”期间重点开展四方面活动，拟投入经费10亿元。

1）系统集成研究与示范：掌握微电网及发电系统设计、工程和测试等技术。

2）关键装备研发与产业化：研制微电网控制/逆变器、能量管理系统等设备。

3）微电网实证研究：建立微电网示范工程的实证性研究网络，开展实证研究。

4）市场化研究：研究微电网电价制度、管理体系和市场化途径。

4.3 试验平台建设

在分布式发电和微电网方面，重点建设3个国家级实验室、1个国家级工程中心和1个国家级试验基地，拟投入经费15亿元。

1）3个国家级实验室：分布式发电与储能国家实验室、智能微电网国家实验室、分布式发电和微电网检测国家实验室

2）1个国家级工程中心：国家分布式发电和微电网工程技术研究中心

3）1个国家级试验基地：国家分布式发电和微电网实证研究基地

4.4 标准规范和检测认证

### 4.4.1微电网标准

国外已发布的微电网标准有IEC TS 62257 Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification. Micropower systems，即农村电气化用小型可再生能源与混合系统中第九部分“微电网系统”，包含三个子标准分别是“Micropower systems”（微电力系统）、“Microgrids”（微电网)、“Integrated system－User interface”（并网接口），针对分散型农村微电网系统的电压等级、装机容量、电气结构、设备选型与安装、并网接口功能规范、工程检查与验收等方面提出了较为明确的技术要求与指导原则；以及IEEE 1547.4-2011 IEEE Guide for Design, Operation, and Integration of Distributed Resource Island System with Electric Power System，即分布式电源与电力系统互连系列标准中第四部分“分布式孤岛电力系统的设计、运行和并网指南”。

国内还没有已发布的微电网标准，正在制定的微电网标准有国家标准《微电网接入电力系统设计规范》和国家电网公司企业标准《微电网接入配电网技术规范》。

此外，与微电网相关的标准还有分布式电源并网标准、电能质量标准等，这些标准对于制订微电网标准有重要的借鉴意义。

应根据国内电网、分布式发电等相关标准，借鉴国外微电网和分布式发电相关标准，针对微电网技术特性，制定适合我国微电网技术发展的标准，为我国微电网技术体系的研究与建立提供支撑，有效规范微电网的规划、设计、建设、运行和设备制造等环节。微电网标准体系应包括微电网并网技术规定、设计、测试、运行控制、监控系统功能规范、监控设备及运行评价等七类标准。

### 4.4.2微电网检测认证

目前，国内外在微电网检测认证领域都尚属空白，为保障微电网科学有序发展，需要开展微电网检测认证相关工作，并做好相关检测标准的制定工作。根据微电网的运行模式与工作特性，微电网的检测工作主要包括以下三方面：

微电网并网检测：主要包括电能质量、有功无功控制能力、保护性能、电网适应性等。其中电能质量包括谐波、直流分量、电压不平衡度、电压波动及闪变等。

并网/孤岛切换检测：检测微电网并网/孤岛切换过程在判据、切换时间、过渡过程等方面是否满足要求；检测切换过程中微电网对大电网及内部元件的影响。

独立运行检测：主要包括电能质量、自平衡能力、有功无功控制能力、保护性能等。其中电能质量包括谐波、直流分量、电压不平衡度、电压波动及闪变等。

4.5人才培养和能力建设

人才培养和能力建设是持续逐步推动我国微电网健康快速发展的重要保障之一，目前应从以下几方面开展相关的工作。

首先，编写用以指导我国微电网产业发展的能力建设资料和指导教材。借鉴已有的研究成果及国家能源局委托开展的分布式能源智能微电网课题成果（重点是《分布式能源智能微电网技术与发展报告》），编写并出版全面、客观、科学并能经得起未来微电网发展考验和广大从业人员推敲的微电网技术领域指导教材。目前我国尚无符合上述要求的资料教材，急需尽快组织编写并出版成书，为产业发展提供有力的技术支撑。

其次，研发并推广适用于我国的微电网规划设计软件。基于目前国际已有的优秀成熟的微电网设计软件，如天津大学研发的微电网设计软件、美国DER-CAM（分布式能源客户选择模型）等，建立国际合作，优化完善并开发适用于我国的微电网规划设计及仿真软件并在全国推广，实现对微电网内能源的优化规划、智能管理和评估。

最后，加强相关目标群体的能力建设。微电网的推进急需得到各级政府决策部门、相关规划设计部门、研究机构、业主和企业、投融资机构等的正确认识和积极重视，要未雨绸缪的及早加强微电网领域的各类人才培养与能力建设。应针对不同目标群体（政府决策部门、规划部门和设计研究机构技术人员、潜在业主、企业及投融资机构相关人员等），在全国范围内建立微电网培训网络，支持有培训资质及能力的相关机构组建专业的培训团队，开展微电网培训工作。培训内容应包括微电网关键技术、优化设计、安装运维、技术经济性分析、政策和管理等。

结语

微电网具备清洁、高效、自治和自平衡能力强的优点，可用于降低间歇性分布式电源接入对电网的不利影响，提高重要负荷或电网薄弱地区负荷的供电可靠性，同时解决困扰大型可再生能源发电场（大型风力发电场、大型光伏电站等）电力远距离传输的难题，作为分布式能源发电系统的一种有效组织形式，微电网的独立运行特征也使之成为海岛、边远地区的有效供电解决方案。或用于解决偏远地区的供电问题，因此，微电网技术近年来在国际上受到了广泛的关注。欧美等国家都将微电网作为智能电网的一个重要组成部分，在微电网的规划与设计、保护与控制、优化运行及能量管理等方面开展了大量研究工作，并在政府或企业的资助下开展了一批科研及示范工程建设。

微电网作为智能电网的重要组成部分，未来将具有广阔的发展前景。我国在973和863等科研项目的支持下，正在开展一系列微电网关键技术研究，国内的电网及发电企业也建设了多座微电网技术示范项目。但总体而言，我国的微电网核心技术与国外还有一定的差距，亟需加快推进科研进度，加强示范项目建设，促进我国微电网关键技术及核心装置的研发。

从技术层面看，微电网优化规划与设计、微电网保护与控制、微电网运行优化与能量管理、微电网仿真与实验系统、微电网关键装备和储能技术等尚需不断开展深入的研究工作，以便为微电网的科学化发展提供有力的技术支持和技术保障。尽管如此，目前影响微电网建设和发展的关键因素不应该是技术因素，随着国家支持的一批973项目、863项目等的陆续完成，我国将很快形成系列化的微电网支撑技术，基本满足当前微电网发展的需求。制约微电网大规模发展的关键将是现行的电力体制、相关的政策法规和经济因素。

建议按照“示范先行、因地制宜、循序渐进”的方式逐步推进微电网的发展，根据能源局在“十二五”期间的规划，根据各地具体情况和可再生能源资源，建设若干个独立型微电网、联网型微电网和可控型RE发电单元，探索我国实施分布式发电和智能微电网的途径，总结经验，为在全国大面积推高奠定基础；同时制定和完善微电网的相关标准，建立试验和检测能力，以保障微电网的健康有序发展。在政策和管理层面上，由于微电网要求本地调度和运营管理，这就与传统的电网运行管理模式在政策和法律层面发生了冲突，因此国家应针对分布式智能微电网研究制定分布式智能微电网制定或修改相关法律法规，明确分布式智能微电网的战略定位，从资源开发、环境保护、安全供给和产业发展等方面引导和规范分布式智能微电网产业的发展，加强财税政策支持力度，完善投资机制和运营模式，确保电网接入与建立互动机制，从而使新能源的产业发展和利用达到一个新的高度，为我国实现对世界承诺的“到2020年实现单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2005年下降40%—45%。”“到2020年使可再生能源消费量达到能源消费总量的15%左右。”做出一份贡献！