能源基金会

The Energy Foundation

中国可持续能源项目

The China Sustainable Energy Program

研究报告

Research Report

新形势下可再生能源补贴政策研究

Study on Subsidy Policy of Renewable Energy under the New Situation

国家发改委能源研究所

可再生能源发展中心

2012年7月

项目信息

项目编号：G-1101-13723

Grant Number：G-1101-13723

项目期：2011年3月1日-2012年2月29日

Grant period：2011/03/01-2012/02/29

所属领域:可再生能源

Sector: Renewable Energy

项目概述：我国2006年正式实施可再生能源法以来，风电、太阳能光伏发电、生物质能发电等产业快速发展，可再生能源补贴资金规模迅速增加，到2011年，补贴资金年需求量约208亿，在现有可再生能源电价附加征收标准下，资金缺口越来越大。为研究在新形势下可再生能源补贴政策改革方向及补贴资金来源机制，设立了本课题。研究从理论上梳理了补贴政策的依据和分类，综述国外主要国家补贴政策的实施情况，总结和评述了我国可再生能源补贴政策体系，定量测算了“十二五”期间补贴资金需求和电价附加征收额，在探讨补贴政策新机制的基础上，提出我国近中远期可再生能源补贴政策改革建议。

Project Description: Since the Renewable Energy Law was implemented in China in 2006, wind power, solar PV, bio energy and other RE technologies had been fast developed. The demand of RE subsidy scale was also increased significantly; the total amount of subsidy in 2011 would be more than 20 billion RMB. Given the level of electricity price surplus for RE development, the deficit will be larger and larger. This project aims to analyze the new situation of RE development in China and study on possible subsidy policy reform mechanism. The report reviews the theory and category of existed subsidy policies, the international experience, summarizes and evaluates the RE subsidy system in China. Based on the quantitative analysis of subsidy demand and supply in the 12’s Five Year’s Plan, the report raise several policy recommendations for China’s RE subsidy system reform in the short, medium and long term.

项目成员：任东明，秦世平，谢旭轩，高虎，赵勇强，时璟丽，胡润青，陶冶，樊京春，张成强，张正敏

Project team: REN Dongming, QIN Shiping, XIE Xuxuan, GAO Hu, ZHAO Yongqiang, SHI Jingli, HU Runqing, TAO Ye, FAN Jingchun, ZHANG Chengqiang, ZHANG Zhengmin

关键词：可再生能源，补贴政策，可再生能源基金，电价附加

Key Word: Renewable Energy, Subsidy Policy, Renewable Energy Fund, Electricity Price Surplus

执行摘要

中国《可再生能源法》自2006年正式生效以来，政府相关部门颁布了一系列有关可再生能源的经济激励政策。本研究表明，中国可再生能源补贴机制已经基本形成，各类补贴政策框架日趋合理，补贴政策的针对性、可操作性不断完善，实施效果十分明显，补贴政策已成为中国可再生能源产业发展最重要的推动力。本报告从理论上梳理了补贴政策的依据和分类，综述国外主要国家补贴政策的实施情况，总结和评述了我国可再生能源补贴政策体系，定量测算了“十二五”期间补贴资金需求和电价附加征收额，在探讨补贴政策新机制的基础上，提出我国近中远期可再生能源补贴政策改革建议，以期使补贴政策对可再生能源产业起到更好的促进作用。

通过对补贴政策理论和国际经验的梳理，报告将补贴政策归类为：产品补贴、投资补贴、税收优惠、公益事业投资等几个方面。目前，发电是可再生能源最主要的利用形式，因此固定电价政策是可再生能源产品补贴的代表，国内外经验表明固定电价对近年来全球各类可再生能源发电技术规模化发展起到关键促进作用。投资补贴可以有针对性的对可再生能源产业发展所必需的关键技术和薄弱环节进行重点支持，但并不能有效的激励企业在生产过程中自主降低成本，因此，针对成熟的技术和进入商业化竞争的市场，则应慎重应用投资补贴，从直接投资补贴向基于市场激励的产品补贴方向的过度应该是可再生能源补贴政策体系不断完善的趋势。所得税和增值税减免等税收优惠政策相当程度地减轻了可再生能源发电项目的经营成本，改善了项目的经济性。公益事业投资是解决贫困地区能源服务问题的重要手段，主要做法是由政府财政资金的持续投入，解决无电地区人口用电。

在我国现行可再生能源补贴政策框架下，以风电、太阳能发电、生物质能发电固定电价为主线，以设备补贴、金太阳工程、非粮能源作物补贴等投资补贴形式对产业发展之初给予支持，财税优惠辅助企业经营，及农村公用事业财政补贴的补贴政策体系已经基本形成。

可再生能源固定电价已成为我国可再生能源产业发展最重要的推动力。风力发电上网电价政策的出台，消除了风力发电项目因政策不确定性造成的投资潜在风险，使风力发电投资商可以较为准确地预期项目的收益，极大地调动了投资热情。政策出台后，风力发电产业发展增速明显加快，到2011年，风力发电总装机容量已经突破6000万千瓦，居世界第一。2010年我国光伏发电装机90万千瓦，2011年固定电价推出后，当年达到300万千瓦，超过“十一五”建设规模总和。生物质直燃发电也从无到有，得到迅速发展。

从直接投资补贴向基于市场激励的产品补贴方向的过度应是可再生能源补贴政策体系不断完善的趋势。投资补贴虽然减少了企业融资负担，但对企业有效生产缺乏约束力，也无法激励企业技术和生产创新，进一步降低成本。针对成熟的技术和进入商业化竞争的市场，则应慎重应用投资补贴。例如2009年推出的金太阳工程，开启了国内太阳能应用市场，但在执行过程中已经出现一些具有代表性的问题，一是补贴对象不公平，补贴项目重建轻管、投资不投产，以及不断爆出的虚报投资；二是执行中容易产生本土化倾向，不利于公开市场竞争。2012年，我国着力开启国内光伏发电市场，一系列支持分布式光伏系统发展政策出台，也正在制定替代金太阳工程以直接投资补贴的机制措施。

税收优惠政策是具有潜力的可再生能源补贴政策改革方向。目前，我国实施的所得税和增值税减免相当程度地减轻了发电项目经营成本，改善了可再生能源发电项目经济性。与通过电价附加征收或财政税收转移支付补贴电价方式相比，税收优惠政策集中于可再生能源行业内部，政策影响面小，可再生能源发电产业与全社会用电量之间的关联度降低有利于解决因电价附加征收标准对可再生能源发展规模的限制。美国等国家采用联邦税收抵免政策支持可再生能源发电，也取得了较好效果。针对具体发展阶段设计固定电价与税收优惠的政治组合有待进一步研究。

公益事业财政支出有效的缓解了偏远地区用电等能源普遍服务问题。针对西部农村和中部偏远山区远离电网、电力负荷小的突出特点，大力改造和加强农村电网，发展小水电、风力发电、太阳能光伏发电等离网型可再生能源，增强和改善农村地区电力情况。进入新时期，我国农村能源建设的思路发生战略转变，以绿色能源县建设为标志，通过对传统的农村能源发展模式做出革新，逐步呈现出新时期农村能源规模化、专业化、市场化发展的新特点，为农村能源最终融入国家能源体系做出历史性贡献。

研究对“十二五”期间我国可再生能源发展补贴需求和资金来源进行了全面测算，预计补贴总额约需3000亿元，其中可再生能源电价补贴是最主要的资金需求，约为2300多亿元，风电补贴1339亿元，太阳能发电补贴397亿元，生物质能发电补贴502亿元，接网和独立系统补偿费140亿元。在考虑按照现行电价附加8厘/千瓦时水平，并在应收尽收的情况下，“十二五”期间可再生能源电价附加可征收总额1505亿元，补贴资金缺口达到800亿元。因此，若保持现有政策体系和力度不变，“入不敷出”的局面将日益突出。如果提高电价附加征收水平，到2015年，满足需求的可再生能源电价附加需提高到1.48分/千瓦时。

通过对可再生能源补贴新机制的探讨，研究提出进一步完善我国可再生能源补贴政策体系的四方面建议：

第一，强化可再生能源补贴政策的针对性。对产业发展不同阶段、不同补贴对象、不同利益相关方，政策设计应有所侧重，补贴方式区别对待。目前我国仅对少数已经进入推广阶段的技术仍采用投资补贴政策，事实证明，补贴效果并不理想。由于投资补贴仅对项目建设时进行补贴，无法激发开发商降低运行成本，增加产量；降低了项目建设的投资，客观上降低了开发商对项目投资决策的谨慎度，在产业进入推广应用阶段采用投资补贴政策的项目，存在一系列问题，如项目一哄而上、重建轻管等，需要在未来补贴政策设计时注意。

第二，增强现行补贴政策可操作性。进一步明确补贴额度和持续时间、具体操作程序，加强可再生能源补贴政策与其他政策的协调，并加强计量监督体系建设。

第三，建立补贴资金来源新机制。短期内，应尽快实施以下措施，一是对可再生能源电价附加应收尽收，对自备电厂电量和直供电量也严格执行电价附加的征收，保障总额；二是在保障不对经济产生大的影响的前提下，适时适度提高可再生能源电价附加征收标准；第三，应扩大财政资金支持额度，将财政支持资金和可再生能源电价附加资金纳入可再生能源发展基金，统筹管理，在出台分布式光伏补贴或电价政策后，减少原先用于光伏系统投资补贴的财政资金支出，转移到电价补贴支出范围，对电价附加资金不足以支持电价补贴的部分，每年安排足额的财政资金，保障可再生能源“十二五”规划目标的实现。

从长远发展看，解决支持可再生能源发展的补贴资金来源应建立多元化的长效机制。建议结合税收抵免政策，形成电价直补和税收优惠等多元化支持体系。可借鉴国际经验，尽早研究相关措施在我国的可行性和实施机制。另外，通过税收转移支付方式支持可再生能源发展应是市场机制政策改革方向，应进一步利用化石能源税、碳税、环境税等税收体制，建立支持可再生能源发展的财税政策体系。

第四，认真研究和充分尊重国际贸易规则，特别是在制定可再生能源相关设备制造产业政策时，有效避免贸易摩擦。未来可再生能源补贴政策仍将成为促进可再生能源产业发展的重要手段，鉴于我国可再生能源产业发展迅速，产品在国际市场的占有率越来越高的现实，必将引起其他国家对我国更为严格关注，贸易摩擦的风险越来越大，所以在补贴政策的制定过程中需要更加谨慎，充分了解、认真解读国际贸易相关规定，避免贸易摩擦。

目  录

1	背景	9

2	可再生能源补贴概述	9

2.1	补贴机制的理论依据	10

2.2	补贴政策种类	12

2.2.1.	产品补贴	12

2.2.2.	投资补贴	12

2.2.3.	消费补贴	13

2.2.4.	财税优惠	13

2.2.5.	融资优惠	13

2.3	典型国家可再生能源补贴政策综述	14

2.3.1.	美国	14

2.3.2.	英国	15

2.3.3.	德国	15

2.3.4.	丹麦	15

2.4	小结	18

3	我国可再生能源补贴政策	19

3.1	产品补贴	19

3.1.1.	可再生能源发电电价	19

3.1.2.	生物质能源化利用奖励	21

3.2	投资补贴	22

3.2.1.	风力发电设备补贴	22

3.2.2.	金太阳示范工程	23

3.2.3.	非粮能源作物种植补贴	23

3.3	财税优惠	24

3.3.1.	增值税	24

3.3.2.	企业所得税	24

3.3.3.	进口退税	25

3.4	公用事业	25

3.4.1.	农村电网改造	26

3.4.2.	光明工程	26

3.4.3.	“送电到乡”工程	26

3.4.4.	绿色能源示范县建设	26

3.5	可再生能源补贴资金来源	27

3.5.1.	可再生能源电价附加	27

3.5.2.	可再生能源专项资金	27

4	我国可再生能源补贴政策评价	28

4.1	产品补贴	28

4.2	投资补贴	30

4.3	财税优惠	31

4.4	公益事业投资	31

4.5	补贴资金来源	32

5	可再生能源补贴资金需求及来源分析	33

5.1	补贴资金需求	33

5.1.1.	可再生能源电价补贴	33

5.1.2.	光伏屋顶系统和独立电站投资补贴（金太阳工程）	37

5.1.3.	新能源示范城市	38

5.1.4.	绿色能源示范县及其他	40

5.1.5.	“十二五”期间可再生能源补贴资金需求总量	40

5.2	资金来源	41

5.2.1.	可再生能源电价附加征收额	41

5.2.2.	财政预算金额	42

6	可再生能源补贴机制探讨	42

6.1	原则	42

6.1.1.	坚持国家责任和全民义务相结合的原则	42

6.1.2.	坚持政府推动和市场引导相结合的原则	43

6.1.3.	坚持有利于完备可再生能源工业体系的原则	43

6.2	思路	43

6.2.1.	促进可再生能源产业市场化发展	44

6.2.2.	增强政策对可再生能源产业发展的适应性	44

6.2.3.	更好地融入全球经济和贸易体系	44

6.3	资金筹集机制探讨	44

6.3.1.	碳税/碳排放交易	44

6.3.2.	完善能源资源税	45

6.4	补贴方式新机制探讨	45

6.4.1.	分布式电源补贴	45

6.4.2.	提高电网的积极性	46

7	完善可再生能源补贴政策的建议	47

7.1	强化可再生能源补贴政策的针对性	47

7.1.1.	不同产业发展阶段	47

7.1.2.	不同补贴对象	48

7.1.3.	不同利益相关方	48

7.2	增强补贴政策可操作性	49

7.2.1.	明确补贴额度和持续时间	49

7.2.2.	明确补贴操作程序	50

7.2.3.	加强可再生能源补贴政策和其他政策的协调	50

7.2.4.	加强计量监督体系建设	51

7.3	建立补贴资金来源新机制	52

7.3.1.	短期内还有扩大电价附加的余地，财政资金给予补充	52

7.3.2.	尽快研究税收抵免政策在我国的可行性和实施机制，减缓全民支持可再生能源发展的负担	53

7.3.3.	征收化石能源税等市场机制应作为长期政策改革方向	53

7.3.4.	对可再生能源补贴新机制进一步研究需求	54

7.4	避免国际贸易摩擦	54

7.4.1.	关于“301”调查	55

7.4.2.	有争议的补贴政策	55

7.4.3.	争议的理由	55

7.4.4.	可以避免的贸易摩擦	56

# 背景

中国《可再生能源法》自2006年正式生效以来，政府相关部门颁布了一系列有关可再生能源的经济激励政策,其中，电价补贴政策是使用最广泛，效果最明显的政策。研究表明，中国可再生能源补贴机制已经基本形成，各类补贴政策框架日趋合理，补贴政策的针对性、可操作性不断增强，补贴政策已成为中国可再生能源产业发展最重要的推动力。

中国已对世界承诺，到2020年单位GDP能源消耗下降40%-45%，可再生能源开发利用量占能源消耗总量的比例达到15%。这一目标需要可再生能源产业进一步加速发展方能实现，可再生能源补贴政策还将在促进产业发展中发挥重要作用。

为进一步完善中国可再生能源补贴机制，使补贴政策更加符合中国国情，本研究认真总结了国内外补贴政策的经验和教训，分析了各类现行补贴政策的实施效果，最终提出了关于完善未来可再生能源补贴政策的建议。

# 可再生能源补贴概述

当前，可再生能源成本往往高于化石能源，主要原因是由于可再生能源的价格仅包括了作为能源产品的价格，而开发利用过程中所获得的环境效益和资源稀缺价值没有包括在价值核算范围内，因此，可再生能源的能源价格本身没有充分体现可再生能源真正的价值，价格和价值背离是经济外部性导致市场失灵的客观结果。从社会福利最大化角度出发，在可再生能源产业化发展的初期，应该给予补贴等政策支持。世界多数国家均采取行政手段和市场激励政策来推动可再生能源产业的发展，其中，经济补贴是重要的激励措施，广义上说，补贴包括电价补贴、直接投资补贴、消费补贴、税收优惠和融资优惠等。

## 补贴机制的理论依据

化石能源开采和使用负外部性没有充分体现，导致价格过低，使用量过高。由于外部性的存在，现行能源市场定价中无法将化石能源消耗导致的环境损害和资源稀缺性成本考虑在内，因此通常市场机制下，化石能源价格被低估，导致非最优资源配置的开采量，即过度开采和使用。如图2-1所示，在化石能源市场中，由于开采和使用成本被低估，供给曲线为S，与需求曲线交汇处决定了较高的化石能源开采和使用量Q和相应的价格P。如果考虑外部成本，化石能源供给曲线应为S’，从而市场最优的开采和使用量应为Q’，价格比P更高，应为P’。这种化石能源价格被低估、开采量过大的问题是外部性导致的市场失灵的典型表现。

图 2-1化石能源消费市场示意图

由此导致非化石能源（包括可再生能源）相对于化石能源开发成本较高，如图2-2所示，在不考虑外部性成本情况下，可再生能源开发成本较高，价格为Pnf。到若考虑化石能源外部成本，可再生能源开发成本相对更具有竞争性，可能高于化石能源成本P’。因此，政府应该采取相应措施，缓解这种市场失灵问题。两种方式可供选择，一种是通过征收环境税和资源税等方式提高化石能源开发使用成本，即如图2-2中将化石能源供给曲线提高到S’。另一种方式则是给予可再生能源政策支持，即补贴等政策，促进可再生能源供给曲线右移，如图2-3所示。

图 2-2在没有考虑外部性成本情况下化石能源使用成本（P）

低于非化石能源（可再生能源）使用价格（Pnf）

图 2-3补贴政策促进可再生能源使用成本降低

（Snf移动到S‘nf），较化石能源具有市场竞争力

由于化石能源价格已经形成一个庞大的利益链，几乎涉及到国民经济的各个领域和社会各个阶层，贸然提高化石能源的价格将对整个价格体系造成极大的冲击，将会严重影响国民经济的发展，进而影响到社会的稳定，因此，各国政府均对此持谨慎态度。可再生能源开发利用是一个新兴的产业，通过一定的补贴，提高可再生能源的市场竞争力，可以在现有价格体系之外形成新的、独立的“价格+补贴”的价值体现方式，不但可以解决可再生能源外部性的货币化问题，也不至于对现有价格体系造成冲击，维持了经济社会的正常运行，因此在新能源和可再生能源领域被各国政府广泛采用。

## 补贴政策种类

目前，各国可再生能源补贴政策可分为以下几大类：产品补贴、投资补贴、消费补贴、财税优惠和融资优惠等。

### 产品补贴

产品补贴是最为常用的补贴种类之一，其基本形式是根据可再生能源终端产品的产量给予一定补贴，其中电价补贴（亦称“固定电价”Feed in Tariff, FIT）是得到最为广泛应用的产品补贴方式。产品补贴通过向可再生能源产品给予一定数额的经济补贴，既体现了可再生能源产品的外部效益，使可再生能源价格回归其价值，又可保障可再生能源开发商的投资利润，吸引商业资本更多地进入该领域，促进产业发展。理论分析和实践都已证明，电价补贴是一项非常有效的激励措施，只要应用得当，可以起到促进技术进步、降低成本和扩大产业规模的作用。产品补贴的资金通常是由政府、开发商和用户共同承担。通过产品补贴政策，可以大大提高可再生能源开发商的市场竞争力，有效地避免市场失灵状况的出现，起到了促进可再生能源产业发展的作用。

### 投资补贴

投资补贴是对投资者实施可再生能源开发利用项目提供的部分资金，目的是减少开发商的投资负担。对投资者进行补贴的优点是可激励投资者直接投资，并带动产业链发展，起到联动效应。但投资补贴与企业生产经营状况相关性不强，对刺激企业增加产量的作用不大。

投资补贴也有助于激励企业技术研发。由于可再生能源是新型产业之一，技术成熟度远远低于传统能源产业，新产品、新工艺和新技术的研发，是影响产业发展的重要因素。当投资补贴用于技术研发领域时，可以有效降低开发商的技术研发成本，对产业技术创新和技术升级有着明显的促进作用。

### 消费补贴

消费补贴是对可再生能源终端产品消费者(即用户)进行补贴，可以通过刺激消费，有效地为可再生能源生产商提供较为稳定和具有一定规模的市场需求，鼓励开发商扩大生产能力，从而达到降低成本的目的。

消费补贴主要用于产业发展初期，以便促进消费市场的有效、快速地形成。可再生能源消费市场一旦形成，则开发商的销售量将大大增加，生产成本也会随之大幅下降，此时，补贴的力度就需要作出相应的调整。

### 财税优惠

财税优惠政策也是世界各国应用较多的一种经济政策，主要分为两类:一类是可再生能源税收优惠政策，如减免关税、减免固定资产形成税、减免增值税和所得税等，以降低可再生能源投资、生产和消费的成本。另一类是对传统能源强制征收附加税种（如碳税），增加传统能源的开发和使用成本。很多国家将这部分税收收入专门用于支持可再生能源的发展。

### 融资优惠

可再生能源项目的初始投资较高，需要政府提供融资方面的支持。低息贷款可以减轻企业还本期利息的负担，有利于降低企业财务成本。缺点是政府需要筹集一定的资金以支持贴息或减息的补贴，由于贷款数量越大，贴息量越大，需要筹集的资金也越多。因此，资金供应状况是影响这一政策持续进行的关键性因素。为了提高贴息贷款的经济效益，融资优惠政策需要与提高价格政策和补贴政策配套实施，即要正确地选择贷款对象和实施科学的贷款程序。实现大额度可再生能源融资除了单独的金融手段，还需要较为完善的金融市场配套支持。

## 典型国家可再生能源补贴政策综述

### 美国

美国可再生能源补贴政策的主要特点可以归纳为以下几点：

第一，重视远期发挥效益的先进技术研发和示范。尽管美国经济刺激计划的主要目标在于短期内的救市和提振市场信心，但在能源领域却有相当大的资金用于支持技术研发和创新，包括智能电网、电动汽车、先进地热利用技术、CCS等，而这些研发项目的市场效益实际上很难在短期内发挥出来。美国这种兼顾短期目标和长期目标的思路，体现了其对能源领域基础研发工作的重视，也很好地呼应了奥巴马所倡导发展绿色经济的概念。

第二，在项目选择上，以企业和研究机构申请为主。政府只是给出具体的支持方向、要达到的目标和详细的指标，并组织论证逐一落实项目。在这样的机制下，企业申请项目的积极性高。对于这些经过充分论证和遴选的项目，资金用途的针对性和合理性也更加清晰。

第三，按照市场经济规则来使用资金。如在可再生能源领域，美国并不歧视国外可再生能源发电公司，按照电力生产量给予同一补贴标准，如果国外公司生产成本具有竞争力即可在美国设厂，降低了社会平均生产成本。跨国一般通过在美国的子公司来开发可再生能源项目。如西班牙最大的国有电力公司——Iberdrola于 2009年在美国建设了八个风力发电场，得到5.46亿的补贴；意大利的地热设备制造企业——Enel公司，在内华达州的两个地热项目得到了6100万美元的补贴；葡萄牙的Horizon风力发电公司、德国的E.ON公司、日本的Eurus风力发电公司和英国的Everpower等企业也得到了项目资助。真正的美资企业仅得到13%的资金，主要是用在FirstWind公司的三个风力发电项目上（1.15亿美元）。

第四，重视政策手段多样化的选择。针对各项可再生能源技术的不同特点和产业化进程差异，采取直接补贴、贷款保障、税收激励等多种政策工具。此外，还注重将刺激计划与以往政策进行了结合，比如延长了对可再生能源发电影响较大的PTC政策，将投资补贴扩大到所有可再生能源领域，并追加了预算等。

总的来看，虽然经济刺激计划仅是一个短期政策行为，但基本体现了美国促进清洁能源发展的基本思路，反映了美国当下在能源领域最为关心的问题。预计今后几年内，美国政府都会大力支持清洁能源发展。根据国外相关研究机构的分析，根据目前的情况判断，截至2010年，已有近600多亿美元款项用于清洁能源研究和推广项目上，并将持续发挥其资金支持和引导的作用。

### 英国

在各种财税激励制度下，英国可再生能源近几年增长迅速。截止2010年底，英国可再生能源达到54TWh，占英国能源消耗总量的3.3% ,在两年中增幅达到27%。其中，2009年到2010年，可再生能源电力从21.6TWh增加到25.7TWh，增幅为19%；可再生热能从11.3TWh增长到14.1TWh，增幅25%。风电在2009和2010两年间增长了46%，装机容量在2010年达到5GW，生物质能也增长了25%，其中生物燃料占交通耗能的比重从2007年8月的1.1%增长到了2009年10月的3.3%。英国各类可再生能源补贴政策归纳如表2-1所示。

### 德国

德国的可再生能源补贴政策有很多类型（如表2-2所示），其中，固定电价政策是政策体系核心，且电价补贴额度较高，对过去几年德国光伏发电和风力发电等产业的快速发展发挥了显著作用。德国还设计了随发展规模灵活变化的固定电价浮动机制，将逐渐降低对光伏发电等已经快速发展的可再生能源行业降低补贴幅度，在市场竞争能力逐渐形成后降低财政开支。

### 丹麦

丹麦政府制定了一系列可再生能源政策和措施，主要分为可再生能源补贴和税收优惠两个类型。可再生能源补贴政策以直接投资补贴和基于固定电价政策的电价补贴形式实施，而税收减免集中在可再生能源热电联产（特别是生物质能热电联产）、电动汽车和生物质燃料领域。相关政策总结详见表2-3。

表 2-1英国可再生能源政策支持体系

| 政策名称 | 政策目标 | 目标群体／活动 | 政策内容 | 政策期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 差价合约固定电价政策（CfD） | 刺激可再生能源发电 | 大型可再生能源发电设备 | 为大型可再生能源发电设备提供上网电价补贴 | 预计2014年开始正式实施，在2017年RO政策终结之前，新上项目可在CfD和RO政策中任选其一 |
| 固定电价制度 | 刺激小型可再生能源发电设备 | 住户，社区和小型商业投资（规模不超过5MW） | 为小型可再生能源发电设备提供上网电价补贴 | 2010年4月1日起实施，政策持续时间10-25年 |
| 可再生热能激励政策（RHI） | 提高可再生能源供热比例到12% | 最初面向社区和可再生能源发热的企业 | 为可再生热能利用提供直接补贴 | 2011年11月起开始对非住宅用户进行补贴，预计持续20年 |
| 可再生热能补助 | 鼓励住宅用可再生能源 | 住宅用户 | 为住宅可再生热能利用提供直接补贴 | 2011．8-2012．3 |
| 欧洲投资银行 | 支持陆上风力发电项目 | 陆上风力发电开发商 | 提供7亿英镑用于支持陆上风力发电项目 | 正在进行中 |
| 绿色投资银行 | 鼓励私企向绿色能源领域的投资 | 可再生能源发电开发商和投资商 | 政府将投资30亿英镑建立完善的投资金融机构，以拉动可再生能源的投资 | 2012-2015启动并完善 |
| 气候税减免 | 通过降低气候税鼓励可再生能源发展 | 企业和发电商 | 可再生能源税收减免 | 正在实施 |
| 沼气可行性研究及示范工程 | 处理餐饮业废物及提高生物质利用 | 投资商和终端用户 |  | 2010-2011 |
| 可再生能源营业税返还 | 鼓励地方可再生能源发展 | 当地规划机构 | 当地政府可保留可再生能源项目的营业税收 | 计划从2013年4月开始实施 |

表 2-2德国可再生能源财税补贴政策体系

| 政策名称 | 政策类型 | 政策目标 | 目标群体／活动 | 政策期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可再生能源法案（EEG） | 电价补贴 | 提高可再生能源电力比例 | 投资者，私人住户 | 2000年4月开始 |
| 可再生能源热利用法案 | 直接补贴 | 提高可再生能源供热在建筑应用中的比例 | 建筑物业主（私人和公共） | 2009年1月开始 |
| 热电联供法案（KWKG） | 电价补贴 | 对热电联供系统的操作，建设及更新进行规定 | 发电厂运营商，能源供应商，投资者 | 2002年4月开始 |
| 市场激励项目 | 直接补贴/低息贷款 | 增加对可再生能源供热投资 | 投资者，私人住户 | 1999-2012 |
| KFW基金项目 | 低息贷款 | 提高可再生能源建筑应用中的能效及投资 | 投资者，私人住户，建筑物业主，市政，社会服务 | 1996-2011 |

表 2-3丹麦可再生能源政策和措施归纳

| 政策名称 | 政策类型 | 政策目标 | 目标群体／活动 | 政策期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可再生能源电力装机补贴 | 经济政策 | 提高可再生能源电力装机 | 投资商, RE电力生产商 | 2009年1月最新修正案 |
| 海上风力发电招标 | 经济政策 | 提高风力发电装机 | 投资商,风力发电 | 2009年1月最新修正案 |
| 可再生能源技术基金 | 经济政策 | 促进光伏发电及波浪能发电的技术应用 | 投资商和生产商 | 2008-2011 |
| 生物质沼气补贴 | 经济政策 | 促进生物沼气生产 | 农业和沼气生产商 |  |
| 可再生能源供热/制冷税收减免 | 经济政策 | 提高可再生能源供热/制冷的应用 | 供热和制冷生产方 |  |
| 电动汽车税收减免 | 经济政策 | 促进电动汽车使用 | 制造商和消费者 | 2015年结束 |
| 生物燃料碳税减免 | 经济政策 | 提高生物燃料生产消费量 | 汽油或柴油的生产商或消费者 |  |

## 小结

可再生能源政策在世界各国被普遍采用，并具有理论依据。总体而言，以地方产业保护主义为目的的，阻碍国际贸易的补贴备受国际社会指责，而以促进清洁能源（可再生能源）市场竞争性，扭转市场低估化石能源开发使用外部成本为目标的补贴措施，得到了提倡并在一定范围内合理使用。

各国均以固定电价政策为补贴政策体系核心。德国、丹麦是采用固定电价促进可再生能源显著发展的成功案例；英国也计划从实施多年的可再生能源义务配额制（NFFO/RO）转为逐渐以差价合约固定电价为主的固定电价政策体系；美国虽然没有明确实施固定电价，但其生产税优惠政策实际上发挥固定电价政策作用。固定电价政策具有明确的政策导向性，与可再生能源发电量紧密结合，具有直接、显著作用和市场机制相结合的特点，是目前各国激励产业发展的主流措施。

直接补贴政策瞄准国家重点发展战略。各国采取的直接补贴一般都是有针对性地用于扶持可再生能源产业的技术进步，主要是对关键技术和先进技术的研发提供支持，以及建设示范项目。

可再生能源补贴政策体系均结合本国市场和政策环境设定。如英国具有良好的金融体系和交易机制，在早期可再生能源义务制度改革基础上，计划实施的差价合约固定电价相对于可再生能源电力产业的期货市场，比固定电价政策更具有市场竞争性和灵活性。美国历来主张财税政策引导产业发展，因此设立了生产税抵免和投资税抵免等措施，被认为是美国可再生能源发展的主要政策激励来源。

# 我国可再生能源补贴政策

自2006年1月1日我国《可再生能源法》生效以来，各级政府部门出台了一系列配套政策，其中关于可再生能源补贴政策占了很大的比例，这些补贴政策从补贴政策的种类分主要有产品补贴、投资补贴、消费补贴、税收优惠、公用事业建设中的中央财政支出部分等方面，从可再生能源开发和利用领域分，涵盖了风能、太阳能、生物质能、海洋能以及能源作物的种植等。

## 产品补贴

中国可再生能源产品补贴主要包括可再生能源固定电价、秸秆能源化利用产品补贴等。

### 可再生能源发电电价

根据《可再生能源法》的规定，我国对可再生能源发电实施固定电价政策。固定电价政策主要涵盖了风力发电、太阳能光伏发电、生物质发电等主要的可再生能源电力门类。

#### 风力发电电价

我国的风力发电价格，主要经历了五个阶段：完全竞争上网的阶段（20世纪90年代初到1998年左右）。审批电价阶段（1998年左右到2003年）。招标和审批电价并存阶段（2003年到2005年）。招标加核准方式阶段（2006年至2009年）。2006年1月《可再生能源法》生效，根据法律规定，这一阶段的风力发电电价采用的是招标加核准的方式。直到2009年7月，国家发改委出台了风力发电上网的最新政策，将全国分为四类资源区，规定了各区风力发电上网的标杆电价，分别为0.51、0.54、0.58、0.61（元/kWh），显著推动了我国风力发电市场规模化发展，对风力发电今后的持续发展有着重要意义。在固定电价等一系列有效政策的激励下，风力发电得到迅猛发展，积累了丰富经验。

#### 太阳能固定电价

我国的太阳能发电市场最初主要是独立光伏电站，由于太阳能发电成本高和缺少市场激励，中国太阳能发电市场发展一直较为缓慢。《可再生能源法》确立了太阳能发电项目定价的机制，但也未能有效的推动太阳能发电市场的形成。随后，我国启动光伏发电城市应用工程和开展大型荒漠光伏发电试点，推进了太阳能发电市场的建设，逐步确立了太阳能发电电价制定政策。

目前太阳能发电的电价政策为：凡2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产、尚未由国家发改委价格司核定价格的太阳能光伏发电项目，上网电价统一核定为每千瓦时1.15元（含税）；2011年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目，以及2011年7月1日之前核准但截至2011年12月31日仍未建成投产的太阳能光伏发电项目，除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外，其余省（区、市）上网电价均按每千瓦时1元执行。

此外，通过特许权招标确定业主的太阳能光伏发电项目，其上网电价按中标价格执行，中标价格不得高于太阳能光伏发电标杆电价。对享受中央财政资金补贴的太阳能光伏发电项目，其上网电量按当地脱硫燃煤机组标杆上网电价执行。

#### 生物质发电电价

在2006年颁布的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》中，规定对生物质发电执行政府定价，电价为，在本省带脱硫燃煤火力发电机组标杆电价的基础上加0.25元/kWh。经过一段时间的运行，建成的具有一定规模的秸秆发电厂普遍出现亏损，所以于2007年10月开始，对秸秆发电示范项目增加了0.1元/kWh的临时补贴。

固定电价政策是以本省标杆电价为基础，我国标杆电价的水平是东部高于中部、中部高于西部，所以西部地区的生物质发电电价最低，这不符合中央财政转移支付的方向，因此，2010年，再次更改了生物质发电电价，具体为“未采用招标确定投资人的新建农林生物质发电项目，统一执行标杆上网电价每千瓦时0.75 元（含税）。”

另外，以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，并执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税，下同）；其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。

#### 可再生能源发电项目接网工程补贴

2007年，国家发改委颁布《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》中规定，“可再生能源发电项目接网费用是指专为可再生能源发电项目上网而发生的输变电投资和运行维护费用。接网费用标准按线路长度制定：50公里以内为每千瓦时1分钱，50～100公里为每千瓦时2分钱，100公里及以上为每千瓦时3分钱。”

### 生物质能源化利用奖励

为加快推进秸秆能源化利用，培育秸秆能源化利用产品市场，财政部于2008年10月30日颁布了《秸秆能源化利用补助资金管理暂行办法》，对秸秆成型燃料、秸秆气化、秸秆干馏等能源化利用方式的产品实施以奖代补政策，具体为按照企业年消耗秸秆量，给予每吨秸秆140元/吨的奖励。

## 投资补贴

### 风力发电设备补贴

财政部于2008年8月颁布《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》，是可再生能源发展产业政策在风力发电设备领域的细化。该管理办法明确了风力发电设备产业化专项资金的补助标准和资金使用范围，是政府第一次安排中央财政专项资金支持可再生能源设备产业化，对整个可再生能源产业，特别是风力发电设备产业来说，具有非常重要的意义。

该政策明确提出：为引导企业研究和开发适应市场需求的产品，产业化资金采取“以奖代补”的办法，主要对产业化研发成果得到市场认可的企业进行补助，也被业界视为政府引导、鼓励、支持我国可再生能源产业发展方向的一个重要的产业指导政策文件。

根据该管理办法，产业化资金支持的对象包括我国境内从事风力发电设备（包括整机和叶片、齿轮箱、发电机、变流器及轴承等零部件）生产制造的中资及中资控股企业，申请产业化资金的风力发电设备制造企业必须符合一定的要求，最重要的一条是设备必须是具有自主知识产权和品牌，目前采取的三种方式（自主研发、联合开发或引进技术再创新等）都属于支持的范围，但无论哪种方式，都必须拥有完全的技术文件，包括全套设计计算文件、设计图纸、主要零部件的技术要求、工艺文件、质量控制文件等；必须拥有核心技术或关键技术；拥有中国商标行政管理机构核准注册的商标注册证书。此外，该管理办法还要求获得支持的设备必须是1.5兆瓦以上的先进机型，并要求风力发电机组配套的叶片、齿轮箱、发电机必须由中资或中资控股企业制造，鼓励采用中资或中资控股企业制造的变流器和轴承，以鼓励风机关键零部件的国产化。

该管理办法明确提出补贴的标准：财政部对满足支持条件企业的首50台风力发电机组，按600元/千瓦的标准予以补助，其中整机制造企业和关键零部件制造企业各占50％，各关键零部件制造企业补助金额原则上按照成本比例确定，并根据各个部件产业化进程的不同，重点向目前国产化程度较低的变流器和轴承企业倾斜。

为了更加有效的指导风力发电产业的继续发展，国家发改委在2009年又出台了《关于取消风力发电工程项目采购设备国产化率要求的通知》，取消《关于风力发电建设管理有关要求的通知》(发改能源 (2005) 1204号)中“风力发电设备国产化率要达到 70%以上，不满足设备国产化率要求的风力发电场不允许建设”的要求。

### 金太阳示范工程

2009年7月16日，财政部、科技部、国家能源局联合下发了《关于实施金太阳示范工程的通知》（财建〔2009〕397号），随后，又陆续出台了《关于做好金太阳示范工程实施工作的通知》，《关于做好2010年金太阳集中应用示范工作的通知》，《关于加强金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程建设管理的通知》等一系列文件，明确了中央财政从可再生能源专项资金中安排一定资金，支持光伏发电技术在各类领域的示范应用及关键技术产业化，补贴主要针对用户侧并网光伏发电示范工程、无电地区电源建设项目、大型并网光伏发电示范项目、光伏发电关键技术产业化示范项目、光伏发电基础能力建设项目等，并对获得补贴的条件做出了规定。补贴的主要内容为，“并网光伏发电项目原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助，偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。”

### 非粮能源作物种植补贴

为鼓励非粮生物能源产业的可持续发展， 2007年9月，财政部专门出台了《生物能源和生物化工原料基地补助资金管理暂行办法》。政策明确了对冬闲田以及非农地种植能源作物和能源植物的项目进行补贴，资金主要用于种子（苗）繁育、种植、抚育管护、土地平整等方面。补贴的标准分林农两类：林业原料基地补助标准为200元/亩；农业原料基地补助标准原则上核定为180元/亩，具体标准将根据盐碱地、沙荒地等不同类型土地核定。

## 财税优惠

### 增值税

为了促进可再生能源产业发展，2008年底国家税务总局和财政部颁布了调整和完善部分资源综合利用产品的增值税政策，明确规定销售“利用风力生产的电力”实现的增值税实行即征即退50%，以垃圾（包括城市生活垃圾、农作物秸杆等）为燃料生产的电力或者热力”实行增值税“即征即退”，对销售自产的综合利用生物柴油实行增值税先征后退政策，“以废弃酒糟和酿酒底锅水为原料生产”的“沼气”实行增值税“即征即退50%”。具体为：

- 风力发电。对销售“利用风力生产的电力”实现的增值税实行即征即退50%

- 生活垃圾处理。对“以垃圾为燃料生产的电力或者热力”实行增值税“即征即退”（所称垃圾，是指城市生活垃圾、农作物秸杆、树皮废渣、污泥、医疗垃圾）。

- 生物柴油生产。对销售自产的综合利用生物柴油实行增值税先征后退政策。

- 沼气生产。对“以废弃酒糟和酿酒底锅水为原料生产的蒸汽、活性炭、白碳黑、乳酸、乳酸钙、沼气”实行增值税即征即退50%。

- 农林剩余物利用。对以三剩物（主要是指采伐剩余物、造材剩余物和加工剩余物）、次小薪材（主要是指次加工材、小径材和薪材）、农作物秸秆、蔗渣等4类农林剩余物为原料自产的综合利用产品由税务机关实行增值税即征即退办法，具体退税比例2009年为100%，2010年为80%。

### 企业所得税

2008年，财政部、国家税务总局颁布《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》，规定，“企业自2008年1月1日起以《目录》中所列资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。享受上述税收优惠时，《目录》内所列资源占产品原料的比例应符合《目录》规定的技术标准。”

根据这一规定，利用农作物秸秆及壳皮（包括粮食作物秸秆、农业经济作物秸秆、粮食壳皮、玉米芯）生产电力、热力及燃气等，产品原料 70%以上来自所列资源即可享受这一所得税优惠政策；100%利用废生物质油生产生物柴油也可享受这一所得税优惠政策。

### 进口退税

为了鼓励国内风力发电设备生产的产品出口，2007年，财政部、国家发展改革委、海关总署和国家税务总局联合颁布的《关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》，财政部又于2008年4月颁布《关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的通知》。对单机而定功率不小于1.2兆瓦，风力发电机组年销售量50台以上的企业，以及叶片年销售量在150片的企业，给予进口退税的优惠政策。

此外，为了鼓励、引导风力发电场开发商采购国产风力发电机组，又规定了，自2008年5月1日起，对新批准的内、外资投资项目（以项目的审批、核准或备案日期为准，以下同） 进口单机额定功率不大于2.5兆瓦的风力发电机组一律停止执行进口免税政策，在2008年11月1日（含11月1日）以后对上述项目进口单机额定功率不大于2.5兆瓦的风力发电机组，一律停止执行进口免税政策。

2009年6月，财政部、国家税务总局又发布了《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，根据规定，“风力发电设备用传动部件及零件（包括齿轮、齿轮支架、内齿圈、锁紧盘、齿轮轴、变速箱壳体）”出口退税率提高至15%。

## 公用事业

中国是一个发展中国家，有些地区仍然十分贫困，全国目前尚有约350万人得不到电力供应服务。长期以来中国政府将“扶贫”工作作为稳定社会的重要工作来抓。在利用可再生能源为偏远、贫困地区提供基本的生活用能方面投入了大量的资金，对改善贫困地区的能源供应和服务起到了重要的作用。

### 农村电网改造

到2010年为止，全国已累计安排农村电网建设与改造及无电地区电力建设投资4622亿元，累计解决了约3500万无电人口的基本用电问题。通过农网改造工作，我国农村电压合格率由78％提高到95％以上，供电可靠性由87％提高到99％。实施农网改造的地区均已实现了城乡生活用电同价目标，并基本实现了县级供电企业直管到户的管理体制。

农村电网改造工程的资金来源有两大部分，一是通过设立农村电网改造电价附加，收取标准为0.02元/kWh，其余部分均由政府财政资金解决。

### 光明工程

“光明工程”是我国政府为响应1996年在津巴布韦召开的“世界太阳能高峰会议”上提出的在全球无电地区推行“光明工程”的倡议而制定的。将通过开发利用风能、太阳能等新能源，以新的发电方式为那些远离电网的无电地区提供能量，为改变当地贫困落后的面貌提供条件。1997年起开始正式实施，5年内将有800万无电贫困人口成为这一工程的首批受惠者。工程实施期间，中国政府共投入资金约100亿元，在边远地区推广了178 万套户用电力供应系统，2000 套村落系统和200 套站用系统，解决了2000 个无电村、800 万无电人口的用电问题，为100 个无电哨所、100 个无电微波通讯站提供了电力。

### “送电到乡”工程

“送电到乡”工程由原国家计委于2002年开始实施，在数年的时间里，共投入财政资金47亿元，建成268座小水电站和721座光伏和风光互补电站，解决了西部7省区（西藏、新疆、青海、甘肃、内蒙古、陕西、四川）1000多个无电乡大约30万户、130万人口的基本生活用电问题。

### 绿色能源示范县建设

为了充分利用农村地区的可再生能源资源，解决农村炊事、采暖和生活用电的需求问题，同时也为了促进生物质能源利用的市场化运行，2009年，国家能源局会同财政部、农业部，计划在在全国范围内建设200个“绿色能源示范县”，并将此目标列为“十二五”期间的重点工程。目前已有108县的规划通过了评审，其中26个县的实施方案已经通过评审并获得了首批中央财政资金。

“绿色能源示范县”建设将获得中央财政资金的支持，总额为每个县2500万元，用于农村能源供应系统属于公共基础设施部分的建设。主要有农村管网式燃气供应的燃气净化、储存、提纯和输送管网的建设，以及生物质成型燃料炊事、采暖用炉具的购置。

## 可再生能源补贴资金来源

可再生能源补贴资金的来源有两部分，一是收取的可再生能源电价附加，二是可再生能源专项资金。

### 可再生能源电价附加

所有纳入可再生能源电价附加补贴范畴的项目，其补贴资金均来自于征收的可再生能源电价附加费。根据《可再生能源法》及其配套法规，自2006年开始，征收可再生能源电力附加，用于支付可再生能源发电以及相关的接网补贴费用。除农用电和西藏外，所有电力消耗开始征收可再生能源电价附加，初期征收标准为0.001元/kWh，2008年每kWh调整为0.002元，2009年调整为0.004元，2011年调整为0.008元。

由于各省可再生能源电价附加的征收额和支付额不能自我平衡，所以国务院价格主管部门统计审核各省级电网企业上一月度可再生能源电价附加余缺后，对收取的可再生能源电价附加不足以支付本省可再生能源电价附加补贴的省级电网企业，按照短缺资金金额颁发同等额度的可再生能源电价附加配额证，同时制定和下达配额交易方案。可再生能源电价附加调配、平衡由国务院价格主管部门会同国务院电力监管机构监管，从2007年开始截至2011年初，我国陆续成功实施了7期可再生能源电价附加调配工作。

### 可再生能源专项资金

上述补贴的资金，除了纳入可再生能源电价附加的项目外，其他项目的补贴资金均来源于可再生能源专项资金。按照《可再生能源法》的要求，国家在财政预算中单独列项，设立可再生能源专项资金，专门支持可再生能源发展。财政部于2006年，出台《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》，对可再生能源发展专项资金的管理使用作出了具体的规定。

可再生能源发展专项资金重点扶持潜力大、前景好的石油替代，建筑物供热、采暖和制冷，以及发电等可再生能源的开发利用。专项资金主要用于资助可再生能源开发利用的科学技术研究、标准制定和示范工程；农村、牧区生活用能的可再生能源利用项目；偏远地区和海岛可再生能源独立电力系统建设；可再生能源的资源勘查、评价和相关信息系统建设；促进可再生能源开发利用设备的本地化生产。风力发电设备产业化、金太阳工程、能源作物和能源植物基地建设、秸秆能源化利用、可再生能源建筑应用、海洋能利用等方面的补贴资金均来自于可再生能源发展专项资金。

2011年财政部发布《可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法》，将国家财政公共预算安排的专项资金（即上文可再生能源发展专项资金）和依法向电力用户征收的可再生能源电价附加收入一并纳入可再生能源发展基金，统筹管理。

# 我国可再生能源补贴政策评价

在《可再生能源法》的框架下，中国政府针对可再生能源在开发利用过程中出现的异于传统能源的成本和风险采取了一系列经济激励措施，基本建立起以上网电价、投资补贴、税收优惠等为核心措施的补贴政策体系。总体而言，中国的补贴政策的设立，不仅充分考虑了本国国情，也借鉴了国际经验，因此，各类可再生能源补贴政策的实施效果较为明显。

## 产品补贴

可再生能源固定电价是最典型的产品补贴政策，我国出台的一系列关于风力发电、太阳能光伏发电和生物质能发电的固定电价政策，已经成为可再生能源产业发展的最重要的推动力。

由于风力发电上网电价政策的出台，明确了各区域的风力发电上网电价，消除了风力发电项目因政策的不确定性造成投资的潜在风险，使风力发电投资商可以较为准确地预期项目的收益，极大地调动了投资热情。政策出台后，风力发电产业发展增速明显加快，到2010年，风力发电总装机容量已经突破4000万千瓦，排名跃居世界第一。合理、有效的风力发电上网电价政策促使产业发展速度和规模超出了预期，国家能源局在即将出台的《新兴能源产业发展规划》中，将《可再生能源中长期发展规划》制定的到2020年风力发电总装机容量为3000万千瓦的规模目标，调整为到2015年风力发电总装机容量达到1亿千瓦。2010年我国光伏发电装机90万千瓦，2011年固定电价推出后，当年达到300万千瓦，超过“十一五”建设规模总和。生物质直燃发电也从无到有，得到迅速发展（图3-1）。

图 4-1 “十一五”时期生物质直燃发电装机容量情况

同样，其他可再生能源产品补贴政策，如秸秆能源化利用补助政策实行以来也收到良好效果，吸引社会各界对秸秆能源化利用的持续投资，有效支持了秸秆的能源化利用产业的发展，到2010年，秸秆能源化利用的总产量已经达到350万吨。

尽管产品补贴政策，尤其是固定电价政策目前面临如费用分摊资金补贴等问题，但是这些均可以通过调整完善加以解决，固定电价政策在推动风力发电、太阳能发电、生物质资源综合利用等可再生能源产业可持续发展上仍有巨大推进作用。也是今后可再生能源补贴，特别是产品补贴的主要形式。

## 投资补贴

投资补贴可以有针对性的对可再生能源产业发展所必需的关键技术和薄弱环节进行重点支持，有利于重大科技突破、推动技术升级、增强具有自主知识产权技术的研发和产业化。

风力发电在可再生能源领域相对较为成熟，是近几年大规模开发的重点，然而落后的风力发电设备制造业导致中国风力发电开发成本长期高昂，2008年推出《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》，促进了国内风机制造的提升，风力发电设备自主率提高，本土风机制造企业迅速崛起，诞生出一批世界领先公司。《生物能源化工利用补助资金》等系列文件的出台和明确提出的补贴标准，对生物能源和生物化工原料基地建设和规模扩大起到积极的促进作用，对我国盐碱地、沙荒地、荒坡等未利用土地利用和地区生态建设也产生了较大的影响。

表 4-1世界风机制造商市场份额

| 序号 | 企业名称 | 2010新增/MW | 2010市场份额/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维斯塔斯（丹麦） | 5842 | 14.8 |
| 2 | 华锐（中国） | 4386 | 11.1 |
| 3 | 通用（美国） | 3796 | 9.6 |
| 4 | 金风（中国） | 3740 | 9.5 |
| 5 | 安耐康（德国） | 2848 | 7.2 |
| 6 | 苏司兰（印度） | 2736 | 6.9 |
| 7 | 东汽（中国） | 2624 | 6.7 |
| 8 | 歌美飒（西班牙） | 2587 | 6.6 |
| 9 | 西门子（丹麦） | 2325 | 5.9 |
| 10 | 联合动力（中国） | 1643 | 4.2 |
| 11 | 明阳风力发电（中国） | 1052 | 2.7 |
| 12 | NORDEX（德国） | 889 | 2.3 |
| 13 | 三菱（日本） | 643 | 1.6 |
| 14 | 上海电气（中国） | 598 | 1.5 |
| 15 | 湘电风能（中国） | 507 | 1.3 |
| 合计 |  | 36214 | 91.9 |

来源：BTM， WORLD MARKET UPDATE,2010

投资补贴虽然减少了企业的生产成本，但是并不能有效的激励企业在生产过程中自主降低成本，因此，针对成熟的技术和进入商业化竞争的市场，则应慎重应用投资补贴。例如2009年推出的金太阳工程，开启了国内太阳能应用市场，但在执行过程中已经出现一些具有代表性的问题，一是补贴对象不公平，补贴项目重建轻管、投资不投产，以及不断爆出的虚报投资；二是执行中容易产生本土化倾向，给国际贸易争端造成口实，使自身处于不利境地。实际上，光伏产业是典型的全球化竞争行业，我国在该领域已经具备制造优势，综合国际和国内太阳能市场执行的激励政策，投资补贴的激励效果也不如固定电价政策更加有效，因此，逐渐从直接投资补贴向基于市场激励的产品补贴方向的过度应该是可再生能源补贴政策体系不断完善的趋势。

## 财税优惠

税收优惠政策是对项目投资效益影响最直接的政策。尤其是所得税和增值税的优惠相当程度地减轻了风力发电场经营成本，降低了投资企业的负担，改善了项目的经济性提高了风力发电投资的收益，大大刺激了社会各界、各类资本对风力发电的投资建设。增值税的适当改进也有助于农林剩余物综合利用市场的自我完善，突破发展瓶颈，扩大综合利用的范畴。

财税优惠政策对风力发电产业发展初期确实起到了促进产业规模化发展的效果，但是，所得税和增值税的优惠政策减少了地方财政收入，对地方政府的积极性有所伤害。尽管如此，随着风力发电场的持续运行，风力发电产业给当地带来了能源、环保、就业等综合效益，而得益于可再生能源产业的拉动，带动了地方经济的全面发展和生活水平的提升，整体上还是有益于地方经济，尤其是对于三北地区，甚至成为地方最大经济支柱，因此依然是各地争相引进的重大项目。

## 公益事业投资

公益事业投资是我国解决贫困地区能源服务问题的重要手段，主要做法是由政府财政资金的持续投入，解决无电地区人口用电，针对西部农村和中部偏远山区远离电网、电力负荷小的突出特点，大力改造和加强农村电网，发展小水电、风力发电、太阳能光伏发电等离网型可再生能源，增强和改善农村地区电力情况。

政府资金投入于贫困地区的公益事业，投资效果明显，通过近10年对无电地区电力建设的持续投资，解决了约2800万人的用电问题，至2010年底，中国无电人口已下降至450万，仅占全部人口的0.4%。县级行政区通电率达到100%，乡、村和农户通电率分别达到99.9%、99.8%和99.7%，远高于其它发展中国家水平。农村地区生活用能数量持续增长，为地区脱贫、卫生、健康事业做出突出贡献，取得了瞩目的成绩。

进入新时期，我国农村能源建设的思路发生战略转变，以绿色能源县建设为标志，通过对传统的农村能源发展模式做出革新，逐步呈现出新时期农村能源规模化、专业化、市场化发展的新特点，为农村能源最终融入国家能源体系做出历史性贡献。

## 补贴资金来源

可再生能源补贴资金确保了可再生能源产业的持续进步，促进了可再生能源在全国各地的蓬勃发展。目前支持可再生能源补贴的资金来源主要是两个方面，其一是可再生能源电价附加，其二是财政专项资金。

可再生能源电价附加解决了各地发展可再生能源的负担不均衡问题，为迅速发展的可再生能源产业提供了充足的资金保障。根据电监会的资料，电价附加政策推出后，在近五年的时间里，通过电价附加给予的固定电价补贴的总金额为193.28亿元，补贴可再生能源发电项目共543个，补贴金额186亿，占96%，补贴公共可再生能源独立电力系统65个，补贴金额1.14亿元，补贴可再生能源发电接网工程419个，补贴金额6.14亿，占3%。截止2010年，风力发电并网总容量3107万千瓦，同比增长76.53%；风力发电发电量501亿千瓦时，占我国发电量1.18%，可再生能源电力已经在我国电力行业占据一席之地。电价附加政策作为固定电价政策的资金来源，取得了巨大成效，实现了政策制定的预期目标。

可再生能源专项资金和税收支持作为进一步扶持可再生能源发展的经济激励政策，尤其是对吸引社会投资，效果直接和明显。可再生能源专项资金的及时出台，支持了可再生能源法的贯彻实行，丰富和完善了支持资金的途径，弥补了可再生能源电力发展带来电力附加的带来不足，促进可再生能源各类技术的发展。

可再生能源建筑应用专项资金的设立和使用，为太阳能等可再生能源建筑的研究、示范和推广提供了稳定的资金保证，将推动太阳能热水器行业加大产品的研发力度，吸引和推动更多的房地产开发商和其他相关单位开展试点示范工作。

但同时，电价附加的模式也逐渐暴漏出自身缺陷，首先就是资金来源的不确定性。电价附加征收规模与地区经济发展水平紧密联系，然而我国可再生能源大规模发展迅速地区多是经济发展水平落后地区，电价附加资金不能有效满足可再生能源电力发展所需的分摊资金。针对这一问题，我国目前采取全国调配的办法解决，随之而来的就是电价资金分摊所不可避免的滞后性。由于可再生能源电力的发展大大超出预期，固定电价政策需要的资金规模日益扩大，虽然五年的时间三次调整附加水平，但是仍然不能充分满足可再生能源发展的需求，预计到2012年，补贴规模和电价附加征收总额存在50亿元以上的缺口。在没有其他资金来源和补贴机制协调下，单一依靠电价附加和财政专项资金将难以持续。

# 可再生能源补贴资金需求及来源分析

## 补贴资金需求

在现有可再生能源补贴政策体系的框架下，国家可再生能源补贴资金投入主要用于以下几个方面：

- 可再生能源电价补贴：

主要包括对并网的风力发电、太阳能荒漠电站、并网生物质发电提供电价补贴；可再生能源并网发电接网补贴；可再生能源独立系统运行费用补贴。

- 光伏屋顶系统和独立电站投资补贴（金太阳工程）

- 新能源示范城市

- 绿色能源示范县

- 新能源微网工程

- 边疆新能源发展工程

### 可再生能源电价补贴

根据预测，“十二五”期间，可再生能源补贴资金需求总量约为3000亿元，其中可再生能源电价补贴是最主要的部分，约为2300亿元，约占补贴资金总量的76.7%，其中风电补贴约1136亿元，太阳能发电（包括光伏和热发电技术）补贴约200亿元，生物质和垃圾发电约700亿元（可再生能源电价补贴资金需求汇总见表）。

表5-1可再生能源电价补贴所需资金总量（亿元）

| 年 份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风力发电 | 147 | 193 | 233 | 268 | 295 | 1136 |
| 并网太阳能发电 | 12 | 21 | 29 | 37 | 45 | 144 |
| 太阳能热发电 | 2.3 | 6.8 | 11.3 | 15.6 | 19.9 | 55.9 |
| 生物质秸秆直燃发电 | 61 | 84 | 105 | 124 | 143 | 517 |
| 并网垃圾发电、填埋气发电、沼气发电等 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 189 |
| 电价附加小计 | 252 | 338 | 416 | 487 | 547 | 2040 |
| 接网费用 | 21.3 | 29.3 | 37.3 | 45.2 | 53 | 186.1 |
| 独立可再生能源系统运行费用补贴 | 6 | 13 | 19 | 26 | 32 | 96 |
| 合计 | 280 | 381 | 473 | 557 | 632 | 2323 |

具体测算过程如下：

（1）可再生能源发电发展规模

风力发电：2010年底风力发电并网装机容量3100万千瓦，年发电量501亿千瓦。根据规划征求意见稿，2015年底风力发电累计装机将达到1亿千瓦。考虑到2005年及以前建设的风力发电场不在可再生能源电价附加/可再生能源发展基金支持的范围，因此，计算补贴发电量时扣除126万千瓦风力发电装机量。发电量按照全国风力发电年等效满发小时数2000计算，当年新增装机按照发电6个月计算。

太阳能发电：到2010年底，光伏发电装机80多万千瓦，扣除独立系统等，实际需要电价补贴的装机为70多万千瓦。根据规划征求意见稿，到2015年，光伏大型电站装机500万千瓦，太阳能热发电100万千瓦。大型光伏电站大部分位于西部地区，太阳能资源条件好，按照年等效满发小时数1600计算，太阳能热发电由于其技术特殊性，年等效满发小时数为2300，当年新增装机按照发电6个月计算。

生物质秸秆直燃发电：2010年累计装机容量226万千瓦，均为2006年以后建设，根据规划征求意见稿，2015年底秸秆直燃发电累计装机800万千瓦，发电量按照年等效满发小时数6000计算，当年新增装机按照发电6个月计算。

垃圾发电、垃圾填埋气发电、沼气发电、蔗渣发电等：2010年累计装机容量443万千瓦，但其中约230多万千瓦为2005年及以前建设的（其中蔗渣发电170万千瓦且不并网），因此十二五期间需补贴的量为：2011年约260万千瓦，2015年月466万千瓦。垃圾发电年满发小时数可以达到7500，而垃圾填埋气、沼气等年等效满发小时数为4000-5000，当年新增装机按照发电6个月计算。

根据国家“十二五”可再生能源发展规划，到“十二五”末，可再生能源发电累计装机容量将达到1.25亿千瓦，其中需要支付可再生能源电价补贴项目的总装机容量将达到1.174亿千瓦，支付可再生能源电价补贴的电量总计将达到2648亿千瓦时。

（2）可再生能源发电补贴标准

风力发电电价补贴标准的确定：2009年11月，国家发改委调整了脱硫燃煤标杆电价，为0.235-0.4712元/千瓦时。而2009年7月，国家发改委规范了风力发电上网电价，根据资源情况，分为四类资源区，对应的上网电价为0.51、0.54、0.58、0.61元/千瓦时。其中，在内蒙古、新疆、甘肃、宁夏等地区，煤电标杆价在0.235-0.30元/千瓦时左右，风力发电项目上网电价为0.51-0.54元/千瓦时；在华北、东北，煤电标杆价为0.33-0.37元/千瓦时，风力发电上网电价在0.58-0.61元/千瓦时；而在江苏、广东等东南沿海地区，标杆价0.40-0.47元/千瓦时，风力发电上网电价0.61元/千瓦时。因此，总体看来，2010年风力发电电价总体较煤电高出0.21元/千瓦时。考虑“十二五”期间，由于可能存在煤电标杆价上涨和风力发电电价变化因素，“十二五”期间风力发电电价补贴在2010年的基础上每年降低1分钱。

表5-2 “十二五”规划可再生能源发电累计装机容量（万千瓦)

| 年 份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风力发电 | 3100 | 4500 | 5900 | 7300 | 8700 | 10000 |
| 太阳能发电 | 86 | 269 | 452 | 634 | 817 | 1000 |
| 生物质秸秆直燃发电 | 226 | 341 | 456 | 570 | 685 | 800 |
| 蔗渣、垃圾、沼气等发电 | 443 | 494 | 546 | 597 | 649 | 700 |
| 累计 | 3855 | 5604 | 7353 | 9102 | 10851 | 12500 |

表5-3可获得电价补贴的可再生能源发电装机容量（万千瓦)

| 年 份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风力发电 | 2974 | 4374 | 5774 | 7174 | 8574 | 9874 |
| 大型光伏电站 | 76 | 161 | 246 | 330 | 415 | 500 |
| 太阳能热发电 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 生物质秸秆直燃发电 | 226 | 341 | 456 | 570 | 685 | 800 |
| 蔗渣、垃圾、沼气等发电 | 209 | 260 | 312 | 363 | 415 | 466 |
| 累计 | 3485 | 5156 | 6827 | 8498 | 10169 | 11740 |

表5-4可获得电价补贴的可再生能源并网发电量（亿千瓦时）

| 发电类别 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风力发电 | 501 | 735 | 1015 | 1295 | 1575 | 1845 |
| 大型光伏电站 | 6 | 19 | 33 | 46 | 60 | 73 |
| 太阳能热发电 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 21 |
| 生物质秸秆直燃发电 | 101 | 170 | 239 | 308 | 377 | 446 |
| 蔗渣、垃圾、沼气等发电 | 93 | 141 | 172 | 203 | 233 | 264 |
| 累计 | 701 | 1067 | 1465 | 1863 | 2261 | 2648 |

太阳能发电补贴标准的确定：目前国家能源局已经组织了两轮大型光伏电站招标，招标价分别为1.09元/千瓦时（2009年）和0.72-0.99元/千瓦时（2010年）。大型光伏电站建设重点在西部，而这些地区煤电标杆电价普遍在0.235-0.30元/千瓦时，因此，2011年光伏电价补贴按照0.65元/千瓦时考虑。太阳能热发电电价2011年按照1元/千瓦时考虑，“十二五”期间电价补贴在2010年的基础上每年降低1分钱。

生物质秸秆直燃发电补贴标准的确定：目前对于秸秆发电，全国统一电价为0.75元/千瓦时，且秸秆发电项目分布在全国范围内相对均匀，因此，按照2010年0.37元/千瓦时的补贴考虑，“十二五”期间秸秆发电电价补贴在2010年的基础上每年降低1分钱。

并网垃圾发电、垃圾填埋气发电、沼气发电等补贴标准的确定：按照现有政策，对生物质发电采取基于2005年燃煤脱硫标杆电价加0.25元/千瓦时的电价政策。2009年的燃煤脱硫标杆电价与2005年相比，上涨了近0.03元，因此，2010年电价补贴数额确定为0.22元/千瓦时，十二五”期间电价补贴在2010年的基础上每年降低1分钱。

（3）可再生能源发电补贴资金总量

按照以上预计的可再生能源发电相关项目的规模和发电量，并以国家目前和未来补贴水平的预测值为基础，计算可得（如表5-1汇总结果），2015年的可再生能源电价补贴资金额将达到632亿元，超过2011年的两倍，“十二五”期间可再生能源电价累计补贴资金总额将达到2323亿元。

### 光伏屋顶系统和独立电站投资补贴（金太阳工程）

根据可再生能源发展“十二五”规划，十二五期间将在大中型城市推广与建筑结合的并网光伏系统，鼓励东部发达地区在城市公共设施、新建高档住宅和产业园区光伏建筑一体化系统，支持在工业屋顶安装光伏系统，到2015年底，建成小型分布式发电系统1000万千瓦。此外，在偏远、无电地区推广户用光伏发电系统或者建设小型光伏电站，解决无电人口用电问题。规模为达到80万千瓦，即需要新建约70万千瓦。

表5-5可再生能源电价补贴标准（元/千瓦时）

| 发电类别 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风力发电 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| 大型光伏电站 | 0.9 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
| 太阳能热发电 | 0 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| 生物质秸秆直燃发电 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| 蔗渣发电、垃圾发电、填埋气发电、沼气发电等 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |

目前国家财政通过金太阳工程对以上两类系统提供资金支持，对建筑结合光伏系统和农村电气化的独立光伏系统的光伏组件、逆变器、蓄电池三大关键设备提供分别50%和70%的投资补贴，其他部件采取定额补贴。考虑到对“十二五”光伏系统价格和投资的预期，2011年建筑结合系统投资补贴考虑1万元/千瓦，独立系统考虑1.5万元/千瓦，其后按照每年下降1000元/千瓦考虑。

“十二五”期间建筑结合和独立电站光伏系统累计补贴投资将为330亿元，其中建筑结合光伏系统补贴资金约240亿元，独立系统补贴资金约需90亿元。

### 新能源示范城市

“十二五”期间将开展新能源示范城市建设，到2015年，将建设100座新能源城市以及1000个新能源示范园区。

考虑到新能源城市和新能源示范园区建设中太阳能光伏系统可以通过金太阳工程等获得资金支持，因此，资金将主要用于太阳能热水、分布式发电（除光伏外）、地热采暖、生物成型燃料等。到2015年逐步建设100座新能源城市和1000座新能源示范区。每个新能源城市补贴9000万元，分三年度完成建设。每个新能源示范区补贴1000万元，分两年度完成建设。

“十二五”期间累计投资需要190亿元。

表5-6 建筑结合光伏系统和独立系统投资补贴资金需求

| 年 份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑结合光伏系统（万千瓦） | 68 | 126 | 184 | 242 | 300 |
| 独立系统规模（万千瓦） | 24 | 38 | 52 | 66 | 80 |
| 当年需要投资补贴的建筑结合光伏系统规模（万千瓦） | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 当年需要补贴的独立系统规模（万千瓦） | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 建筑结合光伏系统补贴标准 （万元/千瓦时） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| 独立系统补贴标准（万元/千瓦时） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| 当年建筑结合光伏系统补贴资金需求（亿元） | 52 | 52 | 46 | 46 | 41 |
| 当年独立系统补贴资金需求（亿元） | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 |
| 合计（亿元） | 72 | 72 | 65 | 65 | 57 |
| “十二五”累计资金需求（亿元） | 330 |

表5-7建筑结合光伏系统和独立系统投资补贴资金需求

| 年 份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计新能源城市个数 | 33 | 67 | 100 | 100 | 100 |
| 累计新能源所示范区个数 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1000 |
| 当年新能源城市补贴（亿元） | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| 当年新能源示范区补贴（亿元） | 12.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 12.5 |
| 当年合计（亿元） | 23 | 45 | 55 | 45 | 23 |
| “十二五”累计资金需求（亿元） | 190 |

### 绿色能源示范县及其他

“十二五”期间，可再生能源资源丰富地区，支持绿色能源示范县和新能源示范村建设。到2015年底，建成200个绿色能源示范县和1万个新能源示范村。绿色能源示范县按照每个2500万元补贴考虑，则总计需要资金50亿元。每年度10亿元。

“十二五”期间，开展新能源微网示范工程，主要推广地点在新疆、青海、西藏、海南、内蒙等，建成30个新能源微电网示范工程，预计总资金需求为30亿元，每年度6亿元。另外，秸秆能源化利用每年资金需求3-5亿元，“十二五”期间总支出预计为20亿元。支持可再生能源技术研发每年直接投入约8亿元，“十二五”期间总支出预计40亿元。

### “十二五”期间可再生能源补贴资金需求总量

“十二五”期间，将通过征收可再生能源电价附加和设立可再生能源发展基金提供财政资金等方式，支持可再生能源电力发展以及其他可再生能源综合利用示范工程的建设。如上测试，预计“十二五”期间补贴总额约需3000亿元，其中可再生能源电价补贴是最主要的资金需求，约为2300多亿元。

表5-8 “十二五”可再生能源国家支持资金需求     单位：亿元

| 年 份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可再生能源电价补贴 | 280 | 381 | 473 | 557 | 632 | 2323 |
| 金太阳工程 | 72 | 72 | 65 | 65 | 57 | 331 |
| 新能源城市 | 23 | 45 | 55 | 45 | 23 | 191 |
| 绿色能源示范县 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 新能源微网示范 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 秸秆能源化利用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 可再生能源技术研发 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 合 计 | 403 | 526 | 621 | 695 | 740 | 2985 |

## 资金来源

2011年底财政部、国家发改委和国家能源局联合颁布了《可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法》。可再生能源基金是未来可再生能源产业发展所需补贴资金的来源，由两部分组成，一是可再生能源电价附加，二是可再生能源发展专项资金。按照目前的征收水平和未来征收电量及标准预测，“十二五”期间可再生能源电价附加征收总额将达到1400亿元，财政预算内资金需要约1600亿元。如果按照现有征收水平，“十二五”期间可再生能源电价附加征收总额只能满足不到一半的补贴资金需求，而财政资金需求将占总资金额的一半有余。这无疑给财政开支带来了较大负担，国家亟需建立新的补贴机制，短期内弥补可再生能源发展所需补贴缺口，长期则为构建可再生能源发展政策支持体系，在可再生能源市场完全成熟之前引导和维持其健康发展提供保障。

### 可再生能源电价附加征收额

根据国家发展和改革委能源研究所能源经济研究中心预测，“十二五”分年度全社会用电量如下表，到2015年，全社会用电量将接近6.5万亿千瓦时，按照可再生能源电价附加征收办法，农用电和西藏地区在征收范围以外，另外，由于直供电、趸售电、部分居民用电征收难度较大，2015年可再生能源电价附加的征收额约为4.4万亿千瓦时，其他年份实际征收电量和总征收额预测结果如下表所示。即使按照2012年1月1日实施的电价附加征收标准，即每千瓦时0.008元，“十二五”期间可再生能源电价附加征收总额约为1400亿元，与补贴需求总额相比，仍有近1000亿元缺口，单一依靠电价附加难以满足可再生能源发展补贴的全部需求。随着可再生能源电价附加水平有可能进一步提高，则征收总额将相应显著提升，电价附加仍是支持可再生能源长期发展的主要资金来源。为解决目前补贴资金来源不足的问题，应从三个方面寻找对策：其一，适时适度提高电价附加征收标准，增加征收总额；其二，对仍不足额部分以财政资金给予补偿；其三，尽快研究制定新的补贴资金来源机制，保障可再生能源发展的可持续性。

| 年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 累计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全社会消费电量预计（亿千瓦时） | 41999 | 46928 | 51152 | 55499 | 59939 | 64734 | 320251 |
| 附加征收电量 （亿千瓦时） | 28702 | 32122 | 35048 | 38058 | 41132 | 44454 | 219516 |
| 征收水平 （元/千瓦时） | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  |
| 实际征收总额 （亿元） | 115 | 128 | 280 | 304 | 329 | 356 | 1398 |

表5-9 “十二五”期间可再生能源电价附加收入预测

### 财政预算金额

按上述分析，“十二五”期间，可再生能源补贴总额将达到3000亿元，可再生能源电价附加的征收总额约为1400亿元，在没有新的补贴资金来源情况下，另外1600亿元应由财政预算内资金通过可再生能源发展基金予以拨付，亦即“十二五”期间，可再生能源专项资金需求约为1600亿元。

# 可再生能源补贴机制探讨

## 原则

“十二五”期间，中国可再生能源产业发展速度将进一步加快，产业规模将进一步扩大，可再生能源开发利用的相关补贴需求将进一步增加，这是产业发展的必然趋势。因此，总结经验，进一步完善可再生能源补贴政策和机制，对“十二五”期间可再生能源产业发展有着重要的意义。

完善可再生能源产业补贴政策和机制，必须坚持以下原则。

### 坚持国家责任和全民义务相结合的原则

世界各国把可再生能源的开发利用作为满足现实能源需求和解决未来能源问题的重要的战略技术选择。从大多数国家的经验来看，明确发展可再生能源是国家的责任，而开发利用可再生能源所形成的额外费用需要通过全民承担的方式来解决，才有可能大规模地开发和利用可再生能源。在补贴政策和机制的设计中必须坚持国家责任和全民义务相结合的原则，既要明确国家有责任为促进可再生能源开发利用提供补贴支持，也要体现补贴资金的来源中应有部分需要全民分摊。

### 坚持政府推动和市场引导相结合的原则

在我国现阶段，政府是开发利用可再生能源的重要推动力量，但是，政府推动发展可再生能源的目的是加速其实现商业化和规模化，政府的职责应主要体现在营造市场、制定市场规则和规范市场等，同时筹集资金为可再生能源开发利用提供补贴，补贴的作用是激励市场主体主导可再生能源产业的发展。因此，补贴政策和机制的设计中要既要有利于发挥政府推动的作用，又要激励企业成为发展可再生能源产业的主体地位。

### 坚持有利于完备可再生能源工业体系的原则

可再生能源开发利用属于新兴产业，并已逐步形成新的经济增长点，随着可再生能源利用规模的扩大，可再生能源利用技术研发和装备制造将成为产业发展的决定因素之一。可再生能源补贴政策和机制设计，必须坚持有利于可再生能源装备制造业的发展，促进可再生能源工业体系的建设，为新兴的可再生能源产业健康发展提供装备保障，并在产业发展的过程中形成新的经济增长点。

## 思路

总体而言，中国可再生能源补贴政策体系已经基本形成，补贴机制符合中国国情，已经成为可再生能源产业市场化发展最重要的推动力。自可再生能源法生效以来，出台了一系列可再生能源补贴政策，实践证明是行之有效的，政策实施效果明显。随着可再生能源产业的发展，可再生能源补贴政策和机制需要进一步完善，并根据发展状况及时调整。

完善与调整可再生能源补贴机制的主要思路如下：

### 促进可再生能源产业市场化发展

任何产业要得到健康发展，必须得到市场的认可，得到市场认可的标帜是得到商业资本的认可，没有商业资本的介入，仅仅依靠政府补贴生存的产业是没有前途的。因此，可再生能源补贴政策只能起到引导于辅助作用，产业发展仍需坚持走市场化发展的道路。可再生能源所具有的环境、社会等外部效益无法体现在产品价格中，导致可再生能源产品的价值和价格偏离，产品缺乏市场竞争力。所以补贴的作用是低效可再生能源的价格偏离，增加可再生能源项目收益，提高产品的市场竞争力，从而吸引商业资本进入该领域。

### 增强政策对可再生能源产业发展的适应性

可再生能源是一新兴产业，在发展过程中存在诸多不确定性，因此，补贴政策必须有较强的适应性和灵活性，可以根据不同时期、不同地区的产业发展实际情况及时进行调整，以保证补贴政策发挥良好的激励作用。

### 更好地融入全球经济和贸易体系

当前全球经济一体化的趋势越来越明显，可再生能源产业作为新兴产业，其相关技术、产品与国际市场交流越来越多，国际市场逐步成为我国产业发展的主要市场，国际贸易的规则对我国政策的制定已经产生了重大影响。为了营造有利于我国可再生能源市场，特别是国际市场的氛围，可再生能源补贴政策要尽量符合国际相关规则，减少和避免国际贸易摩擦，促进我国可再生能源产业更好地融入国际市场。

## 资金筹集机制探讨

### 碳税/碳排放交易

国际上已有国家开始采用碳税/碳排放交易税的做法,虽然目前对征收碳税与否以及如何征收碳税尚有较大的争议,但是不可否认,碳税的征收可以促使民众对减少碳排放的了解和参与,对可再生能源产业的发展有着积极的促进作用，也可以进一步体现我国企业在国际贸易中与发达国家的贸易对等原则。

因此，积极研究制定适合我国国情的碳税或碳排放交易税，一方面可以增加可再生能源产业发展所需的资金，同时，扩大了全民，特别是民营企业和中小企业对碳减排事业的参与范围和深度，也为应对目前国际贸易中出现的不平等现行提供了法律依据。

### 完善能源资源税

化石能源资源是不可再生的，目前，同样的终端能源产品（如电力、热力），可再生能源生产成本要高于化石能源，但高成本并不是可再生能源的固有属性。其本质是可再生能源利用不仅提供了能源产品，而且还具有环境等外部效益，因此单纯的能源产品价格不能完整地体现可再生产品的价值。换言之，目前化石能源产品的价格中没有包含化石能源开采和使用过程中所造成的环境破坏和损害，也没有包括化石能源对不可再生资源的消费。因此，制定较为完善的能源资源税，对化石能源的开次收取一定的费用，用于弥补不可再生资源的消耗和环境的修复，是十分合理的。能源资源税的征收，将使可再生能源的价格较为准确地反应其价值，可以有效地提高可再生能源产品的市场竞争力，促进可再生能源产业发展。

## 补贴方式新机制探讨

### 分布式电源补贴

分布式电源是可再生能源未来发展的重要模式，是推动可再生能源普遍开发利用、形成能源供给多元化格局的有力途径，我国正在制定鼓励可再生能源分布式发展的政策，其中，鼓励自发自用、余电上网补贴政策是主要机制之一。分布式电源补贴政策支持小型可再生能源发电项目，规定了电源装机规模，以区别于集中式发电电站；发电系统只接入用户侧配电网，不接入输电电网，从而对电网的冲击较小，与用电负荷有效协调；可以率先在光伏发电系统领域实施。

补贴机制设计使分布式电源开发者获得两部分收益：首先，作为电力用户，自发自用减少了用户电费支出，这部分效益是用户支付电价与分布式发电成本之差，由于用户电价类别不同，开发者可获得可观的电费节约收益。如一般商业用户，我国不同省份电价水平不同，但商业用电价格接近1元/kwh，这与光伏固定电价补贴水平相当，与光伏发电成本相比，具有较好的开发效益；对居民用户而言，自发自用也节省了一定的电费支出。另一方面，“余电上网”使分布式电源开发者可按当地脱硫标杆电价向电网售电，获得另一部分收入。总之，通过分布式电源补贴，可以降低直接以可再生能源固定电价补贴形式的补助金额支出，特别是对太阳能光伏发电领域，国家“十二五”可再生能源规划提出太阳能发电规模到2015年达到210万千瓦，其中100万千瓦是分布式光伏系统，如果这些系统都已发电电价补贴形式，到2015年，年补贴需求量即20亿元，因此将此一项，分布式电源补贴政策“十二五”期间将节约100亿左右支出。另外，以电量补贴方式比以投资补贴形式的“金太阳”工程补贴机制有效的激励了可再生能源发电。

分布式能源的发展有利于突破目前可再生能源规模化发展面临的集中上网、远距离传输和电力消纳瓶颈，并有助于引导民间资本在新能源和可再生能源行业的投资，同时，从补助资金投入总量上显著降低了财政负担。

### 提高电网的积极性

目前我国可再生能源开发利用规模最大、产业化程度最高的是可再生能源发电，在现已实施的可再生能源发电的经济激励政策，大部分是对针对发电企业，经济激励政策中与电网有关的仅为可再生能源电力过网补贴，具体为：接入距离50公里以内为每千瓦时1分钱，50～100公里为每千瓦时2分钱，100公里及以上为每千瓦时3分钱。。其中生物质发电项目规模较小，一般装机容量不超过30MW，一些沼气发电项目装机容量在1MW以下，所以接入系统距离较短，很少超过50千米，而过网电量又很少，所以电网企业对这类项目比较排斥，另外，屋顶光伏发电项目也存在同样的问题。

电网企业虽然是国有企业理应承担一定的社会责任，为发展可再生能源做出一定的贡献责无旁贷，但是，电网企业需要关注自身的利益，所以经济激励政策的制定中，对电网企业既要发挥其国企承担社会责任的作用，又要兼顾到企业的经济效益，充分调动电网企业的积极性。可再生能源发电产业的发展需要同时发挥发电企业和电网企业的积极性才能促使产业的健康发展。

# 完善可再生能源补贴政策的建议

## 强化可再生能源补贴政策的针对性

目前可再生能源补贴机制和政策框架虽然已经基本形成，但是，在政策的针对性方面尚存在一些问题，需要进一步完善。

### 不同产业发展阶段

不同的可再生能源补贴政策均具有针对性，特别是在产业发展的不同阶段需要不同的补贴政策。目前可再生能源补贴政策中最为重要的是产品补贴，实践证明在技术水平和示范工程完成后，产业进入推广阶段时，产品补贴政策将对产业的发展起到重要的推动作用，而投资补贴则适用于产业发展初期，主要用于技术研发、装备产业化和示范工程的建设。

目前我国产品补贴的对象主要是发电和生物质成型燃料等，绝大部分基础条件已经基本成熟，产业进入推广应用阶段的产品成为了产品补贴的对象，起到了使开发商明确投资回报，从而增加对产业的投入，促进了产业的发展。

仅有少数已经进入推广阶段的技术是采用投资补贴的政策，事实证明，补贴效果并不理想。由于投资补贴仅对项目建设时进行补贴，对项目运行成本的影响仅限于减少折旧，而折旧属于固定成本，对增加产量并没有促进作用，因此，投资补贴无法激发开发商降低运行成本，增加产量。

另一个负面的影响是，由于降低了项目建设的投资，客观上降低了开发商对项目投资决策的谨慎度，因此，在产业进入推广应用阶段采用投资补贴政策的项目，存在一系列问题，如项目一哄而上、重建轻管等，需要在未来补贴政策设计时注意。

### 不同补贴对象

现有的补贴政策中已经体现了对不同补贴对象需要采用不同补贴政策的原则，但还需要进一步完善，特别是要在补贴政策的设计中区分商业化项目和公益性项目。

如在目前对太阳能电站的补贴政策中，商业化的屋顶电站补贴为投资的50%，用于解决无电地区人口用电问题的太阳能光伏独立电站的补贴为投资的70%，事实上，无电地区建设的光伏独立电站属于公益性项目，不仅需要国家投资建设，甚至每年还要有中央财政拨付一定数量的运行费用方能正常运行，项目根本无法收回投资。事实上这部分项目在现行的补贴政策下，尚无商业资本对此进行投资建设。

在未来补贴政策的设计中，需要严格区分公益事业投资项目，对此类项目尽可能提高补贴的比例，而对商业化项目则要根据项目的经济效益，分析投资商的利润，合理确定补贴水平。

### 不同利益相关方

现行补贴政策对地方政府的积极性考虑有所不足，特别是在税收优惠政策方面的政策，没有充分考虑地方政府的利益，有些政策甚至打击了地方政府的积极性，在一定程度上影响了产业的发展。

如在现行的风力发电和太阳能光伏荒漠电站的税收政策，项目建成后5-7年内地方政府没有任何税收收入。研究表明，衡量一个补贴政策的优劣，要分析各利益相关方所得到的利益，如果所有的利益相关方均能“勉强接受”，则该政策是最好的。反之，如果一个补贴政策的出台是其中某个利益相关方非常有利或非常不利，则说明该政策有所偏差。可再生能源开发利用产业，没有地方政府的大力支持，是难以实现高速、健康、稳步发展的。目前风力发电产业在一些地区已经收到地方政府不同程度的抵制，主要原因即为在产业发展的过程中，地方没有获得相应的利益。

地方政府的在发展可再生能源产业的过程中，扮演着重要的角色，这在生物质能产业的发展过程中尤为重要。目前，许多秸秆成型燃料业内对成型燃料产品给予增值税和所得税优惠的呼声较高，但我们认为，这种做法是不可取的。首先，生物质成型燃料已经获得产品补贴，项目投资的回报已经有了保障；其次，生物质燃料的生产需要地方政府出台一系列相关规定支持生物质成型燃料的生产，如在秸秆运输环节给予特殊的政策，需要开通秸秆运输的“绿色通道”，否则将大大增加企业的运输成本，同时需要制定相应的秸秆禁烧规定，间接地保证了企业的原料来源，还需要制定在一定区域内禁止使用燃煤锅炉的规定，间接地为生物质成型燃料企业提供了市场。综上，如果该产业执行增值税即增即退和所得税减免的政策，将严重打击地方政府支持产业发展的积极性，而缺少了地方政府在制定相关规定方面的支持，产业发展也将受到严重的影响。

因此，未来的补贴政策制定，需要兼顾到所有利益相关方，充分调动各方的积极性，才能使产业健康、稳步发展。

## 增强补贴政策可操作性

现行的可再生能源补贴政策虽已发挥了较好的作用，但有些政策在完整、及时、协调等方面存在问题，在一定程度上，影响了政策的可操作性。

### 明确补贴额度和持续时间

产品价格以及补贴是可再生能源项目的收入来源，对于投资商而言，是投资决策最重要参考数据，如果没有明确的补贴额度和时限，将无法准确计算投资效益，从而影响投资决策。

目前大部分可再生能源补贴政策没有明确补贴的期限，有些政策对补贴额度也没有在补贴政策中及时、充分地明确。如风力发电和太阳能光伏发电电价没有明确固定电价的执行时间，又如秸秆能源化利用产品补贴不仅没有在文件中规定补贴实行的时间，也没有在文件中规定产品补贴的额度，这对项目建设的投资、改扩建等决策影响较大，在一定程度上延缓了产业发展的速度。

未来可再生能源产业补贴政策应该非常明确地在补贴文件中规定补贴内容、补贴金额和补贴实施时限，以便投资商对投资效益的预期作出准确的判断。

### 明确补贴操作程序

补贴的金额和时效确定后，补贴操作程序将成为决定政策贯彻落实最重要的影响因素，目前有些补贴政策在操作程序方面存在一定的问题。如2006年1月出台了《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》,明确了可再生能源发电上网电价，并明确了可再生能源发电上网电价高出本省带脱硫燃煤发电机组标杆电价的部分由可再生能源电价附加支付，但是没有配套的操作程序公布，导致可再生能源发电企业虽然已知可以获得电价补贴，但无法得到电价补贴。直到2007年1月出台了《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》，方才解决了可再生能源发电企业和电网企业获得补贴的具体操作程序问题。到2007年9月，国家发改委颁布了《关于2006年度可再生能源电价补贴和配额交易方案的通知》(发改价格(2007)2446号)，企业正式获得2006年1-12月的补贴资金，获得资金的时间大大滞后，流动资金不能及时回笼，严重影响了经济效益。

未来可再生能源补贴政策的出台，不仅要明确补贴的金额和时效，而且应该同时明确补贴的管理程序，才能使补贴政策及时发挥作用。

### 加强可再生能源补贴政策和其他政策的协调

可再生能源补贴政策是我国政策体系的一个分支，其他政策也将对补贴对象产生影响，因此可再生能源补贴政策出台时必须与其他政策相协调，以免造成政策之间的矛盾，导致补贴政策无法实施。

如秸秆能源化利用补贴政策出台后，秸秆成型燃料生产规模迅速扩大，产品用于城市小型燃煤锅炉的改造取得了良好的效果，按照国家发改委的文件，生物质成型燃料锅炉的烟尘排放执行燃煤锅炉的标准，具体为烟尘浓度小于120mg/Nm3，但是国家环保部在给广东省关于生物质成型燃料锅炉排放标准请示文件批复中明确了烟尘排放要执行燃气锅炉的标准，具体为50 mg/Nm3，这个指标是生物质成型燃料锅炉难以达到的。因此，虽然广东省生物质成型燃料锅炉的市场潜力极大，但是无法通过环境影响评价，推广工作受到了遏制。

未来可再生能源补贴政策的出台，需要加强与相关部门的沟通和协调，形成合力，充分发挥补贴政策的作用，力争使补贴资金效益最大化。

### 加强计量监督体系建设

监督管理是补贴政策的基础，目前一些应该获得可再生能源补贴的技术项目无法获得补贴的根本原因就是缺乏有效计量监督手段。

如生物质发电，最为经济的生物质发电技术应该是生物质—煤混合燃烧发电技术，首先，在生物质原料掺混量不超过15%时，无需对发电锅炉本体进行改造；其次，通过调节生物质原料掺混量的方式，可以有效地应对生物质原料供应的季节性问题；再次，在消耗等量生物质原料的前提下，混燃锅炉的规模远大于单纯使用生物质原料的发电锅炉，因此锅炉效率和发电效率得到提高。

混燃发电技术更为成熟，经济效益更好，因此该技术已经成为发达国家生物质发电的主流技术，但在我国却尚未得到推广应用，原因是缺少有效的计量和监管手段，无法确定可再生能源补贴的金额，所以该技术被排除出可再生能源电价补贴的范畴。鉴于可再生能源补贴不能到位，混燃技术无法得到合理的利润，产业的发展必将受到限制。

2005年山东十里泉电厂完成了生物质—煤混燃技术示范工程，顺利解决了所有技术问题，运行正常。该项目的电价补贴是按照发电量计算确定的，确定的依据是该技术改造项目的设计按掺混20%生物质原料，所以对该项目上网电量的20%给予生物质发电优惠电价，高于本省标杆电价部分由山东省电网在全网销售电价中分摊。在项目建成运行后，审计部门每年都对该企业进行审计，审计中发现了该项目实际利用生物质原料量与设计值存在较大的差距，因此获得的补贴金额超过了应得补贴金额。由于全国仅有此一个项目，可以每年由审计部门对其进行详细的审计，但在全国范围内推广，则政策执行的成本太高，因此无法实施。

未来生物质发电政策的制定，需要进一步加强计量、监督、管理体系能力建设，提高管理水平，降低管理成本，扫除生物质开发利用补贴政策的制定和实施的技术障碍。

## 建立补贴资金来源新机制

目前，国际上支持可再生能源发展的资金政策主要包括三大类型：一是以德国为代表的通过全社会分摊成本，以电价附加的形式筹集资金，以固定电价的形式鼓励可再生能源发电；二是以美国为代表的税收抵免政策（PTC），通过核定可再生能源生产量发放可作为税收抵免的积分（credit）；三是美国、英国、瑞典等实施的配额制，政府规定配额，由市场决定体现可再生能源的额外价值的配额证书，可再生能源发电企业由此获益。我国实施的固定电价和可再生能源电价附加制度实质上类似于德国补贴体系，同时也在积极研究制定可再生能源配额制。

根据以上测算，及综合考虑我国可再生能源补贴政策现状，为保障可再生能源持续发展提供有效的资金来源，提出以下建议：

### 短期内还有扩大电价附加的余地，财政资金给予补充

根据测算，到2011年，以8厘/度电的可再生能源电价附加征收标准，资金来源不足以支付全部可再生能源发电补贴，缺口108亿元，“十二五”期间如果保持8厘/度电的可再生能源电价附加征收标准不变，补贴资金总缺口达1300亿元。但短期内应该坚持这一电价附加征收机制，并适时适当提高征收标准，原因是：其一，可再生能源电价附加机制由《可再生能源法》提供法律依据，具有良好的政策延续性；其二，征收底数大，即使目前较低标准也为满足可再生能源快速发展提供了主要动力，意义重大，换作其他融资政策都会面临巨大的征收压力；其三，我国可再生能源电价附加征收标准尚低，与欧洲广泛实施这一政策的国家相比还具有较大的提高空间，目前我国8厘钱的电价附加只占居民平均支付电价的不到2%，而德国电价附加为3.6欧分，约为其居民平均电价的16%（附录2对比目前我国和德国、美国可再生能源补贴力度表明我国可再生能源补贴水平并不算高）。

当然，短期内保持和适度提高电价附加必须做好以下工作：第一，充分研究电价附加增加的依据及可能带来的影响，把握好提高电价附加的时机和幅度；第二，做好研究支撑和宣传工作，由于电价附加占消费电费的比例很小，实际上略有增加对CPI和居民电费支出影响有限，但由于涉及面广，关键在于提高大众支持发展可再生能源的意识和意愿；第三，在保障落实电价附加征收的基础上，短期内可再生能源缺口应由财政资金给予补充，需要较为准确的预测和测算为财政预算作支撑。

### 尽快研究税收抵免政策在我国的可行性和实施机制，减缓全民支持可再生能源发展的负担

美国税收抵免政策（PTC）的优点在于它只在可再生能源行业内部即完成了对可再生能源发电的激励，调整补贴标准和实施阶段影响面较小，以减少可再生能源发电企业税收负担的方式较容易被企业和大众接受（附录3对美国税收抵免政策进行了介绍）。税收抵免政策的资金来源相对于适度减税，刺激可再生能源产业投资，对激励经济增长具有促进作用，“十二五”后期或“十三五”时期可作为电价附加机制的补充。我国目前对少数可再生能源行业也实施税收优惠政策，如2008年起对风电实行的增值税实行即征即退50%、对生活垃圾发电和供热、生物柴油生产等实施增值税即征即退等，但政策涉及范围较小，没有纳入到可再生能源补贴系统的计算范畴。税收抵免政策及其“信用”/“积分”（credit）计核方法应该在可再生能源全行业内系统制定，与补贴机制联合起来。

表7-1 电价附加与税收抵免机制对比

|  | 电价附加机制 | 税收抵免机制（PTC） |
| --- | --- | --- |
| 资金来源 | 全社会用电者 | 财政税收 |
| 资金支付形式 | 补贴现金支付给发电商 | 给予“积分”可抵消税收 |
| 政策影响面 | 大，全社会 | 较小，可再生能源行业 |
| 政策作用 | 可继续作为主要政策，用于固定电价补贴支出 | 可作为辅助政策，减少电价附加压力 |

### 征收化石能源税等市场机制应作为长期政策改革方向

发展可再生能源替代化石能源即节约了资源，又减少了排放，具有资源和环境两方面价值，消耗化石能源的外部性正应该由资源税和环境税的方式来规制。长期来说，征收化石能源税的主要用途之一应作为发展可再生能源的资金来源。化石能源税增加了传统能源发电成本，可能带来电价上涨，与征收电价附加具有类似效果，但具有本质上区别：化石能源税是基于市场机制的政策手段，它提高的是传统能源电力价格，同时也缩小了可再生能源电价与标杆电价差别所需的补贴额。因此，征收化石能源税，通过转移支付支持可再生能源发展既符合国家“合理控制化石能源消费总量”的战略方向，也是能源市场化改革的趋势。当然，建立化石能源税体制，摸清其影响机制都是一个复杂的过程，至少需要对几方面做好充分研究：一是如何与控制能源消费总量举措相结合，控制消费总量为目标，化石能源税为手段；二是化石能源税对电力行业和非电力（化石能源消耗）行业的成本影响，及对宏观经济、能源价格、环境排放的影响；三是化石能源税替代可再生能源电价附加的作用和机制。

### 对可再生能源补贴新机制进一步研究需求

因此，新形势下如何建立和完善可再生能源补贴机制还需要对如下几方面问题作进一步深入研究：

一是研究短期内完善和保障可再生能源电价附加征收体制、提高征收标准的可行性，测算提高征收标准水平，评价提高征收标准的影响。

二是深入研究税收抵免政策在我国的可行性，与电价附加机制的补充和协调。

三是研究征收化石能源税与支持可再生能源发展税收转移支付机制，评价化石能源税对可再生能源行业、能源行业和宏观经济的影响。

## 避免国际贸易摩擦

当前可再生能源产业成为新兴产业，是未来极具潜力的经济增长点的结论，已经在全世界范围内得到广泛的认同，占领可再生能源利用产业制高点，拉动本国经济也已列入各国经济发展战略。对本国产业进行扶持，尽量减少他国对本国产业发展造成负面影响的做法已经成为必然。我国大量可再生能源产品出口到世界各国，风力发电和太阳能光伏发电产品已经在国际贸易市场占有较大的比例，已经引起了全世界的关注，特别是在当前贸易保护主义有所抬头的形势下，如何在符合国际规则的框架下，制定我国可再生能源补贴政策，避免国际贸易摩擦，是新形势下不可回避的问题。

### 关于“301”调查

美国钢铁工人联合会于2010年向美国贸易代表办公室提出了诉状,指责我国可再生能源产业的补贴政策为本国厂商提供了大量非法补贴,并歧视外国产品,要求对中国向美国出口的可再生能源产品进行反补贴调查。时隔一月，美国政府宣布就中国政府是否对本国绿色能源产业提供非法补贴进行调查。由于美国钢铁工人联合会的诉状是依据《1974年美国贸易法案》第301节的规定提出的，故此次反补贴调查被称为“301调查”。

### 有争议的补贴政策

我们分析了我国所有可再生能源相关补贴政策，并对照世贸组织《补贴与反补贴措施协定》的相关规定。认为“301调查”诉状中提到的中国政府对新能源产业的各项补贴政策中，仅有《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》（以下简称《管理办法》）的条款是符合《补贴与反补贴措施协定》（以下简称《协议》）中“可诉补贴”描述的。

《管理办法》的第二章“支持对象和方式”中的第四条规定“产业化资金支持对象为中国境内从事风力发电设备（包括整机和叶片、齿轮箱、发电机、变流器及轴承等零部件）生产制造的中资及中资控股企业。”由于明确规定了只给予中资及中资控股企业补贴，这就将境内的外资或外资企业排除在补贴之外，符合了《协议》中关于“可诉补贴”的认定。

### 争议的理由

《管理办法》中规定“产业化资金主要是对企业新开发并实现产业化的首50台兆瓦级风电机组整机及配套零部件给予补助，补助金额按装机容量和规定的标准确定。”

《协议》对“补贴的定义”的描述为：“在一成员（本协定中称“政府”）领土内，存在由政府或任何公共机构提供的财政资助”，其中财政资助包括“涉及资金的直接转移（如赠款、贷款和投股）、潜在的资金或债务的直接转移（如贷款担保）的政府做法”。因此《管理办法》中规定的补贴符合《协议》对补贴的定义，应该视为“补贴”。

《协议》对补贴“专向性”的描述为： “如授予机关或其运作所根据的立法将补贴的获得明确限于某些企业，则此种补贴应属专向性补贴。”由于《管理办法》中规定了补贴对象为“中资及中资控股企业”，故可以此认定该补贴具有专向性，并可认定为“禁止性补贴”。

《协议》关于“严重侵害”条款有“补贴的影响在于取代或阻碍另一成员同类产品进入提供补贴成员的市场”的描述，由于《管理办法》规定仅为中资及中资控股企业提供补贴，因此，外资企业无论是否受到侵害均可根据此条款指控受到“严重侵害”。

### 可以避免的贸易摩擦

事实上，以上贸易摩擦是可以避免的。《管理办法》颁布于2008年，当时我国风力发电机的生产技术尚未成熟，核心技术主要来自发达国家，而我国风力发电场的建设已经进入高速发展阶段，装备主要依靠引进。面对我国风力发电产业高速发展，装备制造技术落后的现状，急需加大对装备的研发给予支持。由于当时装备制造的研发主要由企业完成，所以，相关部门出台了《管理办法》，目的是支持企业加大研发力度。《管理办法》明确规定“产业化资金主要是对企业新开发并实现产业化的首50台兆瓦级风电机组整机及配套零部件给予补助，补助金额按装机容量和规定的标准确定。”如果补贴的目的是为了降低中资企业风力发电机生产成本，从而遏制外资企业，则应该将补贴长期发放，政策仅对企业“首50台兆瓦级风电机组整机”给予补贴的规定，已经非常明确了补贴实际上支持的是研发。

《协议》明确规定对“对公司进行研究活动的援助，或对高等教育机构或研究机构与公司签约进行研究活动的援助”属于“不可诉补贴”，是允许使用的。由此可见，如果将《管理办法》所规定的补贴以“对公司进行研究活动的援助”的形式发放，不仅同样起到了支持企业研发活动的目的，而且还避免了贸易摩擦。

通过以上分析可见，由于《管理办法》的相关条款，在制定过程中没有充分考虑国际贸易规则，导致美国对我国提出反补贴调查，并且具有充分的理由。虽然我国及时取消了该项政策，“301调查”最终也通过《协议》关于“补救”的措施得以解决，但该调查开了“双反调查”的先河，目前针对中国的“双反调查”愈演愈烈，已经对我国新能源产业造成了不良影响。

未来可再生能源补贴政策仍将成为促进可再生能源产业发展的重要手段，鉴于我国可再生能源产业发展迅速，产品在国际市场的占有率越来越高的现实，必将引起其他国家对我国更为严格关注，贸易摩擦的风险越来越大，所以在补贴政策的制定过程中需要更加谨慎，充分了解、认真解读国际贸易相关规定，避免贸易摩擦。

# Footnotes

2006年《可再生能源法》规定的电价附加水平为0.002元/kwh，2009年提高到0.004元/kwh，2012年1月1日开始再次提升为0.008元/kwh。

美国称RPS，英国称可再生能源义务制度（RO）