目    录

加利福尼亚与目前的能源危机	1

加利福尼亚电力部门	7

我们是怎样陷入加利福尼亚能源危机的	35

电力市场的症结及一些解决办法	45

州监管机构的关键作用	65

利用需求反应来稳定电力市场	73

揭穿有关加州能源危机的荒诞说法	82

提高西部的能源供应能力	85

NRDC对加州电力政策的建议	87

# 加利福尼亚与目前的能源危机

能源基金会  何豪（Hal Harvey）

2001年2月6日

有关加州断电、电价是平常的50倍、电力系统放松监管的巨大失败等新闻报道已充斥版面。加州目前的确面临危机，但是大多数这方面的新闻报道却见木不见林。本章将探讨究竟哪些环节出了问题，介绍目前的情况并提出解决问题的步骤。

## 诊断

有几个因素导致了加州目前的危机。本章记述那些尤为重要的几个——其中的大多数媒体并没有报道。

### 一、当加州于1994年开始放松监管时，电力未作长远规划：

·削减节能计划导致电力需求的增大。过去20年期间，世界著名的规划已经节省了10GW的电力或是峰值需求的1/5。结构重组造成电力节能计划的夭折，又使该州放弃了额外1.1GW的电力。

·可再生能源方面的投资也同样被大幅削减。该州被称为“两年一度的资源规划修订”始于1992年，并导致购买1400MW新电力的计划，部分电力来自可再生能源。但1995年，南加州的Edison公司成功地诉请联邦能源监管委员会废除了这一州计划。Edison公司主张2005年以前不需要新增电力。正如本文以下所述，资源规划的夭折导致了放弃资源规划的进行和电力部门全面的结构重组。该诉讼使本来可以从实质上消除目前所有加州能源危机的资源消失了。

·技术研究与发展项目被大量削减。

这些变化的一个可预见结果就是加州的电力能源需求开始上升。从1990年至1995年，加州的能源需求每年只上升0.25%。从1995年至2000年，能源需求每年上升2.5%——成十倍的递增。

### 二．邻州的人口增长耗用了额外的电力容量。

加州历史上就依赖于从邻州获得大约相当于其20%需求的能源供给。令加州那些一心致力于建造新的放松监管电力体制的监管委员们吃惊的是，内华达州（仅过去十年即增加了45%），亚利桑那州和太平洋西北部州的很高的人口增长率耗用了这部分供应能力。

图1.1 十个发展最快的州人口变化百分比：1990—1998年

资料来源：图表由美国人口统计局提供，数据参见表2.8

### 三、美国天然气价格翻了三番，而加州翻了八番。

天然气价格有了惊人的增长，而天然气供应加州（及全国）电厂的比例一直在上升——占到加州全部需求的31%。这导致了其供应价格的上涨，并且对依靠天然气采暖的消费者来说，无疑雪上加霜。

### 四、电力投标规则产生了更高的整体系统价格。

加州决定对所有供应者采用一个招标结算价格的办法，即意味着当发电厂进行电力供应投标时，价格在所有需求都被满足之前会一直上升，此时每个电厂最后得到的是最高的价格，而不论他们的标额是多少。

这种做法对许多商品来说是符合自由市场规则的。但是，如下图所示，这种做法实际上对一个特定的市场来说必定会产生更高的供给价格。另外，要求所有电厂通过电力交易中心来竞标，从而导致了他们卖给自己客户的电价上涨。股份制电力公司所要求偿还的120亿美元债务的大部分是欠他们自己的。

### 五、电力投标规则鼓励发电商控制电厂发不发电。在一个不受约束的市场中，当需求接近供给极限时，价格会急剧上升。

这可以通过增加需求和固定供给，或通过降低供给和固定需求来实现。后者的情况似乎被今天加州的现状所应证。

虽然在冬天淡季，电厂脱网维护是正常的，电力公司却安排比正常情况下更少的电厂投入生产。加州及西北部州的冬季干旱导致的水量输出减少更加恶化了这一情况。加州足有1/3的发电设备没给市场供电，明显的这是一个不同寻常而又延长了的维修期。经济学家称此为“谋略行为”，州长则称之为“钻空子”。这种功能障碍性的市场结构的后果就是，虽然自1999年至2000年，电力需求增长了0.7%，峰值需求降低了1.9%，电价却增加了13倍，即时电价更是增加了120倍。

### 六、零售消费者看不到高价。

蒙蔽消费者不让其看到价格上涨产生了两种经济错位。加州最大的两个电力公司，南加利福尼亚爱迪生公司和太平洋瓦斯电力公司，预期电价会下降。于是相应地他们同意了固定的零售价格——但是现在他们面对的是飙升的批发价格。这种批发/零售输电的倒置，花去了电力公司几十亿的美元，因为他们为买电花了十倍于他们能卖出去的价钱。两大电力公司旗下受到监管的分公司们濒临破产的边缘（而未受监管的分公司却在赚取巨大的利润）。

### 七、输电限制

加州有许多地方－包括硅谷，旧金山和圣地亚哥市的电力输送容量有限，这就意味着只有几个电厂可以为这些地区送电。这进一步减弱了竞争的潜力。

### 八、氧化氮总量控制

加州如同其它人口众多的州一样，有着严重的空气污染问题。在加州某些地区，州里规定了排放氧化氮的排放总量。电厂必须购买氧化氮的允许排放指标，该指标是有固定数量的。实际上，这意味着电力公司要么彻底清洁设备改进技术，要么购买更多的氧化氮排放指标。只有很少的电力公司选择彻底清洁他们的设备，因此他们开始提价以冲抵氧化氮指标的费用。如同在前面谈能效、可再生能源和输电问题时所提到的，这种急功近利的短期行为和缺少对这种投资予以鼓励的监管机构，已让加州付出了高昂的代价。

## 现在的问题和今后的步骤

由于这些因素的作用，看到加州正面临着一个巨大的危机我们也就不吃惊了。所有这些问题的综合：电力负荷增长－早些时候节能项目规划的夭折、普遍的市场力量问题、以及批发和零售价格的倒置，使加州面临长时间的电力告急状态，而大的电力公司却濒临破产。

州长Davis已力图通过以下步骤解决这个问题：

- 要求联邦政府对州际间的电价进行监管以防止钻价格的空子（联邦对此已予拒绝）；

- 州政府成为电力的购买者以克服电力公司的信用危机。

- 建立节能规划项目；

- 指令性减少电力需求。

这些都是有用的步骤，但在目前的情况下，他们只能部分地解决这个问题。该计划最危险的地方就是使加州政府成为电力的购买者。或许没有其它立竿见影的办法，或许该计划能非常奏效，但是真正的风险是，加州会消耗掉几十亿美元而不见任何成效。

州长在节能规划项目上花钱是一个方向正确的步骤， 而且如果该钱花得适当，将会大大地削减电力需求。2000年加州承诺为今后十年的清洁能源规划项目拿出约55亿美元，2001年，将増加4亿至10亿美元不等的费用。这些投资将把加州重新带回到能源需求增长大为减少的轨道上去。

对可再生能源还没有给予足够的支持，如果有足够的支持将降会低电力短缺的风险并稳定价格， 因为可再生能源对能源价格的变化不是那么易受影响。

最后，州长仍然未解决市场失灵的一系列问题，从市场力量问题到批发/零售价格的倒置，到加州电力公司的崩溃。

加州可能会获得电力公司的输电资产，约值40亿美元，作为减少电力公司债务的部分补偿。

如果市场结构问题得到解决，又会有一个供给过剩的大风险。据某些估计，现有约13GW的新电厂正在建设中。如果继续非常积极地提高能效，可再生能源以及新的常规电厂建设，我们很可能会看到，到2003年或2004年时，加州的电力都是供过于求的状况。如果其它州也抓能效和可再生能源，则整个地区的供给将处于过剩的状态。

# 加利福尼亚电力部门

环境能源技术部

加州劳伦斯伯克利国家实验室

怀瑞恩（Ryan Wiser），史蒂芬·皮科尔（Steven Pickle）和

阿弗扎尔·斯·斯迪奎（Afzals S.Siddiqui）

加州是美国最先实行电力部门重组的州之一，也是最先引入零售电力选择权的州之一。本文扼要地介绍这一重组的相关背景情况。我们首先提供有关加州电力部门性质的背景资料，然后再把加州的重组过程置于美国电力产业调整和重组的更大历史背景中，再扼要地介绍加州重组体系的主要特点并着重强调该体系设计方面的重要问题。本文作为个案研究，最初是为俄罗斯电业监管机构准备的。本文选自“电力改革相关经济问题”一书。需要明确指出的是，本文的目的是扼要介绍加州已重组市场的进展与规划，而不是讨论美国电力部门最近面临的问题。如果读者要探讨最近这些新情况及总结实际市场运作经验，请留意其它文章。

加州电力业重组个案研究在许多方面可供参考。加州不仅在美国而且在世界范围内一直是电力市场改革的领导者。加州于20世纪80年代开始发展独立的电力产业。近年来，加州也成为众多州中率先开放零售电力市场竞争及发展公开电力批发市场，电力批发市场既有竞争的实时市场又有电力输送系统运行机构。加州是美国历史最悠久，经验最丰富的竞争性电力市场。

## 一、加州电力系统概述

1996年末，加州立法机构通过立法对加州电力行业进行重组，且从1998年3月31日起为加州电力消费者引入电力零售竞争机制。要理解这些规定及加州电力行业相关变化，首先弄懂该州电力系统的基本结构是十分重要的。

在美国有3000多家电力公司为消费者提供电力服务。至1998年年末，全美国电力产业净发电容量超过779GW (EIA，1999a)。（净发电容量不包括自己发电的单位及自用的单位），1998年出售给最终消费者的电量超过3240TWH，总成本超过2180亿美元(EIA，1999a)。虽然美国大多数电力公司为民众拥有制或合作所有制，239 家私有及投资者所有的电力公司的电力销售，大约占美国总电力销售额的75%（EIA， 1999b）。作为美国拥有人口最多的一个州，加州供电负荷的发电总量约占美国总发电量的7% (EIA，1998)。在1998年电力行业重组之前，加州的电力行业由公众和私人拥有的垂直一体化的电力公司发电，输电及配电系统进行管理和运作——其中三家最大的私有或投资者所有的电力公司为：太平洋瓦斯及电力公司，南加州爱迪逊（Edison）公司及圣迭戈瓦斯及电力公司。这三家企业合并发电量曾一度约占加州电量总负荷的75%。剩余的电量负荷由40多家小型投资者，公众或合作制电力公司提供，其中最大的二家是旧金山水电局，萨克拉门托市公用事业管区。

加州投资者拥有的电力公司由加州公用事业委员会及加州能源委员会进行管制，前者对电力价格及运行进行监管，后者对新电站选址及建设进行监管。公众拥有制及合作制电力公司由市、县及其他相应级别监管组织依据州及联邦法律进行监管。历史上，每一家主要的由投资者拥有的电力公司，都负责调配负载和资源，保证可靠的电力供应及配比接点的计划与实际电流量，通过接点，电力公司与其它发电商相联接。每一家电力公司有义务在其服务区内供电，自行发电，制定供电和需求预测，经营发电厂，签订发电燃料采购合同。每一家电力公司还参与短期或长期的电力供求合同的洽谈。

### 1.1 发电

在加州，1300多家发电厂提供电力。1993年电力行业重组以前，该州44GW的电量由电力公司提供，有10GW的电量由非电力公司提供。1998年电力开始改制后，由于受电力改革的推动，约有31GW的电量由电力公司提供，其中还有约22GW的电量由非电力公司发电厂提供，1999年加州的总发电量为259TWH（包括自发电）。

表格6.1 为加州发电的能源构成表，如图所示，加州电力供应呈现多样化，大量使用燃气、水力、煤炭、核能及可再生能源发电。约有20%的电力从美国西南及西北部地区输入（其中约一半为煤炭发电， 另一半为水力发电）。

表格6.1  1999年发电资源(包括引进电力)的电力生产

资源 能源比重

水电 20.1% 核能 16.2% 煤炭 19.8% 燃气及石油 31% 可再生能源及其它 12.2%

总发电量 259TWH

材料来源：万维网（www.energy.ca.gov./electricity/system-power.html）

直到20世纪70年代，加州电力大部分由电力公司及政府机构所有和运行。而从20世纪70年末开始允许发电市场电力批发竞争（见下面第二章讨论）。加州总发电中很重要的一部分的来源于一些独立的非电网发电厂出售给电网公司的电力。例如，1998年放松发电管制后两年，总供电量中有41%为电网公司发电，31%为非电网发电，20%为外购电力（EIA2000），大部分非电网公司发电利用天然气及可再生能源发电。

### 1.2 电力输送及联网

加州的电力公司通过广布的输电线路网进行联接。加州的主要输电网由500KV，某些为230KV及500KV的直流高压输电线路。一些大用户接受这种高压供电服务。对小用户，将电压调至低压，如居民用户电压为120V。三家主要的投资者所有的公用事业公司——太平洋瓦斯及电力公司，南加州爱迪逊（Edison)公司及圣迭戈瓦斯及电力公司一直拥有并经营加州的大部分电网（一些小型电力公司也拥有部分电力输送系统）。这些电力公司也是发电及输电系统联合运营的经营者（经济及技术职能，如安全分析，经济调度，单位承诺等）。依据电力行业重组的有关规定，这些投资者所有的电力公司拥有输电资产的所有权并负责维修，但如我们下面所要详细讨论的，目前由独立系统运行机构负责整个该州的输电系统。

加州与邻近州有众多输电系统相互联接（见图6.1）使之能从整个美国西部相互联接系统中进行电力输送。这些相互连接系统中最重要的联接是输往东北和西北电力交易量最大的地区。加州能源委员会1998年外购的20%电量中，有48%来自西北电网，52%来自西南电网。

地区缩写表

| AZ2 | Eldorado | AZ3 | Palo | AZ5 | North Gate (BK4) | HUMB | Humboldt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II1 | SCE | II2 | SDG&E | LA1 | Sylnar | LA2 | McCullough |
| LA3 | Inyo | LA4 | Victorville | LC1 | Mead | LC2 | Blyth |
| LC3 | Parker | MX | CFE | NP15 | North Path 15 | NV3 | Laughlin |
| NW1 | Captain Jack | NW2 | Cascade | NW3 | NOB | Pas | Goodrich/Pasadena |
| SF | San Francisco | SP15 | South Path 15 | SR2 | Summit | SR3 | Silver Peak |

资料来源: 加州电力交易所（1998）。

### 1.3  配电

配电线路的电压通常在50KV以下。加州的配电网由多家电力公司所有和经营，其中包括三家大的投资者所有的电力公司及一些小的投资者所有及公有的电力公司。依据加州电力行业重组有关规定，这些公司将继续为他们各自服务区内的电力消费者提供配电服务。

### 1.4 电力消费

表6.2 为能源消费及各消费者的数量。表6.3 列出了1998年加州的全部能源消费中电力服务区域细分。总体来讲，全部电力消费的72%来自投资者所有的电力公司，28%来自民众拥有制的电力公司。

表6.2   1998年加州电力消费及各消费者群的人数

消费群 消费者数目 消费量(TWH)

居民用电 11，331，398 75 商业用电 1，552，665 86 工业用电 39，902 59 其他 47，000 7

合计 12，885，000 226

资料来源:能源信息管理局(1999C)

### 1.5 集中程度

太平洋瓦斯及电力公司，南加州爱迪逊（Edison）公司圣迭戈瓦斯及电力公司这三家主要的投资者所有的电力公司继续拥有加州大部分的输电配电网。虽然竞争使得消费者能够选择不同的能源服务供应商，但从2000年8月起，全部电力负荷的大约85%的比例适于电力零售竞争，仍由这些电力公司掌握。这三家主要的投资者所有的公用事业公司必须与集中的电力交易所进行买卖以降低其滥用横向市场支配力的可能性，成立独立系统运行机构以降低形成纵向市场支配力的可能性。为降低发电市场的集中程度，这三家主要的投资者所有的电力公司已经将他们的加州热电厂资产及其他一些发电设备卖掉或正在磋商将其卖掉。

表6.3   1998年电力公司服务区域的电力消费

电力公司 消费量(TWH) 占总消费量的百分比

南加州爱迪逊（Edison)公司 76.3 33.8% 太平洋瓦斯及电力公司 75.7 33.5% 旧金山水电局 21.7 9.6% 圣迭戈瓦斯及电力公司 16.3 7.2% 萨克拉门托市公用事业区 9.1 4% 其它 26.9 11.9%

合计 226 100%

资料来源: www.eia.doe.gov/cneaf/electricity/esr/t17a.txt

### 1.6 设备投资

依据能源信息管理局提供的信息， 在美国由投资者所有的电力公司进行的设备投资总额如表6.4.所列的细分。如该表所示，大部分设备投资于发电及配电。

表6.4  1996年美国电力公用事业公司净设备投资

投资类型 占总投资的百分比

发电 54.6% 输电 11.6% 配电 28.8% 其它 5.0%

资料来源：能源信息管理局（1997年）。

### 1.7 电力价格

表6.5 列明了加州按照用户群进行分类的电力价格并与美国的平均电价做了比较。加州的电力价格明显比全国平均电价高，这也是推动加州电力行业重组的一个重要因素。

## 二．新的管制模式框架

加州一直是领导美国电力服务市场自由化的先驱，该州进行的诸多改革已引起一系列较大范围的国家级管制变化。在美国由联邦政府负责管制州际商业交易，州政府也有权监管州际商务。在电力行业，有管制权的部门特指联邦政府（通过联邦能源管制委员会）对电力批发交易及与电力输送定价及与供电相关事宜进行监管。由州委员会（通常为公用事业，公众服务及公司委员会）对零售电力交易及配电网准入进行管制。为了更好地理解加州新的市场结构及管制体制必须首先介绍一些重要的联邦法律法规。

表6.5  加州及美国1998年电力价格(C/KWH)表

用户分类 加州电价美分/kwh 美国平均电价

居民用电 10.5 8.3 商业用电 9.7 7.4 工业用电 6.3 4.5 其他用电 7.5 6.8

平均值 9 6.8

资料来源：能源信息管理局（1999d）

### 2.1	美国联邦立法和法规

#### 2.1.1  1935年控股公用事业公司法令

美国电力行业的现行结构是1935年通过控股公用事业公司法时确立的。控股公用事业公司法制定的目的是把当时控制国家相当数量的电力和天然气管网且基本上不受管制的大型控股公司解体。根据该法，证券交易委员会被授权解体州际控股公用事业公司，要求这些公司放弃他们的控股权，直到每一部分成为单一分立的系统为规定的地理区域服务。该法还进一步规定电力公司仅从事适于单一垂直一体化的公用事业公司运营的商业活动。后者的限制基本上阻止了非公用事业公司参与电力批发销售活动。控股公用事业公司法令还要求从事州际电力交易及电力输送的电力公司受联邦电力委员会的管制，该委员会于1977年更名为联邦能源监管委员会（能源信息管理局（FERC），1993年，1996年）。

#### 2.1.2  1978年公用事业管制政策法令

控股公用事业公司法令的主要内容大致执行到1978年。1978年由于石油输出国组织的石油禁运，人们对美国依赖石油进口的状况十分担忧，同时由于环保意识的增强，美国国会通过了公用事业管制政策法令。颁布该法令的目的是为了提高能源使用效率，增加利用废热和可再生能源的发电量。公用事业公司管制政策法令对公用事业行业十分重要，这是因为它保证了非电力行业发电市场的电力供应。公用事业管制政策法令规定了一批新的独立的发电厂称为 “合格的设施”。合格的设施被定义为非电网电力批发商，其要么是：1）利用热电联产的发电厂，2）利用可再生能源发电的小型发电厂（合格的可再生能源包括生物废弃物、垃圾、地热、太阳能、风能，规模小于30MW的水力发电）依据本法令，对符合“合格设施”标准的发电厂提供的电力，电力公司应当购买，电价相当于购买电力公司生产的增量成本或可避免生产成本 （1978年公用事业管制政策法令，1996年能源信息管理局，1993年 Watkiss and Smith）。虽然，近年来已采用竞争性招标方式确定可避免成本支付方式，许多早期的合格发电厂签订的合同均采用成本较高的固定的可避免成本水平（这在搁置成本问题那一章将作近一步讨论）公用事业管制政策法令是开放竞争的电力批发市场，允许非电力公司参与电力批发市场进程中迈出的第一步。

#### 2.1.3  1992年能源政策法令

1992年通过的能源政策法令近一步强调引入电力批发竞争机制。正如1978年公用事业管制政策法令一样，人们对美国依赖石油进口的忧虑及当时1991年美伊战争成为能源政策法中制定的一系列新的能源管制政策的主要推动因素。对电力行业的规定也受新的更加分散的发电技术及在学术和政策界人们可以通过在垄断管制领域引入竞争机制实现经济效益（Joskow and Schmalensee 1983，Kahn 1988，Hausker 1993，Watkiss and Smith 1993）。.

简单地讲，能源政策法令会对控股公用事业法令进行了大幅度变革，使更多的非电网公司发电厂不受控股公用事业公司法令的约束而进入电力批发市场。该法通过一个新的电力生产者类别，被称为豁免批发电厂的电力生产企业来实现这些变化，豁免批发电厂与公用事业管制政策法令中的“合格设施”有二点不同。首先，不要求豁免批发电厂符合公用事业管制法令规定的热电联产及可再生能源进行发电的限制。第二，不要求电网公司从豁免批发电厂购买电力。取而代之的是，能源政策法令特别授权联邦能源管制委员会确保按非歧视条款提供输电系统准入。具体地说，能源政策法令指示联邦能源管制委员会要求电网电力公司在“恰好合理”的费率上提供输电服务，能够补偿法定的可审核的经济成本，前提条件是能够从寻求输电服务的企业而不是从输电公司的现有用户中收回增量成本，这一规定便利了豁免批发电厂的电力销售。这些关于输电的规定为在全国范围内公开进入电力批发交易市场着实铺平了道路。这一新市场对那些小型的受电力输送限制的电力公司十分重要，使他们不再依赖于邻近的电力批发企业。然而，虽然能源政策法令为大范围的批发竞争确立了一个法律框架，关于电力批发市场的具体规定却是在以后的联邦能源管制委员会第888条法令及第889条法令中规定的。

#### 2.1.4  联邦能源管制委员会 第888条法令及第889条法令

本着能源政策法令的方针政策， 联邦能源管制委员在1993年开始的案例基础上就个案对批发输电要求进行了审议并做出了规定（联邦能源管制委员的第一个批发输电准入的法律是于1993年10月在佛罗里达市电力局对佛罗里达电力及照明公司的案例中形成的）。在听证了一个又一个的案例之后，联邦能源管制委员还寻找了一些综合方法来制定公开进入电力批发交易的条款，在被称为 “特别立法建议通知”的文件中颁布了第一套建议并征求意见之后，联邦能源管制委员于1996年春天颁布了二个主要的输电准入的法律。这二条法律被称为第888条法令及第889条法令，规定了电力批发交易的具体细节及要求，确立了一个实时的透明的交易交流体制。简要介绍一下第888条法令：

·要求在联邦能源管制委员会管辖权内的所有电力公司提交对所有电力批发的买方及卖方非歧视性公开准入的输电费用。

·要求公用事业公司对其自身的批发电力买卖按照其提交的费率提供服务。

·允许电力公司收回1994年7月以前发生的所有合法的、节约的、可证实的，但目前搁置的成本和投资（我们将在第六部分讨论搁置成本——美国电力行业重组辩论的一个十分重要的问题）。

这些规定的前两款使得所有的电力提供商能够以平等条款进入电力输送网，提供点到点及电网输送服务，包括附加服务。最后一款认可电力公司的搁置成本回收的合理性，即电力公司在不同管制期间成本收回可能性的不同期望值确定的搁置成本。最后，第888条法令规定了不属于联邦能源管制委员会管辖内的城市及其它电力公司，如果希望自己能够享受符合联邦能源管制委员会法令要求的电力公司提供的公开准入费率，也要提供互惠。换言之，互惠条款确保，如果城市电力公司依据第888条法令规定之条款从投资者所有的电力公司购买电力输送服务，他们也必须依据类似的条款提供服务（联邦能源管制委员会1996a 能源信息管理局1996）。在颁布第888条法令的当天颁布了第889条法令，该法令要求电力公司建立并使用公开准入的同步信息系统，为公开进入输电系统的用户提供标准化的电子信息， 包括输电容量、价格及其他重要的市场信息。该条例还规定电力公司电力输送操作人员应独立于发电及批发交易人员。最后，第889条法令虽然不硬性规定成立独立系统运行机构，但鼓励成立独立系统运行机构，并承认他们在联邦能源管制委员会行使权力范围内（联邦能源管制委员会，1996b，能源信息管理局 1996）。

### 2.2  加州的立法及法规

#### 2.2.1加州公用事业委员会的活动

当美国通过联邦法律及法规开始在全国范围内重组美国电力行业时，加州的管制官员们就已开始调查并实施更广泛的变革。20世纪早期，加州公用事业委员会开始探索在该州三家投资者所有的属加州管制的电力公司范围内引入某种形式的零售竞争的可能性。当时加州正开始从经济萧条中复苏，而且该州的电价比全国平均电价高出40%还多，工业用户电价甚至为邻近各州的两倍（能源信息管理局1995）。由于担心为那些寻求便宜电价的工业企业带来损失，同时注意到其它行业成功地放松管制及节约成本，加州公用事业委员会于1993年2月颁布“黄皮书”，具体规定了在电力服务业引入零售竞争机制的各种选择方案（Fessler 1997，加州公用事业委员会1993）。除了其它行业引入竞争机制及解除管制的经验外，推动加州进行零售竞争的幕后动因还有越来越意识到传统的“命令与控制”的管制效率低下，希望开创新的更能节约成本的发电技术，及推动通讯及信息技术进步，这对揭示价格构成及开放多种与电力相关服务十分必要（Joskow and Schmalensee 1983，能源信息管理局1996，Pickle，Marnay，and Olken1996）。

1994年4月，加州公用事业委员会紧接着又发行了一个“蓝皮书”。蓝皮书近一步更详尽地建议加州三家最主要的投资者所有的电力公司服务区域内实行零售竞争机制。具体地讲，蓝皮书要求如下（参见加州公用事业委员会1994，Blumstein and Bushnell1994）：

·引进综合现货市场批发交易体制，如，英式Poolco；

介绍1. 无例外必须缴纳的竞争交易费，为收回电力公司搁置成本创造便利条件；2. 另一种类似但金额较少的费用来筹措公众利益计划以帮助那些低收入的电力用户，提高能源效率，可再生能源及研究与发展。（见第六部分讨论）

·在仍然采取垄断管制的区域（指的是输电及配电领域），采用绩效管制方法来代替传统的服务成本管制方法。

·从1996年开始至2002年渐进地引入零售竞争机制及直接准入。

加州公用事业委员会在蓝皮书中明确规定了所提建议仅适用于发电服务的零售竞争。委员会指出“输电配电服务及系统控制与协调服务将继续接受管制监督”。（加州公用事业委员会1994，Ｐ31页）输电及配电服务和管制，及一般定价方针将分别在第四章和第五章中进行讨论。

蓝皮书的最初目的是对加州公用事业委员会提议抛砖引玉。加州公用事业委员会在采纳了所提意见之后于1995年2月公布了其引入零售竞争机制的决定（加州公用事业委员会　1995）。蓝皮书与加州公用事业委员会的最后决定的主要区别在于，加州公用事业委员会完全采用了复式双边及Poolco体制：决定建立一个能使消费者选择进行双边交易，电力库或二者均可进行的结构。成立这种新的市场结构很大一部分取于一些大宗能源消费者与证券交易委员会之间达成的谅解备忘录，在该备忘录中双方同意证券交易委员会不再强制推行，Poolco体制为进入零售市场的唯一方式，以保证大宗能源消费者不再反对电力公司收回搁置成本；参见Bushnell and Oren，1997）。为了创建这种混合结构，决定号召成立两家新的实体，其一为电力交易所，作为供需招标用的清算所或现货市场，另一家是独立系统运行机构负责管理电网运作。（加州公用事业委员会1995，Bushnell and Oren 1997）。虽然加州公用事业委员会决定确立新的加州市场结构决定中，所规定的一系列变革远远超过了加州公用事业委员会自身所能控制的程度，这一点很快的显现出来了。在加州实行零售竞争机制要求加州州议会及参议院采取立法行动。

#### 2.2.2  立法活动及1890号议案

在经过举办一系列的听证会和辩论之后，加州立法机构于1996年8月通过了第1890号议案，事实上通过了加州公用事业委员会关于建立新市场结构的提议。1996年9月23日州长签署之后，第1890号议案为加州电力行业竞争提供了法律基础。关于第1890号议案的内容简要介绍如下：

·要求成立电力交易所和独立系统运行机构作为独立的，符合公众利益的，非盈利性市场机构，由五人组成的监事会进行监督。

·要求加州电力公司（既包括投资者所有的电力公司也包括民众所有的电力公司）对隶属于他们的的电力输送部门受独立系统运行机构的控制。

·允许直接的，双边的电力交易。

·要求从1998年1月1日起至2002年3月21日为向零售竞争机制过渡时期。

·要求对居民用户及小商业用户通过发行无追索权国债来筹措确保降低电价的资金，以1996年电价为基础，到2002年实现累计降低电价20%（从1998年开始降价10%）。发行国债的目的是强化电力公司履行义务的能力。其发行利率较低，且居民用户可以通过无例外缴纳费用进行偿还。

·允许以无例外缴纳的竞争过渡费形式收回金额可达100%的搁置成本，前提是在过渡时期能够从电价总量中收回。

·成立一项独立的收费项目在过渡时期内用来支付公众计划，以在现有基础上扶持那些低收入的用户，支持提高能源效率的活动，进行研究与开发以及可再生能源的利用。

·鼓励由该州两家最大的投资者所有的公用事业公司（太平洋瓦斯及电力公司与南加州爱迪逊（Edison)公司）放弃其发电资产，以减少可能形成市场支配力的条件（第六章将作进一步讨论）。

·鼓励但是不要求电力公司提供直接供电，要求电力公司如果想在加州新的零售市场出售电力必须提供互惠待遇。

·确立了发电、输电、配电等职能独分离的原则，为不受管制的电力附属企业确立规章。

为了贯彻执行第1890号议案， 加州公用事业委员会被授权颁布明确的法令，详细规定了在加州启动竞争机制所需的规则和程序。关键决定是，加州公用事业委员会认为允许全部投资者所有的电力公司用户同步进入新的市场是可能的，并且不需要分成若干年阶段（加州公用事业委员会 1997a）。如，在第五章将要讨论的，加州公用事业委员会还规定允许在计表及收费领域实行竞争（加州公用事业委员会 1997b）。

最后， 在计划开放市场1998年1月1日前几周，由于安装及测试新计算机系统存在的难题，加州公用事业委员会被迫推迟市场开放日期。由于这一延迟，加州的竞争电力市场比1998年1月1日晚了三个月。当日，该州三家主要投资者所有的电力公司服务的所有零售用户有资格接受其它电力供应商提供的服务。

表6.6  主要的立法和法规年表

| 日期 | 法律条例及事件 | 重要性 |
| --- | --- | --- |
| 1935年 | 通过控股公用事业公司法令 | 限制州际控股，垄断服务区域，只许公用事业公司经营批发市场，由联邦电力委员会（后改名为联邦能源管制委员会）进行管制。 |
| 1978年 | 通过公用事业管制政策法令 | 成立合格设施；强制电力公司购买合格设施的能源。 |
| 1992年 | 通过能源政策法令 | 成立豁免批发电厂；要求非歧视性电力输送准入。 |
| 1993年 | 加州公用事业委员会“黄皮书” | 加州公用事业委员会调查实行零售竞争的可能性。 |
| 1994年 | 加州公用事业委员会“蓝皮书” | 加州公用事业委员会建议在加州引入零售竞争机制。 |
| 1995年3月 | 联邦能源管制委员会颁布“特别法规制定通知” | 联邦能源管制委员会首次提议制订统一公开电力输送准入的条例及回收搁置成本。 |
| 1995年12月 | 加州公用事业委员会颁布D-95-12-063号文件 | 加州公用事业委员会决定要求在加州投资者所有的电力公司经营的电力市场通过混合电力库及双边体制引入竞争机制。 |
| 1996年4月 | 联邦能源管制委员会颁布第888号及第889号法令 | 法令要求电力公司征收并使用进入输电网的费用；允许收回电力批发的搁置成本；要求设立为电力交易自由公开进入同步信息系统。 |
| 1996年8月 | 通过第1890号立法议案，之后签署形成法律 | 加州法律正式要求该州的投资者所有的电力公司建立竞争机制，为全州范围内实行竞争机制确立了法律条款。 |
| 1997年 | 第1890号立法议案执行条例 | 依据第1890号立法议案， 加州公用事业委员会颁布条例确立了实行竞争机制的步骤;取消用户分阶段步骤；将竞争机制扩展到电表计量及收费领域。 |
| 1998年3月 | 3月31日加州市场开放 | 由于计算机系统安装造成的三个月的延误，加州新的电力市场正式开放。 |

表6.6回顾了本章讨论的重要的法律法规年表。下四章我们将更详细地讨论第1890号法令的贯彻执行及新的市场结构的具体要求。我们将从介绍加州电力批发市场的电力交易所，独立系统运行机构及相关的交易企业开始。

## 三、加州的电力批发市场及机构

图6.2列明了加州新的批发及零售电力市场主要有关部门的作用及关系。本章我们将讨论市场的批发情况。具体讲，我们主要介绍为方便加州新的电力市场批发交易而设立的两家主要机构（及几个相关单位），这一做法是根据第1890号法令实施的：（1）期货批发市场，加州电力交易所；（2）新的电网运营机构，加州独立系统运行机构；主要的零售市场参与者的职能将在第五章中进行讨论。

图6.2  加州市场结构图

### 3.1 电力交易所

位于加州阿尔汉布拉市的加州电力交易所是一家非营利性机构，其主要目的是提供一个高效率的短期的能源竞争市场，以市场价格满足电力交易所用户所需的电量负载。电力交易所是电力计划协调机构，授权向独立系统运行机构提供平衡计划日程安排及信息，然后，再由独立系统运行机构进行实时的调度服务。电力交易所的主要特点如下：（参见加州电力交易所，1998）

·电力交易所是在非歧视性的基础上对所有的供应商和采购商开放；

·太平洋瓦斯及电力公司， 南加州爱迪逊（Edison）公司及圣迭戈瓦斯及电力公司，这三家的电力销售总共约占加州电力销售的70%，在2002年以前他们所需的全部物资的买入及他们所有的电力的卖出必须通过电力交易所进行。

·电力交易所将根据交易所参与者提交的供求报价以小时为基础计算前一日前一小时（现在为当日）市场的电力价格。

要想参与电力交易所市场的交易，其参与者必须符合一系列的资格要求，包括资信程度，所服务的计量企业的资格核实等等。一旦通过审核，参与者即可在前日市场上在24小时期间内及在前一小时市场的一小时之内（现在为当日）进行第二天的交易。每一笔交易都涉及电力交易所与其参与者之间支付问题的相互责任（Moore and Anderson 1997）。我们在这里还触及到这两个市场的运作问题，另外我们还简要地介绍了由电力交易所开发的“大宗期货市场”。

#### 3.1.1 明日市场

在明日市场进行交易的程序如下：（参见加州电力交易所1998，Moore and Anderson 1997）。

·计划日24小时内任一时间，参与者均可向电力交易所提交供需报价。

·电力交易所一旦收到报价，报价即为生效。 报价的有效性包括（1）审核报价的内容符合报价的格式要求。（2）审核报价与主卷宗的数据相一致。

·报价一旦生效后，电力交易所即根据所报价格绘出总的供求曲线以确定24小时计划日每一小时的市场出清价格。市场出清价格是由市场供求曲线的交点确定的。

·电力交易所还要决定所递报价是否能够形成一个潜在的过量发电条件的可能性。

·如果出现潜在的过量发电的条件，电力交易所必须通知独立系统运行机构。当出现过量发电时，电力交易所有可遵循的具体规定来解决过量发电的问题。

·最初提交到明日市场进行拍卖的报价不是特为某一单位或实际排定的电厂递交的，这种报价是一种份额报价。

·份额报价被明日市场接受后就被分发到发电单位计划表上，然后再提交到独立系统运行机构进行价格调整（以缓解供电拥堵）及附加服务报价。

·独立系统运行机构依据所有单位具体的供给报价及地方具体的需求报价的基础上确定是否存在拥堵情况。如果存在拥堵情况，独立系统运行机构将利用调解价格向电力交易所及其它计划协调组织递交一份调整计划表。

·这些调整计划表及独立系统运行机构确定的电力使用费率标准就成为区域市场出清价格及向独立系统运行机构提交的最后计划表的基础。

·计划表可能包括进口、出口、调度及发电。必须对发电厂的计划表进行修改以补偿输电损失。

#### 3.1.2 前一小时市场/当日市场

这一市场开始时被称为前一小时市场，但自1999年1月开始为方便市场参与者将前一小时市场重组为当日市场。在以前的前一小时市场，报价应至少在开盘前2小时提交到电力交易所。开放这一市场的目的是给市场参与者在他们明日计划基础上进行调整的机会以使他们的实时市场的失衡降到最低。电力交易所与其参与者对市场价格，交易量在前一小时市场关闭后立即进行沟通交流。然而由于前一小时市场缺乏灵活性，电力交易所引入了当日市场。当日市场在某些方面与前一小时市场类似，但是进行24小时的拍卖活动，分三个拍卖期，分别在早6时，中午，及下午4时进行。拍卖时间的价格全天备索。

#### 3.1.3 大宗期货市场

加州电力交易所为了提供价格风险防范服务还提出了大宗期货市场。大宗期货市场向其参与者在远期一个月的基础上提供峰期能源的标准化合同。每一份合同都以某一具体的远期月份为基础，确定一定的数量，在16小时高峰期即从早6时至晚10时进行，星期日及法定节假日除外。在上午6—10时进行交易，价格在交易日下午1时进行张贴公布。

要求将电力输送到加州的某一分界点。大宗期货市场是市场参与者防范明日交易价格风险的一种方法。（加州电力交易所1999）

#### 3.1.4 市场运作经验

明日电力交易所和前一小时或当日不受限制的市场一直是可以预测的，具有较强的季节性，每日都运行。夏季时，价格明显上升，可望在冬季回落。从1998年8月1日至2000年6月30日，在电力交易所进行的交易量的99.3%已转移到明日市场。在这一时期，在电力交易所交易的能源的总量约达 370Twh，在明日市场价格平均在$33.84美元/Mwh，而在前一小时/当日市场则为$37.63美元/Mwh。

### 3.2  独立系统运行机构（ISO）

坐落在加州福尔松的独立系统运行机构，旨在确保市场的开放及维持输电网的可靠性。这一机构：

（1）协调明日和调度小时市场的日程表并决定为缓解输电拥堵应作的调整。

（2）按要求购买和提供附加服务。

（3）控制配电。

（4）进行实时负载和发电的平衡。

我们从拥堵管理开始简单地介绍一下这些任务。

#### 3.2.1 拥挤管理

输电拥堵是由独立系统运行机构进行管理并根据边际成本和地方性输电使用协议中规定的地方定价来决定价格。（Bushnell and Oren 1997，Moore and Anderson 1997，Shirmohammadi and Gribik 1998）。在此我们不再详细的阐述独立系统运行机构对拥堵管理的作用，我们在输电定价的章节中会论及拥堵问题。

#### 3.2.2 附加服务

在保证输电可靠性的作用中，独立系统运行机构负责监管附加服务市场以及由协调组织自己提供的计划附加服务。独立系统运行机构获得的附加服务包括自动发电控制，瞬时备用功率，非瞬时备用功率，置换功率，无效功率及黑启动发电服务。（这最后一项服务及启动服务，包括能够向电网供电，不需要从发电厂以外获得帮助）。独立系统运行机构为上述前四项服务每一小时举行一次拍卖，并签署长期合同购买应急电和黑启动发电服务。（当前，这些服务由签“可靠必行”合同的发电厂提供）。虽然原计划拍卖过程会有竞争性，但由于缺少竞标者，独立系统运行机构强制规定价格上限以规范市场及四项储备服务，并防止市场参与者动用他们的市场支配力提高价格。价格上限最初设定为500美元/Mw，并在250美元/MW和750美元/MW之间变化。到目前为止我们已充分注意了在运作经验和附加服务中遇到的问题。

#### 3.2.3  实时市场

当进行实际配电时，独立系统运行机构利用一个实时市场调整电力生产以适应实时的实际配载，这个过程是通过使用追加电力的竞价（即未被提前列入计划的电量）和提供附加服务的发电部门来进行的。独立系统运行机构根据价格高低来选择竞价，并在有必要平衡发电与负载时使用这种竞价。在每十分钟交易期进行的最后一部分工作在实际市场中决定了均衡价格。虽然市场每十分钟交割一次，但直到2000年8月，独立系统运行机构只通报了每小时的平均价格。

当为供需计划和表上计量的价值之间有分歧时，实际不平衡就产生了。当表格数据存入程序后，每小时之间，地区间的不平衡被当作使用者使用电力资源的差异（生产购买合约）和电力责任（销售合约和消耗）来计算，按实时市场上价格为基础的实际负载和计划负载之间的差异向参与竞价人取费。

#### 3.2.4 市场运作经验

独立系统运行机构的附加服务市场因竞标的不充分，价格波动，发电厂的市场支配力的操纵而受到干扰。虽然一般认为价格波动是竞争性市场的标志，在加州附加服务市场最初运作的几年中，价格波动的规模看起来并不是由标准的供求调整引起的。如在Siddigui 2000等人所谈到的，对部分发电厂采取的反竞争行为偶尔也会导致附加服务市场的价格大幅上涨，提示独立系统运行机构执行最高限价，独立系统运行机构自己对第一年的市场运作分析表明错误地刺激发电厂限制附加服务市场的容量。（独立系统运行机构1996）。虽然附加服务市场由于独立系统运行机构进行了改革，其第二年的运行较第一年效率高，但到第三年开始运营之前还是没有一套限制发电厂市场支配力的办法。

下表6.7列出了各个附加服务市场的市场价格（及其变化）。相比而言，独立系统运行机构的实时能源市场更具可预测性，价格与电力交易所能源市场相似具有季节性。

表6.7 加州独立系统运行机构市场的统计数据（1998年11月～2000年6月）

独立系统运行机构 平均电价（美元） 价格变动系数 总电量 市场

调节 $14.24/MW 5.01 9053GW 上调节 $26.10/MW 3.17 5980GW 下调节 $22.33/MW 1.99 3010GW 瞬时备用功率 $10.49/MW 5.30 9666GW

非瞬时 $6.35/MW 8.12 9039GW 替换 $8.57/MW 7.64 3230Gw

资料来源；加州独立系统运行机构

注意：至1999年6月1日，只有一个调节储备市场。当日，该服务市场被分为上限调节制和下限调节，有关附加服务数据仅据明日交易。

### 3.3  双边交易

在加州，一件很重要的事是知道电力批发交易可以在电力交易所进行或者作为双边协议。但是在任何一种情况下，交易必须上报独立系统运行机构。就独立系统运行机构而言，双边交易和电力交易所交易的主要区别在于将协调者列入计划表中以提供所需的计划信息。同电力交易所相似，独立的计划协调机构所推进的双边交易，必须将平衡的计划和已经准备好的数据提供给独立系统运行机构，独立的计划协调机构可以将供给与需求命令加以收集并可以有效的与电力交易所相抗衡。另外，在其他的电力批发市场，卖方和买方可以进行融资上的期权交易而非实物形式的交易。虽然我们在这里不去讨论这些类型协议的细节，但是融资安排已经实施了以交换为基础的远期和期权交易形式，以及/或者非交换的期货协议，包括差价合同。目前，纽约商品交易所提供了许多在加州—奥勒冈边界位于加州南部的帕罗维德相互交割而准备的远期和期权合同。想进一步回顾以上和其他用来规避电力批发交易风险的金融措施，请参考Stoft 等人1998的著作。

## 四、输电准入、定价以及投资

在加州零售竞争提出以前，电力的批发竞争就已经存在了。在这种体制下，开放的、非歧视性的输电途径受能源政策法令和联邦监管委员会约束，这已经在第二部分加以讨论过了。输电费用以容量，实际收付合同为基础。电力公司在加州三个主要的投资者所有的电力公司中每一个都对输电系统运营的可靠性负有责任，输电拥堵通过每家企业间的合作加以管制和解决。虽然处理成本已经计入税收，但拥堵费用则不予收取。输电投资和计划由单个企业和注册的输电组织进行管理，并由政府和联邦公用事业监管机构加以监督。

零售竞争的执行需要新的框架作为输电的准入，定价、投资和管制，其中的某些部分通过谈判和妥协已有所进展。框架本身是从加州公用事业委员会1995年12月的决定、国家的改革法规（AB，1890）以及独立系统运营协议税收（ISO 1998）发展而来的。正如前面所提到的那样，独立系统运行机构现在已经开始对三家大型的电力公司的输电网负责。但是，投资者所有的电力公司将继续拥有输电资产，而且将赚得其资产的回报。独立系统运行机构在对各方均非歧视的基础上给予输电准入。像Bushnell和Oren（1997）中描述的那样，这里有三种类型的输电费用。

（1）输电准入费，包括输电投资的搁置成本。

（2）拥堵费，用来反应输电拥堵的运营成本

（3）电损补偿，也用于反应使用输电网的运营成本。

### 4.1 入网费

入网费即入网电价是用来收回与独立系统运行机构输电设施相关的全部收入（即全部的电网成本，最初投资的沉积成本），这些输电设施是从每一个业主（主要是投资者拥有，尽管民众拥有的电力公司也可能加入）转移给独立系统运行机构控制。 入网费向所有独立系统运行机构控制的电网用户进行收缴。入网费是单一的滚动费率，同一电网公司服务区域内的用户的电费相同。独立系统运行机构三家主要电网公司的实际费率与分配方法至少最初是由加州公用事业委员会确定的。独立系统运行机构的这一方法由于担心可能会导致 “搭便车”的现象而显得有些自相矛盾（也就是说担心这项费用对那些不是十分依赖输电系统的电力公司和用户造成不公平的负担），这种成本形式的主要吸引力在于它能使电力公司之间及现有用户之间的转移成本降至最低。为了解决 “搭便车”的问题，那些依赖于另一家电网公司输电资产的电力公司，有责任向这家电网公司输电资产支付一定的费用。

### 4．2  输电拥堵费

当电力输送受到输电规模及负载资源供应能力的限制时，就出现输电拥堵情况。对输电拥堵进行管理的目的，就是对受限制输电线路的边际价值进行分配使用和确定。为了缓解拥堵，应通过“节点”定价的方式确定每个电网主线的区域价格。(Scheweppe等人1998年)。为了简化这一方法，加州的主线被并入定价区，这里区域被定义为独立系统运行机构控制电网的一部分，在该电网中拥堵情况不会经常发生，且该电网中所有主线都应收取相同的区域价格。在加州一共分了四个区：北加州、南加州、旧金山及哈穆布尔特县（目前只有其中两个区：北加州和南加州在照此办理。也就是说，独立系统运行机构只计算这两个区之间的拥堵费用，电力交易所也只确定这两个区的区域价格）。加州与其邻近电力互联网的个别价格另行计算。

虽然独立系统运行机构对其控制的电网资源日程计划的安排与拥堵管理承担最终责任，但是电力交易所与其他计划安排协调机构却是市场主持者。将这两种责任分开会产生的一个矛盾就是，独立系统运行机构作为不应涉及商业决策的实体，能够用经济标准来合理分配输电资源（在“节点”定价，以电力库为基础的体系中，“电力库”可以不限制地利用经济判据来管理拥堵状况）。虽然在加州允许独立系统运行机构使用某些经济判据（具体地说，即协调机构从最优计划中提供的“调整报价”），人们仍然担心对独立独立系统运行机构进行的种种限制不能达到用成本最低化管理拥堵的目的。（Stoft1996）。这样的调度方式及价格就不如独立系统运行机构以经济方式调整所有的资源来的有效。

实际上，要想管理前一日市场中跨区域的输电拥堵，独立系统运行机构与计划安排协调组织提供的优先日程安排相结合，附加服务，储备要求，安全标准及输电能力方面评价合并日程计划的可行性。当合并计划导致各区域间的界面拥堵时，独立系统运行机构就会利用“协调价格”来对区域内每条线路的终端进行日程计划安排与调整，以确定最终的前一日计划表及区域价格，使拥堵管理总成本降到最低。然后向所有的计划安排协调机构，包括电力交易所，征收反映调节竞价的区间差价，作为所有区间输电流的输电使用费。

在“前一小时”市场，如果合并计划导致区间拥堵，独立系统运行机构将再次做出必要的计划调整以缓解拥堵。因而征收的前一小时输电使用费仅是用于前一日计划的区间电量与实际的实时区间流量的差额量。最后，如果出现实时区间限制，独立系统运行机构可以利用其附属发电服务及从各计划安排协调组织取得的最后的前一小时调整价格，对输电拥挤进行管理。区域划分的主要用途是确定区域内的输电费用及当出现区间输电拥挤时，确定电力交易所市场出清价格的地域差价，输电使用费实际上是一种由独立系统运行机构向计划安排协调机构（包括电力交易所）征收的拥堵费用，被定义为区间价格的差价，适用于连接拥挤区的拥挤线路的连接点所有的输送电流量。提出缓解拥挤界面拥挤计划的协调机构取得了等值于区间价格差价总额的信用。从输电使用费中收缴的款项将满足多家电力公司的收入要求，进而降低入网费用。

到目前为止，我们已讲过了跨区域间电力输送拥堵管理及收费定价的机制。然而电力输送拥堵还有可能发生在一个区域内部。如果拥堵发生在某一个别区域内部（区域内部拥堵），独立系统运行机构将调整价格，以最低成本来缓解拥挤，并且对所有输电用户依据他们的消费量征收区与区之间电网运营费用，以收回使用调整竞价的成本。

1999年4月，独立系统运行机构批准固有输电权的形成。固有输电权是一项合同权利，使其所有者有权接受一定比例的、由独立系统运行机构在发生区间输电拥挤情况下征收的费用。固有输电权使拥有界面权的市场参与者有权征收拥挤费，而不管其是否通过该界面进行输电。对每一个依据从始发区域至接受区域的不同输电路径进行划分的独立系统运行机构，每年要为固有输电权市场举行一个固有输电权的出清价格拍卖会。固有输电权能够使市场参与者防范万一出现的输电拥堵时带来的价格风险。

### 4.3 输电损失

每一家计划协调组织都要确保提供了平衡计划的发电厂能够供应充足的电力以满足需求及其预计的输电损失的边际贡献。计划协调机构可以自己制定一份包含输电损失量的输电平衡计划，或者利用独立系统运行机构实时能源失衡市场要求电厂承担输电损失。输电损失是通过电流量模型来决定的，该模型对每一个发电站的发电表倍增量进行测量计算。这些倍增量继而在考虑输电损失后计算在限定时间内给定发电厂供电区域的总需求。

### 4．4 投资和计划

那些参与独立系统运行机构的电网公司的输电计划活动由独立系统运行机构进行协调，同时参与的还有地区输电计划组织。独立系统运行机构——参与的电力公司或任何市场参与者可以向独立系统运行机构报告是否增加输电系统或进行改造以提高经济效率或维护系统的可靠性。独立系统运行机构与地方输电组织及州际联邦监管组织合作，已确定在什么时候什么地方需进行新的输电投资。然后，将所需成本按照增容或改造所得收益的比例分摊给各受益人。然后要求电网公司进行必要的投资，投资成本以入网费的形式，从参与市场的受益人那里收回。联邦能源管制委员会也会要求输电投资。

## 五、配电网管制及零售竞争

鉴于加州电力行业重组要求，投资者所有的电力公司将输电控制职权交给独立系统运行机构，投资者所有的电力公司仍保留曾由加州公用事业委员会管制的配电网的控制权。这些重组后的“线路”电力公司现在失去了输电及发电控制职能，被称为配电公司。这一节我们将讨论配电公司的作用、管制及他们所提供的配电服务，及其同新的不受管制的能源供应商的关系，该能源服务供应商正在争取加州的用户。

### 5.1 配电网的管制

正如前面所指出的，美国州际商务与州内商务的区别为，联邦（州际）管制控制与州（州际）管制的分界线。对电力这样的流动商品，州际与州内商务的区别一般来讲已被简化为批发交易与零售交易的区别，由联邦政府监督批售电力交易而由州政府监督零售交易。由于这一区别，美国各州监管机构特别注意监管督与最终用户（即零售）电力消费量关系更密切的配电网。然而，随着竞争的引入，输电系统与配电系统之间的精确划分变得越来越重要。联邦能源管制委员会也试图在第888号法令中确立七种标准以区分地方配电部门与州输电部门来明确联邦政府权限与州政府权限的区别，这些标准形成了美国州政府管制与联邦政府管制的基本分界线，具体内容如下：

1．地方配电设施通常更接近零售用户。

2．地方配电设施通常具有辐射状的特点。

3．主要是电力输入地方配电网络，极少有电力输出的情况。

4．电力进入一个地方配电系统后，不再输往其他市场。

5．进入某一地方配电系统的电力一般在较受限制的地理区域内进行消费。

6．电表一般安装于输电配电分界面上，用来测量流入地区配电系统的电量。

7．地区配电系统一般为低压系统。

加州公用事业委员会在此基础上对配电行业进行管制。依据第1890号议案，应有配电公司在监管垄断的基础上提供配电服务。配电公司还要负责配电系统的维修，处理系统老化以及其他紧急情况。

### 5.2 管制配电活动的报偿

加州公用事业委员会历来对配电收入的要求都是按照服务成本，收益率规定及正常电价先例进行确定的。

依据此办法，电力公司征收的配电服务价格包括：企业全部的可变成本与固定成本及合理的投资收益。然而最近加州重要的电力企业制定电价都按绩效监管，这种定价方法使企业利润与成本分离，相反，将企业利润与绩效奖励相联系。这种分离是通过减少监管事件的次数及利用外部成本的方法确定电价，或这两种方式组合使用（Comnes等人1995年）。采用这些体制是为了奖励绩效，进而提高劳动生产率，降低成本，减少复杂的高成本监管程序。实际上，有多种绩效管制形式，包括：价格最高限额，收入最高限额，浮动制及目标激励管理。

虽然绩效监管的使用及其好处在加州电力重组过程中（从1994年开始）已作了明确的阐述及确认。太平洋瓦斯及电力公司，南加州爱迪逊（Edison））公司，圣迭戈瓦斯及电力公司在1992年和1993年首次提出了绩效监管计划（能源信息管理局 1998a），最终由加州公用事业委员会采用的三家企业中每一家的绩效监管计划都有所不同，有时甚至是截然不同（圣迭戈瓦斯及电力公司采用收入最高限额，而南加州爱迪逊（Edison））公司及太平洋瓦斯及电力公司采用价格最高限额），而且配电系统的绩效监管体制还在修订之中。除了这些区别，加州公用事业委员会的研究表明这些计划均已揽括（参见加州公用事业委员会 1997c）。

·考虑到通货膨涨因素，生产率变动因素及资本成本变化因素，确立收入要求及电力价格的公式。

·收益分享机制——持股人和电费支付者分享与法定收入相对应的实际收入。

·与基准方案比较奖罚制度而使员工安全，可靠及客户满意标准得以确保。

·包括调整“Z”要素来捕捉不受电力公司控制的外来因素的影响。

·控制与评估计划。

补偿配电活动的另一个方面源于配电系统线路的损失（即错误安装电表及盗窃能源等相关损失）。为弥补这些能源损失，三家主要的投资者所有的电力公司要按用户分类确定配电损失因素，并依据这些因素做出计划调整和解决（配电损失因素工作组1998）。

### 5．3  零售竞争

正如上面我们所指出的，依据第1890号议案及相关的加州公用事业委员会条例，所有加州的零售用户现在可以选择用电、用表及由独立能源服务供应商提供的抄表收费服务，但是不强迫加州居民更换电力供应商，他们可以继续接受由他们的配电公司提供的电力及计表收费服务。配电公司将以电力交易所提供的电价为基础向加州居民供电（最初要求配电公司向电力交易所购买电力），并依据法律规定降价10%，这在前面我们已经讨论过了。然而不管由谁向用户供电，所有用户必须向其地方的公用事业配电公司支付输电配电费用，竞争过渡费及类似的必须缴纳的公用事业费。那些不打算变更电力供应商的用户就可选用几家不受管制的能源服务供应商的电力。这些实体不受管制是指他们不象公用事业配电公司那样受制于垄断管制。应注意能源服务供应商要参与市场必须符合一定的标准要求，而且其行为受到加州公用事业委员会，联邦贸易委员会及其他消费者保护组织的监督。下面我们将回顾一下那些既提供电力服务又提供计表收费服务的能源服务供应商及相关实体的职能作用。

#### 5.3.1  能源服务供应商及提供的竞争性能源服务

为在零售市场提供服务，能源服务供应商必须与配电公司与能源服务供应商达成服务协议，该协议至少应包括以下内容：

·能源服务供应商的身份及联系信息。

·一份证明能源服务供应商已取得计划协调机构批准的证明。

·规定计表及收费服务的协议，包括交换计表收费数据的数据协议书。

另外，如果能源服务供应商要想为居民或小商业用户（被定义为需求小于20KW的用户）服务，第1890号议案要求能源服务供应商：（1）到加州公用事业委员会注册，（提供联系信息、法律细节及历史情况及企业电力供应合同或电力供应能源的注册）；（2）聘请授权的独立审核代理，由他负责联系并独立审核寻求更换供应商其需求在20KW以下的用户的需求。

独立审核代理的目的就是保护小用户不受强大的销售战略的影响。采取了这些步骤之后，能源服务供应商便可以向配电公司提交直接供电服务申请。能源服务供应商必须对每一个要求直接供电服务的新用户提交一份直接供电服务申请。直接供电服务申请一般包括：客户名称，服务地址，配电公司服务账号，能源服务供应商名称，注册号码（如申请的话），计表服务选择设备要求，电表识别信息（如果不是配电公司提供的电表）及收费服务选项。

直接供电服务申请一经审批，就对用户账号进行变更，用户就开始从其新的能源服务供应商那接受服务。如果能源服务公司不能兑现其供电或财务义务，能源服务供应商的用户就可以不履行其与配电公司的契约。在2000年前转入加州能源服务供应商的数量适中。虽然有超过10%的用电负载已经换了供应商，在那些大用户中这种变化更多。例如与大约2%的居民用户相比，16%的合乎条件的工业用户已更换了供应商。要想回顾能源服务供应商的产品供应，用户变更，用户变更经历，请参见（Wiser，Golove，and Pickle 1998 及 Golove 等人 2000年）。

#### 5.3.2  收费及电表计量服务

如前所示，加州公用事业委员会在贯彻执行零售之前就已决定能源服务供应商及相关实体在提供电表计量、收费服务及电力供应时可与配电公司自由竞争。（加州公用事业委员会1997a，1997b）。依据加州公用事业委员会的关于电表计量及收费服务的有关条例，能源服务公司可以提供如下三种收费选项：

（1）合并的配电公司账单收费，其中能源服务供应商及公用事业配电公司的费用均由配电公司进行收取。

（2）单独账单收费由能源服务供应商及配电公司分别寄送账单对各自提供的服务进行收费。

（3）合并的能源服务供应商收费，其中能源服务供应商及配电公司的费用均由能源服务供应商收取。

应该注意的事，依据加州公用事业委员会关于收费服务的有关规定，在能源服务供应商选择提供合并收费时，能源服务供应商要负责收取用户亏欠配电公司的款项（支付输电配电服务费、竞争过渡费及其他费用），而不管用户是否已向能源服务供应商支付了费用。这种限制对提供合并公用事业配电公司账单进行收费的公用事业配电公司不适用。换句话说，加州公用事业委员会实际上规定了配电公司而不是能源供应商对用户付款的收入享有优先权。

在电表测量方面，加州公用事业委员会决定能源服务供应商可以依据有关具体要求提供电表计量服务。提供电表计量服务的能源服务供应商和配电公司对收集，传递，加工电表数据最终负责，但是实际上电表的提供及工作及数据的采集工作是由经过州政府证明的电表服务提供商及需经过公用事业公司筛选的电表数据管理代理商来进行。这两家实体将分别从事电表安装及电表数据管理服务。这两家实体是典型的专业公司，其服务由配电公司和能源服务供应商承包。虽然在提供电表及计表技术中允许竞争，所有的电表计量企业在电表数据流网络的具体分界点安装时必须遵守公开的建筑标准。（加州公用事业委员会 1997d），这些公开的建筑标准是用来确保非兼容的或完全私人的电表计量系统不能得到发展的机会。

## 六．加州管制过程的特殊方面

### 6.1 搁置成本

恐怕加州电业重组过程中最有争议的部分就是所谓的“搁置成本”的回收问题。在以往的服务成本，投资收益率的规定下，加州公用事业委员会允许电力公司取得一定的收入，以抵偿为用户提供服务而发生的费用。其中包括其资本投资的收回及合理的利润。在竞争的市场条件下，所得收入应由市场确定而不是由监管机构决定，而且这笔收入不足以提供电力公司持股人原始投资的回报。粗略地讲，所谓的“搁置成本”就是监管下发电业的零售电价与竞争市场电价之间的差价。

由于电力公司的投资已成为“管制协定”的一部分，且已经加州公用事业委员会的通过，加州公用事业委员会及加州立法机构认为惩罚电力公司持股人及债券持有人过去所进行的投资是不公平的。因此允许收回搁置成本，并由所有的用户通过电费账单上单独列出一栏每度电几分钱的收费项目的方式进行支付。如前所述，这项费用被称为“竞争过渡费”且从1998年至2001年对用户征收。这项费用是必须缴纳的，因此不能因为调换电力供应商而逃避交费，但并不能保证电力公司能收回其全部搁置成本。在搁置成本收回期内（1998-2001），电价是固定不变的。因此，能够收回搁置成本的钱数就等于最终用户缴纳电价（以1996年电价减去10%降价）与满足需求的成本（输电，配电成本及电能成本）之间的差额。如果他们能够收缴的与其必须支付的差额不足以支付全部的搁置成本，电力公司必须核销剩余金额。如果他们能在2001年前收回全部搁置成本，冻结电价即行结束。（例如，圣迭戈瓦斯及电力公司在2000年完成其搁置成本的收回任务及电价冻结期，即可结束其电价冻结）。

总搁置成本的收回规模及竞争过渡费的多少将取决于从电力交易所查看的市场电力价格。当电力交易所的平均价格为2.4美分/KW时，南加州爱迪逊（Edison）公司，太平洋瓦斯及电力公司，及圣迭戈瓦斯及电力公司估计他们的总搁置成本达到264亿美元，其中大部分与核能投资及与非电力公司电厂签订的直接电力购买合同。至2001年，对居民用户竞争过渡费可能将占到电费单上总费用的40%。

### 6.2 市场支配力

电力行业重组的目标就是从一个受管制的公用事业垄断结构转到一个可行的竞争性市场，但如果允许一些公司利用其对市场的控制消除市场的竞争力的话，重组将不能反映公众的利益。市场支配力是指一个公司或一些公司在一个特定市场内不恰当地影响市场价格，数量，产品质量及某一市场的其他条件。过去，由于过多的州及联邦管制，市场支配力并不被认为是一个严重的问题。然而随着重组的进行，认识到至少有三种类型的市场支配力有可能破坏竞争：

·纵向市场支配力，源于一个多极电力生产（发电，输电及配电）企业的所有权或控制权。纵向联合及市场支配力使企业能够建立阻碍新企业进入市场的障碍，或者在附属企业中转移成本和收入，扭曲市场的有效运作。

·横向市场支配力，象发电这样单一阶段电力生产企业的所有权或控制权过渡集中造成的。例如，它能使发电厂抑制发电或者策略地报价迫使市场出清价格提高。

·区域市场支配力，某一特定地区所需的服务仅由一特有的发电厂提供（如可靠性），因此可以征收较高的市场价格。

加州重组的立法及其后的执行提出了若干规定以减少乱用市场支配力的可能性。

·成立独立系统运行机构来经营输电系统及控制电力公司的纵向市场支配力及区域市场支配力。

·通过要求发电厂与独立系统运行机构签订“可靠运行”合同以解决地方的电力可靠性，以缓解地方市场支配力问题，因可靠性原因进行电厂运行时，由独立系统运行机构确定用户应支付发电厂的费用额（想得到关于这个市场功能及问题的详细论述，请参见独立系统运行机构 1999a）。

·电力公司解除其加州发电资产以减少发电业的过度集中，从而降低横向市场支配力。

·为了近一步减少横向市场支配力，投资者所有的电力公司还必须随时地向电力交易所报出他们的发电竞价，而且还必须从电力交易所购买其所需的全部电力（直至2001年底收回搁置成本）。

·发电，输电，配电功能分开。

·附属规定不允许受管制的电力公司隶属的不受管制的公司不正当利用其市场支配力以限制竞争。

·由独立系统运行机构确定最高限价。

### 6.3 公益计划

依据第1890号议案，公众基金将继续用来扶持一系列公益计划活动，这些计划包括用于扶持和促进以下项目的活动：1）帮助低收入用户；2）提高能源效率；3）利用可再生能源；4）研究、发展与示范活动。

公益性计划项目原来由加州公用事业委员会及加州立法机构审批，由电力公司自身进行管理，由监管机构进行监督。这种举措使电力公司在提供公益性计划时所发生的费用可以作为他们管制垄断电费的部分进行收回。由于担心这些公益性计划带来的一些重要的公众利益可能在新的市场结构中丧失，立法机构决定从用电户必须缴纳的电费中筹集公益性计划所需的基金。第1890号议案具体规定了必须以下列方式筹集使用该项基金：

·对低收入用户的帮助无限期地进行，筹集资金水平不低于1996年水平，大约3.24亿美元；

·能源效率计划所需的8.72亿美元将在1998—2001年期间筹集；

·可再生能源技术所需援助基金5.4亿美元将在1998—2001年期间筹集；

·研究，发展与示范计划所需基金2.5亿美元将在1998—2001年期间筹集。依据 第1890号议案，加州公用事业委员会被授权掌管低收入及能源效率基金；加州能源委员会掌管可再生能源及全部研究、发展与示范活动基金。在2000年，为这些计划融资的期限延至2012年。

### 6.4 消费者保护及小用户利益

最后，讲一下电力行业重组潜在的公正性及分配上的意义是十分重要的。许多人认为由于小电力用户（尤其是居民用户及农村用户）相对缺乏讨价还价的能力，不能象大用户那样从重组中获得较多利益。加州立法机构打算至少要确保小用户的某些利益。这样，在1998年1月对居民用户及小商业用户（即用电量在20KW以下的用户）在1996年电价的基础上降价10%。依据该法，电价将在2001年再降10%。如前所述，为了协助筹集电力降价的资金，第1890号议案授权投资者所有的电力公司发行“降低电价”债券，其收益将用于抵偿公用事业公司的部分搁置成本。由于这种债券与其他可发行的债券相比利率较低，期限较长，可以立即进行10%降价的操作。

除了保证降低电价外，第1890号议案还对供应价格，公示燃料来源，注册要求，及全面服务要求做出了指示以确保配电公司能继续为所有在他们服务区域内需要服务的用户服务。

加州公用事业委员会还提出了相关联公司的交易标准。这些标准是用于防止电力公司不正当的自行行使配电公司的职能，要客户从其隶属的非管制的子公司获取服务。

## 参考书目

Blumstein,C.和J.Bushnell，1994年。“蓝皮书指南：加州电业重组和改革问题”，电力杂志7（7）18-29。

Bushnell,和J.S.Oren，1997年。“加州计划实施电力市场的输电定价”，公用事业政策，6（3），237-244。

加州电力交易所，1998年。电力交易入门：加州新电力市场，第3版，3月27日。（http://www.calpx.com/）。

加州公用事业委员会（CPUC），1993年。加州电力服务业：有关过去的回顾和未来的策略。（“黄皮书”），策略计划处，2月。

加州公用事业委员会，1994年。实行管制的指示和实行调查的指示（“蓝皮书”）。R.94-04-031和I. 94-04-032，4月20日。

加州公用事业委员会，1997a。97-05-040号决定。

加州公用事业委员会，1997b。97-05-039号决定。

加州公用事业委员会，1997c。电力和天然气公用事业功效监管机制，由R.Myers和A.Johnson.撰写，12月。

加州公用事业委员会，1997d。97-12-048号决定。

Comnes, A., S. Stoft, N. Greene和L. Hill.，1995年。电力公用事业功效监管：计划回顾和经济资源计划问题分析，第一卷。LBL-37577 加州伯克利，劳伦斯国家实验室，12月。

配电损失因素工作组，1998年，提交加州公用事业委员会的配电损失工作组报告，R.94-04-031/I.94-04-032。

能源信息管理局，1993年，1935年公用事业股份制公司法：1935-1992。美国能源部/能源信息署-0563，华盛顿特区，1月。

能源信息管理局，1995年，能源信息署-861表“年度公用事业报告”，华盛顿特区。

能源信息管理局，1996年，变化的电业结构：最新情况，美国能源部/能源信息署-0562（96），华盛顿特区，9月。

能源信息管理局，1997年。美国主要投资者所有电力公用事业财务统计，1996年，美国能源部/能源信息署-0437（96）/1，华盛顿特区，12月。

能源信息管理局，1998年。变化的电业结构：部分问题，美国能源部/能源信息署-0620，华盛顿特区，7月。

能源信息管理局，1999a。1998年度电业，美国能源部/能源信息署-0348（98）第一卷，华盛顿特区，7月。

能源信息管理局，1999b。1998年电力销售和收益，美国能源部/能源信息署-0540（98）/1，华盛顿特区，10月。

能源信息管理局，1999c。年度电力公用事业报告，能源信息署-861表。

能源信息管理局，1999d。月电力公用事业与州配电相关的销售和收益报告，能源信息署-826表。

能源信息管理局，2000年。州电力简介，华盛顿特区，6月。

1992年能源政策法（美国公法102-486）。

联邦能源管制委员会，1996a。888号令（摘要目录编号：RM95-8-000，由公用事业公司提供的通过自由准入的非歧视的输电服务促进批发竞争及公用事业公司和输电公用事业公司搁置成本的回收，RM94-7-001），4月24日。

联邦能源管制委员会，1996b。889号令（摘要目录编号：RM95-9-000，自由准入实施信息系统（正式的说法是实施信息网络）和行为标准），4月24日。

Fessler,D.1997年。S.Pickle, C. Marnay和F.Olken“解除管制的电力业信息系统规定”公用事业政策6（3）163-176。

Golove, W., R. Prudencio, R. Wiser和C. Goldman，2000年。“电力重组和增值服务：透过宣传看，ACEEE2000夏季研究，Asilomar加州，8月20日-25日”。

Gomez, T., C. Marnay, A. Siddiqui, L. Liew和M. Khavkin, 1999年。加州附加服务市场LBNL-43986，加州伯克利：劳伦斯国家实验室。

Hausker, K. 1993年。“对能源政策法的两项支持”，电力杂志6（1）26-32。

独立系统运行机构/电力交易所，1997年。加州电力交易公司第二阶段文件及加州独立系统运行机构第二阶段文件。联邦能源管制委员会，文件目录编号：EC96-19-001和EC96-1663-001，3月27日。

独立系统运行机构，1998年。加州独立系统运行机构运作协议和收费。

独立系统运行机构，1999a。关于市场绩效原料资源（RMR）合同影响的报告，3月，http://www.caiso.com

独立系统运行机构,1999b。市场问题和绩效的年度报告，6月，http://www.caiso.com

Joskow, P.L.和Schmalensee, R. 1983年。电力市场：电力公用事业解除管制分析。

Kahn, A.E. 1988年。管制经济学，主旨及基本原则，麻省理工学院出版社。剑桥，MA。

Moore, I.和 J. Anderson，1997年。加州电力市场介绍，7月31日（http://www.calpx.com/）。

Pickle, S., C. Marnay和F. Olken. 1996年。“解除管制电力业信息系统规定”，公用事业政策6（3）163-176。

1978年公用事业管制政策法（美国公法95-617）。

Schweppe, F., M. Caramanis, R. Tabors和R.Bohn，1988年。电力实时定价，克龙沃学术出版社。

Shirmohammadi, D.和 P. Gribik，1998年。区域市场出清价格：专业指南由加州电力交易所提供，3月。

Siddiqui, A., c. Marnay 和M. Khavkin，2000年。“加州附加服务市场超常价格波动：原因、后果和解决办法”，电力杂志13（6），58-68。

Stoft, S. 1996年。“加州独立系统运行机构：为什么不清理市场”，电力杂志9（10），38-43。

Stoft, S., T. Belden, C. Goldman, 和S.Pickle，1998年。电力期货和其它衍生物入门，LBNL-41098，1月。

Wakiss, J.D.和Smith, D.W.，1993年。“1992能源政策法——批发电力市场竞争的分水岭”，耶鲁杂志关于管制，10（2），447-492。

西方电力交易所1996年。联合应用太平洋天然气和电力公司，圣迭戈天然气电力公司，南加州爱迪逊（爱迪逊（Edison))电力公司，用电力交易所以市场价销售电力。

Wiser, R. W. Golove和S. Pickle，1998年。“加州电力市场：对用户来说市场中有什么”，公用事业半月刊，8月。

Wolak, F., Nordhaus R.和Shapiro C.，1998年。关于加州独立系统运行机构的附加服务市场运作的预备报告，由加州独立系统运行机构市场监督委员会提供，8月。（http://www.caiso.com）。

# 我们是怎样陷入加利福尼亚能源危机的

JBS能源有限公司	 威廉·马库斯

资源解答中心  简汉琳

与大多数人的意见相反，加州能源危机并不是由限制建设电厂的环境保护条例引起的，也完全不是因为国家电力重组立法的缘故。目前的危机是许多复杂因素导致的结果，其中一些可以追溯到国家实行电力重组之前，而另外一些则根本与重组无关，但无论如何，所有这些因素都对最终实施重组的实质产生了影响。

本文主要着眼于一些导致今天危机的基本方面，并且力图为从事电力部门改革的人士提供一些初步的经验。加州电力部门的崩溃主要归咎于两个部分：一是电力部分，二是天然气部分，其中四个因素又尤为重要：1）发电能力不足。2）天然气供给能力不足。3）环境法规变化与电力部门变化之间衔接不利。4）具有竞争力的个人利益与公众利益的冲突以及市场支配力的滥用。其它的一些因素也起了一定的作用。如电力控股公司规则的变化以及加州对债务融资的处理方法等。这些因素和其它因素都对市场状况产生了影响，或许对最终的解决方案也有影响，但由于篇幅和时间的限制，对这一方面本文不加以探讨。

## 我们是怎样用尽发电容量的

从第一天盛传政府正在着手电力部门的改革时起，电力重组的进程就开始了。在加州，这一进程始于1993年加州公众事业委员会发布著名的“蓝皮书”之前的某个时候。一听到国内一些大的工业客户在公开场合谈论电力重组，全国三家投资者拥有的电力公司——太平洋瓦斯与电力公司（PG&E），南加州爱迪逊公司（Edison）和圣迭亚戈天然气电力公司（SDG&E）立即采取行动来保护其市场，排除竞争并降低任何对其公司及持股人可能产生破坏行为。从这些公司的角度看是完全合情合理的，但却为我们现在经历的供电短缺埋下了隐患。当然，其它一些公司对目前的这种状况也同样负有责任。

加州公用事业委员会（CPUC）和华盛顿特区的联邦能源监管委员会（FERC）感觉到在电力部门中，州的指令和控制监管的有效性正在不断降低。他们希望能够在这样一个价格越来越高，效率越来越不尽如人意的行业引入一些市场法则，而他们扮演了强行变革的角色。

从近年经济、环境及技术变化方面来看，存在于重组之前的监管结构在所有的公共利益方面并没有起到很好的服务作用。公共监管组织对于发电引起的环境问题反应迟缓就让环境保护社团灰心丧气；独立的能源生产商则对于热电联产和可再生能源设施方面缺乏监管支持而感到受挫，大型商业和工业消费者对于加州电力收费高于其他地区无可奈何，而小用户的代表则认为监管平衡法案对其客户的需要漠不关心。

这一事件还涉及另外一个部门——加州能源委员会（CEC）。该机构在过去曾就能源需求做出过需求非常低的预测，而在过去所做的预测却比私有电力公司的预测更为准确。然而1995年，加州能源委员会却没能认识到需求预测不可能无止境下降，除非整个州处于负增长状况，但事实并非如此。此外，加州能源委员会一直以其在能效方面的成功而自豪，这使得他们对于未来的能源节约支持了一种过于乐观，但却很难实现的预测。加州能源委员会同时一向支持加州电力公司向其他州购买能源，他们建议依靠对西北太平洋的短期购买以避免扩大发电能力。

这样，危机的一幕就开始了。

1995年，加州能源委员会公布了两年一次的电力计划书，声称世界经济发展会一帆风顺，2001年，太平洋瓦斯和电力公司和爱迪逊（Edison）公司的预留额度为21-23%，而实际上需用量只为16%，换句话说，仅此两个公司电力盈余即可达到2000MW。然而当实际付诸实施时，这一美好的计划所依赖的几个来源却落空了。

·大约1400MW的可再生和热电联产容量，（爱迪逊（Edison）公司684MW，太平洋瓦斯和电力公司246MW，圣迭亚戈天然气及电力公司451MW）是准备通过竟标拍卖取得的，但由于电力公司以歧视其他发电厂为由向联邦能源监管委员会要求终止拍卖而未能购得。在取消做为预测支柱的节能计划前一个月，爱迪逊（Edison）公司声称直到2004年他们都不需要新的能源（参见下文第三点）。加州从下院1890议案上（州重组法案）支付了纳费人的9000万美金来赔偿电力公司因悔约而产生的债务，但却连一个千瓦小时也没得到。

·加州能源委员会乐观地将可从西北和西南获得但尚未签约的“期货”容量约2300MW也计算在内，实际上到2000年，西北和西南几乎没多余的能源可出售，对于其仅有的一些电力出售也坚决要求现金付款（不接受信用支付），直到最后美国能源部（USDOE）介入，才取消这一作法。

·超过2000MW的能效也被预计在内，但直至1994年，私营电力公司却无意致力于节能。爱迪逊（Edison）公司1991年声称，它将获得全部成本效益好的节能潜力（1991年预计1995-2000为每年259MW，1993年则预计每年212MW），太平洋瓦斯和电力公司和爱迪逊（Edison）公司原先估计每年可得到100-150MW，但由于他们同时削减预算，作为对以绩效为基础制定费率刺激的回应，实际每年只得到了40-70MW。即使是在较低的能效预算下，电力公司也没有将其分配到的预算完全花光，对于未被实现以节能每兆瓦相当于1.2MW的带有储备和系统损失的新电厂。

·爱迪逊（Edison）公司同一些大型商业及工业用户签订了2500MW的可中断性服务合同作为吸引大客户的手段，尽管许多客户声称，他们被告知这些合同事实上都不会中断，但爱迪逊（Edison）公司还是向加州能源委员会、加州公用事业委员会和联邦能源监管委员会保证这些合同与新建电厂同样有效。

所有这些抵减造成了今天加州能源供给的混乱，2000MW的盈余变成了2000MW的赤字，此外还需加上8-10%的余量。私有电力公司数以千兆瓦削减预算，降低供给量，也不愿向其他公共电厂购买更加便宜的1400MW清洁的热电联产和可再生能源，只因为这些能源来自竞争对手。

## 我们是怎样耗尽天然气的

第一部分中我们不幸地看到我们未能建立可再生，热电联产的电厂以提供预期的能效，即一味依赖其它州的电力，而这一依靠于2000年夏天终于不复存在了。

第二部分我们来看一下由于天然气的因素而引起的冬季的问题。

加州能源系统一直没有足够的管道容量来满足冬季的需求，大量的天然气需要在夏季进行储存以备冬天之需。太平洋瓦斯及电力公司和SoCal天然气公司都有大型的储备场地。在过去电力受管制时期，一直用这种方法年复一年地来保证冬季有充足的天然气供应。

现在我们来看一下1992~93年，情况发生了变化。加州放开了对天然气体制的限制，以使其对于大型工业用户及发电厂更具竞争力（至少是便宜些）。联邦能源监管委员会管制的改变，终于有了一个自由的天然气市场。当时，大用户们声称他们不需要储备（或者至少不需要当时费率下那么多的储备），因此，就不能强迫他们为这些储备付费。1993年，加州公用事业委员会将天然气储备与其他服务区别开来，天然气公司只被要求对主要客户和一些非主要客户的日常需求进行储备，而那些非主要的工业客户和电厂则需要通过拍卖或签约来购买他们需要的储备。大客户不需要自行购买储备，但需要根据市场供求而不是监管性指令来决定其需求量。

小客户并没有太多的报怨，因为毕竟当时大的用户要想成为非核心客户就必须有石油或丙烷的后备，他们需要在购买储备与消耗石油之间做出选择。使用天然气的发电厂基本上会谨慎地做出决策，保证供电可靠性，如果只是几个工业用户不购买储备，其供电的可靠性并不受影响。

随着时间的推移，事情的三个方面发生了变化。第一，对非核心消费者必须拥有替代燃料能力的要求降低了（90年代初，天然气管道容量过剩，因此没有必要再做如此要求）。另外，许多大气环保地区开始限制其用户燃烧石油，所以现在他们既没有购买储备，也没有替代燃料。第二，天然气火力发电厂（除了太平洋瓦斯及电力公司的两个小电厂之外）都卖给了新的主顾，不再属于电力公司，而这些电力公司原本是储备了一些天然气以保证发电用途。第三，联邦能源监管委员会于2000年春的637号法令取消了天然气管道短期销售的价格上限。

现在，为冬季准备了灾难。

现在是2000年的夏天，由于电力部门对天然气需求急剧增加，导致价格开始攀升，非公用事业部门（美国最复杂的电力和天然气联合部门）和工业用户认为根本没有必要进行储备，也丝毫没有为2000年的冬天购买任何储备，2000年12月30日，南加州天然气系统为工业及电厂准备的天然储备比1998年及1999年同期为相同用户准备的储备平均值低89%。他们甚至在11月又将10月31日前本已微不足道的储备数量又撤掉了64%。

接下来在埃尔帕索市的天然气管道公司又发生了两件事。第一件就是决定将埃尔帕索供应能力盈余的部分以固定价格卖给了一家未受监管的有关公司。这使得埃尔帕索公司摆脱了一项讨厌的要求，就是需要将其管道供应能力总收入的35%返还给一些输运商（并且由于不同的监管规定，最终分配给了内华达，亚历桑那和新墨西哥的小型核心用户以及加州的非核心大型用户）。第二件事就是一次大爆炸使管道停止运行达数周之久，连续五个月只有原定供应量85%的供应能力（因为据说不能为了恢复全额供应量而关闭系统进行修理）。

所以现在，我们的管道系统在全州范围内丧失了15%的供应能力，不能全负荷地满足加州的需要，不受监管的销售商则伺机贪婪地攫取利润，不再像墨守成规的公用事业公司那样同纳税人共同分享利润。加州天然气的边境价格于夏末开始上涨。在秋初的时候，已位居全国天然气价格的首位了，差价约为每一百万MMBtu相差1~2美元。即便如此，SoCal天然气公司还是100%使用了其剩余的容量配额来购进天然气以备冬天之需。仅爆炸一项的直接影响就是使SoCal公司冬季储备量减少了大约14%（自10月31日起计算）。

接着天气转冷了，天气预报称今年的冬天的气温要低于过去的平均值，下周北冰洋寒流会袭击加州和西北太平洋。市场突然意识到今年储备的天然气比去年少得多，加州天然气与全国天然气价格的差异由25~50美分/MMBtu达到了前所未有的高度。天然气的价格先涨至15美元左右，接着是20美元、40美元、60美元，后来的价格简直挨着天了。所有的这些钱都让有管道容量的人赚去了。价格是为节制需求，满足供给的经济功能服务的——这一点市场通过无情的效率做到了，西部沿海的工业用户开始一家接一家地倒闭。当加州的天然气即期价格在圣诞节终于有所稳定时，但仍然有波动，比全国天然气的价格高出2-8美元。

最初，小用户的费率上涨不大，因为为小用户准备的储备使他们避免了最糟糕的涨价风潮。十二月的时候，我们应当庆幸我们对每MMBtu还“只”付8美元或9美元。

发电厂又如何呢？天然气好像一张通行证，人人都用它。所有的人在收费时都采用即时市场费率，不管当初是不是以限价购买的。当天然气价格超过25美元每MMBtu时，他们也突破了联邦能源监管委员会和加州独立系统运行机构的最高限价。“如果采用最高限价，天然气的价格太高了，我们没办法发电。”他们这样说，而独立系统运行机构也默许了。

但新问题又出现了，我们买不起所有这些昂贵的电，这样会使全州的企业破产，资金开始运转不灵。发电厂上门威胁说如果不以现金支付就立即断电，直到能源部部长理查逊不得不出面来使用1973石油禁运的紧急措施进行干预。这就是我们目前的处境。至少到2月7日，这个非常引人注目的日子，布什新政府才算为解决这一问题的定了音。

在天然气市场上，还有一些金融因素的外延性使得市场参与者最终做出了损害每个人利益的决策，经济理论认为物质交易与金融交易大体是相等的，但在这种情况下，经济理论显然错了，这也是金融因素中自由市场支持者容易疏忽的地方。

加州的天然气储备是至关重要的，但天然气储备却被用作金融套头交易，地下储藏的天然气有利于平抑加州能源的价格，但套头交易却不能使地下的天然气增加丝毫。如果每个人都进行套头交易，天然气的供给量就会不足，最终导致目前的灾难，如果存在实物的交割，金融套头交易就与实物套头交易不等，这就造成了我们窘困的现状。

如果没有电力/天然气的这种衔接，这场灾难或许还可以得到减轻。但是，发电厂无论有没有进行金融套头交易，都对电力以未套头交易的天然气即期价格进行收费，而社会作为一个整体也必须照此支付，我们现在有了竞争性的全部转嫁效应。这一效应同自由市场支持者反对了多年的监管体制低效的全部转嫁同样震撼力。

## 分离但平等——环境法规

当人们正在讨论加州电力部门改革的时候，环境条例也面临着改革的压力，早在90年代中期，加州立法机构就要求使用选择性催化降低装置来减少矿物燃料电厂的氧化氮排放量，并认为这是最佳方法。但这一条例在加州南部沿海空气质量管理区域被大大地修改了。爱迪逊（Edison）公司争辩说，选择性催化降低装置太贵了，南部沿海空气质量管理区应当采用信用指标交易系统来控制氧化氮的排放量。这一建议获得了采纳，这就意味着电力部门还可以像以前那样运转。随之而来，一系列错误出现了。首先，信用指标过度发放，并且绝大部分批给了私营电力公司——爱迪逊（Edison）公司，结果爱迪逊（Edison）公司使用直接发放给他们的信用贷款，和在市场上购得的非常廉价的信用指标而无须清洁其发电厂。

接着，电力重组开始了。爱迪逊（Edison）公司决定卖掉其在南部沿海空气质量管理地区的矿物燃料发电厂，信用指标也跟随电厂。此后不久，南部沿海空气质量管理区域机构决定降低氧化氮信用指标的数量信用指标的功用是对南部沿海电厂实行强制性清洁。与此同时，电力的供求关系使发电厂以超过南部沿海环境计划书所设想的负载运行。这样，对氧化氮信用指标的需求急剧上升，信用指标的市场价格也迅速上扬，使得发电厂的电力成本至少每千瓦小时增加了一美分。现在的情况是如果不变更的话，南部沿海地区氧化氮信用指标的成本原本可以为全加州的天然气发电厂购买选择性催化降低装置，而这一成本最终计入了加州的电费当中。

## 市场支配力和理性行为与公众利益

正如一位同事所说“如果不限速，那当人们把车开得太快的时候你就不必吃惊”。而这正是加州重组立法的最好写照，州重组计划是建立在一系列的假定之上的，而其中大部分被证明是错误的：

1．存在足够多年供应的储备。

2．新电厂会比老电厂更便宜，所以当有需求时便会有新建电厂。

3．旧有的，污染性的电厂不会再继续运行。

4．在电力批发和零售市场上会有健康竞争

5．用户会得到准确的信息，来做出理性的决定——要使用多少电力，何时使用，同时也有选择供应商的余地。

我们已经讨论过了前三个假定与结果不同的原因，现在我们来看看最后一个假设：

从2000年夏末起，电力市场的成本曲线整体向上移动，原因则不仅仅是天然气价格的上涨。

在监管的电力结构中，有计划的维修发电设备是密切协调的。如果一个主要的发电厂运转不灵，其它电厂的供给就会被重新安排来确保有充足的供电量。

然而在新重组的电力计划中，各处有计划或没有计划的停机维修没有做任何的协调，私营矿物燃料发电厂都被予以出卖。事实上，同一家公司通常会购买几个矿物燃料发电厂，这些矿物燃料发电厂通常是加州能源市场中递增性的“价格设定”单位。结果是，随着2000年夏季供给越来越吃紧，如果一个大型发电厂暂停进行维护，其他的电厂（包括同一个公司所拥有的）便可以提高电价。这些矿物燃料发电厂最初与出售的电力公司订有两年的运行和维护合同。运行人员可以直接向电力公司的经理汇报，经理可以通过调节输出量为手段来保护价格低位。不幸的是，这些合同于夏末到期了，新的经理没有这样的刺激，各处发电厂的强制性停机加剧，很快导致了电力价格的上涨。

供电量抑制现在成为了一个严峻的问题，这一点不太容易证明，但总体的统计数量则是显而易见的。加州天然气发电厂过去5年的强制性停发电率已由传统的平均每年5-10%上升到了几乎50%。在加州独立系统运行机构（ISO）纳入电网的47,500MW常规供电量中自从去年夏天晚些时候开始有10.000~12,000MW没有到位，当发电量抑制与战略性竞价联合起来时，市场就会有某些人在操纵，最终是使纳税人花费数十亿计的美元。

尽管分散式发电（位于配电系统之内的小发电厂）可以解决一部分问题，但它自身也有一些麻烦。独立系统运行机构不喜欢同小型发电厂打交道，与几个大的发电厂打交道要比和一大批小电厂（10MW以下）容易得多。因此当加州正遭受大规模能源短缺时，独立系统运行机构完全置联邦关于热电联产买卖电力的规定于不顾，强制小型电厂将其电力出售给输电网。

另外，南加州的爱迪逊（Edison）公司还以输电能力限制为由拒绝向风力发电厂购买电力。输电线路的改造可以使其比其他替代性电力来源更加便宜，但旧体制对小型发电厂及再生新能源的歧视直至陷入能源危机也没有改变。

同时，具有竞争力的零售市场也没有得到开发。许多制定加州电力重组规则的监管和立法机构认为，他们的职责就在于保护私营电力公司的利益，利用较低的电力批发价格来维护大的商业和工业用户。结果，有关参与电力零售市场的规则并没有导致完善零售竞争市场的发展。此外，由纳税人出资，意在向公众解释电力重组的公共信息系统最多只起到了使公众迷惑的作用，或者本来就是想挫伤电力零售。因为在电力零售市场上没有价格竞争的机会，所以其它市场想拉开价格就只有求助于环境因素。可再生能源零售市场认为加州小用户具有选择清洁能源的潜在需求，所以尽管市场规则不利，公共信息混乱，但他们或许还可以分得一杯羹。但无论如何，零售市场仍旧很难进入并且成本昂贵，因为小用户对于该如何做出选择方面消息仍很闭塞。

## 痛苦的教训

这样，考虑到私营企业自身的利益和制约市场的规则，我们跟电力部门都不知不觉地发现他们的所作所为是合理的，但由于对公共利益考虑不够，其结果却是灾难性的。一系列的事件已经否定了支持电力重组计划的各种设想，不同政府部门风险承担人缺乏有效的沟通更进一步破坏其进程。最终，保护公众利益的责任被推给了并不存在的有效市场运行机制，政府风险承担人对其在新市场中的角色缺乏统一的认识，导致了许多不切实际的预期为后来危害的发生留下了空间，下面就是一些学到的教训：

·电力具有很大的公共利益的成份，在电力部门的改革方案中必须明确的指明这一点，否则公共利益就得不到满足，在以市场为基础的公用事业结构下，政府很重要的职责就在于防止不适当地使用市场支配力，保护小用户，并且提供高质量的公共信息。完善的竞争，信息灵通的用户和公平的市场均源于明晰的行动，他们是不会自动出现的。

·尽管考虑到其自身利益，加州市场参与者的行为是合理的，但却没有一个人顾及公共利益。大多数政府实体都将其职责视为保护现有的电力公司，大型商业（电力）用户及新进入发电领域的天然气及电力企业，但在市场体制驱动下，对电力公司有利的不一定对公共利益有利。

·那些最忠实地兜售美国放松电力监管的人对发电及相关服务的公共利益问题持不同情或甚至不支持态度。因此，尽管理论上存在设计一个以市场为基础的系统来满足公共利益需要的可能，但这种情形在大多数支持放松监管者的控制之下不大可能发生。

·需要特别指出的是，保持节能和可再生能源的目标（通过建立设备的能效标准，鼓励提高能效及可再生能源方面的投资）是至关重要的，尽管许多支持放松管制的人声称市场会自动矫正。

·市场对于短期交易是有益的，但对于在现期与将来之间进行直接交易及考虑外延性，如，环境性成本与收益，则不见好，除非事先特别考虑了这些因素。

·短期市场倾向于高度波动。同电力的绝对价格相比，电力用户更厌恶风险，不喜欢价格波动，将电力部门设计为完全依赖短期市场信号会使电力用户更不愉快。

·任何政策规划过程都应当包括对假设条件的检验，以检验在一个或几个假设最终与预期有出入时，设计的政策方案功能如何。

·一种非常有用的做法是对一些影响决策的假设进行评估，同样好的做法是，对过去已经做出的决定进行重新评估，来预测在新条件下该决策是否仍旧适用（如天然气储备决定）。

·电力改革影响着社会的方方面面，不同政府部门之间经常和高质量的沟通对于避免重大错误是必不可少的（如，南加州对空气质量规定的更改）。

·如果存在实物交割，那么实物套头交易和金融套头交易不是等价物。

·加州的情况不是个别现象，尽管在这种情形下某些情况是个别的，但引起市场功能失灵的许多潜在的因素在其他的地方也可能存在或发生。我们拥有的是全球经济并且信息传播迅速，其中包括该怎样巧妙地控制电力系统的知识。

## 注释：

1． 作者使用了“重组”或“电力部门改革”来表述改变了电力部门运作方式的步骤和规定。大众传媒则通常使用“解除管制”来说明对于电力部门不再有任何限制。作者认为，因为公众利益在很大程度上是与电力部门相关的，因此，还是有必要对电力部门进行监督。不过控制的重点和方式可以进行“改革”或“重组”，以便更好地为各个方面提供服务。包括公众利益在内。

2． 实行监管的指示及对加州电力部门重组实行调查的指示，加州公用事业委员会，加州旧金山存档，1994年4月20日。

3．南加州爱迪逊（Edison）公司，单向通信通知通告，I89-07-004，1994年7月25日。

4．南加州爱迪逊（Edison）公司，共同预测方法论IX，提交加州能源委员会需求侧管理模式，1991年7月。

5．ISO为加州独立系统运行机构，为了监控加州输/配电网和保持供求平衡而创立的准政府实体。

6．私营电力公司并没有被强制卖出其所有发电厂，但他们确实受到鼓励，放弃其一半的矿物燃料发电厂来降低其市场支配力，作为另外一种降低市场支配力的手段。私营电力公司被要求将其保留的发电量卖给电力交易所（电力交易所——短期市场），当需要的时候再向电力交易所购买。

7．罗伯特·麦考罗夫，加州独立系统运行机构有关电厂退役的初步报告，2001年1月。

8．在新英格兰也出现了类似的趋势，新英格兰独立系统运行机构报告显示，自从1999年5月实行竞价为基础的调度方式以来，新英格兰地区矿物燃料发电厂强制性中止供电率已由11%上升到接近24%。见丹尼尔·艾伦，布鲁斯·毕华德及大卫·史利塞为《科学家瞭望联盟》的供稿，“中止供电在上升：新英格兰电力市场中止供电趋势的初步分析”，2001年1月7日。

9．公用事业管制政策法令（PURPA）允许热电联产先满足自身需要，同时也可将多余的发电量卖给电网系统。加州独立系统运行机构曾试图强制热电联产要么用完自己的发电量，要么全部卖掉，并要求小型发电商像大型发电商那样安装昂贵的监控系统，而不是把他们当作大型客户，而后者可能与他们的规模和系统经济更为吻合。

10．例如“Ridgetop评论，2000年11月22日，电力档案”见加州公用事业委员会摘要I.00-11-001，2000年12月20日，Ridgetop声称，它拥有多余的风力发电能力，但由于爱迪逊（Edison）公司的输电限制无法供给电网。

# 电力市场的症结及一些解决办法

塞温林·巴伦斯坦

2001年1月

摘要： 自2000年6月起，加州电力市场饱受电价奇高的困扰和电力短缺的威胁。但是加州只是电力批发市场放松管制后产生的问题中最新且最明显的例子。在这篇论文中，我认为加州和其他地方出现的难题是现行电力市场运行机制所固有的。在现行电力市场中，价格基本上对需求没有影响，而供应却面临严峻的制约。这种体制会造成某一时段电力短缺或过剩现象，并伴随着价格和利润大幅度波动。这种结果是不可避免的。通过刺激需求对价格的反应性，并鼓励长期电力批发合同， 决策机构可以缔造一个运行更为顺畅的电力市场。

## 一、简介

2000年大部分时间内，加州的电力批发价格都处于历史最高价。高价给发电商带来了巨额利润，同时使输配电的电力公司饱受金融危机的困扰，因为电力公司必须从批发市场上购买电力，再在零售市场上以较低的管制价格出售。对卖方价格欺骗和互相勾结的指责是很普遍的。一些观察家批评了加州电力批发拍卖体制存在的问题，而另外一些观察家关注的是输电容量定价和地域价格确定的方式。一些经济学家，包括我本人做了有关研究，结论是卖方行使市场决定性支配力，不时地哄抬价格，使之大大超出竞争性的价格。

在这篇论文中，我讨论了加州和其他电力市场遇到的问题中起作用的一些或所有因素， 但是到目前为止，对政策进行的讨论还没有直接触及电力市场的根本问题。在近乎所有的电力市场中，需求对电力价格波动几乎完全迟钝，而供应却在高峰期受到制约。同时同类产品在不受价格调节时，所有卖方执行的都是统一价格（或接近统一价格），而不管产品成本如何。上述因素意味着电力短期价格波动很大，与市场支配力弊端和不完善的地域价格体系相关的问题使电力市场内在固有的问题加剧。

有两项政策可以缓解电力市场的根本问题：买方和卖方的长期批发合同和电力实时零售价格体系，后者是针对最终用户，电价随时段变化或高或低。历史上，长期合同一直是政治上更有吸引力的解决办法，因为服务成本规定是长期合同最具体和最极端的形式。长期合同对买方来说，是为了防范价格上涨造成的损失，对卖方来说，是为了防范价格暴跌造成的损失。目前普遍认为长期合同比传统管制方式更能发挥激励作用。最简单的方式就是及时确定价格和输往各地的供电量，然后由发电厂家采取最低成本的策略满足需求，提高效益。

长期合同诚然是解决问题的一种方法，但不是全部的解决方案。更能节约成本并有利于环保的对策是综合长期合同和实时零售价格体系。乍一看到这个观点，似乎觉得长期合同和实时零售价格体系不相融合。但是我在这篇论文中指出，电价虽在做实时变化，通过长期合同仍可以使每月电费持平。另外，实施实时零售价格体系会降低买方为取得长期合同而做出的报价。这两项政策会有助于形成一个运行顺畅，节约成本，有利环保的电力市场。

## 二、为何电价易于波动？

众所周知，目前电力生产的本质特性使供需平衡极为困难，而输电和配电的本质特性又决定了在任意时刻供需平衡是很关键的。因为电力储存的成本非常高，单一电厂发电能力又有限，长时间超负荷发电会对发电厂造成严重破坏的风险，因此对任意时刻的供电量有相当大的制约。输电的本质特性也决定了在电网某一点上的供需不平衡会威胁整个电网的安全。用户和供应商之间的供需平衡只是电网整体供需平衡的一部分，任何供需不平衡都会干扰电网上所有用户和供应商之间的电力供应。

考虑到市场供应方的特殊方面，电力市场需求方的灵活性很小就更加引人注目了。以小时或10分钟为计量时段单位的电表技术开发很广泛，甚至许多工商用户已安装了这种电表，但目前电力市场没有广泛应用实时价格体系，即电价根据时间而变化，以反映批发电力根据时间而变化的成本。

电力工业中，导致价格波动的第三个方面也是最后一个因素，即发电是资金密集型产业。因为发电成本中很大一部分是固定的，电厂如果在低于设计能力内运行，发电的边际成本将低于平均成本。只要市场价格高于电厂的边际运行成本，有竞争力的电厂就会认为发电比不发电合算。在竞争性市场中发电能力过剩会造成价格下跌，低于发电平均成本发电厂就会赔钱。资本密集意味着空置的发电能力成本很高，也是电厂维持短时间内随时增加发电能力而成本高的原因。

电力市场上述特点的效果可以用图形来阐释。图1说明了下述情形：无弹性的供应曲线和无弹性的需求曲线相交于一点，该点的横坐标是发电厂可以回收资本成本时的价格，该价格使发电厂可以回收边际运行成本，同时使折旧收益和投资收益超过成本以证明不枉这项投资。但是显而易见的是，如果不能迅速调整发电能力，不能精确预测需求，图1的结果就不可能出现。 即使微小的变化也会使价格上涨或暴跌。

图2说明了一种供需程度不平衡的情形。当电价正常时，需求大于供应。电力市场不同于航空业，航线运输能力能够迅速调整，而它同时需求根据价格变化有所起伏。但是，电力市场中供需双方几乎对价格都不敏感，无法对供需不平衡做出调节。在这种情况下，价格会飞升，但是最终发电量增长却很少，因为发电商为赢得巨额利润而用尽发电能力，但同时要承担巨大的维修费用上升的风险。价格奇高会使需求做出反应，但是在目前的市场体制中，这种反应也是很有限的。使需求做出反应最普遍的契因要归结于独立系统运行机构（ISO）采取降低储备余量和执行可间断合同等措施，这些措施是很极端的，对影响所及的电力负荷会造成严重干扰，是独立系统运行机构（ISO）所不愿采用的。

如果市场不是充分竞争性的，图2的情形还会加剧。我和他人在别处也做了相关阐述，电力市场供应紧张使卖方处于行使市场支配力的强势地位，提高电价并使之超出竞争性供需关系本应形成的价格水平。因为在电力市场中，如果竞争性电价本来就很高，那么市场支配力更容易行使，在需求高峰期内比非高峰期内提价幅度更大。因此市场支配力的存在加剧了价格的波动，进一步降低了价格维持合理水平的几率。

很多对放松管制政策进行研究的观察家曾说，加州问题的根源是由于该州及整个美国西部经济增长强劲，而使加州本来存在的发电能力过剩现象消失了。假设发电能力仍有过剩，其结果如图3。图3阐释了在相反方向上的供需不平衡，在普通价位时，供大于求。供应过剩，价格有可能跌落到边际单位的边际运行成本的低点。该价格几乎肯定无法回收发电厂的平均运行成本，这种情况和九十年代早期存储芯片市场情形相似。其他行业如石油、乳品或大麦的经验说明了政治对现实的影响，即价格过度下降后，厂家会要求得到价格政策的支持和对厂家的行业补贴及恢复调节机制。

细心的读者会注意到图1-3，每张图都阐释了供需的相互作用， 而在现实的电力市场中， 需求每天每月都会持续不断地变化，价格按小时或更短的时段制定。图1－3阐释的概念也适用于供需相互作用的综合结果。例如图4的供应曲线：首先假设一个月内的需求量在DLa与DHa之间均匀分布，现在把需求分布线向右稍稍地移动到DLb与DHb之间，移动后，用分布线右边的高价时段代替了分布线左边的低价时段。即使这个小小的偏移，也会造成量权平均价格大幅上涨。

此处的关键一点是因为供求极度缺乏弹性，电力市场对供求不平衡非常敏感。在产品可以存储或生产能力制约更为灵活的市场中，供应可以适应供需不平衡，而没有剧烈的价格变化。 在有些市场中，买方可以观察到价格随时间变化，并对之做出反应，需求可以适应这种不平衡并从而抑制价格的波动。电力市场目前的构成决定了电力市场的供求两方面都几乎没有灵活性。加州目前是电价上涨，但是如果该州在九十年代末期经济发展缓慢，就会出现相反的情况－在1991年确实发生过上述情形，当时该州曾慎重考虑过对批发价格解除管制。滥用市场支配力也加剧了价格波动，把价格提高到超过如图1-3所示的竞争性供需本来应该产生的价格。 如果竞争性价格本来就会很高，那么市场支配力会把价格推到更高的水平。

用电力市场和航空业进行对比是非常有用的，因为航空业中：（a）需求随时间变化，很难作出预测；（b）短期运输能力制约严重；（c）产品不能储存（即当飞机起飞后，任何空座都纯粹是浪费）。两者的主要区别是航空业的零售价格随需求变化－在星期五下午5点很难买到打折的机票。在选择时，用户很在意价格并对之做出反应。进一步来说，一条航线或甚至是整个地区的供求不平衡可以通过增加几天的运输能力来调整。而电力市场发电能力拓展需要几年的时间。输电线路在一定程度上可以视做当地的新增发电能力，因为输电线路可以很方便地把别处的电力输送过来，但是输电线路也有容量限制，新的输电线路需要几年的建设时间。

## 三、要懂得商品市场中价格的构成

到目前为止的讨论都假设短期电力市场的买方在相同时刻的电力价格是一样的。卖方如果本来愿意以低价售电，但实际的电价却是市场出清价格，对这种现象，有颇多讨论，这是所有商品市场运行的方式。如果一个橘子果农的果园特别肥沃，产量很高，每蒲式耳的成本低，但他仍按市场出清价格出售。同样，金矿公司和石油公司都以市场价格出售产品而不论他们的矿藏是富矿还是贫矿。

价格统一不是因为电力市场拍卖形式或电力市场体制缺陷造成的。何况，价格统一适用所有的商品市场，而不论该市场是否有能够行使市场支配力的公司。但是正如我上面讨论到的，价格统一这一事实，因为电力市场价格的极度波动性，所以对电力市场有很重要的意义。当供需发生不平衡时，它改变了在那一时刻所有电力的价格。

统一价格与管制价格形成了鲜明对比，管制价格是基于生产的平均成本，而不是生产的边际成本或在管制状态下低成本的生产由更低一级来补偿。用户支付的价格是所有生产成本的平均值。假设在管制状态下与在竞争性市场中生产效率是相同的，平均成本定价方法会在供应紧张时的价格低，因为生产边际成本高于平均成本。如果市场放松管制后不具有充分竞争性，同时放松管制后价格高于边际成本，那么这一差别会更甚，这就是加州目前面临的情况。但是在发电能力过剩的情况下，边际成本会低于平均成本。因此，除非电力市场存在颇有影响的市场支配力，市场机制形成的价格将会低于管制形成的价格。很多人认为加州在电力市场重组的最初几年中会面临这种情况。

## 四、长期合同的作用

在非管制的电力市场中，即时价波动很大，通常买卖双方会签署长期合同使交易价格平稳。长期合同能够也应该是正在放松管制的电力市场的重要一部分。几乎所有加州以外的电力市场都采取了这一方法，向其他公司出售发电设备通常会伴随着一个“回售合同”承诺，向公用事业部门以预先确定的价格回售一定发电量。同时，受到管制的电力公司现在主要作为配电公司和电力零售商来运营（UDCs），多数保留了一些发电厂。这些发电厂产生电力的最终用户价格是基于设备运行成本而不是市场价格。而加州从根本上来说没有“回售合同”，加州电力公司保留的发电厂，其发电量几乎是向用户所提供电量的一半。如果加州电力公司把所有的发电厂都卖掉了，加州目前的情形会更糟。

参加这次讨论的一些人建议加州或其他地方的公用事业部门，可以通过长期期货合同节省资金。长期合同降低了电力购买成本的波动，长期合同价格不可能完全地低于平均即时价。如加州2000年夏天的情形，预售合同比即时价要低，但是在1999年后期或2000年早些时候，卖方愿意以低价订立合同的原因是卖方预测2000年夏季电价比实际的即时价低。目前加州未来几年的电力报价很高是因为现在卖方预计那时的即时价将会很高。对比来看，对于宾西法尼亚-新泽西－马里兰电力库来说，预购2000年夏季电的买方支付了比即时市场更高的电价，因为天气温和导致电价没有达到预计水平。平均来看，电力期货市场（或长期双边合同）的价格不低于即时市场的价格。

但是，如果买方以长期合同购买的电力总计更多的话，可能会相应降低期货和即时市场中的电价。以预购为主要策略会降低多家公司的能力，使之在相互竞争中削弱竞争力。这个观点的基本脉络是，如果公司通过相互间默契的先期大幅度降价来维持高价，但是因为有很多贸易论坛，特别是历时悠久的贸易论坛在谴责这种现象，使这种相互默契容忍的现象很难存在。因此，电力预售的可能性使公司更难抑制竞争，与秘密降价的可能性产生的效果相似。 当一个公司一旦预售出一部分电力，在即时市场中电力公司抑制生产以试图提高即时价的积极性就会减弱。因此，预测即时市场中会有更为激烈的竞争，因为一些电力公司已经在期货市场中预售出很大一部分电力，电力公司在期货市场中采用超常规的定价。目前还不清楚远期合同对即时市场和期货市场价格潜在影响的实际程度。远期合同的作用将只限于消除市场支配力对电价的影响，并且作用可能很有限。远期合同不能降低，即使在充分竞争性的市场中也会由于供应短缺而产生的价格上涨。

从买方的立场来看，当然长期期货合同的风险在于，期货市场的价格可能要高于近期市场价格。对重组电力市场中作为能源服务提供商（ESP）的电力公司，更是忧患所在。能源服务提供商担心在这种情况下，州政府管制机构会认为合同价是轻率不谨慎的，而不允许电力公司向用户转嫁成本。要得到管制机构可靠的承诺是很困难的，但是很明显评价该合同谨慎性的正确标准是在签订合同时所有各方能够了解的信息，而不是出现即时价之后，再评价以前的行为。风险防范工具从平均效果来看并没有省钱，与相对的即时价相比却常常赔钱。

长期合同是电力市场根本问题解决方式的一个重要部分。但是从它自身来看，不是最有效的解决方式。长期合同并没有解决供需不平衡，只是当发生不平衡的时候，防止电费出现大的波动。但是，长期合同实际上通过确保发电公司在即使需求转低，即时价跌落，一些发电能力闲置的情况下仍能收回资本成本，有助于帮助发电公司支付维持过剩或备用生产能力的费用。

事实上，这就是旧的管制体系曾经做的工作。确保电力公司取得收益，回收成本。反过来，电力公司就会建设发电站确保可以满足所有的偶发情况。供应总是超出需求很多，所有闲置和储备生产能力的成本都摊入用户实际使用电力的价格中。

这一体制在重组后的电力市场中仍以半管制状态发挥作用。公用事业部门（或其他能源服务提供商）因为疏忽或管制机构的同意（对不受管制的能源服务提供商，不需要管制机构的同意）签订涉及电力和发电能力的长期合同（或简单的接受付款协议），确保了发电厂即使在发电能力闲置时也可以回收成本，这种情形类似监管体制并因而造成了同样的效率低下。

这个结果是不适当的，特别是它仍不能把需求带入市场机制。在电力市场中，需求对价格的反应性是很重要的，因为如果用户自己有对消费额外电能的价值标准，如果生产成本高于用户的价值标准，那么生产额外的电力就是没有意义的。反映额外耗电成本的实时零售价格是使上述交易方式退出的最理想的市场机制。

目前，加州和所有其他各州都试图使电力市场完全围绕供应方来运行。有时这种方式在一些市场运行得相当不错，但是目前在加州出现的一些事件表明，供应方存在着很多制约因素。在加州，这些制约因素包括：发电能力制约，新发电厂选址制约，污染排放制约和在某一时间段内该州的天然气输送量的制约。只对市场中供应方放松管制就象把电力市场的一只臂膀缚在背后。

电力市场的完全解决方案包括对供应方的长期合同和对用户的实时零售价格体系。 两种机制综合起来可以形成正确的经济激励政策，以在系统紧张时降低高峰期的需求量，同时仍确保用户每月电费相对稳定。

## 四．实时零售价格制表明每月电费账单是稳定的

目前美国电力市场的一个显著特征是尽管发电的边际成本随时间变化显著，并存在对发电能力的硬性制约，但是却很少调节零售价格使之反映成本的变化（或机会成本）。 用户面对单一固定电价，其后果是用户在高峰期，如炎热的夏日午后的节电激励不比在夜晚的消费波谷时段的节电激励大。用户没有动力把耗电从高峰期移开，在高峰期电网的发电能力特别紧张，发电成本最高。结果是，需要新增发电能力以满足高峰期的所有需求，实时价格政策会降低对厂址的需求，不必新增电厂以满足高峰期。如果需求在低价时比高价时对价格的弹性小很多，那么实时价格政策也可能会降低耗电总量。因此，除了用户可以省钱以外， 实时价格政策的环保效果也非常具有吸引力。

很多人倡导通过实时零售价格政策提高需求对价格的反应性，同时，也有人呼吁向用户提供更多防范高价电的保护措施。这两种立场本质上是不相容的，因为需求只有在用户承受可变价格时才会对价格做出反应。但是这两项政策建议潜在的目的不是不相容的。用户可能会承受几乎全范围的价格波动，只有这样需求对价格做出反应才会是有意义的， 同时仍然保证用户每月电费相对稳定。很明显用户关心的是每月电费的稳定，而不是每个时段间电费是否稳定。

满足这两个目的的关键是认识到如何在不削弱价格的情况下，保持整体或平均电价稳定。为了使能源服务提供商一方面维持实时零售价格变化，另一方面保持每月电费稳定，而不承担较大风险，需要对电力成本的很大一部分通过长期合同防范风险。当大部分电力是通过长期合同购买的，能源服务提供商可以通过调整每月所有时段的实时零售价格，使实时价格制下的成本等于购入成本。

具体来说，假设能源服务提供商开始时没有风险防范措施。它向用户收费的标准是每千瓦小时输电和配电的固定价格加上每时段电力即时价。这满足了实时价格体系的目标，但是并不能保证每月电费稳定。事实上，每月电费和月与月之间加权平均即时电价的变化相同。

为了实现每月电费稳定，能源服务提供商会签订长期合同以固定价格预购一些电力。针对这一点并使说明尽量简单，我假设能源服务提供商签订的长期合同各时段电价相同。那么该合同中的电价就可能接近各方预测到的在合同期内电力的平均即时价，但是在指定的某月内，合同价可能会低于或高于平均即时价。

长期合同可以视为完全独立于能源服务提供商零售功能的一项金融投资。关键一点是能源服务提供商在金融投资上的收益直接取决于能源平均即时价。此收益可以用于调节用户的平均开销。从这个观点来分析，很明显，长期合同可以影响平均价格，而不抑制价格的变化。 从长期合同得到的收益（当平均即时价比合同价高时）或造成的损失（当平均即时价比合同价低时）可以通过在该月内对每度电加上固定费率或给予一定折扣而向用户转移损失或利润。

根据实际情形，能源服务提供商向用户的收费标准是即时价加上或减去长期合同中每度电的损益。因为即时价越高，长期合同的收益就越大，可以用于抵消平均即时价高的影响，从而降低每月电费的波动。如果能源服务提供商通过长期合同预购了几乎所有供电量，那么就足以抵消每月电费的波动。如果能源服务提供商预购了80%的供电量，那么就可以抵消每月电费波动幅度的80%。但是，在各个时段用户支付的实际电价的波动幅度等同于即时价的变化。

在一个月内，用户不会知道每个时段的实际价格，但是他们应该能够知道在任意时刻的即时价，因此他们会知道电力在哪个时段很贵，在哪个时段很便宜。抵消作用因为是平摊到所有时段，因此每千瓦小时可能只是几分钱，对平均价格进行的这种风险防范不会干涉实时价格制的执行。

图5阐释了这一方法在2000年6月可能会产生的效果。该图假设电力公司预购了80%的供电量，每千瓦小时价格是6美分。除了电力费用外，假设电力公司对每度电收取4美分的输电和配电费用。所有的价格都附加输电和配电费用以资对比。三条平行线代表用户需要支付的负荷加权平均价格（假设与系统整体负荷曲线相同），如果电力公司预购了全部供电量（最低一条线），如果公用事业部门没有预购全部供电量（最高一条线），如果电力公司预购80%的供电量（中间一条线）。

在这两条波动曲线中，高处的曲线表示在没有风险防范的情况下，用户要支付的实时价格，低处的曲线表示采取了本文建议的措施实时价格制，并通过长期合同预购了80%供电量后的实时价格。高处曲线的负荷加权平均价格是18.08美分，同最高水平线是等值的。低处曲线的负荷加权平均价格是11.62美分，同中间水平线是等值的。

该图说明了采取此处建议的方案后，用户承受的价格波动与100%实时价格体系的波动是同等的，唯一的区别是价格曲线会向下移动。在这个例子中，通过长期合同实现的收益是每千瓦小时6.46美分。在即时价特别高的时候，用户也要承受几乎同样高的电价，因此很积极地减少耗电量。但是用户承受的每月平均价格（和每月电费）要比没有风险防范时的波动小得多。

该方法的最重要的影响是降低高峰需求量，通过如此调整可以降低该时段的市场价格。 回顾一下图1-3，需求曲线将变得很平缓，因为用户能够看到高电价并对之做出反应， 这种反应又会反过来抑制我们现在看到极高电价的出现。这种方法会降低实时零售价格制中电力的整体平均成本。

这对长期合同的谈判有非常重要的意义。如果卖方在谈判的时候认为可能会实施有效的实时零售价格体系，就会降低对不通过长期合同而得到的平均即时价的预测。其结果是卖方会接受即使没有长期合同也会出现的低价。因此在能源服务提供商谈判长期合同之前，如果管制机构（或能源服务提供商）作出对实施实时零售价格体系的可信承诺是非常重要的。

尽管美国没有广泛应用实时零售价格体系，该技术却是完备可行的。加州的工商业用电大户已经有了实时计量设备，用户可以通过互联网便捷地获悉前一天或平衡市场价格。在近期， 把居民用户纳入实时零售价格方案中是不现实的、也是不必要的。但是随着实时计量设备价格的下降，这一点是可以实现的，关键是要理解价格波动可以从平均价格中分离出来。对于任何酝酿中的固定零售价格，每月都可以通过实时零售价格体系达到等值的平均价格。通过实时价格体系将会降低取得电力的成本，并减少对新建发电厂的要求。

## 五、应该通过长期合同购买多大比例的电量？

在上面一个例子中，我假设能源服务提供商通过长期合同购买了80%的所需电力，占了耗电总量的很大一部分，所以电力购入成本有很大的稳定性。该比例越大稳定性也就越大。但是，因为能源服务提供商通过长期合同预购了所预测供电量的很大一部分，所以即时价很有可能低于预计水平，那么相当多的终端用户可能会放弃能源服务提供商（如果有零售价格可供选择），那么能源服务提供商就会发现其预购电力超出了实际需求。

如果能源服务提供商预购的电力超出了实际需求，而合同价却高于即时价，那么对长期电力合同的投资就变成搁置投资。如果这家非管制的能源服务提供商是一个私人公司，那么，其股东就要承担这一损失。但是如果能源服务提供商是受管制的配电公司，该公司可能要求管制机构允许其向转到另外一家能源服务提供商的用户收取退出费，或对留下的用户提高收费标准。这两种结果对政府而言都会引起争议。

就上述原因，对于能源服务提供商特别是当前配电公司（UDC），明智之举是通过长期合同预购电力要低于预测供电量。但长途电话的经验表明，即使商业用电大户也不能很快放弃当前配电公司，因此预购相当一部分预测供电量看起来仍是相对安全的。

最后，如前所述，拥有发电厂也是进行部分风险防范的一种形式。行使市场支配力会造成电价波动，或者发电公司也会限产使电价波动，综合上述两种情况，拥有一定发电能力是行之有效的风险防范措施。但是如果价格变化是由于燃料成本的变化，那么即使拥有发电能力也不是有效的风险防范措施，因为保留的发电厂也使用同样的燃料。

## 六、实时零售定价与少耗电付费的区别。

专家提出的很多替代方案，在一定程度上仿效了实时价格体系的作用。这些方案大部分是根据用户在一定时段内节省的耗电量奖励用户。停电是最笨的调节工具。也有其它建议，为了在系统供应紧张时减少负荷，独立系统运行机构应该有一个标准报价或采取某种形式的拍卖。

这些方案在运行良好时，可以发挥实时价格体系的诸多优点，但在实践中，付出的成本相当于实时价格体系，发挥的优点却要相对少一些。从成本上分析，除了作用最差的停电外， 实施任何一种旨在减少需求量的市场机制都需要同样的实时计量设备，需要传送与实时价格体系相关的电价、负荷或储备量等信息。

奖励降低耗电量最棘手的问题是奖励的起点。除非该方案是强制性的，并且奖励起点是根据用户根本无从控制的信息资料而确定的，（例如前几年内耗电量的数据资料），否则就不可避免有人有操纵行为和投机问题。如果制定起点依据的耗电数据信息，将会在宣布方案或预测实施该方案后受到影响，那么就可能出现人为操纵的问题。

例如，目前对加州的一项建议是在夏日用电超高峰期奖励用户比前X天减少的耗电量。但是该建议却极大地降低了在其他日子节电的积极性，因为在其他日子节电会极大地降低用户在用电超高峰期的奖励起点。即使奖励起点是根据真实的外部信息制定的，但仍会发生取巧现象。大部分愿意签订该方案的用户是那些已经知道其将减少耗电量，例如，降低生产规模的公司或已改变了生产工艺用电量减少的公司，同样那些在确定起点期间，生产活动异常，因此起点高得不正常的公司，也更愿意加入该方案。

奖励在电量需求高峰期内节电的措施，起初看上去比实时价格体系更有吸引力。因为该措施是奖励在高峰期节电的用户，而不是惩罚在系统紧张时仍耗电的用户。但是世上没有免费的午餐，这种区别只是一个假象。奖励高峰期节电用户的支出必然要来源于某个收入渠道，如果该收入渠道是明示或暗示的对所有耗电量的一种附加费——这也是最有可能的一种情形，其结果是所有用户的电价都上涨了，因此对半夜耗电用户的惩罚与对在炎热的午后耗电用户的惩罚是同等的。如果收入渠道是普通州政府基金或其他税收来源，那么该笔资金就是从所有人中获得，惩罚的分配方式实际上就和是否用电没有任何联系。

最后，在所有这些方案中，奖励措施没有考虑用户节电已经省掉的开销，即用户本来要为耗电支付的费用。因此，如果额外电力的购入成本是300美元/MWh，而用户支付的是80美元/ MWh，独立系统运行机构愿意就节电量进行奖励的最高额度是220美元/MWh，而不是300美元/MWh。对供应商来说，因为用户节电节省了购入成本300美元/MWh，但要减去用户应该支付的80美元/MWh，节约成本净值是220美元/MWh，对用户来说，奖励了220美元/MWh，加上300美元/ MWh总额中少支出的80美元/ MWh。

## 七、实时零售价格体系的公平性和对利益分配的考虑

实时价格体系通过抑制本来会飙升的高峰期耗电量，可以降低电力的总支出。但是并不是所有人都从实时价格体系得到了相同的好处，对一些用户可能更不利。例如，对目前在系统负荷最大时的耗电大户就会不利。在目前的平价电力市场中，上述耗电大户实际上从高峰期耗电量比例小的用户中取得了变相的补贴。例如在加州，这种交叉补贴的情形在地域上涉及从使用空调少的地方到使用空调多的地方。因此有人担心中部山谷地带的社区相对于沿海社区来说，要受到一定的利益侵害。

首先需要指出的是即使需求对价格的反应很温和，也有可能使几乎所有用户都得到实惠， 因为实时价格体系降低了高峰期的需求，防止了极高电价的冲击。尽管在高峰期的交叉补贴现象会终止，高峰期电力批发价格会因为该时段需求的降低而降低，因此高峰期零售电价相对于统一零售价上浮的程度不会高于我们从目前价格模式推导出来的价格。决策管制机构如想继续向高峰期耗电大户提供交叉补贴，可以通过在该地区对耗电实施明示的补贴措施，特别是对那些缩减高峰期耗电量的用户。总之，能够绝对保证终止交叉补贴后所有人都不受到损害的唯一方法就是继续维持统一电价，再也不能提供激励来降低高峰期耗电量。

## 八、价格最高限额的作用

在加州和其他电力市场中，高价电导致了价格最高限额的出台，并引发了利用价格最高限额是否合适的讨论。一些讨论参加者支持价格最高限额，而其他人反对价格最高限额。对价格最高限额哲学上的讨论偏离了实际问题。

价格最高限额现在是并将一直是电力批发市场的关键问题。目前市场配置状况没有给用户通过降低耗电量对高价电作出反应的机会。另外供应和需求都极度缺乏弹性，意味着有机会行使极端市场支配力，从而使价格飙升到正常电价的千百万倍。这种结果会毁掉这个市场， 因此讨论应该围绕价格最高限额的水平和调节机制。

那些反对设价格最高限额的人声称要减少对发电厂的投资并减少已有发电厂的发电量。上述说法有可能是真实的。如果价格最高限额设得很低就会有危害后果，事实上没有人对这一点有异议。问题是价格最高限额达到怎样的水平会造成危害后果。用经济术语来回答该问题是不复杂的。

在短期内，如果价格最高限额低于短期发电的边际成本，价格最高限额将阻碍现有设备正常生产。电厂经理在对发电是否还有利可图做出决策时，他会比较运营发电站的边际收益与边际成本。在加州，一直到2000年夏季，人们仍不相信250美元的价格最高限额会阻碍电力生产。加州所有电厂的边际运行成本都远远低于250美元。而在那个夏季，南部沿海地区的空气污染许可的额外费用提高了一些电厂的边际成本，并超出价格最高限额，电厂无法继续运营。这一问题在2000年11月和12月尤为突出，当时天然气价格暴涨，从每百万英国热量单位（BTU）4~6 美元上涨到30美元以上，使几乎所有的天然气电厂的边际成本高出价格最高限额。上述情况指出价格最高限额事实上可以阻碍发电，也说明设定价格最高限额应该考虑生产成本的变化。不随生产成本而变化的单一僵化的价格最高限额，要么设定得很高，效果有限，要么不时地造成市场短缺和混乱。

但是，价格最高限额也会阻碍市场支配力的行使。价格最高限额的典型例子证明了如果价格最高限额设定高于竞争性价格，但是低于如果没有价格最高限额会出现的价格，那么会降低市场价格并增加市场发电总量。该理论的机理是这样的：没有价格最高限额，有市场支配力的电力公司有限制发电量提高价格，以实现利润最大化的动力。如果设定价格最高限额，那么一旦价格达到价格最高限额，电力公司就没有限制发电量以进一步提高电价的动力了，因此价格最高限额设定得是否合理冒着两方面的风险：一方面是设定过低，阻碍生产；另一方面是设定过高，纵容了对市场支配力的滥用。

即使价格最高限额没有阻碍生产。也有一些人会认为，如果卖方可以在没有价格最高限额的临近地区的售价高，那么仍会阻碍其在本地的销售。在美国所有的电力批发市场中，这一直是备受关注的问题。但是，如果价格最高限额在一个地区高于竞争价格，并且该地区是当地电网很重要的一部分时，那么就不可能在实施价格最高限额的地区造成电力短缺。根本原因是电价维持在当地竞争价时，需求量可由卖方提供，而卖方任何一台发电设备生产的电力售价都不低于边际成本。因此，只要价格最高限额高于当地竞争价格，电力公司就有提供电网所有需求的动力，而任何一家电力公司的价格都不会低于发电成本。 因此，在美国西部的地区性价格最高限额不会象加州的价格最高限额那样抑制价格。

对价格最高限额的长期影响很容易进行概念上的分析，但是进行经验研究是很困难的。 如果实行价格最高限额，或投资者认为会实行价格最高限额，按设定的价格最高限额计算，投资收益低于投资成本，就会阻碍对新增发电能力的投资。建设电厂的成本数据比各种发电成本的资本数据要粗略的多，因为新建电厂的成本取决于许多特殊因素，如，位置、场地和其他一些方面的限制。另外投资者的信念也有很重要的作用，因为收益是以电厂的整个生命周期来核算的。正如同在服务成本监管体制下对未来管制干预的不确定性有可能影响投资。正是由于这一原因，所以对实行价格最高限额要特别谨慎。在一个完全重组的电力市场中，需求对价格作出反应，长期合同也发挥作用。价格最高限额只应该作为市场调节机制失败，经济供求的正常功能不能发挥作用时的一种支持措施来存在。

到目前为止，在对价格最高限额的讨论中，我都假设曾宣布的价格最高限额是令人信服的，不会有人违反。但加州的情形并非如此，独立系统运行机构屡次违反价格最高限额，不仅竞争价格可能低于价格最高限额的整个夏季突破价格最高限额，而且也在11月和12月违反规则，那时竞争价格在大部分时间内高于价格最高限额。对于后一种情况，突破价格最高限额是唯一明智之举，因为很明显发电站与其以250美元/MWh售电， 还不如关门大吉。

但是在那个夏季，屡次突破价格最高限额后，卖方也就不难相信他们可以通过行使市场支配力来提高价格。上面讨论的关键是决定买方是否坚持价格最高限额。否则价格最高限额的宣布只是在卖方和买方之间“斗鸡赌输赢”。以加州为例，独立系统运行机构不愿缩减需求电量，实行实时零售价格体系也无法影响需求，那么在商战中就处于非常不利的地位。在加州，独立系统运行机构在2000年夏季通过“市场外”购买高价电，突破价格最高限额的制约。但直到最近，这种交易还只限加州以外的卖方。因此电厂自有对策，即首先向其它州售电，然后以高于价格最高限额的价格回售到该州。地区性价格最高限额――如果令人信服并高于竞争价格，对阻止这种规避行为是很有价值的。

九、结  论

目前加州正试图对电力市场的这种极度混乱状态作出反应。问题可以部分归结到在旧的管制体系中也会产生不良后果的因素，如天然气价格暴涨，美国西部天然气价格暴涨情形比美国其他地区要严重的多，一些地区对发电的环保制约，该州和西部电网的其他地区的经济发展迅猛，使现有发电能力极为紧张。

但是加州市场重组加剧了这一问题的严重程度。商品市场价格是平衡统一的价格，意味着供求不平衡以及卖方行使市场支配力，会提高电力公司必须从其他公司购买的所有电力价格。电力公司不能通过长期合同预购大部分供电量，也就削弱了其对短期高价电的风险防范能力。市场需求方没有进行重组，实际上所有的耗电量仍以固定价格收费，而不论供电时的批发成本，更加剧了供求不平衡，使卖方可以进一步行使市场支配力。

电力市场重组的历史背景是对服务成本管制体制结果的诸多不满。很多人认识到市场重组的作用只有在成本透明之后才会显现出来。实时价格制和长期合同将有助于控制加州最近不断飞涨的批发电力价格，赢得更多的时间以解决重要的结构性问题，以创造一个稳定的、功能健全的电力市场。这些问题包括为零售竞争创造一个可行性运行机制，以确定设定区域价格和传输费用的最有效的方法，对投资新增输电容量实施连贯的框架政策以优化独立系统运行机构购入辅助性服务的成本。

那些还未进行电力市场重组的州和国家的明智之举是坐观加州、纽约、宾西法尼亚、新英格兰、英格兰和威尔士，挪威和澳大利亚和其他地区目前正在进行的重组实验并吸取经验教训。目前暂时的困难不应视作重组的失败，应视作电力行业向为用户提供优质服务这一目标前进的一步，尽管步履蹒跚。

## 参考书目

1．阿拉兹，B.和J.L.维拉“库尔诺竞争、期货市场和效率”经济理论杂志 ，59期（1993年2月）1-16页。

2．伯伦斯特，塞为林，“对电力批发市场中竞争价格体系和市场支配力的理解”电力杂志2000年6月。

3．伯伦斯特，塞为林和詹穆斯·布什尼尔，“对解除管制的加州批发电力市场支配力的经验性分析”产业经济杂志，47（1999年9月）。

4．伯伦斯坦，塞为林和詹穆斯·布什尼尔  “对解除管制的加州批发电力市场支配力的经验性分析 ” POWER工作论文，PWP-064， 加州大学能源研究所 2000年8月。

5．卡顿，丹尼斯W和杰夫林M 泊罗夫，现代工业组织，第二版，纽约哈伯·柯林斯出版社，1994年。

6．乔斯科，保罗L，“美国电力业解除管制和管制改革”，皮尔兹曼 和温斯顿，网络产业解除管制：下一个是什么？华盛顿，AEI-布鲁克林管制研究联合中心，2000年。

7．乔斯科，保罗 L，和爱德华·卡恩“美国加州2000年夏季电力批发市场价格行为的定量分析 ”2000年11月。

8．伍夫拉穆·凯瑟林（1999）“英国即时电力市场两强垄断的评”美国经济回顾，805-826页，1989年第四期。

2000年联邦能源监管委员会和地区输电组织：

# 州监管机构的关键作用

监管援助计划

2000年5月

即使没有联邦电力重组立法的情况下，全国的地区电力输电网、电力市场和可靠性机构的重组已经启动。为了支持重组，联邦能源监管委员会(FERC)建立了一个新的机构：地区输电组织(RTO)，该组织不但会对电力市场的运营产生巨大影响，而且在未来的几十年内，还会在实现电力系统效率、分散发电和其他清洁资源上满足全国的能源需求。本篇文章探讨在形成和建立地区输电组织的运营规则时，州监管机构所应当起的关键作用，探讨影响电力系统的可靠性、定价、对环境的冲击和各地区的能源供给方面的问题。

由于电力工业正在迅速转变，地区输电组织又是刚刚形成，并且如此复杂，政策制定者很容易在一大堆乱七八糟的细节中迷失方向、不知所措。很不幸，同电力重组的其他方面一样，这些细节确实有用。但是，在初期阶段，立法者可以将注意力集中在几个重要的问题上，以推动有关目标，如具有活力的竞争，可靠的服务和环境保护。

三个重要方面是：

1．地区输电组织的独立性

2．考虑有效电力市场中的需求方

3．可再生能源电力的输电准入和定价规则

有关上述三个方面的任何决定将极大的影响正在形成的电力市场的生存能力、电力服务的成本、可靠性和系统运行的环境成本。

## 一、地区输电组织的独立性

地区输电组织是执行电力输电系统的准入控制、定价、拥堵管理、可靠性和输电系统扩展的唯一组织。为此，联邦能源监管委员会宣布了地区输电组织的四个特性：独立性，足够的范围和配置，运营授权，短期可靠性的独家授权。在这些特性里，州监管机构最应当注意的特征是独立性。

联邦能源监管委员会已经广泛地定义了地区输电组织的职责范围。它可以是一个独立系统运营者、输电组织或还未定名的机构。它可以是一个非盈利或私有盈利实体。但是，比结构更重要的问题是：它必须接受州监管机构的监管。地区输电组织会成为一个区域监管者，或者是一个强大的地区性的公用事业组织，还是一个自发的电力公司协会？它是一个类似港务局，有自主的决定权、筹集资金和系统扩张能力的组织吗？

地区输电组织无论是在结构上、职责范围上以及服从联邦能源监管委员会上，都意味着它拥有巨大的权力。地区输电组织应当被授予包括制定和监控价格、运营和输电系统扩展在内的广泛权力。作为电力系统的看门人，地区输电组织的政策将成为形成电力市场的主要力量，并且将在许多方面，决定什么资源充足，什么资源紧缺。

经验证明，一旦地区输电组织的框架确定以后，州的参与将减至最少，联邦能源监管委员会的作用会成为一个解决重要争端的复议法庭。联邦能源监管委员会监管电厂联营的长期历史和早期与独立系统运营者的关系上说明，它将在大多数问题上同意地区输电组织的管理。如果地区输电组织缺乏独立性，后果将不堪设想。

如果把独立性的理念具体化，就是承认只有公共利益才能影响地区输电组织的决策，而不是发电厂或其它市场参与者的财务利益。虽然独立性很重要，但是，光有独立性并不够。监管机构必须确保激励地区输电组织，找到实施有效的最小成本方案，保持与公共利益一致。地区输电组织应该制定一个定价制度，使它在财务上的成功与输电系统的扩张和最小成本运营上和谐一致。

地区输电组织的主要责任和联邦能源监管委员会的监管性质的结合，意味着州监管机构必须采取两个行动：第一，各州必须坚持其独立性。在地区输电组织的框架结构和促使其决策的激励机制形成的初期这一点很重要。第二，监管专员应该强调服从联邦能源监管委员会这一不成文的政策应变成清楚的条文，写明地区输电组织的服从程度直接关系到地区输电组织独立性的程度，地区输电组织的经济利益与公众利益的相关程度以及得到州监管机构认可的程度。

## 二、有效电力市场中包括需求方

有效的价格取决于供给和需求持续的相互作用。不过，在大多数的电力市场，价格、供给和需求三方的动态相互作用大多数是间接的。特别是在设定市场价格时，市场的需求方并不能起到积极的作用。减少需求的定价行为很少与增加供给的定价行为直接竞争。当各合营和控制区域的电力运营者采取额外的市场行为来扩大其可靠性时，需求和价格的关系常常被忽略，因此，导致了一个有效的互相竞争的市场所不应该有的电价过高、污染大和缺少可靠性之类的问题。所以，监管机构在制定地区输电组织规则时，应该采取积极的方针，在能源市场和确保可靠性方面控制需求方的资源。

1996年，22个州的监管机构就地区输电组织规则的独立性问题，共同签署了一份“独立宣言”（打破市场力的锁链，RAP专刊1997年3月）。基本内容是： ·在竞争的电力市场中，所有的发电厂都将得益于高价格，但是，客户期望低价格。 ·在竞争的市场中，任何发电厂或者发电厂联盟通过控制电力输电系统的行动，实现高价格，使发电商共同受益。 ·有关输电系统的输电定价、调度规则和新增投资的决定，都可以增加发电的价值。对输电系统不必要的限制，将导致电价过高和供应商的额外利润。 ·从监管机构角度看，许多通过影响电力输电和系统运行以增加发电厂资产的方法都很复杂、微妙和难以通过监管督察加以控制。

### 需求竞价

大多数的地区输电组织、独立系统运营者和电力交换中心都采用供给竞价制度。在竞争的供给市场的通常模式中，电厂、独立系统运营者、电力交换中心或者类似实体提前一天定好期货市场价格，供给曲线由边际成本或竞标价格决定。通常，出价最低的电厂排在前列。每一小时内，最高成本的资源决定期货市场价格，同一期间内所有卖出去的能源以此价格为准。至于说需求曲线，这是一种工程结构曲线受下列因素影响：如昨天的需求、天气或处在一周内的第几天等，而不决定于电厂客户预期要付的实际生产成本。结果，尽管根据成本，按照价值顺序分配的电厂或电厂联营可能在能源供给上排在前列，但是，反映历史负载模式和预期天气等相关因素的供给曲线和需求曲线的交叉点在经济上变得毫无意义。因为需求曲线不是基于成本价格。（需要说明的是，美国监管机构政策中通常要求的可靠性成本，是取每小时的平均值计算得出，这也造成需求曲线的扭曲，该扭曲引起任何指定时刻内的供给和需求曲线的不正确交叉。）

地区输电组织的市场规则应当改变上述现状。（2000年6月1日起，某些独立系统运营者将开始采用供给与需求竞价）。一个竞争市场，如果不允许客户根据价格变动而改变需求，那么，它将只是一个名义上的市场。如果股票市场用同样的方式运作，交易所将根据历史趋势预测需求（例如，根据历史平均购买曲线来预测，市场明天需要多少股微软股票），然后让持有该股票者竞价。如果换成电厂的期货市场价格，该股票价格将会是按照顺序用最后一个预测价格来竞价的价格。很明显，换成股票市场，我们会发现，如此安排买方和卖方来竞价会是多么可笑的一个错误。同样的错误和不可原谅的效率损失却没被人注意到，堂而皇之的存在于我们的电力市场中。

下面的图形描述了竞价过程的结果。供给曲线取自于实际电厂竞价成本，假设的需求曲线根据前面描述的工程因素而设计。该曲线垂直分布，不受价格影响。结果是价格P1和数量Q1。同时，真实的市场将使用实际的需求曲线反映对应的不同价格，有多少个电厂客户。使用实际的需求曲线，价格和数量是P2和Q2，价格降低，为大多数客户省钱，负载降低，使系统更可靠。阴影区是所有客户节省下来的美元数。

为了达到低价格和低需求，地区输电组织应该建立新的竞价系统，提前发布供应商对客户的建议价格。那么，客户和供载单位(LSE)可以根据价格的高低调节负载，允许供载单位在不同的市场清算价格下获得不同的需求水平。比起不计成本只供应给定负载的系统，新的竞价系统将建立一个真正的竞争市场，提供可靠和低价的电力。

### 需求反应和可靠性的关系

负载增长，特别是在峰荷，是影响可靠性问题的直接原因，但大多数地区输电组织和可靠性机构并不在乎负载管理和能源效率解决方案。可靠性机构大多数被输电和发电厂的业主所控制，他们对效率、负载管理或客户拥有的电厂的可靠性提高措施不感兴趣，即使该方案能降低成本，而不是增加发电机组和电网上设备投资。相反，独立的电力输电组织可以实行广泛的可靠性管理措施（详见1999年6月RAP专刊文章：达到可靠性的最小成本之路）。地区输电组织的管理结构和可靠性规则将使理想变成现实。

边际储备、辅助服务和输电改造都是很重要的可供选择的项目，但是，通过增加设备投资的政策来保持完全的可靠性，不但昂贵，而且对环境有害。地区输电组织不应忽视电表带给客户的十分真实可靠的好处。

小时电价，价格失控和需求方竞价 在1998年和1999年夏季，美国若干个地区的电力市场发生了短期的电价失控，每百万瓦小时的电价为1000美元至6000美元，是普通价格的50倍到100倍。这次价格失控说明电价十分不稳定。电价不稳的一个理由是，消费者不知道实际价格，电价增长缺乏需求来调解。 理论上，如果所有客户都能得知实时价格，他们就总是能够自己做出有价值的决定，特别是在价格高峰时期。但是，实际上大多数客户无从得知实时价格。在竞争的市场中，多数客户可以通过价格锁定的保值合同规避实时价格的风险。 居民客户和小型商业客户并没有对实时价格复杂的计量要求，大型客户可能有计量要求，但并不是实时的，它们通常喜欢预先商定价格。无论客户大小，每月平均电价的小幅增长说明了它们的高成本。我们发现自己在这个问题中陷入进退两难的境地。我们曾经努力创造一个市场为基础的竞争系统， 但是，即使有，也只有很少客户真正看到引起市场预期反应的实际价格。 需求竞价能够使我们逃出困境。假设某客户签署了一个一年的用电合同，价格为6美元每千瓦小时。再假设在高峰时段，系统运营者要求，或者向供载单位定购电能，价格为1美元每千瓦小时。客户实际上很少关心实际成本为1美元每千瓦小时的事实。然而，客户可能有机会只支付90美分以缩减负载（或者启动一个备用发电机），如果这样，所有各方都将受益。实际上，如果需求竞价降低了高峰时段的系统清算价格，所有客户或支付当时期货价格的供载单位都将受益。这样，这次交易节省下来的将由其它客户分享的10 美分，使竞价客户通过直接减低负载的节省金额相形见绌。

我们很难避免因为追求利润的短视行为而造成的结果。输电系统的拥有者希望新的可靠输电联网产生高额投资回报率，而电厂拥有者喜欢看到急剧增加的价格曲线和增高的储备利差需求，以增加稀缺资源的价值，产生远远超过生产边际成本的利润。这就是监管机构十年前改变设备计划和价格设定时所遇到的问题。减少监管不应该造成只是重复旧错误的新一代监管者。

## 三、可再生能源电力的输电准入和定价规则

美国两个最高产和最清洁的可再生能源是风能和太阳能。尽管有相当多的地区性开发经验，不断降低的成本使两种可再生能源在许多地方变得越来越经济，仍然有巨大的潜力等待开发。

尽管提高使用风能和太阳能符合国家的利益，但是，许多地区输电组织和独立系统运营者却采取措施减少使用这两种能源。这些规则并不是明确表明不鼓励使用可再生能源，相反，他们强调市场的权力问题，或者单纯标榜过去的市场如何运作，做为同间竭性可再生能源电力竞争的关键，输电组织在历史上有这样三个问题，它们是：不均衡罚款；基于距离的容量保留输电定价；缺少输电服务二级市场。

对不执行计划的单位实行严厉的不均衡罚款，是很好的例子。许多地区输电组织和独立系统运营者对不按计划运营的单位处以罚款（由不稳定导致的超出成本的费用），这就是所谓的不稳定性罚款。通常某发电厂必须购买不稳定性服务，如果其期货负载不能达到预定负载，或者现货市场负载大于预定负载，它就必须对差额部分支付罚款。不均衡罚款是用来约束发电厂操纵市场价格（控制容量或者用其它方法控制价格）的能力，这样的行为当然应当被阻止。

但是，通过不均衡罚款的征收来抵消潜在的市场支配力问题，对发展象太阳能或风能这样的间竭性可再生能源极具破坏性。这些能源是适应价格，而不是制定价格。所以，对它们征收惩罚性费用完全没有必要和没有效果，与增加使用这些能源的国家利益背道而驰。地区输电组织强调的市场支配力和赌博行为，应该通过结构性和具体的补救措施来完成，而不是对可再生能源区别对待。

有两个办法可纠正地区输电组织对可间竭性再生能源的歧视： 1．找到基于固有的运营特性的、不区别对待并且针对所有能源经济上的解决方案。 2．将间竭性可再生能源从普通的配电和调度规则里隔离开，代之以一套适当的专为它们设计的规则。

输电定价是针对可再生能源内在问题的另外一个例子。为了可靠性，美国建立了全国范围的输电系统。但是，竞争的发电市场争相使用该系统作大电量调配。当电力系统垂直集中，并且批量交易只占电力销售的很小份额时，输电定价并不是一个重要的问题。但是，在当今的世界上，我们怎样给这些服务定价却变得相当重要。输电定价显示了电厂怎样运行，电厂和设备如何建立和在什么地方建立。

改革输电定价成了一个激烈争论的问题。许多有关建立地区输电组织或独立系统运营者无效的努力，显示争论焦点更多的集中在，一个特别的建议如何在参与者中间转移收益和成本的责任，而不是一个建议如何促进效率和其它重要目标。因为可再生能源是一个新生事物，它们在争论中没有什么发言权，这并不奇怪。

可再生能源电力的两个方面使可再生能源电力对于输电定价决定特别敏感：

第一、由于生产可再生能源电力必须处在能源所在地，大多数优秀的生产风电和大型太阳能电力的场地位置比起其它电厂来说，离现存的电网和输电通道比较远；

第二、风电和太阳能电只能间竭性供电，其容量因素大大低于传统矿物燃料电厂的供电容量因素。

对可再生能源电力来说，上述特点既是好消息，又是坏消息。坏消息是，如果输电定价是基于距离定价或标示容量定价，而不是以有效容量定价，那将对可再生能源电力严重不利；另一个坏消息是，大多数现存发电厂喜欢传统定价方式。好消息是，可再生能源电力的输电价格更经济。输电价格以“等价”容量（高峰时期的平均容量）为基础，这将使所有能源电力的输电线路得到更有效的利用。

另一个更有效地利用输电能力并且对间竭供电有利的方法是为所有输电服务建立一个活跃的二级市场。到使用时才买卖增量输电容量的能力不但为间竭供电提供了购买最能满足其需要的更好的服务机会，也给所有的电厂同样的机会使得对输电服务的利用达到最佳的程度。

如果清洁可再生能源电力没有被低效率的输电定价、准入规则、市场运营和系统扩建所累，它们在电力市场中将极具竞争力。它们需要一些基本的、至少是必需的运营协议： 将需求方的反应揉入到地区输电组织的规则中 根据能源而不是容量来决定输电价格 需要一个活跃的输电服务二级市场 不要平摊价格 避免不均衡服务的罚款 进行长期、最小成本的系统扩建 不以流量为基础的价格监管系统（绩效监管） 因为市场可以提供更多的选择，对清洁能源来说，应该更多的依靠市场机制，而较少依靠工程标准来定价。

创建输电服务的“二级”市场可以提高输电价格，减少可再生能源的负担。基于每小时、每天、每周和每月清算的输电准入市场将为可再生能源及其它能源提供机会，以实际的市场清算价格买卖输电服务。即使在实际使用以前，未使用的输电电力仍可以卖给第三方。这可以为这些发电厂减少保存输电能力的成本，降低由于风力减弱和阴天造成的损失。同样，它使可再生能源有意外的机会去运行，保证最后一刻的输电准入，而不必支付与此刻实际市场输电价格无关的价格。联邦能源监管委员会期望这样一个二级市场，并且欢迎各州政策制定者对此问题的支持。

基于距离的输电价格在经济上并没有意义。有效输电价格考虑到发电厂的位置和负载。有高负载和发电厂少的地区可能受输电能力所限，而产生高输电成本，但任何特定买方和卖方的距离并不一定产生高成本。例如，把发电厂建在特定的区域内会降低输电成本，这样将会导致极低甚至负数的输电价格。然而，这个发电厂会同样有输电成本，不管其生产的电力被卖到本地或100英里之外。距离可能是一个简单的测量标准，但从经济和环境上考虑，它不是一个好的尺度。

## 结论

美国公用事业监管机构应该积极参与地区输电组织的创立。成功地创建开放的、有效的和真正具有竞争性的电力市场，很大程度上将取决于在地区输电组织一级所发生的情况。特别需要州监管机构仔细研究的三个问题是：地区输电组织的独立性，要考虑到有效电力市场中的需求方，可再生电力的输电准入和定价规则。如果地区输送组织处理不好这几点，将使政策制定者竭力创建的有效电力市场产生严重的、代价巨大的损失。

# 利用需求反应来稳定电力市场

监管援助计划

美国电力市场目前面临的三个互相关联的、潜在的致命问题是：高价电、丧失可靠性和市场支配力。解决上述问题并摆脱市场支配力的钳制，最经济、最迅速的解决方案是在批发和零售市场中引入各种机制，以创造减少需求的机会。良性竞争市场依赖于需求和供应的相互作用。但在当前的市场基本上不存在需求侧的作用。

公用事业部门的管理者认识到对需求的调节可以通过减少高峰期对电力系统的负载量来经济地提高市场可靠性。但是，在当前的电力市场中，过分夸大了减少负载量所带来的经济上的益处。

对提高能效和调节需求的投资不只对应用该技术的用户来说节约了成本，而且降低了全体用户支付的电力市场批发价格。在竞争性电力批发市场中， 电厂电力价格是每时段的市场平衡价格（这就是与地区独立系统运行机构相关的四个期货市场的运做方式），减少高峰负载量可以降低向高峰期运行的各电厂支付的电力成本。 减少成本影响了整个电力市场，大大地超过了以往通过减少负载量所节省的财力和物力。在管制的电力市场中，减少负载量方案中降低的唯一成本是通过利用备用电厂以满足高峰期来实现的。现在，调节负载量的优点是不仅可以减少一个备用电厂，而且从这个电力市场范围来看，可以减少多个备用电厂。

例如， 在PJM 市场中（见图1 ），减少负载量实现的价值高达114美元/MW， 全部时段内平均价值是67.67美元/MW（6.7美分/kwh）。提高能效和调节需求方案实现的价值可以大大地降低平均价值，使之远远低于67.67美元/MW。

在零售和批发市场中加强需求对价格的响应需要州政府和联邦监管机构的共同努力。 联邦监管机构在确保批发市场是否充分体现需求反应上是起决定作用的。州政府监管机构要把需求反应引入零售市场。

RAP的报告“联邦能源监管委员会 2000和地区输电组织”（2000年5月）描述了电力市场供应侧被赋予了史无前例的市场和价格支配力，没有什么可以影响供应曲线，因此也就不存在需求曲线的变化了。该报告探讨了缺乏需求反应会产生的问题，又提出了州政府和联邦监管机构可以选择的长期和短期政策，以产生所需的需求机会。

推荐的所有政策方案都基于：

## 应该不遗余力地向尽可能多的参与者清楚地揭示需求反应在批发和零售市场中的价值

需求反应对所有用户都有不可低估的作用，这一点是很清楚的。但是目前的市场结构却没有向人们清楚地揭示利用市场特性曲线可以获利。监管机构需要重组市场、制定规则，那么，市场需求反应中的主体诸如，用户、零售商、配电公司和当前和潜在的需求响应者，都有机会通过减少需求来实现其市场价值。

## 当前电力市场存在的问题

电力市场有待解决的三个互相关联的问题： 高价电、不可靠性和市场支配力。

图2直观地说明了高价电事件在1999年PJM市场中的分布情况。这种价格变化在近两年的每个电力市场中都是普遍现象。

可靠性受到质疑的起因是发电能力短缺和输电配电能力的制约。 但是发电能力短缺可以简单地解释为负载量盈余。可靠性受到严重质疑的原因虽有不同，但是却有一个主题： 在短短几个小时期间，负载量过高。

第三个也可能是最棘手的问题是市场支配力。当联邦能源监管委员会穷于处理纵向市场支配力时，却没有顾及横向市场支配力。每天又有新的证据表明市场支配力是一个棘手的问题。 例如，自从发电部门解除管制以来，新英格兰电厂的停机率增至三倍。

这样高的停机率与预期不符。预期是电力市场放松管制会使电厂随着竞争对手在电厂的经营中追求实现最大利润，更注重效率和可靠性。相反，有证据表明新英格兰的电厂可能参与了策略性竞价行为，因为保留一部分发电能力可以大幅度地增加利润水平。

证明电厂违规行使市场支配力是困难的并耗费时日。抑制市场支配力最简单易行的方法是增加竞争者的数量。目前需求侧的竞争者只能作壁上观，他们只能坐在边线上，因为市场规则不允许他们参与比赛，因此与这个市场无缘。 只有卸去对需求侧竞争者的束缚，让其自由地参与电力市场竞争，才是对电力市场更好的（或更快地）解决方案。

## 传统解决方案：建设输电和配电电网，增加发电能力

对发电能力不足最普通的对策是增加对电厂和输电线路的投资，加快选址。 但是，高价电、市场支配力和可靠性的问题通过简单地增加输电配电网和发电能力是无法根本解决的。 即使该方案是可行的，也绝不是国家成本最低的解决办法。找到使市场响应和能效这两个因素参与到批发和零售市场中的途径才是成本更低、更快、更有利于环保的选择方案。

## 需求反应： 确实让市场运行起来

提高能效是经证实低成本的解决方案。从1985年到1995年， 500多家美国电力公司开发了需求侧管理方案，成功地向全国提供了超过29000MW的电力，平均成本是 2美分和3美分/kwh。 在1997年， 能源部“ 五个实验室研究项目”（美国减碳方案， 1997）总结出需求侧管理的潜能可以补充3年内15%的高峰负量。新泽西州，目前电力公司声称需求侧管理节省的电力达到目前总负载量的30%。 在2000年夏季，ACEEE做了一项研究发现，到2010年，下面三项方案可节省的电力超过了100000MW： 居民空调系统更新和修理； 商业建筑采暖，通风和空调（HVAC）设备及为使设备发挥最大效能而做的调整； 商业照明设计和更新换代。

针对需求侧的很多方案可以在短期内实施，投资很少。 每年如果只对少数时段的负载量进行主动调节，就可以大幅度降低高峰负载量、降低高峰电价以及降低年电力总成本中相当大的一部分。

## 需求反应的价值是被蔽盖着的

需求侧的巨大作用是很明确的，但刚刚重组的电力市场掩盖了需求方的作用。用户、零售商、配电公司没能够，新的或潜在的先进技术的提供者也没有抓到这一节省成本选择方案的价值。

### 用户没有看到需求反应的价值

电力市场倡导者的理论看似简单，竞争性电力批发市场将披露一年中每时段电力的真实成本。价格对用户是透明的，用户随后通过增加或减少耗电量来对之作出反应。但在实际中， 很少有用户备有实时计量设备。即使那些有实时计量设备的用户也继续选择固定价格而没有选择可变价格。事实上，对零售选择方案的一个极大讽刺，很多零售用户可能永远不会选择非稳定价格电力，因为他们更倾向于固定价格。

垄断配电公司可能会要求用户支付用电小时的价格，包括许多用电大户、甚至居民用电大户。零售商打破垄断后，这些用户有了选择，并倾向于选择固定价格，因此这样就不会看到随时间而变化的价格。另外，很多批发市场的电价都是可变的，导致了更多的用户选择固定价格。

### 零售商没有看到需求反应的价值

电力市场重组的另外一个基本假设是零售商或提供负载的企业（LSE）面对的是实时批发价格，因此有调节负载量的动力。例如，提供负载的企业可以通过降低非高峰期电价而鼓励用户把耗电从高峰期转移到非高峰期。想知道提供负载的企业是否有动力调节负载，首先要知道提供负载的企业在购买向用户提供电力时的价格体系是什么样的。

用电大户因为有实时或分时段计量设备，也就有了在高峰期节电的动力。提供负载的企业实际上看的是实时批发价格。所以，即使用户已经选择了固定零售价格，供载企业负责用户小时段负载的批发价格计价。

但是，没有实时电表的用户选择零售制（包括所有散户），收费标准是基于零售商所提供服务的全部用户的平均负载曲线。例如在波士顿爱迪生服务区域的所有居民用户都假设有同样的负载曲线。如果两个用户每月耗电量都是500kwh，提供负载的企业向他们收取的批发服务成本是一样的。 但是，用户的用电模式可能大相径庭。一个用户可能集中在高峰期耗电而另一个用户可能主要是在非高峰期耗电。因为对提供负载的企业的收费方式是基于平均负载曲线，提供负载的企业没有看到把用户耗电从高峰期向非高峰期转移的利益。

使用平均负载曲线收费已经被州政府和联邦监管机构认可，但其结果是没有向用户和提供负载的企业说明从高峰期向非高峰期转移耗电量是明显的和可测的价值。

### 服务提供商也没有看到需求反应的价值

另外一个理论是有效的电力市场可以形成一系列创新的服务类型。在房屋中和电器上安装微型芯片使之成为智能性房屋和智能性电器，从而自动管理用户对电力服务的需求。通过互联网、移动电话或无线电台信号的持续双向信息交流可以向居民或企业提供价格信息，然后芯片基于用户的喜好来管理电器设备。这类服务的提供商可能会包括：哈内威尔（Honeywell）公司，强生（Johnson）控制公司，美国电报电话公司（AT&T），美国在线公司（AOL）和通用电器公司（GE）等。

事实上，如果上述服务在技术上都是可行的，但是因为批发和零售市场目前的机制没有向厂商（或用户，或提供负载的企业）清楚地揭示这类服务的价值，而无从实现。厂商也没有机会直接向独立系统运行机构或电力交易所提供负载控制服务。没有实现这些产品和服务价值的途径，厂商也就不可能应用这些技术。

## 现在需要做什么？ 把需求竞价引入批发市场！

现在需要做什么来向用户、提供负载的企业或其他厂商清楚地揭示减少负载的价值？ 首先，应该把需求竞价方案引入批发市场。需求竞价是通过把负载减少的价值向用户、提供负载的企业或其他厂商明示后，提供负载的企业和其他厂商降低市场平衡价格，从而使所有用户都获益。 图3 用我们熟悉的供求曲线阐释了这个概念，

需要进行几项市场改革以向当前和未来的各类市场参与者清楚地揭示减少负载的价值。

### 步骤1.   转化为多种结算方式体制

至少应进行两项改革以向提供负载的企业清楚地揭示其价值。第一项改革是从单一结算体制向双结算或多种结算体制转化。后者的主要特点是：1）对提供负载的企业的供电量，提供负载的企业和其他公司的负载减少和电厂供电量进行投标。2）投标接受后就成为买卖双方之间不变的承诺。3）市场会提前按实时市场价格出清，通常是提前一天（这不是一个理论性建议。在PJM地区已实施了两种结算体制，目前在新英格兰独立系统运行机构处于计划阶段）。

多种结算体制的优点如下。首先，它直接反映了提供负载的企业以不同价格购买电力的自愿性。其二，以声明价格购买声明电量，缔结了一个不变的承诺。因此买方可以通过向实时市场回售电力而放弃对这部分电力主张的权利。（根据联邦能源监管委员会司法解释，向市场回售已经购买的电力是批发交易）。该体制打消了对节省的电力无法实现其价值的担心。最后，多种结算体制向更广泛的参与者清楚地揭示了减少负载量的价值。

多种结算体制也适用于在提前一天市场价格购买一定电量的用电大户。如果实时市场的价格高于预期价格，用户可能决定减少负载量，把其回售到电力市场。

### 步骤2 修订负载特点政策

采取多种结算体制并没有改变应用平均负载特点而引起的问题。处理由负载特点引起的问题需要州政府和联邦监管机构的联合行动。一种解决方法是给所有用户配备实时电表，这种方法既不经济也不现实。最简单的办法是采用多种负载特点。例如，对于居民用户，我们知道两种最易控制的负载是热水器和空调。至少，监管机构应该要求对用户实施多种负载特点，使用户可以拥有上述一种或两种经济的负载管理工具。由于有了多种负载特点，提供负载的企业和其他公司就有了动力，不仅致力于向用户推荐这种负载管理工具， 而且也对必要的设备进行积极的投资，以使用户可以在不同的负载特点中做出适当的选择。

### 步骤3. 减少需求和可调配负荷成为一项辅助服务， 直接由独立系统运行机构购买

多种结算体制向提供负载的企业清楚地揭示了减少需求的价值，但是对于厂商，例如，亥乃尔公司，强生控制公司，美国在线或其他公司来说，看到他们所提供的服务价值就很难了，并且风险也高。独立系统运行机构应该为需求方建立一个方案和技术的合格标准，以展示数量上和可靠性上负载减少的能力。独立系统运行机构可以用竞争性辅助服务的方式通过竞争性投标购买这些服务。这些服务的成本回收方式同独立运行机构回收其他辅助服务成本的方式相同。 购买旨在降低需求服务的指导原则是使降低的负载足以使市场价格下降，使每个人都受益。

辅助服务市场的这种方式意味着所有用户都可以选择从提供负载的企业购买固定价格的电力，并且与其他电力服务提供商（ESCO）签订协议，后者要为控制一种或多种负载权支付费用。同时，电器生产商可以在热水器、电冰箱、冰柜和空调中增加控制智能和信息交流功能，制造商可以折价向用户销售这些设备，双方明确设备零售商和制造商在一定程度上可以控制这些设备。 设备制造商然后可以通过投标方式把可调配负载纳入需求量控制辅助服务市场中。

### 步骤4  建立负载控制标准协议

全国范围内的独立系统运行机构已经在电力市场管理的硬件和软件上投资了数亿美元。 监管机构应该要求独立系统运行机构制定共同协定，并在硬件和软件上进行投资使需求侧的厂商能够直接交流沟通。市场机制应允许提供负载的企业，电器生产商，能源服务公司（ESCO）或电信公司向市场直接销售针对促进需求反应的各种服务。需求侧中的任何卖方都能通过无线电台信号，互联网或其他通讯设施连接并向独立系统运行机构注册。从而不但为企业计划，而且也为大幅抑制高价电提供动力。

### 步骤5   探讨鼓励长期能效投资的方案

该篇论文中描述的大部分促进需求反应的选择性方案都是基于负载管理选择权，而非能效选择权。以空调为例来说明这两种方案的区别：负载管理方案可以把目前能效低的空调从高峰期转移到非高峰期。而提高能效方案是用节电型空调代替了原来耗电高的空调。两种选择方案在高峰期的效果是相同的，提高能效方案的价值在于它在更多的时段内降低了能耗。

减少需求的价值不仅限于高峰时段。在加州和PJM市场做的研究表明，全年所有时段减少负载降低了电力市场价格，降低幅度是减少负载成本的很多倍。例如2000年PJM市场中，负载减少5%后，电力平均批发成本在夏季午后是25美分/kwh， 在非高峰期和冬季是3.5-6美分/kwh（计算方法是批发价格降低幅度乘以在批发市场购入的电量再除以负载减少幅度）。从1998年6月到1999年5月（在目前出现持续高的期货价格以前）期间在加州做的一项类似的研究表明，在所有时段中，价格平均降低幅度是7.51美分/kwh。另外，减少负载形成的大量未加利用的电力储量的平均价格不到 4美分/kwh，用户和决策机构都错过了这班船。更糟的是，他们买了高价船票却没坐上船。

批发市场设计思路应该使多数用户大量使用能效高的设备而节约电力。对提高能效的投资要收支平衡。例如，对提高能效进行投资，资金筹集方式是线路收费或提价，每千瓦小时投资 0.5美分，平均批发价格就可以降低1美分。这对所有电力用户来说，是以低价批发电力形式出现的一种丰厚的直接的净收益。并且还没有考虑提高能效对改善空气污染状况的好处。

能效投资的线路费用 下面是决策机构思考设计能效线路费用时需要考虑的问题： 自筹资金的线路费用如何操作？ 由谁收取资金？ 由谁决定资金如何投入？ 投资的效益如何评估和监督？

## 结论

监管机构需要重组市场和制定市场规则，以使用户、零售商、配电公司和旨在利用需求反应的当前和潜在的厂商有机会认识到，提供旨在促进需求反应服务的价值所在。如果电力市场没有清楚地揭示减少需求的价值或该价值表现得不明显，如果情况象今天这样，那么需求反应和其带来的诸多益处就不会实现。电力资源是弥足珍贵的，因此公共政策要多方权衡，不能抛舍价格为25美分的几百万度电。

参考研究的课题是：

中部大西洋各州成本曲线分析（麻克斯 2000）

加州市场减少需求的公共价值（福格森 1999）

5个实验室研究项目——美国碳资源减少状况（能源部1997）

在竞争性电力批发市场中零售——负载的参与（海斯特 2000）

编者按：现将NRDC关于加州能源危机的三篇文章放在一起，供读者了解他们对加州能源危机的一些看法。

自然资源保护委员会 （NRDC）

自然资源保护委员会总部在纽约，幷在全国设有三个区域办公室。NRDC的宗旨是保护地球，包括地球上的人类、动植物以及这些生命赖以生存的自然系统。

NRDC通过法律和科学手段以及全国40多万成员的支持，开展如下活动：

·恢复自然资源的完整性，如空气、土地和水，同时保护濒临危险的自然区域；

·维持地球的可持续性，使其更好地为人类服务；维持可持续性应成为人类社会的重要道德义务；

·保护自然，为人类的现在和将来创造长久的保障；

·增强人们在环境决策方面的基本权力。

# 揭穿有关加州能源危机的荒诞说法

荒诞说法：	加州环境法规减缓或阻止了新电厂的建设，对电力短缺负有责任。

事实：幷非加州的环境评价程序和保护，而是市场条件导致了商业决策，在过去的十多年里，在加州和该地区的多数地方不建新电厂。不建新电厂主要有两个原因：首先，在八十年代末和九十年代初，加州和西部地区存在着廉价的电力过剩。事实上，尽管环境组织大力支持，加州规划中的容量共计约1400兆瓦的新电厂被停建（主要为可再生能源）。另外，九十年代的早、中期开始了电力重组的争论，给发电市场带来了不确定因素，而发电商不采取任何行动，等待和观望市场如何走向。同时，加州的用电需求持续以适度的速度增长，而周边的11个西部州增长速度比加州快一倍还多。在增加发电容量方面，西部的其它州幷不比加州更积极。

除了提高能源效率和增加可再生能源，加州还需要更高效的天然气发电厂。NRDC和许多其它环境组织支持目前新建的这类电厂，他们很容易满足加州在电厂选址方面的要求。在一个合理的时间期限内，新的、更洁净的电厂厂址正在被确定。与加州现有老的和污染大的电厂相比，这些新电厂，无论使用可再生能源还是化石燃料，都将显著地减少对环境的污染。

1999年4月以来，近6300兆瓦（或9个电厂）的厂址获得批准。在建电厂有6个，预期至少有3个在2001年底将幷网发电（共2368兆瓦）。另外，14个电厂（6734兆瓦）准备开工，反驳了环境保护在一定程度上阻止新增发电容量的说法。此外，到今年年底，至少830兆瓦的可再生能源发电设施将幷网发电。在西部电网中，这些可再生能源和化石燃料的新电厂将显著地比燃气和燃煤的老电厂更洁净。的确，通过在一些时段内取代哪些污染大的电厂发电，在未来几年内预期新增的、洁净和大的发电容量将明显地开始改善空气质量。

荒诞说法：	加州的空气质量和公众健康保护对连续的断电负有责任。

事实：加州的空气质量和公众健康保护对连续的断电幷不负有负责。正如 1月25日《洛杉矶时报》提到，“电力公司代表说，加州法规幷没有冲击发电量。”在第3警报期内，电厂幷没有因空气法规而关闭。《洛杉矶时报》能发现的仅仅是一个退役的小电厂为遵守空气质量法规而被暂停运行，但其贡献小于0.2%的加州用电高峰的需求。在南海岸空气质量管理区（在加州，该地区的空气质量最差，空气法规最严），政府与所有超标排放的电厂在2000年达成了解决方案。协议允许它们在特定条件下，发电排放超标，包括迅速安装排放控制设备，交付用于减排的费用和扣减未来排放信用指针分配。对于哪些提出2001年将超过排放总量限额的电厂，委员会支持工作人员的提议，即在类似无效指令的前提下，允许这些设备超标，2001年3月将对这一提议进行最后决策。此间，SCAQMD的执行官采取了一个行政指令，在短期内，其具有类似的规定。换句话说，在这些无效指令或行政指令中，允许电厂满负荷运行。

荒诞说法：	加州的空气质量和公众健康保护对高的趸售电价负有责任。

事实：空气法规幷非是决定趸售电价的主要因素。分析表明，高的天然气价格、强劲需求和电力进口的减少对其造成的影响更大。因污染控制要求而造成的任何价格影响是暂时的，幷在很大程度取决于发电厂、炼油厂和其它排放源没有安装低成本的控制设备来满足信用指针需求。过剩的非常廉价的排放信用指针允许他们推迟安装污染控制设施，而无需清洁自己的排放源。最近几个月份，因需求的增加，以前廉价的排放信用指针的价格显著上升。

加州急需清洁其现有的发电设备，以满足现有电厂扩大规模以及新增电厂的信用指针需求。为满足这一需求，最快捷、廉价和可靠的方法是要求加州现有的电厂在最短时间内安装最先进的排放控制技术。这个解决方案将使空气洁净，允许增加发电，和降低整个市场的排放信用指针的价格。

荒诞说法：安装成本效益好的排放控制设备要求电厂长时间停产，为避免断电一定要推迟安装。

事实：结合维护停产计划，仔细制定排放控制设施的安装计划，不需要将安装推迟到夏季以后。事实上，如果推迟洁净安装计划，将使新电厂所需的排放信用指针进一步减少，明年能源危机将继续恶化，同时在近期也会产生严重的健康问题。其它州近期安装污染控制的经验表明，实施洁净工作幷不影响电力需求。

荒诞说法：	允许电厂业主支付排污费代替实际减排，将会减少污染。

事实：排污费幷非减排。事实上，允许支付排污费很可能（又一次）推迟安装成本效益好的排放控制设施，而不进行实际减排。洁净老的化石燃料发电厂和州内许多炼油厂，将为减少污染和提高发电量提供广阔的、成本效益好的机会。一位SCAQMD的工作人员评价他们于2001年1月11日出版的“稳定硫化物RTC价格的白皮书”时，作出了如下结论，如果能够完全控制南海岸炼油厂的硫化物排放，“在市场可能获得额外的3373吨的硫化物RTC”。如果州内的其它炼油厂能取得同样可比的排放减少，将给新电厂留有大量的硫化物信用指针。在这些排放减少之前，在一定程度有必要采取更短期和更暂时的解决方案，这些方案必须确保抵扣是可量化的、可证实的、可操作的、真实的、长期的和绰绰有余的。在考虑其它较不可靠方案如移动污染源之前，所有主要污染源，如发电厂和炼油厂，都应采取成本效益好的减排措施（通过激励和/或强制方式）。否则，今天污染将更加严重，我们只能期望明天 污染会减少。

荒诞说法： 开放北极国家野生保护区或其它生态脆弱公共土地，进行石油开采，将有助于解决加州的电力危机。

事实：石油不是加州电力灾难的答案。石油在加州电力构成中所占比例不到1%。如下资源为加州提供电力：可再生能源12%，煤炭20%（州内发电量），大型水电20%，天然气31%，核能16%，其它资源不到1%。增加石油的生产对加州的电力供应没有影响。此外，加州危机是紧急的，而专家预期在任何新地区发现油田，然后开采生产的油气不可能在十年内输送到炼油厂。

荒诞说法：	能源危机仅仅是加州的问题。

事实：报道疯狂地夸大了近期加州失控的电力需求增长：估计该州2000年增加3.5%，从1990至1998年间的平均增长速度小于1%。1995年以来，加州高峰用电负荷增加量仅占西部电网增加量的15%，尽管加州在整个系统的比重超过40%。换句话说，其它西部10个州的用电量平均增长比加州快一倍。其它各州对能效和再生能源的强制要求幷不比加州松；1990年至1999年，全国用电量增长22%，比加州同期的11%高一倍。

荒诞说法：	为短期内提高发电量，有必要更多使用应急或柴油发电机组。

事实：增加使用柴油发电将给加州人民造成严重健康威胁，而我们可以采用更清洁的替代方案。1990年以来，柴油废气已在第65号提案中被列入已知的致癌物质。1998年，加州空气资源委员会（CARB）把柴油废气列入有毒的空气污染物，幷得出结论－全州因空气污染而导致癌症的风险的70％源于柴油废气。这个估计是基于加州现有的柴油机组，任何增加使用柴油发电将使这个严重风险加大。按照CARB的估计，一个典型的无排放控制措施的1兆瓦的柴油发电机组仅在有调峰需求时运行（每年250小时），会导致癌症风险增加50%，因为柴油废气会扩散到附近居民处。全州已有11000个应急柴油发电机组。柴油发电机组排放的氮化物水平大大高于相应的天然气机组。因此，增加使用柴油发电机组将很可能使加州许多地区在规定的最后期限时，不能达到联邦空气质量标准的要求。

更洁净的可选方案，如天然气机组，可用来解决当前的电力短缺，幷且排放低得多。例如，污染最大的天然气机组比最清洁的柴油发电机组洁净96%。增加使用柴油发电机组的倡导者质疑天然气机组不易购得，微型天然气机组的销售商们已承诺，从购买日期起的45到90天内（Capstone公司），或2到3周内（Honeywell公司），他们的机组将迅速交货。对于大型天然气机组（1.2到13.5兆瓦），用户能在20周内收到他们的定货，接下来的4到6周内完成安装（SolarTurbines公司）。柴油发电机组不应用于解决加州供电短缺。我们不能允许把当前电力短缺与加州居民的生活和健康相妥协，特别是现在可以采纳更清洁的备选方案。

# 提高西部的能源供应能力

西部电力和天然气危机：探究原因和寻求解决方案

Ralph Cavanagh	 NRDC能源项目主任

西部正在爆发一场能源价格和可靠性的政治危机。已经历过近几个月令人震惊的燃气价格上涨的消费者们正面临更大的忧虑，因为供电公司要求允许把高的发电成本摊给用户。

供电公司正在为前所未有的燃气和电力的趸售价格寻求解决方案，例如：

·正常情况下，电力的价格仅为2到3美分/千瓦时，但近几个月在西部趸售市场，其销售价格高达1.5美圆/千瓦时；夏季平均趸售价格至少为15美分/千瓦时，在12和1月份，这个数字至少翻了一倍。

·正常情况下，天然气的价格每百万BTU（英国热量单位）仅为2到3美圆，1月份全国的价格上涨到每百万BTU近10美圆，南加州的最高价格已超过50美圆。纽约商业交易所直至2002年3月的期货价格一直保持高于5美圆。

针对失控的趸售电价和政府固定的零售电价间的巨大差额，西部两个最大供电公司太平洋瓦斯和电力公司（PG&E）和南加州爱迪生公司（Southern CaliforniaEdison）声称，2000年5月以来，在赔钱的电力趸售市场中的损失超过120亿美圆。（消费者权益组织认为，供电公司和发电公司隶属于同一母公司，因此这些损失的一部分将被发电公司在售电方面的收益相抵消。）1月3日，加州立法机构召开一个专题会议考虑这个问题，1月4日，加州公共事业委员会决定所有电价暂时上涨10%。立法机构授权加州政府部门与发电商就长期合同进行谈判，希望大大降低未来所有用户所承受的电价。继续严峻的财务危机仍然是公众和立法机构关心的焦点。

## 加州环境法规不应受到指责

有些人认为发电行业的环境强制法规在一定程度上造成了这些价格的上涨。但是没有可信服的论据证明清洁空气标准是真正的祸端。正如1月25日《洛杉矶时报》提到，“电力公司代表说，加州法规幷没有对发电量造成太大影响。”例外仅仅是一个非常小的退役电厂，其贡献小于0.2%的加州用电需求，它被确定“不能参与满足污染限制方面给予公司更多灵活性的市场。”这类老的化石燃料发电厂，在低成本减排方面存在着巨大的机遇，借助改造，既能提高他们的发电量，又能减少他们排放。对加州近期颁布的、手续简化而且高效的发电厂选址法规表示不满同样是无事实根据的。加州能源委员会（CEC）工作积极，一般不到一年就能批复新发电厂的场址，而且可以不考虑当地广泛公众利益的反对派意见。九十年代的多数时间里，加州和西部的投资者对发电厂融资不感兴趣，是因为电价低和大量的电力过剩，而不是环境法规。即使这样，在九十年代初期，CEC仍然给12个发电厂颁发了许可证，其中9个电厂现在每天提供1000兆瓦的电力（相当于约1百万户居民的用电量）。

1991年至1995年间，NRDC积极支持CEC和其它州政府部门的工作，争取新建1400兆瓦的可再生能源和高效燃气发电厂，但是目光短浅的联邦能源管制委员会没有批准融资所必须的购电协议。1999年4月以来，容量约6300兆瓦的新电厂（大致相当于现在加州高峰负荷的13%）获得CEC的场址批准，幷且超过7000兆瓦正在审批中。

## 危机的真正根源

事实上，这两种基本日用产品的非同寻常幷且紧密联系的价格上涨，不能由某一单个因素来解释。天然气价格上涨最突出地反映了长期的开采与存储之间的矛盾，其根源是日用品价格低，幷赶上去年夏天的爆炸，造成（西南部）管线的输送能力下降。接下来昂贵的天然气又迫使发电的成本上升。高电价也反映了因降水量下降而造成的西北地区水电发电量的减少，电网过量拥堵，没有广泛地把现时电价与长期合同相结合以及西部过去十年间在能源效率和发电容量方面投资的减少等问题。上述原因还不够，调查还表明许多市场参与者有违反竞争的行为。虽然现在感觉能源危机主要集中在今天的加州，但它是西部地区乃至全国的问题。令人欣慰的是长期的解决方案已露萌芽。

### 1. 能源效率和可再生能源为代表着最快捷、最廉价和最清洁的方式，减轻西部配电系统的负荷

部分由于去年8月NRDC帮助通过立法，所以加州现有许多机会，加快增加能源效率和可再生能源的投资，它们已为西部电网贡献了超过15000兆瓦的容量，这是前所未有的。例如，加州能源委员会刚刚颁布紧急提高所有新建筑和设备效率标准的法规。立法机构为可持续能源技术，建立了超过55亿美圆的新10年期的投资基金。

本届立法会应再接再厉，继续帮助政府，把加州预算盈余用来大量增加能源效率的投资。环境组织也将支持新增高效天然气发电厂。但是对于那些恼火燃料价格上涨的人来说，最好的方法是减少需求量。议会能帮助立即颁布S.207，它是两党的联合提案，提供新的经济激励措施以大大改善新建筑和设备的能源效率。加州立法机构应通过SBX5（参议员Byron Sher的提案），从 州预算盈余中，为能源效率、可再生能源和低收入家庭能源服务提供急需的新基金。

### 2. 这不仅是加州的问题。

报道疯狂地夸大了近期加州失控的电力需求增长：估计该州2000年增加3.5%。从1990至1998年间的平均增长速度小于1%。1995年以来，加州高峰用电负荷增加量仅占西部电网增加量的15%，尽管加州在整个系统的比重超过40%。换句话说，其它西部10个州的用电量平均增长比加州快一倍。其它各州对能效和再生能源的强制要求幷不比加州松；1990年至1999年，全国用电量增长22%，比加州同期的11%高一倍。这是议会通过S.207提案的另一个原因。

### 3. 负担得起的电力可以是绿色电力

加州有关空气、水和土地的保护法规不应因这次危机受到指责。开发商正利用简便的选址程序准备新的清洁发电项目，无论可再生能源还是化石燃料的新电厂都显著地比现有电厂更洁净。在未来几年内，预期新增的清洁电厂将在一定时段内取代那些污染大的电厂发电，幷且发电容量之大将足以改善空气质量。NRDC将时刻保持警觉，反对采用短期的依靠污染大的柴油备用发电机组的解决方案。

### 4. 低收入的居民需要直接的救济。

传统上，加州和其它西部各州都努力确保低收入家庭达到能源效率目标和获得价格上的折扣。在加州，州公共事业部门负责这项工作，通过适度的额外收费来筹集资金。但在目前的关键时刻，必须增加其它渠道，确保每个家庭都能得到必要的服务。在首府萨克拉曼多期待表决的紧急立法（SBX5、Sher 提案）将提供2.4亿美圆的首期拨款，与加州其它能源效率和再生能源的资金来源一道，帮助贫困家庭。（修改于2001年2月12日）

# NRDC对加州电力政策的建议

——洁净空气、能源效率和可再生能源

州长戴维斯已向加州人民承诺，在应对加州能源危机时不能损害我们公众健康和环境质量。NRDC赞赏这个承诺，幷愿意尽其所能帮助他实现承诺。州长已经颁布了几项关于能源效率和增加发电能力的行政指令。很遗憾，特别是2001年2月8日颁发的发电指令，使我们对加州近期取得这些环境目标的能力产生了很大的疑虑。是否能完成这些目标视如下情况而定：1）州政府部门如何解释和贯彻这些指令的方针；2）对于行政管理部门提出和颁布的关于公众健康和环境保护问题，采取什么样的额外补救措施。NRDC向州长提出如下建议，如果能够实施，在向加州提供充足电力的同时，实现他所提出的关于环境和公众健康的目标。

## 关键性建议：

1．首先，抓住一切适当的机会，促进和加大能源效率和可再生能源的投资，因为他们是减轻加州配电系统负荷的最快捷、最便宜和最清洁的方式。

2．促进现有运行电厂的改造，提高运行效率，增加发电能力，减少对环境的整体影响。

3．继续努力加快，而不是削弱，加州环境保护和程序。

4．要求现有发电设施，尽快安装“最佳现有控制技术”（BACT）的污染控制设备，满足特定的排放标准，同时要求环境调度。

5．现有发电设施不能推迟安装BACT的污染控制设备。

6．要求全州的炼油厂和其它排放源尽快采用排放控制，达到BACT水平。

7．通过发电厂和炼油厂安装BACT，留出排放减少的足够份额，确保新电厂、扩建电厂和其它公众利益急需设施有充足的减排抵扣供应。

8．确保州和地方空气质量部门执行，而不是削弱，现行规定，限制应急柴油机组每年运行不超过200小时，幷且仅在真正电力紧急状况下运行（主要在第3级警戒期）。

### 1．抓住一切适当的机会，促进和加大能源效率和再生能源的投资，因为他们是最快捷、最便宜和最清洁的方式，减轻加州配电系统的负荷提供充足的能源

由于加州电力市场重组的不确定性，在过去十多年里，能源效率、节能和再生能源的投资已经滞后了。尽管近来的缓慢发展，在加州总需求约50，000兆瓦中，能源效率和再生能源的投资贡献了15，000多兆瓦。快速加大这些投资存在着许多机会。例如，加州能源委员会最近颁布紧急提高所有新建筑和设备效率标准的法规，在今后5年里，新标准通过节能产生1000兆瓦的容量，相当于两个老的、污染大的大型天然气发电厂的输出，幷且没有空气污染。立法机构也把能源效率、可再生能源和低收入家庭能源服务的现有投资水平延长到10年。去年8月份，通过立法实现了上述两个法案，9月份，州长予以签署。

对付能源价格上涨的最好方法是更精明地使用能源。假定增加节能和可再生能源投资可带来潜在收益，解决当前能源状况的、最根本的第一步必须是利用加州预算的部分盈余来大大增加能源效率和可再生能源的投资。对于低收入家庭，最近的价格上涨无疑是雪上加霜，因此一定要包括加大对他们的援助。我们赞赏的关于能源效率和节能的州长行政指令是一个重要的起点，但是为满足需求，能够也应该做更多的工作。NRDC迫切要求立法机构通过且州长签署参议员提案X5（Sher），它将确保加州首先采用最快捷、最便宜和最清洁的方式去解决这次危机。参议员Sher的提案包含了州长的重要建议，幷以他们为根据。另外，任何长期的供电规划政策应包括再生能源最少比例的条例，通过可再生能源配额制或类似政策机制，保持加州多种能源幷存的供应结构。

### 2．促进现有运行电厂的改造，提高运行效率，增加发电能力，减少对环境的整体影响

现有老电厂污染大、效率低，对加州空气和水资源质量问题影响很大。用洁净、高效技术改造陈旧、低效设备，潜力巨大，不仅显著提高这些电厂的经济效益，而且大大减少他们对环境的影响。应该要求这些项目采用“最佳现有控制技术”（BACT），以减少气体和液体的排放量，从而减少整体排放，不仅仅只是每单位发电量的排放量。在实现这些目标的同时，还可以提高发电厂的功率输出。通过精心计划，改造日程能与近期容量需求相协调。

### 3．继续努力加快，而不是削弱，加州环境保护和程序

加州关于空气、水和土地的保护法规不应因电力紧张受到指责。事实上，开发商正利用简便的选址程序准备新的和清洁的发电项目，无论可再生能源还是化石燃料的新电厂都显著地比现有电厂更洁净。在合理的时间期限内正在确定新的和清洁的发电项目。总的来说，我们不支持取消审批的要求，不能支持任何弱化环境保护的提案，而且没有必要这样做。

事实上，能源委员会和当地的空气质量区域机构已经实施了手续简化、高效的程序，能够更快速地处理审批申请，幷兼顾公众的意见。举例来说，南海岸空气质量管理部门（SCAQMD）的人员指出，无论是现有电厂的排放控制改造项目，还是新电厂项目，加州环境质量法令的执行部门（CEQA）和环境保护局（EPA）一起对项目建议书的评审仅需要3个月（对于简单项目）至5个月（复杂项目） 。SCAQMD了解到，推迟对电厂扩建和排放控制改造项目的评审批复主要是由项目积压所造成的，而非CEQA的要求所至。南海岸通过确保电厂项目优先评审来解决这个问题，迅速批复项目。其它空气质量区域机构应学习南海岸的经验。

4．要求现有发电设施，尽快安装最佳现有控制技术（BACT）的污染控制设备，满足特定的排放标准，同时要求环境调度

加州需要立即清洁现有的发电机组，减少污染大的老电厂造成的全加州的有害污染。同时，清洁现有的发电厂的另一好处是，增加了扩建现有电厂和建设新电厂所需的排放减少抵扣量的供应。有些人要求弱化加州空气质量保护以解决当前的能源短缺，为了确保长期的解决办法，必须反对这种做法。我们越多地要求现有电厂清洁污染，加州就能越多地增加更新、更清洁电源，幷且满足我们空气质量要求。南海岸硫化物信用指针的价格上涨，很大程度上源于发电厂、炼油厂和其它排放源没有安装成本效益好的污染控制设备来满足他们对信用指针的要求。在地方要求之前就已安装了BACT的公司将得到排放信用指针抵扣，他们可以使用这些抵扣扩大运行规模，或者卖给同一地区需要新建或扩建电厂的其它公司。为了确保洁净机组比污染大机组的运行有优先权，有必要采取环境调度。通过首先运行更洁净机组，我们能够在不影响电力供应需求的同时，减少我们社会所承担的污染负荷。

我们呼吁立法机构颁布法令，要求加州电厂安装最佳现有控制技术（BACT）幷达到具体的日和年排放量，以确保新电厂的运行可使用这些减排带来的信用指针抵扣。

### 5．现有发电设施不能推迟安装BACT的污染控制设备

据新闻报道，正在考虑推迟在现有污染大的电厂安装污染控制设备。这一推迟将产生短期和长期的灾难性后果，既推迟了必要的公众健康保护，又推迟了加州允许新增电厂所需的生产抵扣量。精心计划能够在要求的电厂维护期间内安装控制设备，对运行时间影响不大。

### 6．要求全州的炼油厂和其它排放源尽快采用排放控制，达到BACT水平

SCAQMD关于该地区炼油厂的排放分析显示，大多数炼油厂安装成本效益好的污染控制设备，能够显著地减少他们的污染。一位SCAQMD的工作人员评价他们于2001年1月11日出版的“稳定硫化物RTC价格的白皮书”时，作出了如下结论，如果能够完全控制南海岸炼油厂的硫化物排放，“在市场上可能获得额外的3373吨的硫化物RTC”。如果州内的其它炼油厂能取得同样可比的减排，将给新电厂留有大量的硫化物信用指针。加州炼油厂和其它污染源能够取得类似的减少。通过全州范围内采取对这些工业的限制，在一定程度上，他们获得的减少量将超过加州实施计划的要求，能够把减排产生的抵扣用于新建和扩建发电项目。

### 7．通过发电厂和炼油厂安装BACT，留出减排的足够份额，确保新电厂、扩建电厂和其它公众利益急需设施有充足的减排抵扣供应

在现有电厂安装BACT将显著减少排放量，允许现有发电机组满负荷运行且不对公众健康造成威胁。为解决当前的电力短缺和昂贵的抵扣信用指针价格，这些减少量将能用来建立公众排放信用指针库，用作于新建和扩建电厂的排放需要。

作为这个政策的一部分，南海岸RECLAIM计划应修改，建立发电机组具体行业的日和年排放上限，反映所有关键电厂安装BACT的排放量。所产生减排量的适当部分应该用于为新电厂和现有电厂扩建项目提供抵扣。在加州的其它地区，这些抵扣将解决当前抵扣信用指针不够用或太贵等问题。此外，这一解决方案在环保和立法上都首选允许新电厂仅支付“减排基金”，正如有些人提出的，取代联邦清洁空气法所要求的抵扣。我们非常担忧，减排基金概念将允许增加当前的空气污染，同时推迟未来的潜在排放的减少。而且，仅仅支付费用将不能确保取得等量的和实在的排放减少。相反，在现有电厂、炼油厂和其它大的污染源安装最先进的污染控制设备所产生的抵扣，将保证达到真实的排放效果。

### 8．确保州和地方空气质量部门执行，而不是削弱，现行规定，限制应急柴油机组每年运行不超过200小时，幷且仅在真正电力紧急状况下运行（主要在第3级警戒期）

在2001年2月14日，NRDC和其它环境组织就此事给州长戴维斯的信中提到，增加使用柴油发电将给加州人民造成严重的健康威胁，而我们可以采用更清洁的天然气机组。1990年以来，柴油废气在第65号提案中被列入已知的致癌物质。1998年，加州空气资源委员会（CARB）把柴油废气列入有毒的空气污染物，幷做出结论－全州因空气污染而导致癌症的风险的70％由柴油废气引起。这个估计是基于加州现有的柴油机组，任何增加使用柴油发电将使这个严重风险加大。按照CARB的估计，一个典型的无排放控制措施的1兆瓦的柴油发电机组仅在有调峰需求时运行（每年250小时），会导致癌症风险增加50%，因为柴油废气会扩散到附近居民处。全州已有11000个应急柴油发电机组。柴油发电机组排放的氮化物水平大大高于相应的天然气机组。因此，增加使用柴油发电机组将很可能使加州许多地区在规定的最后期限时，不能达到联邦空气质量标准的要求。

更洁净的可选方案，如天然气机组，可用以解决当前的电力短缺，幷且排放低得多。例如，污染最大的天然气机组比最清洁的柴油发电机组洁净95%。当增加使用柴油发电机组的倡导者质疑天然气机组不易购得，微型天然气机组的销售商们承诺，从购买日期起的45到90天内（Capstone公司），或2到3周内（Honeywell公司），他们的机组将迅速交货。对于大型天然气机组（1.2到13.5兆瓦），用户能在20周内收到他们的定货，接下来的4到6周内完成安装（SolarTurbines公司）。柴油发电机组不应被用于解决加州供电短缺。我们不能允许为解决当前电力短缺而危害加州居民的生活和健康，特别是现在可以采纳更清洁的可用方案。

限制使用应急发电机组的规定应进一步强化，而不是弱化。在一些空气质量管理区域（如南海岸空气质量管理区域），在第2或3级警戒期，可以使用应急发电机组（但运行不超过200小时的上限）；在其它空气质量管理区域（如圣地亚哥和圣约秦山谷联合空气污染区域），允许第3级警戒期非限制运行。我们迫切要求建立全州范围的标准，限制使用应急发电机组，仅在实际缺电或停电时，或者最多在第3级警戒期运行，但每年的最多运行时间不能高于200小时。我们迫切要求州长解释，他的行政指令将不允许使用柴油发电机组，以满足当前电力供应的紧缺。我们不能允许为解决当前电力短缺而危害加州居民的生活和健康，特别是现在可以采纳更清洁的可用方案。

# Footnotes

州长Gray Davis在2001年1月8日的州长致辞中说：“我们必须面对这样一个现实：加州放松监管方案是一个巨大而又危险的失败。它并没有降低消费价格。它也没有增加供给。事实上它已经导致了价格飞涨，钻价格的空子和不可靠的电力供应。简言之，是一场能源的梦魇。”

这篇论文是可行性能源管制方案（POWER）工作文件系列的一部分。“电力（POWER）”是加州大学能源研究所的一个方案，能源研究所是加州大学校际间的联合研究机构，位于伯克利分校。

注：塞闻林·巴伦斯坦为加州大学能源研究所主任（http：//www.ucei.org）及加州大学伯克利分校海斯商业学院的商业管理、公共政策经济分析和政策小组的教授与以下人士的讨论中，我获益非浅，他们是：卡尔·布鲁司坦、詹穆斯·布什乃尔、保罗·乔斯科、斯迪伍·普勒、斯迪伍·斯托福特、弗兰克·沃拉克、凯瑟林·伍夫拉穆和哈尔·瓦林。但这篇论文并不一定代表上述人士的观点。爱林·曼瑟先生对研究工作给予很大帮助。

该政策当然不是刚刚出现的。见乔斯科（2000），但是加州管制机构最近才认可了长期合同， 而实施零售价格体系在大多数重组后的市场中仍不是首选之策。

服务成本规定是在受管制的垂直一体化的电力公司和用户之间有效的成本加费用合同， 电价实际上根据电力公司的生产成本调整。防范合同通常就是以这种方式制定的。

该潜在的可能性在许多其他资本密集型产业中是很明显的， 例如， 存储芯片市场在90年代初期， 产品价格很高，吸引了对存储芯片生产的大规模投资。 随之形成的生产能力过剩造成存储芯片价格暴跌， 生产厂损失了几十亿美元。

见沃夫拉穆.（1999）， 伯伦斯坦和布什尼尔（1999）， 伯伦斯坦（2000）， 布什尼尔及沃拉克（2000）， 和乔斯科及卡尔（2000）

有人可能会认为如果市场是竞争性的，该曲线是竞争性供应曲线。如果电力公司可以行使市场支配力， 该曲线可能只被视做供应量/价格曲线并体现了偏离边际成本的价格。

输电损失会达到边际输电量的10% 到20%，甚至在受到发电能力制约之前， 就已增加了电力的边际成本。 但是，如果成本增加幅度只是对充沛供应的唯一障碍， 仍不会出现10倍或100倍的超高电价。

该观点甚至适用于房屋市场，产品虽有不同，多数卖方愿意接受的价格是基于市场的当前状态，与业主的成本无关， 该成本就是当初她买房的成本和她拥有房屋的年限。

这个假设很多人会有异议。

这里的讨论指在市场环境下谈判订立的长期合同，该合同是双边性的或是依托于更有组织性的期货市场。 通过管制过程施加的基于成本的长期合同提供了同样多的风险防范益处， 但是长期合同和即时价的关系不如前者泾渭分明。

讨论各方鼓吹通过期货市场购买电力买方可以节省资金，但是没有提及发电厂预售而发生的等量损失。发电方如果知道在即期市场中赚得更多， 就可能不愿继续在期货市场上售电了。

伯伦斯坦，布什尼尔，尼特尔和伍夫拉穆（BBKW，2000）分析了加州电力交易所前一天价格和加州独立系统管理机构市场平衡价格的关系， BBKW讨论认为，如果卖方风险防范意识比买方强， 那么期货市场上总体电价会比较低， 但是条件是不太可能具备的。

该观点源于阿拉兹和维拉（1993）

相互默契容忍可能会以默示或明示的共谋方式出现，或者电力公司只是不积极地参与竞争。例如，限制向市场的供电量。 （称为库尔诺竞争）

伯伦斯坦（2000）对之进行了阐述。

高峰期/非高峰期价格制在美国之外更为普遍，尽管实际上常常是两种或三种价格系统，例如，一种价格用于白天，另一种较低的价格用于晚上。对比来看，实时零售价格制允许价格根据给定时段而变化， 例如每10分钟或1个小时， 同时同一时段的价格也不要求每天都相同。

此处的即时价可以指PX天前的价格或独立系统管理机构的电力不平衡电价。很明显， 整个讨论是假设用户已安装了实时电表。实时电表的成本对多数工商业用户不是一个大开销， 而对多数居民用户来说，就是一笔不小的支出。

事实上， 合同只要比即时价的波动小就可以。 例如， 长期合同可以有燃料调整条款。

尽管在该图中没有发生这种情况，但该公式有可能在某个时段内产生负价。但通过小小的调整就可轻松避免这种结果。最低价格可以设定为，例如1美分/千瓦小时，那么任何额外收益就可以平均重新分配到所有时段。

该图略微夸大了预购80%供电量进行风险防范而对每月电费稳定性的积极影响，因为它假设每小时预购供电量是实际需求的80%。合同（或多份合同）很可能在预测需求高的时段，预购更大比例的电量，但是这种变化可能与耗电实际变化情况不相符。因为在需求超过预计时，价格是最高的。风险防范合同的保护作用可能要比与实际耗电情况完全符合时稍微小一些。

零售价格低于批发价格与输电和配电费用之和，即使没有市场支配力的存在，也可以使价格更加接近实际边际成本，这一点值得注意。输电和配电价格基于边际成本而定，但是该成本很大一部分是固定的。因此，降价幅度达到本应包含在零售价格内的输电和配电费用时，价格会更接近于边际成本。

这一点对于加州目前正在酝酿的情形来说是非常可能的：配电公司以均价签订长期合同，试图使利润平稳或隐藏利润，该部分利益即使没有长期合同也会在下一年或两年内收回。因为天然气的价格可能会下跌，又新增了发电厂，上述两种因素会缓解加州发电能力短缺的局面，长期合同对价格进行了均化，使在未来更远的几年内，价格会高于预测的即时价。

从经济角度分析，退出费不是解决这种可能性的最好途径，适当的退出费是对未完长期合同余下部分的损失向用户按比例分摊应承担的份额，只要新的能源服务提供商的当前及将来电价低，并提供相关的优质服务，退出费会刺激用户退出当前的配电公司。

订立燃料长期合同是有效的风险防范方式。 水电随年份不同风险防范要求也随之变化，无法预测。

如果实时价格体系也是以自愿选择方式运行，也会出现同样的取巧问题。电力用户如果在高峰期用电量大，就不会选择该方案，因此在电力系统紧张的时候，也就没有节电的激励了，特别是对工商业用户。实时价格体系最好作为默认价格体系来运行。如果有公司想与供应商订立统一价格合同，也是可行的。但是供应商确定的统一价格会很高，因为供应商认定用户在电力成本高的时候耗电量大。

为了公共健康的考虑，有人建议对依赖高峰期的低收入用户不实施实时价格体系，或给予明示的补贴。

该核算中不考虑电厂的固定成本分摊， 但是电厂运行时间越长，维修频率就越大。

例证见卡尔顿和皮罗夫（1994）， 864-870页

例如一个地区有两个电力市场A和B。 二者之间通过大容量的输电线路连接。假设该地区竞争性市场价格是180美元，一些有市场支配力的公司会把价格抬高到300美元，假设商家可以利用在两个市场之间任何一次有利可图的投机机会，现在A市场实施250美元的价格最高限额，电力就会转移到B市场，直到B市场价格降到250美元，那么在B市场就再没有额外电力出售了，因为如果继续在B市场售电，B市场的价格就会降到250美元以下，直到A市场在250美元价位上的需求全部得到满足。现在的问题是是否在250美元价位上的需求全部得到了满足。电力公司没有理由不满足在250美元价位上的全部需求，即使该公司有市场支配力，因为电力公司的边际成本低于250美元（竞争性价格低于250美元，而边际成本要低于竞争性价格）。而满足A市场需求的额外电量不能拉低B市场的价格，因为B市场价格已经是250美元了。该理论唯一不能成立的情形是A市场规模相对小于B市场，那么所有电力公司如终止在A市场上销售电力，而在B市场维持高于250美元的价格，收益就会更大。（如果输电线路不足以处理实行价格最高限额的地区向区外输出的电力，那么价格最高限额造成实行价格最高限额的地区电力短缺的可能性要小一些）

例如，如果实时价格体系信息传递系统在一个炎热的夏季发生了故障，（例如，由于互联网网络故障），市场运转不正常，会造成电价升高到市场运转正常时不会出现的价格，而实行价格最高限额就是防止这种高价电的出现。

我在此特别说明是“其他”公司，是因为尽管近日联邦能源管制委员会有相关指令，但电力公司在一个市场出售电力，在以同样的价格回购并没有提高供电成本。当电力公司在一个市场出售电力，再以同样的价格，在同一个市场回购等量的电力，该电力的净成本仍然就是它的生产成本。联邦能源管制委员会指令加州保留电力以备自用不会大幅度改变向用户供电的成本。

例如，关于在三个地方安装排放控制的LADWP申请，被考虑为一个复杂的建议书，从开始到结束仅需4个月。

# Comments

1

# Text boxes

发电厂

独立系统运营机构

电网配电公司

### 荒诞说法

“九十年代加州没有修建电厂

- 事实上加州建造了6.25GW的发电能力，是加州电库峰值量的1/8，比核能总量的2/5还多。但这些电厂是分散式的和非电力公司拥有的，电厂平均规模是18MW。这部分电力容量基本上是小规模的，不过它保证了照明用电。

### “飞涨的电力需求”

#### 事实上，从1989年至1999年。平均零售销售增长每年只有1.3%，比全国平均数值或加州国民生产总值增长慢了2/5。

### “来自于互联网的巨大电力需求增长”

#### 激烈商战引发的虚假情报散布说互联网耗费了总电量的8%-13%，而且很快要增长到50%。

#### 事实上，互联网只用了2%或更少的电力，增长很慢或没有增长，这或许可看成是一个净电力节约！

### “严重的燃油短缺”（ 白宫，1/21/01）

#### 加州没有燃油短缺，只有1%的加州电力和2.5%的全国电力取自于石油。加州的电力与石油之间根本谈不上什么联系。

### “环境监管阻碍了电厂的建设”

#### 在加州，人们很少或没有兴趣去降低空气质量监管，而且即使是电厂的开发商也承认，获得许可程序对修建电厂算不上是个明显的障碍。一个简单的事实是，就整个市场而言，实际上根本就没有修建新电厂的申请。

“Contra Coasta 时代”，2001年2月4日，星期六

“时代”专职作家Rick Jurgens著

市场力量

2000年上升的价格激起了人们对加州新型市场的广泛批评，在这里批发商出售电给电力公司。发电商和交易商被指责对电力囤积居奇，利用“市场力量”迫使价格上升。

加州的大部分电力经由独立系统运行中心（ISO）调度，许多观察家在电力供应商向独立系统运行中心（ISO）供电而带来滚滚的财源中，看到了这种囤积居奇。2000年全部的批发收入上升了276%，从1999年的74亿美元上升到280亿美元。即使在全部消费只上升了5%的情况下。即时市场价格上升到US$4000/兆瓦时，大大高于1999年的平均价格US$33/兆瓦时。

联邦能源监管委员会负责监督整个电力批发市场，它的一份调查报告显示，上升的燃油价格和环境成本，供给缺乏，有缺陷的市场规则以及“某些运用市场力量的企图”，所有这些都是导致夏季价格飙升的因素.）

“按照Bloomberg能源服务机构的资料，1999年12月的电价为US$31.46/兆瓦时，2000年12月时加利福尼亚－俄勒岗边界地区的电价平均上升为US$614.70/兆瓦时。主要由于供给短缺、气候寒冷、天然气价格飙升、以及所谓的发电商进行市场赌博，价格现在是去年同期的100多倍。”

2000年夏季月平均市场价

资料来源: 南加州 Edison公司 http://www.sce.com/005_regul_info/005c6g_generators.shtml

原来成本

额外成本

风值负载电厂

中间量负载电厂

基本负载电厂

每年总运营时数

天然气价格

西北铝业公司做出需求响应

作为加州电力危机所涉及的太平洋西北部地区，出现消费者把电卖回电力公司的一个生动鲜明的例子布尼维尔电力管理机构与铝业公司签署了电力购买合同。要求铝业公司在议定的价格上购买一定数量的电力。当加州市场的实时电价攀升，这些铝业公司发现，减量生产并在许可的现时价格上将电卖回电网更赚钱，因为现时价比合同价高10倍以上。某些人很关切布尼雅尔这种拍卖的方式，但电力合同及回购确定是一个需求响应的好例子。纽约时报2000年12月29日

图3

图2

图1

图5

图4

图3

图2

图1

其它能源服务供应商

能源供应商

直接进入

消费者

双边合同

电力交易所

计划协调员

资料来源：加州电力交易所

黑线表示地区界线；绿线表示区间电力输送的路径（可能有一条或多条线路）；红色字符标注地区名称；黑色字符解释缩写的地点名称；绿色表示路径名称；蓝色解释缩写的地理位置名称。

图6.1  输电网络模型和拥堵区