中国实施需求侧管理政策研究

国家电力公司动力经济研究中心

国家计委能源所

美国自然资源保护协会

2002年3月8日

课题负责人：胡兆光

课题组成员：

国家电力公司动力经济研究中心：胡兆光 李为正 雷体钧

国家计委能源所：戴彦德 周伏秋 杨志荣

美国自然资源保护协会：Barbara Finamore

摘       要

一  实施需求侧管理（DSM）的必要性

需求侧管理（DSM）是对电力用户推行节电及负荷管理工作的一种模式，是综合资源规划（IRP）的一部分。IRP是70年代由于石油危机而提出的电力规划方法, 它改变了传统规划中单纯以供应满足需求的思路，将需求侧节约的电力和电量也视为一种资源（如通过设备改造减少用电量，通过调整用电方式削减高峰负荷），供方与需求方两种资源综合比较，按最小费用的原则寻求优化方案，使其产生最大的社会效益及经济效益。 DSM项目的实施可以使社会，电力公司及用户都能受益。对社会而言，DSM的实施可以减少电力需求，减少了一次能源的消耗与污染物的排放，缓解了环境的压力，具有巨大的社会效益；对政府，可以通过实施DSM，调整能源消费结构，提高电气化水平，促进经济的可持续发展。还可以促进用电设备的更新换代，增加对高能效设备的需求，促进GDP的增长。同时还可以建立一支庞大的DSM的实施队伍，缓解就业的压力；对电力用户，DSM可以减少电力消费，降低企业的生产经营成本，减少用户的电费支出，提高企业能效和产品的竞争力；对供电商， DSM可以削减高峰时段电网调峰的压力，提高供电可靠性及服务水平。特别是在电力供需形势紧张的情况下，它可以大大缓解拉闸限电的压力；对发电商，可以提高发电设备利用率，降低发电成本及发电煤耗，推迟电站的建设并减少电力建设投资。

发达国家在实施DSM中取得了巨大的效益。美国、日本、加拿大及德国法国意大利等国家都有一支庞大的队伍从事DSM工作，成果显著。美国在过去20年中，制定了许多法律法规及特殊政策，投入大量资金，取得了巨大成果。仅2000年，美国投入约15.6亿美元实施DSM项目，节电537亿kWh,减少高峰负荷2200万kw。

过去的20年，中国全年发电量从1980年的3006亿千瓦时发展到2000年的13685亿千瓦时，年均增长率达到7.87%，远远高于能源需求和能源生产的增长速度。特别是近10年以来，负荷的增长速度大于电量的增长，使得电网的负荷率下降，峰谷差加大，为电网调峰及经济运行带来困难。如2000年，华东地区约有200万千瓦的高峰负荷仅出现十几个小时，大大影响了电网运行的可靠性及经济性。随着经济的发展及生活水平的提高，这一趋势将继续发展。因此节电在节能中的地位与作用将会愈来愈突出。面对经济全球化的发展趋势，中国的企业将面临来自发达国家的强大的竞争压力，加上环境保护要求日趋严格，因此在中国推广DSM将是非常必要的,对中国的可持续发展具有重要的作用。

中国也于90年代初开始研究并试行DSM项目，取得了一定的经验。过去10年实践表明,中国已具备了实施DSM计划的基本条件。以各级电力公司作为实施DSM的主体，在政府有关部门的政策支持和宏观指导下与用户、节能服务公司、科研与制造单位联合开展与推广DSM计划，将会有效地推动节能工作。

二 中国实施DSM的主要障碍

1 DSM的实施主体面临挑战

在各国对电力行业的管制及电力行业垂直一体化的管理体制条件下，电力公司根据综合资源规划实施DSM项目，将用户的节约视为资源的一部分，并统一规划，为节能、移峰填谷、缓解高峰负荷的压力，推迟新增发电装机，减少环境污染等方面做出了巨大的贡献，产生了一定的社会效益、经济效益，深受政府、电力公司及电力用户的欢迎。

电力体制改革后，电力企业（发电公司及电网公司）将无力从供应与需求双方综合考虑资源优化配置问题。电力企业也无兴趣将资金投入到需求侧。电力企业更多关心的将是企业自身利润和效益。从而，将要面临的一个突出的问题是，电力市场化改革后，主导实施DSM的主体是谁？是电网公司还是发电公司？从利益关系考虑，若没有直接效益，电网公司不会再有兴趣做DSM。而发电公司只对移峰填谷有兴趣，节电会使发电公司效益下降。此外，发电公司只与部分直接供电的大用户有业务往来，与大多数用户没有联系。因而，发电公司从事DSM工作有一定的难度。谁作为DSM的实施主体将受到挑战。

2 缺乏政策及资金支持

DSM项目的实施，可以达到资源优化配置和保护环境的目的而具有巨大的社会效益。国外DSM项目的实施是有政策支持的。通过折扣补偿节电设备购置费，按节电效益对用户补贴等措施，以促进DSM的实施。

以美国的经验，电力公司在实施DSM中有规定，如果用户买了节能的电器具，会有一定补贴。从而鼓励大家用最有效能的电器设备，以减低的负荷及节电。但是，由于实施了DSM，可能会减少电力公司的售电量，能源管制委员会在电力公司申请电价的时候，准许增加一点，把电力公司的投资收回来。

尽管DSM项目可以产生经济效益，但由于中国正处于经济结构调整中，许多企业在向市场经济过渡时，会遇到许多问题和困难，由于产品的市场前景不明朗，又受到加入WTO后国外产品涌入的压力，如果没有明显的激励政策及资金支持，将会加大DSM项目的投资风险，成为DSM项目实施的一大障碍。

3 电价结构不合理

当前中国的电价中，还没有广泛推行季节性电价，分时电价和可中断负荷电价。没有合适的峰谷电价，很难激励电力用户改变其用电方式实现移峰填谷；没有制定可中断负荷电价，用户也不会主动在高峰时段将用电设备停下来躲峰；由于电价结构的不合理，缺乏价格的诱导，使得DSM项目的经济效益难以体现，而社会效益也难以转化为企业效益。用户对DSM兴趣不大，为实施DSM带来困难。

4 DSM的运行机制不健全

实施DSM需要政府的支持，需要政府出台鼓励实施DSM政策。这将牵涉到法规、标准、财税、物价等多个部门，关系到国家、电力公司、用户等各方面的利益，需要有一个政府机构发挥主导作用进行有力协调。2001年，国家经贸委与计委联合制定了“节约用电管理办法”，明确提出要积极推动DSM。这是国家在倡导DSM方面迈出的重要一步。在实际执行DSM的项目中，还需要有一些相应配套的政策，需协同财政，税务，物价，标准等相关部门制定相应的规章制度来引导和支持DSM项目的实施。中国在这方面的机制还不健全。

三 建议

1明确立电网公司作为DSM实施主体

DSM是从电力公司实施节电计划成功运作的基础上发展起来的。随着电力体制改革的深入，“厂网分开”后，DSM的实施主体受到挑战。由于电网公司与用户在技术上和经济上存在着互动关系，又有不可分割的运营联系，电网公司就成为DSM实施主体最理想的选择，以发挥电网公司实施DSM的积极性。

美国是州政府通过立法程序要求电网公司实施DSM计划，并给予电网公司相应的鼓励政策以消除它实施DSM计划中的经济障碍。

要电网公司作为DSM实施主体，电力体制改革中需要明确把实施DSM列入电网公司的职能，同时，在“电力法”中要有所体现，使得电网公司有条件开展DSM工作。

# 2 建立DSM公益计划基金

中国正在进行厂网分开和竞价上网的改革。实施DSM计划需资金以实行电价鼓励，折让（折扣）鼓励、免费安装鼓励、节电设备租赁鼓励、节电特别奖励、移峰填谷鼓励等，其资金来源可参照国外系统效益收费（SBC）的做法，通过电力附加费征集DSM公益计划基金。

电力附加费征集的对象应当包括DSM计划的主要受益者，向所有入网的电力用户和发电厂商进行征集。根据中国目前的电价水平可以考虑：从电力用户按终端购电量征集电价附加费，从发电厂按上网电量征集电价附加费（附加费不参加上网竞价）。为了不影响电价水平的上涨，也可以考虑利用取消电力建设基金和三峡建设基金的电力附加费后的降价空间来解决。

DSM公益计划基金的征集和使用应当受政府主管部门的监管，主要内容是资金管理、合同管理、项目策划、效果评价和审计监督等。国外的监管方式主要有两种：一种是政府直接监管，另一种是政府委托专门机构协助。如美国是州政府属下的公用事业委员会进行直接监管，英国是电力管制办公室（OFFER）委托英国节能信托公司（EST）协助完成监管任务，泰国是内阁在泰国电力公司（EGAT）成立DSM办公室协助内阁进行具体操作。

# 3 建立合理的电价结构体系

DSM的主要目标是通过改变电力用户的用电方式如削减峰荷，转移峰荷及节约电能达到更有效地合理的使用电力。这就需要以电价为杠杆，采用合理的电价结构，如分时电价，可中断电价及实时电价等。

建立合理的电价结构体系，使电价能反映成本和供需关系。分时电价能更好地反映供电成本，并提供一种鼓励移峰填谷的手段，有利于降低运行成本。

分时电价随消费时段和系统负荷曲线而变化，而负荷曲线又受成本、峰荷时段、班制等因素影响。因此，电价应随季节、时段、气候或这些因素的组合而不同。

要运用电价鼓励推动终端用户移峰填谷和节约用电等DSM项目的实施。深入研究并建立合理的电价结构体系。实行发电上网分时电价，扩大供电峰谷电价和季节电价的用户范围，拉大峰谷和季节电价的差距，适当提高基本电价，逐步推行可中断负荷电价等。

4 建立直属国务院的节能管理机构

根据中国的现状和发展趋势，能源与环境仍然是经济发展的两大制约因素。要立足于长远的战略眼光，把加强政府能效管理机构的能力建设纳入深化改革的进程，为此建议：

建立直属国务院的国家节能署（局）或者节能与可再生能源署（局），协同财政，税务，物价，标准等相关部门制定相应的政策来引导和支持节能及DSM项目的实施。充分发挥政府在节能工作中的领导作用。

目      录

第一章  中国的经济发展与能源发展的制约关系	1

1.1中国的经济发展概况	1

1.2中国能源概况	3

1.3 中国电力工业概况	9

1.4环境与能源将成为约束中国经济发展的重要因素。	12

第二章	中国实施需求侧管理（DSM）是可持续发展的需要	14

2.1节能与可持续发展	14

2.2 节能是促进可持续发展的有效手段	15

2.3 中国能源效率现状	17

2.4 中国终端用电设备的节能潜力	19

2.5 调整节能政策是新经济形势的客观要求	22

2.6 DSM是能源/电力可持续发展的重要支持手段	23

2.7 制定和实施电力DSM激励政策是促进可持续发展的需要	26

第三章  中国需求侧管理（DSM）活动与案例	28

3.1中国DSM的进展	28

3.2中国需求侧管理（DSM）案例	30

3.3 中国实施需求侧管理（DSM）的经验	37

第4章  中国实施需求侧管理（DSM）障碍分析	39

第五章  国外实施需求侧管理（DSM）的经验及激励政策	46

5．1 国家外的经验	46

5．2促进电力企业开展DSM的政策及措施	50

第六章  中国需求侧管理（DSM）运作机制的对策分析	56

6.1加强政府能效管理机构的能力建设	56

6.2 DSM实施途径	58

6.3政府DSM的市场导入	63

6.4 DSM的约束机制与鼓励政策	69

参 考 文 献	73

# 第一章  中国的经济发展与能源发展的制约关系

早在上一世纪70年代，在世界范围内出现石油冲击之后，世界各国都先后把节约能源做为国家的重要能源发展政策，中国从事能源研究的专家们在70年代末就在中国能源研究会的会员大会上提出：“中国存在严重的能源危机”。中国政府也把节约能源做为中国的国家政策，提出“资源开发与节约并举，近期把节约放在首位”。

中国在改革开放初期一直遭受能源与电力的严重短缺的困扰，直至1996年末缺能与缺电的状态才逐渐有所缓解。然而这种缓解是同国家在能源与电力发展上投入大量资金分不开的，而且由于中国今后面临持续高速发展经济与提高庞大数量人口的生活水平的双重，必然对能源产生很大的依赖性。但是从能源资源状况与环境保护的要求上看，中国未来的能源供应形势并不乐观。中国的经济发展仍然要受到能源供应的限制，而且必然要继续坚持节约能源的政策，并且使之适应日益完善的市场经济体制的需要。

本章将从中国的经济、能源资源、电力现状与发展状况展开进一步讨论。

## 1.1中国的经济发展概况

根据国家统计局统计， 2000年中国国内生产总值（GDP）已完成89404亿元，（不包括港、澳、台）按可比价格计算，比上年增长8.1%。已经突破1万亿美元，人均GDP也达到了850美元左右，实现了既定的小康目标。

改革开放以来，中国经济保持了20多年的高速持续发展。GDP发展指数如果以1978年为100，那么至2000年达到了739。22年均增长速度达到9.51%(其中，“六五”时期每年增长10.8%，“七五”时期每年增长7.9%，“八五”时期每年增长11.6%，“九五”时期每年增长8.3%。)这一成就在世界发展史上也比较罕见。使2亿人口告别了贫穷和落后，解决了温饱问题，平均生活水平达到了小康生活线。进入90年代，中国的经济改革已逐步加大了力度，市场经济得到了进一步发展，工农业产品由全面短缺变成全面过剩，经济结构进入了全面整顿时期。90年代中期中国解决了通货膨胀问题。90年代后期克服了亚洲金融危机的冲击以及初步缓解了国营企业在经济转型时期的巨大困难，大部企业摆脱了长期亏损局面，出现了走向繁荣的生机。市场经济体系也正在形成，全方位对外开放工作成绩明显，对外贸易和利用外资规模扩大，结构与质量也都发生了很大变化。人民生活水平普遍提高，农村贫困人口逐渐缩小，其中大部分都解决了温饱问题。

中国的经济发展有其独特的地方。改革开放以后，政府相继出台了各种刺激经济发展的政策及相应的改革措施，经历了由计划经济向社会主义市场经济的转变的过程，大大提高了生产力。这种生产力与生产关系不断相互协调，为中国的经济发展提供了一种周期性的变化。如图1灰色曲线所示，中国1978年至2000年GDP的增长率有些凌乱，很难找到确切的周期。对此，文献[35]采用智能工程的方法[37][38]，对中国1978年——2000年GDP的增长速度给予分析，得出一条特征曲线（见图1黑色曲线）。它很象一条正弦曲线，其周期为9年左右，其峰值逐渐衰减。

图1 经济发展特性

由图1黑色曲线判断，中国经济发展的高峰年分别为1986、1994年，低谷年分别为1981、1990、1998年，从1999年开始中国经济发展进入下一轮的上升阶段，可能到2003年达到高峰。

应该说明它仅仅是一条经济发展的特性曲线并非实际GDP增长曲线。

1997年起，中国经济增长呈趋缓趋势。随着政府扩大内需、刺激消费等一系列措施的进一步贯彻落实，在强劲增长的外部需求和稳定扩张内部需求双重因素带动下，中国宏观经济增长速度摆脱了亚洲金融危机的影响，国民经济出现了重要转机。扩大内需政策对即期生产的拉动作用明显增强。2000年国内生产总值比1999年增长8.0%。

“十五”期间，随着经济结构的调整，继续实施积极的财政政策扩大内需及中国加入WTO等，中国经济增长将呈上升趋势。

进入21世纪，中国要用50年时间把中国建成为中等发达国家，这就必须实行可持续经济发展战略，使中国的经济发展速度在较长时期保持一个较高的水平。

由于在2001年中国即将加入WTO，开始实施西部大开发战略，国内市场需求可以稳步增长，储蓄率仍然可以保持在较高水平，今后较长一段时期，中国经济有望持续高速发展。

## 1.2中国能源概况

1.2.1能源资源概况

中国由于国土资源丰富，蕴藏的能源品种齐全，储量也比较丰富，对中国实现四个现代化十分有利。然而，也有不利的一面，从结构上看，煤炭比较丰富，而油气资源总量偏少，与能源需求结构和环境保护需求不相协调，且地区分布也不够均衡。能源资源大部分分布在人口偏少和经济欠发达地区，如煤炭资源偏西偏北，水能资源偏西偏南，两者大都分布在中西部地区(见下表)。

表1  中国常规能源（未计入核燃料）资源和产量

| 种类 | 剩余可采储量 | 折合标准煤量 | 1999年产量 | 储采比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤炭 | 1145亿t*1 | 817亿tce | 12.5亿 | 92 |
| 石油 | 32.74亿t*2 | 46.4亿tce | 1.60亿 | 20.5 |
| 天然气 | 13669亿m3*3 | 18.3亿tce | 252亿 m3 | 54.2 |
| 水能 | 1.92万亿kWh/年 | 700亿tce | 0.213 万亿kWh/年 |  |
| 合计 |  | 1581.7亿tce | 12.33亿tce | 126 |

*1煤炭折标煤比率为0.714；储量来源于能源研究会2000年统计资料。

*2石油折算标煤比率为1.43；储量来源于美国2000年“汽油杂志”。

*3天然气折算标煤比率为1.33；储量来源于美国2000年“汽油杂志”。

*4水能折算按365gce/kWh折标煤，按100年计算总量。

从表1中可以分析中国常规能源储量的构成比，煤居第一位，占51.65%；水能居第二位，占44.26%；而油气资源仅为4.09%。

如从2000年的能源产量分析，煤占67.2%，油占21.4%，气占3.4%；而水能仅占7.6%；其它0.4%。可见中国水能资源的开发比重与其资源量是不相称的。煤炭生产比重偏大。

中国能源的储量如与世界常规能源对比，情况如下：

2001年1月1日，世界石油探明可采储量为1421亿t，按2000年消费水平可采40年，其中OPEC国家占77.8%；天然气探明储量150.2万亿m3，可采67年，其中俄罗斯48.1万亿m3；煤炭探明可采储量9842.1亿t，可采227年，其中前苏联、英国和中国分别为2242、1570和1145亿t；水能为9.8万亿kWh/年。

从2000年世界能源产量看：

2000年，世界原油总产量为3589.6Mt，其中OPEC占41.5%；消费量3503.6Mt，其中美国、日本、中国分别为879.4、253.5和226.9Mt；世界天然气消费量24046亿m3，其中美国和俄罗斯分别为6544和3772亿m3；世界煤炭产量为3053.4Mtce，其中美国、中国、澳大利亚分别为815.3、711.4和222.3Mtce；世界能源总消费量为12503.4Mtce，其中石油占40%，天然气24.7%，煤炭25.0%，核电7.6%，水电2.6%。

与世界水平对比，中国的常规能源人均储量偏小，而且油气资源尤其贫乏。

1995年世界总发电量约为13,204Twh，其中美国、中国、日本分别为3514、1007和983Twh中国所占份额不菲，但按人均计算就差得较多了。

下面按种类简述如下：

- 中国的煤炭资源

据1997年第三次全国煤炭资源评价，总煤炭资源量为5.573万亿t，其中1000m深度内为2.86万亿t。

1995年末保有探明储量6044亿t，生产矿井和在建矿井占用储量1806亿t，尚未利用精查储量777亿t；剩余可采储量1145亿t。在保有储量中，华北、西北和西南分别占50.6%、25.1%和8.8%。按煤种分，烟煤占75%，无烟煤占12%，褐煤占13%。其中适宜于炼焦造气的原料煤占17%，动力煤占83%。

从生产供需情况看，除山西、内蒙、陕西、河南、安徽、贵州、黑龙江等少数省份外,大都为煤炭调入省。北煤南运以铁路为主，主要干线有京广、京沪、京九和焦枝等线路。海运的主要支持铁路干线有大秦、丰沙—大、石太、兖石和建设中的朔黄等铁路。装煤码头主要有秦皇岛、京唐、天津、青岛、日照、连云港和建设中的黄骅港。

按中国的煤炭储量与开发条件，专家分析认为2020年最大供应能力为20—21亿t，2050年为28—30亿t。这一水平可能成为年最大供应量。

- 中国的石油天然气资源

据1993年完成的全国油、气资源预测评价，石油总资源量为940亿t，天然气总资源为38万亿m3。1995年末石油累计探明储量为174亿t，天然气2.25万亿m3。已动用可采储量石油为133亿t，天然气为1.35 m3。目前石油剩余可采储量为32亿t，天然气剩余可采储量为1.3万亿m3。

石油资源以勃海湾、松辽平原和塔里木盆地为最多，分别为188.4、128.9和107.6亿t。1995年石油资源的探明程度为18.5%，探明储量80%在东北地区。估计有效可采资源总量为130亿t。在940亿t的石油总资源量中，常规资源占56.5%，非常规资源占43.5%。

西部以新疆三大盆地（塔里木、准噶尔、吐哈）为重点正在加速进行勘测工作，海上石油也在加速开发，两地区已成为中国石油生产的重要后备基地。

天然气资源量中未包括煤层气、致密岩性天然气、水合气等非常规天然气资源。全国煤层气资源总量可达17—35万亿m3也是很可观的。其中鄂尔多斯盆地和山西泌水盆地储量最多。

据专家分析，2000年石油年产量为1.6亿t，2020年为1.8亿t，达到高峰期，仍可持续一段时间，即呈下降趋势，至2050年可能降到1亿t左右。显然石油资源已远远不能满足社会和经济发展需求，2000年净进口油量近7000万t，以后必然呈快速增长趋势，是一个很值得关注的问题。

天然气的情况则可能要好一些，2000年产气量达277亿m3。2010年有望达到800亿m3，2020年达到13000亿m3，由于资源还比较丰富，这一水平可保持到2050年。

由于油气资源不足，进口油气资源是必然的，加快开发海外石油天然气工业及进一步增加油气和能源密集型产品的进口量如钢材、化肥、纸浆、铝和铝合金等等也是弥补能源资源不足的必要出路。

- 中国的水能资源

据1977—1980年第5次全国水能资源普查结果，全国水能资源的理论蕴藏量为6.67亿kW，所发电量5.92亿kWh，其中可开发装机3.78亿千瓦，年发电量1.92万亿kWh，占全世界可开发水能资源量的16.7%，居世界第一位。但按人均计算，也低于世界平均水平。

到2000年全国水电装机仅为7935.2万kW，发电量2431.3亿kWh，仅分别占可能开发量的21.0%和12.7%。

中国水能资源虽然丰富，但分布极不均匀，而且 远离东部经济发达地区，按地区分水能资源主要集中在西南地区，占全国的70%，其次是中南地区，占15.5%，西北地区占9.9%，而经济发达的华北、华东与华中合计只占6.8%。如按水系划分，以长江流域为最大，占全国水能资源总量的53.4%。

中国水能资源大都具有综合利用价值，兼具防洪、航运、灌溉、供水和旅游等综合利用价值。开发条件好，人口少，移民量相对较少，但大多要与西电东送结合起来，在东部地区寻找一部分电力消费需求市场。

- 核能

中国的核能资源勘探程度不够，长期以来铀资源的开采主要用于国防建设。

当前中国已建成的核电站共210万kW，秦山一期（30万kW）和大亚湾（2×90万kW）两座核电站，正在开工的还有660万kW左右，至2005年左右总规模可达870万kW。

核燃料的相对运输总量很小，而且可以长期储存，国际上核燃料的供应并不紧张。国内现已探明的铀资源可以保证2000万kW核电的运行。因此核燃料资源应不成问题。

2000年全世界共有435台核电机组，总装机容量为347734MW，发电量占世界总发电量的17%。

- 新能源

中国有2/3国土面积的太阳能总辐射量超过0.6MJ/m2，西藏、新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古是太阳能丰富带。中国的太阳能资源丰富，而且分布较广，以西南西北的高原地区为最丰富。风能资源可开发总量为2.51亿kW，生物质能可获得量约有7亿tce/年。

地热能、潮夕能与海洋能也比较丰富，已探明的地热资源达4627亿tce，其中高温地热资源量为21.8GW，波浪和潮汐能理论资源量为26.9GW。

概括起来中国能源资源的特点如下：

①品种齐全，总量丰富，但人均水平低于世界水平。

②煤炭与水能资源丰富，但分布不理想，利用时应该同时发展能源输送系统，以完成北煤南运、西气东输等渠道。

③生产与消费结构都以煤为主，严重地污染环境，今后除应降低煤炭消费比重外，还应考虑发展洁净煤技术。

④利用国外能源资源，适当加大油气的进口量以及高载能商品的进口。

⑤中国水电资源丰富，综合利用效益高，应该加大开发力度。

1.2.2能源的生产、消费

# 1.一次能源生产情况

按统计资料分析，中国一次商品能源生产总量在“九五”期间是下降的。如以1995年为100%，至2000年下降了16.3%，亦即2000年的能源生产总量仅为1995年84.5%。能源生产的最高年份是1996年。当年商品能源生产总量达13.26亿tce，是历史最高年份。之后即呈下降趋势。

——造成中国能源生产总量在“九五”期间呈下降走势的主要原因是煤炭生产量的下降。中国原煤生产1995年已达13.6亿t，至1996年达到历史最高水平为13.97亿t。1997年略有下降，为13.73亿t。但“九五”后三年则迅速下降，至2000年底，产量仅为10.0亿t，仅为1995年的73.5%，是历史最高年份的71.6%。

形成煤炭生产下降的主要原因除与需求下降直接有关外，国家关闭小煤窑政策的作用也不可低估。

——中国石油工业在“九五”期间的发展是稳定的，1995年产量为1.50亿t。至2000年达到1.63亿t。平均每年增产250万t左右。增产源头主要在海上与新疆等新油区，东部沿海地区油区大都处于保持原有规模状态。

——中国的天然气工业在“九五”期间较有起色，只是总规模仍然不大。“九五”期间天然气产量平均每年递增9.5%。

——中国的水电生产在“九五”期间也发展较快，平均每年增加5.4%（但在电力生产方面，年增长率是6.3%，水电的增长仍然是偏低的）。

——中国的核电站规模在“九五”期间没有增加，但生产设备利用率有所提高，“九五”期间产量平均年增长率达到5.5%，2000年设备利用率达到0.70。已处于高水平。“九五”期间开工的核电工程项目不少，为以后增产打下了一定基础。

——中国的非商品能源主要以农村生活能源中的生物质能为主，其中薪材与农作物稭杆所占比重最大，1999年为2.17亿tce。

# 2.一次能源消费情况

中国一次商品能源消费总量在“九五”期间也呈下降趋势，进口石油大幅增加，补充了能源生产总量下降的缺口，2000年一次能源的总消费量为12.80亿tce，比1995年的13.11亿tce下降了1.8%。

——1995年至2000年中国的GDP生产所均递增率为8.3%。而能源消费增长年均下降1.4%，能源消费弹性系数为负值。

——中国的能源消费结构虽然仍然以煤为主，但也出现了优质化的势头。煤炭在消费中的比例在1995年为74.6%，至1998年降至69.6%，而1999年又降至68%，2000年降至67.0%。天然气与水电核电的比重变化趋势并不明显，取而代之的是石油比重的上升。1995年石油的消费比重仅为17.5%，而1998年升至21.5%，1999年又上升至23.2%。2000年则达到23.6%左右。

——终端能源消费统计是在一次能源消费中扣除开采、加工、转换损失后，用于农业、工业、民用、商业与运输部门的总份额。以1997年为例，工业用能源占61.6%，农业用占5.3%，交通运输业占11.3%，民用与商业用能占21.8%。显然工业生产用能所占比重偏大。

# 3.能源进出口贸易

中国由于能源资源以煤为主，但消费趋向于优质化，因此增加进口石油的趋势极为明显，煤炭出口也逐年增加。

——1995年中国共出口煤炭2862万t，进口煤炭为163万t，净出口量为2699万t，同年进口原油及其制品3673万t，而出口原油及油制品为2455万t，净进口量1241万t。经折算，中国进出口能源基本相当，仅相当于出口能源188万tce。但进入“九五”期间，中国煤炭的净出口量虽然有所增加，但远远不足以平衡原油及其制品的净进口量的增加。以2000年为例，中国煤炭的进口量为202万t，出口量增为5884万t，净出口量为5682万t，但石油及其制品的进口量达8831万t，而出口量仅为1871万t，净进口6960万t二者合计折算为净进口能源5883万tce。

——中国在“九五”期间由能源净输出国变为能源净输入国，由于进出口的变化，2000年净增加近6000万tce。

中国由于资源所限，国内能源生产结构的改变远远满足不了对能源需求优质化的需要，因此，对石油进口大幅度增加而能源进口量的趋势是发展非常快的，对此应有足够认识和准备。

——国内能源需求趋向优质化，必然增加石油进口量，同时消费优质化可以提高能源利用效率，使能源消费弹性系数进一步降低。

表2   中国1980~2000年一次能源生产量及结构

|  | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次商品能源总量（亿tce） | 6.37 | 8.55 | 10.39 | 12.90 | 12.43 | 10.90 |
| 结构 （%） | 煤炭 | 69.4 | 72.8 | 74.2 | 75.3 | 71.9 | 67.2 |
|  | 石油 | 23.8 | 20.9 | 19.0 | 16.6 | 18.5 | 21.4 |
|  | 天然气 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 3.4 |
|  | 水电、核电 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 6.2 | 7.1 | 8.0 |
| 产量 （亿t） | 煤炭 | 6.2 | 8.72 | 10.8 | 13.6 | 12.5 | 10.0 |
|  | 石油 | 1.06 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.61 | 1.63 |
|  | 天然气 (亿m3) | 142.7 | 129.3 | 153 | 176 | 232.8 | 277.3 |
|  | 水电 (亿kWh) | 582 | 924 | 1267 | 1868 | 2080 | 2212 |
|  | 核电 (亿kWh) | 0 | 0 | 0 | 128 | 141 | 167.3 |

表3  中国一次能源消费量及结构

|  | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次商品能源 消费总量（亿tce） | 6.03 | 7.67 | 9.87 | 13.11 | 13.22 | 12.80 |
| 结构 （%） | 煤炭 | 72.15 | 75.81 | 76.20 | 74.4 | 69.6 | 67 |
|  | 石油 | 20.7 | 17.1 | 16.6 | 17.5 | 21.5 | 23.6 |
|  | 天然气 | 3.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |
|  | 水电、核电 | 4.0 | 4.9 | 5.1 | 6.1 | 6.7 | 6.9 |
| 一次能源消费量（亿t） |
|  | 煤 | — | 8.16 | 10.55 | 13.77 | 12.95 | — |
|  | 石油 | — | 0.92 | 1.15 | 1.61 | 1.98 | — |

表4  中国能源进出口量

|  | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1998 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.进口能源合计 （万tce） | 262 | 340 | 1310 | 5456 | 8474 | (12760) |
| 其中：煤（万t） | 199 | 2307 | 200.3 | 163.5 | 158.6 | 202 |
| 石油及其制品 （万t） | 83 | 90 | 755.6 | 3673 | 5739 | 8831 |
| 2.出口能源合计 （万tce） | 2953 | 5774 | 5875 | 6776 | 7153 | 6876 |
| 其中：煤（万t） | 632 | 777 | 1229 | 2862 | 3230 | 5884 |
| 石油及其制品 （万t） | 1751 | 3630 | 3110 | 2455 | 2327 | 1871 |
| 3.净进口 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（万tce） | -2692 | -5447 | -4455 | -188 | +2681 | +5883 |
| 其中：煤（万t） | -433 | -546 | -1529 | -2699 | -3071 | -5682 |
| 石油及其制品 （万t） | -1668 | -3540 | -2354 | 1218 | 3412 | 6960 |

1.2.3.能源需求预测

# 近期国内有关研究报告预测结果如表5：

表5  能源需求预测

|  | 1998年 实际 | 2010年 | 2020年 | 2050年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ED方案 | BAU方案 | ED方案 | BAU方案 |
| 合计 | 15.44 Mtce | 19.37 | 26.11 | 27.48 | 37.18 | 41.85 |
| 其中 |  |  |  |  |  |  |
| 煤炭 | 60.6% | 51.6% | 49.2% | 54.6% | 26.9% | 42.7% |
| 石油 | 21.4% | 20.7% | 17.5% | 18.7% | 20.0% | 25.2% |
| 天然气 | 1.8% | 6.9% | 10.2% | 7.8% | 10.8% | 8.0% |
| 核电 | 0.3% | 2.0% | 3.8% | 2.9% | 11.6% | 5.2% |
| 可再生 能源 | 19.7% | 18.8% | 19.3% | 16.0% | 30.7% | 18.9 |
| 其中 水电 | 5.0% | 5.8% | 6.9% | 5.8% | 7.5% | 5.8% |
| 传统生物 质能 | 14.4% | 7.2%% | 7.2% | 3.4% | 1.1% | 1.1% |
| 新可再生 能源 | 2.26% | 6.6% | 11.1% | 8.6% | 24.1% | 14.1% |

注：BAU是按目前趋势发展，ED是生态驱动。

## 1.3 中国电力工业概况

1.3.1 现状

改革开放以来，特别是国家实行集资办电多家办电和积极利用外资的政策以后，电力工业发展很快，从1977年末至1999年的22年间装机容量以每年8.32%的速度增长，发电量以每年8.07%的速度增长，使电力工业的装机容量和发电量指标均跃居世界前列。至1987年全国突破1亿千瓦，1995年初突破2亿千瓦，2000年底全国电力装机容量已达3.196亿千瓦，发电量达到13684亿千瓦时，均居世界第二位，仅次于美国。

1995年全国火电装机16294万千瓦，水电装机5218万千瓦，核电装机210万千瓦，三者比例分别是75.0%∶24.0%∶1.0%。至1999年火电装机23754万千瓦，水电装机7279万千瓦，核电仍为210万千瓦，另含其他27万千瓦。三者比例变化不大。特点是火电比例略有提高，但幅度不大，而水电和核电比例稍稍降低一些。

变化表现在发电量上：1995年全国火电发电量8073亿千瓦时，水电发电量1868亿千瓦时，核电发电量128亿千瓦时。三者比例分别是80.2%∶18.5%∶1.3%。2000年火电发电量11079亿千瓦时，水电发电量2431亿千瓦时，核电发电量167亿千瓦时，三者比例变为81.0%∶17.8%∶1.2%（尚有0.05%的电量为风、地热、潮汐等新能源发电量）。大体上是火电发电量上升了1个百分点，而水电发电量下降了1个百分点。

在电源结构上的另一变化表现在火电的单机规模上：1995年30万及以上燃煤机组3968万千瓦占28.2%，而至2000年达到9087万千瓦，占42.7%。5万千瓦及以下的火电机组仍有4348万千瓦，占火电机组的20.4%。

尤其引人注目的是全国电力供需形势从1997年开始有了根本性转变，长期困扰中国经济和人民正常生活的严重缺电局面已基本缓解。缓解程度在地区间不平衡，有些地区电力富裕或供需基本平衡，有些地区在用电高峰期仍然偏紧。

目前全国已形成东北、华北、华东、华中、西北、川渝、南方共7个跨省（区）大电网，以及山东、福建、新疆、海南和西藏5个独立省网。跨省（区）电网除西北电网采用330千伏电压外，均已形成500千伏骨干网架，华东和华中电网之间以±500千伏直流输电工程和500千伏交流工程实现了跨大区联网，南方电网现已建成±500千伏直流输电工程和500千伏交流工程，香港和澳门两地区分别以400千伏和110千伏电压与广东电网相联。

1.3.2存在的主要问题

1）环保问题日益突出、环保压力增大

中国是煤炭大国，火电比重大，发电对环境造成的污染相当严重，而且有逐年加重的趋势[36]。从“九五”开始，电力工业在环境治理上取得了很大成绩，环境污染逐渐得到控制，污染物排放呈现了下降趋势。至1997年电力工业部属电厂除二氧化硫略有增加外，其余污染物排放总量都有所下降。1997年二氧化硫排放总量为682万吨，比1996年增加3.7万吨；氮氧化物350万吨，比1996年减少39万吨；烟尘排放总量331万吨，比1996年减少34万吨；废水总量15.9亿吨，其中达标排放量为12.4亿吨，占77.6%。1998年各种污染物的排放都有所减少。

但在电力需求日益增加的情况下，电力工业的环保压力越来越大，1998年全国发电原煤消耗量为47089万吨，占全年煤炭总消费量129492万吨的36.4%。

但至2000年全国发电原煤消耗量达39789万吨，比重也占上升。

2）电气化程度低

2000年，中国人均装机容量为0.2523千瓦/人。人均发电量为1081千瓦时/人。仅为1997年世界平均水平的47.9%。与世界先进国家相比，人均发电量只相当于日本的17%，美国的7.4%，远远低于发达国家的水平。

电力消费占终端能源消费的比例为11.2%，远低于OECD国家的平均值18.6%(1997)。

3）供电可靠性不高

中国电网网架薄弱，调峰、无功补偿和电压调整手段缺乏，稳定性问题比较突出。220千伏电压等级的电网在大多数地区仍起骨干网架作用。城市电网设备严重老化，超期服役，与城市发展和用电水平的提高不相适应。农村电网相对薄弱，设备陈旧落后。1998年277个城市10千伏用户平均供电可靠性为99.81%。平均停电时间为16.6小时/户。1999年已提高到99.86%，停电时间减少到12小时/户。可靠性达到99.9%的有101个城市，达到99.99%以上的只有山东聊城、莱芜、日照市和江西赣州市。而国外一般为99.99%，甚至为99.999%。

4）技术经济水平偏低

中国火电高参数机组比重较小，洁净煤发电技术、核电技术、大型超临界机组、高压直流输电技术等比重较少。2000年中国供电标准煤耗为392克/千瓦时，比先进国家高50克/千瓦时左右；线损为8.10%，比先进国家高2～3个百分点；电厂热效率为33.3%，比先进国家低3～6个百分点，这表明中国不仅需要提高电能的终端利用效率，电力工业自身也要不断提高效率。

5) 中国各大电网负荷特性发生显著变化，负荷率逐年下降

从1996年末开始，中国各大电网电力供需紧张局面开始好转，拉闸限电与按计划指标用电的现象逐渐减少。并于1997年左右各地先后取消了按计划指标用电的限制。加之空调与降温负荷急骤上涨，使各大电网的年均日负荷率逐年降低，而年平均日峰谷差率逐年上升。以华北京津唐网为例，1993年年平均日负荷率为88%，平均日峰谷差率为25.7%，而至1998年年平均日负荷率下降到84.5%，平均日峰谷差率上升到31.7%，每年平均日负荷率下降3.5%，日平均峰谷差率上升6.0%。

这种变化趋势在东北、华中、西北、南方四省电网与川渝电网也普遍存在。而且，经济愈是发达的地区，变化也愈明显。如不采取措施，将会进一步使发电设备利用小时数下降，导致发电煤耗上升，不利于电力工业的健康发展。

1.3.3 电力需求预测

图3显示2010年中国全社会用电量将达到2500TWh[40]，图2显示电力占终端能源消费的比重将由2000年的11%增加到2010年的17%[40]，人均电力消费也达到相对较高的水平。电气化将是中国能源发展趋势。

# 图2  电力需求曲线

# 图3		电力占终端能源消费比重曲线

## 1.4环境与能源将成为约束中国经济发展的重要因素。

众多的人口与经济的高速发展，必然在能源消费与生态环境方面造成影响。而生态环境恶化必然会破坏经济增长的综合效果。尽管中国改革开放以来社会与经济发展取得了举世瞩目的成就，但在自然环境中付出的代价也十分巨大。当前中国主要河流中下游水质都明显下降，东部发达地区的大气环境恶化，森林面积萎缩，草场退化，荒漠面积逐年增加，北方沙尘暴发生频率增加，酸雨面积扩大……这一切已经引起中国政府的重视。近几年东部沿海地区各地政府无不把环境治理放在突出位置。

然而治理环境要求对环境保护工程加大投入，对能源消费结构逐步进行调整，并且把节能与开发可再生能源放在应有的位置上并逐渐加大力度。

第二章	中国实施需求侧管理（DSM）是可持续发展的需要

## 2.1节能与可持续发展

# 2.1.1 节能的重要战略地位

1980年，中国政府将节能工作提到议事日程，确定了“能源开发与节约并重，近期把节能放在优先地位”的能源发展方针，将节约能源放在首要位置，确立了节能作为一项长期任务的战略地位。

1992年联合国环境发展会议以后，中国政府研究制定可持续发展战略。1994年3月，公布了《中国21世纪议程》，把节能作为可持续发展战略的重要组成部分。

1996年3月，八届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展“九五”计划及2010年远景目标纲要》，提出了实行经济体制从传统计划经济向市场经济转变、经济增长方式从粗放型向集约型转变、实现经济和社会可持续发展的指导方针，以及“坚持资源开发与节约并举，把节约放在首位”的发展战略。

# 2.1.2 节能是可持续发展的客观需要

中国是一个发展中的大国，节约能源是实施可持续发展战略的优先选择，是缓解中长期能源供应压力、有效缓解环境压力、增强经济竞争力的客观需要。

# 增强经济竞争力

中国能源消费结构的特点是工业部门所占比重偏高，特别是在采掘、电力和电厂供热、钢铁、有色金属、建材、化工、炼油和炼焦等高耗能行业中的能源费用占生产成本比重过大，目前钢铁行业超过25%，铝超过50%，建材40%~50%(大型企业)，化肥70%~75%，石化约40%。能源利用效率低和使用浪费，是造成国内工业企业、特别是高耗能行业经济效益差，产品缺乏竞争力的一个重要原因。另一方面，中国加入WTO后，将融入国际经济体系，国内企业将面临如何在激烈竞争中求得生存和发展的严峻考验。节约增效是企业有效降低生产成本、增加经济效益、提高产品竞争力的一项重要措施，特别是对于钢铁、石化、建材等高耗能行业来说，节能降耗对增效脱困、增强竞争力具有决定性作用。因此，节约能源是增强中国经济竞争力，促进经济可持续发展的迫切需要，钢铁、石化等高耗能行业已把节能降耗当作增强竞争力的关键措施。

# 缓解中长期能源供应压力

节约能源是缓解中国中长期能源供应压力的基本需要。能源是经济发展的重要物质基础，是社会、经济发展的必要条件。虽然中国能源资源总量比较丰富，但由于人口众多，人均能源探明储量占有量不到世界平均水平的1/2，石油仅为1/10；加上能源资源的勘探程度低和资源分布不均，经济开发和利用受到较大的限制。目前中国已经是世界上第二大能源消费国。未来20年，随着经济的发展和人口的增加，能源需求将会有较大幅度的增长，预测表明，2020年中国一次能源需求(包括生物质能)约为24.4~27.4亿tce；届时国内石油、天然气的供应能力，将难以满足国内需求，而且缺口越来越大。预测表明，2010年中国石油供需缺口约1.6亿t，2020年缺口约为2.4亿t。提高能源效率和节约能源，可以有效地减少未来能源需求，缓解中长期能源供应压力，减小对进口石油的依赖，促进经济、社会可持续发展。

# 缓解环境压力

环境是可持续发展的基础之一。中国的环境污染状况相当严重，而能源生产和使用对环境的损害，是主要原因。中国以煤为主的能源结构和巨大的能源消费规模导致二氧化硫的高排放，导致大气环境恶化。中国是世界上二氧化硫第一排放国，其中约85%是由燃煤排放的；二氧化硫排放导致人体呼吸道疾病，造成土壤和水体酸化森林植被损伤，材料加速腐蚀；目前全国酸雨区面积占国土总面积的30%以上，63.5%的城市二氧化硫年平均浓度超过国家二级标准。中国还是二氧化碳第二排放大国，其中约85%是由燃煤排放的，国际社会要求减少二氧化碳排放的压力越来越大。环境污染的后果是长期性的，高昂的环境治理成本将成为国家沉重的经济负担，制约国民经济的发展。为实现环境可持续发展，需要采取各种有效措施减少污染物、二氧化碳的排放，而能源效率和节能是减少大气污染物和二氧化碳排放的最现实、最经济的途径。研究表明，在现有技术条件下，风电、水电、核电减排二氧化碳的净费用分别是提高能源效率方案的6.1倍、6.2倍和7.0倍。因此，实施节能优先战略，努力提高能源效率和节约能源，是缓解中国环境压力的有效措施。

## 2.2 节能是促进可持续发展的有效手段

“节能”是促进经济、社会可持续发展的最重要和最有效的手段之一，过去20年里中国的节能实践及其成效就是有力的明证。

1980年以来，中国政府开始有计划地积极推进节能工作。为贯彻落实国家节能方针，政府制定和实施了一系列节能政策和措施，主要包括：把能源节约纳入国民经济和社会发展长远规划和年度计划；建立了节能管理体系和服务体系；制定和实施了一系列节能法规和标准；为节能提供财政支持和信息服务；鼓励和支持节能技术研究、开发和推广；开展节能宣传、教育和培训；积极开展节能国际合作等。

过去20年里，在政府节能主管部门和全社会的共同努力下，节能取得了显著的成效，能源效率不断提高，单位产值能耗大幅下降，以较低的能源消费增长支撑经济的持续快速增长；同时取得了巨大的经济效益，对保护生态环境作出了重大贡献。

# 提高能源效率

中国1997年能源综合效率(能源加工、转换、储运和终端利用效率之积)为31.2%，比1980年的25.9%提高5.3个百分点，比1989年的28.0%提高3.2个百分点。其中终端利用效率的提高比较显著，由1980年的34.4%提高到1997年的45.3%，提高了10.9个百分点。终端利用效率的提高，主要归因于高耗能行业的节能技术改造，铁路牵引动力向内燃机和电力发展，以及民用和商业部门优质能源(燃气、电力、热能和型煤)所占比例大幅上升。

# 单位产值能耗大幅下降

过去20年，单位产值能耗大幅下降。1980年，中国单位产值(GDP，1990年价)能耗为7.89tce/万元，1985年降到6.04tce/万元，1981~1985年降幅23.4%，年均节能率为5.2%；1990年降到5.32tce/万元，1986~1990年年均节能率为2.5%；1995年降到4.01tce/万元，1991~1995年年均节能率为5.5%；1998年降到3.14tce/万元，1996~1998年年均节能率为7.8%；1981~1998年年均节能率为5.0% 。

# 支撑经济快速增长

1952~1980年，中国按国民收入计算的能源消费弹性系数为1.62。1981~1985年，国内生产总值年均增长率为10.7%，一次能源消费年均增长率为4.9%，按GDP计算的年均能源消费弹性系数为0.46。1986~1990年，国内生产总值年均增长率为7.9%，一次能源消费年均增长率为5.2%，年均能源消费弹性系数为0.66。1991~1995年，国内生产总值年均增长率为12.0%，一次能源消费年均增长率为5.9%，年均能源消费弹性系数为0.49。1980~1998年，中国国内生产总值年均增长率达9.87%，而一次能源消费年均增长率为4.87%，年均能源消费弹性系数为0.47。这表明1980年中国积极推进能源效率和节能工作以来，经济增长所需能源一半靠开发，另一半靠的是能源节约，实现了以较低的能源消费弹性系数维持较高的经济增长率。

# 单位产品能耗逐步下降

1980~1996年，中国约2/3的主要耗能产品的单位能耗明显下降。1980~1998年期间，钢铁工业吨钢综合能耗由2.039tce/t下降到1.29tce/t，降幅36.7%；火电厂供电煤耗由448gce/kWh下降到404gce/kWh，降幅9.8%。1980~1996年，化工行业大型合成氨综合能耗由1431kgce/t下降到1292kgce/t，降幅9.7%；建材工业大中型水泥综合能耗由218.84kgce/t下降到173.75kgce/t，降幅20.6%。随着单位产品能耗的逐步下降，主要能源密集产品单位能耗与国际先进水平的差距明显缩小，1980~1997年，火电供电煤耗差距由+32.5%降到+25.8%，钢可比能耗差距由+70.4%降到+48.8%，乙烯能耗差距由+83.0%降到+39.1%。

# 结构节能成效显著

1980年以来，中国对产业、行业、企业和产品结构进行了不同程度的调整，一些低能耗行业的比重不断增加，高能耗行业的比重不断下降。在产业结构调整过程中，一些行业的产品结构也发生了重大变化，其产值的增长更多地依靠产品价值的提高。在化工、机器制造、建材以及照明行业中，这种变化十分明显，产生了显著的结构节能效果。中国过去10年实现的总节能量中，约80%归因于结构调整。

# 可观的节能能力

据不完全统计，1981~1990年期间，全社会对节能基建项目的总投资为172.35亿元，形成了约2500万tce的节能能力；建成热电机组5230MW，余热发电机组150MW，煤炭洗选年处理能力5369万t，城市煤气925.6万m3/d，集中供热4761万m2，改造小水泥208.5万t/年，改造小化肥129万t/年，节材7.1万t。全社会节能技改总投资201亿元，安排节能技改项目17392万个，形成了约3000万tce的年节能能力；节能技改资金主要用于余热利用、工艺改革、工业锅炉和炉窑改造、低效陈旧设备更新改造等。

1991~1995年，全社会节能基建总投资为253.2亿元，形成了1496万tce的年节能能力；建成热电机组3750MW，城市煤气及放散气回收400万m3/d，民用型煤年产能力540万t，煤炭洗选年处理能力600万t，并增产水泥300万t，风机水泵改造年节电4亿kWh。全社会节能技改总投资为276.4亿元，形成了4600万tce的年节能能力。从实际节能量看，这些节能能力还没有完全发挥。

# 节能经济效益

1981~1998年，全国累计节约和少用能源8.34亿tce，按1997年终端用户支出的能源费用(945.37元/tce)计算，节省的能源价值7884亿元。1981~1998年，平均年节能量为4633万tce；1997年，向终端用户新增1tce的供应需投资5702.6元，按此计算，节省能源供应系统投资2642亿元。

## 2.3 中国能源效率现状

尽管过去20年里中国节能工作取得了显著成效，能源利用效率水平逐步提高，但与国际先进水平相比仍然存在较大差距。这主要体现在以下方面：

# 单位产值能耗

按1995年美元不变价格计算，1997年世界平均单位产值能耗为每百万美元281toe，美国为278toe，OECD国家平均为176toe，日本、意大利、德国分别为95.6、147和139toe，而中国为1067toe，为世界平均水平的3.8倍、韩国的3.1倍、日本的11.2倍，见表6。这虽然有一定的不可比性，但即使按世界银行的购买力平价（PPP）计算，1997年中国单位产值能耗也比发达国家高出1倍以上。

表6   1980～1997年世界各国单位GDP能耗	   单位：toe/百万美元

| 年 | 1980 | 1985 | 1990 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国 | 369 | 322 | 304 | 300 | 297 | 294 | 278 |
| 加拿大 | 478 | 418 | 394 | 407 | 404 | 405 | 389 |
| 墨西哥 | 426 | 455 | 468 | 449 | 464 | 455 | 440 |
| 智利 | 260 | 237 | 260 | 240 | 233 | 239 | 258 |
| 欧洲OECD | 216 | 204 | 184 | 179 | 178 | 182 | 176 |
| 英国 | 252 | 231 | 205 | 206 | 203 | 206 | 194 |
| 德国 | 199 | 185 | 158 | 142 | 141 | 144 | 139 |
| 法国 | 165 | 161 | 157 | 154 | 157 | 163 | 155 |
| 意大利 | 168 | 152 | 149 | 145 | 148 | 147 | 147 |
| 俄罗斯 | n.a. | 1,771 | 1,589 | 1,712 | 1,747 | 1,770 | 1,700 |
| 亚洲 | 248 | 244 | 245 | 261 | 267 | 268 | 267 |
| 中国 | 2,479 | 1,899 | 1,649 | 1,255 | 1,218 | 1,159 | 1,067 |
| 日本 | 107 | 96.2 | 91.8 | 95.4 | 96.7 | 95.6 | 95.6 |
| 韩国 | 308 | 270 | 287 | 325 | 325 | 335 | 342 |
| 新加坡 | 217 | 207 | 237 | 316 | 252 | 262 | 274 |
| 印尼 | 347 | 366 | 419 | 396 | 401 | 406 | 412 |
| 马来西亚 | 295 | 367 | 379 | 419 | 372 | 410 | 451 |
| 菲律宾 | 236 | 258 | 277 | 322 | 335 | 336 | 350 |
| 泰国 | 231 | 232 | 259 | 285 | 301 | 323 | 336 |
| 印度 | 620 | 661 | 688 | 708 | 719 | 706 | 688 |
| 澳大利亚 | 305 | 275 | 283 | 264 | 259 | 269 | 266 |
| 新西兰 | 213 | 227 | 273 | 258 | 256 | 265 | 263 |
| OECD | 252 | 228 | 211 | 210 | 210 | 210 | 204 |
| 非OECD | 689 | 724 | 718 | 640 | 633 | 623 | 603 |
| EU15 | 194 | 183 | 168 | 164 | 163 | 166 | 161 |
| APEC19 | 316 | 285 | 273 | 277 | 278 | 277 | 269 |
| ASEAN17 | 284 | 301 | 329 | 350 | 343 | 365 | 382 |
| 世界总计 | 331 | 317 | 301 | 290 | 289 | 289 | 281 |

注  数据来源：《能源经济统计要览》，日本能源经济研究所，2000年。

按1995年美元不变价格计算。

# 产品单耗

1997年，中国煤炭、石化、电力、钢铁、有色家属、建材、化工、轻工、纺织、铁道、交通11个行业的能源消耗为8.92亿tce，占工业和交通运输部门能源总消费量的82%。分析表明，1997年，这11个行业的33项产品能耗指标平均比国际先进水平高46%，与国际先进水平相比，约多用能源2.3亿tce；全国所有产品生产所用能源，与国际先进水平相比大约多消耗3亿tce。主要产品单耗的国际比较见表7。造成这一差距的原因是生产规模、工艺路线、技术装备、管理运行等方面存在着差异。例如，钢铁工业由于设备规模小、余能余热资源回收利用低等原因，1997年中国钢产量同日本大致相同，而能源消费比日本多4000万tce。

表7    1997年主要产品单耗国际比较

| 序号 | 主 要 产 品 单 耗 | 国内平均值 A | 国际先进值 B | 国内外比值之差(A/B-1)×100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国有重点矿矿井原煤生产电耗(kWh/t) | 30.93 | 31.0 | -0.07 |
| 2 | 原油加工综合能耗 (kgce/t) | 118.3 | 102.4 | +15.5 |
| 3 | 炼油单位能量因素能耗 (kgce/t) | 20.0 | 19.46 | +0.54 |
| 4 | 乙烯综合能耗 (kgce/t) | 1210 | 870 | +39.1 |
| 5 | 火电厂供电热耗 (gce/kWh) | 408 | 324.3 | +25.8 |
| 6 | 钢可比能耗，(kgce/t) | 976 | 656 | +48.8 |
| 7 | 铜冶炼综合能耗 (kgce/t) | 1352 | 820 | +64.9 |
| 8 | 水泥综合能耗(大中型) (kgce/t) | 181.3 | 124.6 | +45.5 |
| 9 | 平板玻璃综合能耗 (kgce/重量箱) | 25.7 | 14.1 | +44.2 |
| 10 | 大型合成氨综合能耗 (kgce/t) | 1399 | 970 | +124.3 |
| 11 | 纸和纸板综合能耗 (tce/t) | 1.57 | 0.70 | +36.9 |
| 12 | 甘蔗制糖综合能耗 (tce/t) | 6.16 | 4.50 | +10.3 |
| 13 | 棉纱电耗 (kWh/t) | 2349 | 2129 |  |
| 14 | 粘胶短纤维 热耗 (kgce/t) 电耗 (kWh/t) | 2052 1937 | 1450 1200 | +41.5 +61.4 |
| 15 | 载货汽车油耗 (升/100t.km) | 7.55 | 3.40 | +122.1 |

注  1. 数据来源：《提高我国能源效率的战略研究 》，中国电力出版社，2001年1月。

2.“国际先进”是居世界先进水平的国家的平均值。

## 2.4 中国终端用电设备的节能潜力

上述表明：中国能源利用效率的提高仍有巨大的空间。有关估算表明，“十五”期间中国按GDP计算的总节能潜力约4亿吨标准煤；2015年综合节能潜力约为9亿吨标准煤。中国终端用电设备的节能潜力有待深入挖掘。

目前中国已经是世界上第二大的电力消费国，终端用电的主要设备有：泵类、风机、空气压缩机、工业电炉、轧机和矿用提升机、制铝和制碱电解槽、滚筒磨机、无轨电车及电力机车、电焊机、照明和家用电器等，还有大量用于把电力转变成机械能的电动机，供电用的变压器，也都消耗大量电能。中国的终端用电设备大多能效较低，具有极大的节能潜力。以下简要叙述主要用电设备的节能潜力。

# 提高电动机效率

通过电动机消耗的电量约占全国用电量的60%。中小型电动机约占全国电动机功率的75%，提高中小型电动机的效率是电动机节能的主要方面。中国在20世纪80年代前大量采用J系列电动机。20世纪80年代初开发的Y系列，与J系列相比，启动转矩提高30%，体积和重量减少10%，安装尺寸和国际接轨，但效率只提高0.412%。20世纪80年代后期又开发了Yx系列，比Y系列效率提高了3%，达到92%。而美国高效电动机效率达到94.5%，比中国J系列的效率高6%。据国际节能研究所预测，如果中国电动机效率达到美国水平，其节能潜力将达330亿kWh。

# 配电变压器

电力从网上送到用户往往要经过多次变压。中国变电级次有500、300、220、110、35、10、0.4kV。变压器是输送电能的电产品，所有变压器自身消耗的电能是十分惊人的，节能潜力很大。据国际节能研究所预测，中国变压器节能潜力达250亿kWh。

# 风机、泵类、空压机

据《中国工业部门能源效率研究报告集》分析，90年代初，泵类消耗电量占全国总用电量的20.87%；风机占10.43%；空压机占9.39。以上三项占全国总耗电量的40%，是用电设备的大户。但中国风机、泵类、空压机的设计、制造、运行水平较低，品种规格少，只有先进国家的1/3。在制造工艺方面，中国加工与制造精度低，影响其运行效率的主要因素有：

- 系统匹配不当，“大马拉小车”现象普遍存在；

- 现场检测、调控和调速设备缺乏或不完整；

- 管网布置不合理；

- 管理、维修不当。

如果认真实施风机、泵类、空压机系统经济运行国家标准，使机组与负荷、管网匹配，可节电20%~40%；倘按1/3进行改造，年节电潜力约300亿kWh。

# 电炉

电炉按用途可分为熔炼和热处理两种，电炉用电量占全国用电量的5%~7%。中国熔炼用的电弧炉90%为老产品，技术落后，能耗高。若采用短网、调节器和改造成直流电炉等节能技术措施后，可节电10%~20%。对作为热处理的电炉，若采用中频炉替代工频感应炉，可节电30%；低温热处理和烘干炉采用远红外线加热技术， 可节电25%。对中国的低效电炉进行节能改造，估计节电潜力约90亿kWh。

# 轧机、矿用提升机和滚筒磨机采用电子变流、变频调速技术节电

中国钢铁企业500多家，有轧机近千台，矿用提升机和滚筒磨机数量也很大。若采用晶闸管变流器替代变流机组，一般可提高效率20%~25%；采用变频调速技术，一般可节电30%。对这些用电设备采用电子技术进行节电改造，估计节电潜力约80亿kWh。

# 电力和内燃机车用变频调速技术节电

用变频调速系统替代电力和内燃机车直流拖动系统，功率因数可提高20%~40%，系统效率可提高6%~7%，节电达25%，节电潜力约20亿kWh。

# 无轨电车和矿山机车调速节电

对无轨电车和矿山机车的调速，采用直流斩波代替电阻器调速，可提高效率30%，节电潜力为25亿kWh。

# 电解和电镀直流电源节电

有色金属的铝、铜、锌、镍以及化工行业氯碱都采用电解制取，其电源大多采用大功率整流器，若采用电力电子技术的高效率大功率整流器，年节电潜力在15亿kWh以上。中国电镀电源采用直流电源，其电镀质量差、电镀时间长、耗材多、用电量大，若采用脉冲电源替代，可省时、省材、省电，并提高电镀质量，年可节电25亿kWh。两项节电潜力约为40亿kWh。

# 电焊机

中国拥有电焊机约300万台，其用电量约占全国用电量的0.8%~0.9%。现使用交流电焊机较多，若以电力电子技术的硅整流管和晶闸管代替引燃管，以次级整流电阻焊机代替交流焊机，并发展无铁心直流、变流电源两用直流弧焊机以及逆变式电焊机，可节电30%。若改造100万台，有18亿kWh的节电潜力。

# 减少输变电系统的损失

中国输变电损失率较大，1980年为8.93%，1996年降到8.51%，年损失电量达916亿kWh。如果输变电损失率降低1%，即可节约用电107亿kWh。日本输变电损失率为7.35%，若中国能达到日本的水平，年可节电270亿kWh。

# 照明节电

中国照明用电占全国总用电量的11%左右，住宅照明90%采用白炽灯，用高效节能荧光灯代替白炽灯可节电75%，用电子镇流器代替电感镇流器，可节电39%。据国际节能研究所预测，如果中国住宅照明采用荧光灯的比例达到日本的55%、并全部改用电子镇流器，节电潜力为150亿kWh。

# 家用电器节电

随着人民生活水平提高，中国家用电器普及率快速增长。1985~2000年，城镇居民每百户电冰箱拥有量从17.21台增至116.6台，农村居民从0.06台增至12.3台；城镇居民每百户彩色电视机拥有量从6.58台增至80.1台，农村居民从11.74台增至101.71台(含黑白电视机)；城镇居民每百户空调器拥有量从1995年的8.09台增至2000年的30.8台。据有关部门预测，全国生活用电量2010年将达到3600亿kWh，节电率按3%计算，节电潜力可达到100亿kWh以上。

根据以上分析，估计中国终端用电设备的总节电潜力约为2000亿KWh。

## 2.5 调整节能政策是新经济形势的客观要求

如上所述，中国终端用电设备具有极大的节电潜力。然而，要想把这一潜力最终变为现实，尚需要政府和全社会的共同努力。

过去20年里，中国的经济形势经历了巨大的变化。经济形势的变化，客观上要求政府相应地调整节能工作重心，制定和实施与不同时期的经济形势相适应的节能政策。

事实上，自1980年中国有计划地开展节能工作以来，中国的节能工作重心和节能政策重点经历了几次调整。20世纪80年代改革开放之初，中国转向以经济建设为中心，当时电力十分短缺，为此，许多企业被迫实行停三开四。这一时期里，政府节能工作的重心放在缓解能源(特别是电力)供应紧张的形势。当时政府制定和实施的节能政策措施主要是：

- 能源定量供应；

- 企业能源定额管理；

- 加强企业能源管理和技术改造；

- 开展节能宣传和技术服务工作。

20世纪80年代后期及20世纪90年代初，中国能源生产有了较大提高，能源供应压力趋于缓解。但与国外发达国家比，中国技术水平低，能源管理水平差。因此，这一时期节能的重点在提高节能管理与技术水平。当时制定和实施的节能政策措施主要有：

- 节约能源暂行管理条例；

- 鼓励企业节能技术进步的经济优惠政策和奖励制度；

- 开展节能升级活动；

- 安排节能示范工程；

- 推广节能先进技术以及开展国际交流合作。

20世纪90年代中后期以来，中国经济体制向市场逐步转变，同时能源、电力供应压力进一步趋于缓解。在这一新的社会、经济发展背景下，政府节能工作重心在于适应市场经济体制要求，建立和健全节能节电法律、法规体系；同时引导节能机制面向市场的转变，促进节能市场的良性发育，使市场机制逐步发挥对节能的主导作用。

在新的经济形势下，政府节能政策也应进行相应的调整。鉴于中国存在极大的终端节电潜力，制定和实施与市场相适应的节电激励政策，以有效挖掘这一潜力，是政府节能主管部门面临的一项紧迫任务。

## 2.6 DSM是能源/电力可持续发展的重要支持手段

2.6.1 国外DSM的发展进程

20世纪70年代两次世界能源危机和日益严重的环境威胁，促使发达国家不断调整能源战略，其中最为引人注目的是把节约能源和保护环境纳入国家长远的政策目标，制定了一系列法规、标准和政策，推动能源开发和能源节约两种资源的竞争，鼓励节能研究和开发节能技术，强化公众的节能意识和环保意识，大力培育能效市场，特别是发展了“需求方管理”(DSM)这一适应可持续发展要求的资源配置方法。

DSM使现行的管理职能更符合市场经济体制的要求，它从根本上改变了单纯注重依靠供应方增加资源供应来满足需求增长的传统思维模式，建立了把需求方节约的能源作为供应方一种可替代资源的新概念，能够以最经济的方式和最好的社会效益达到同等能源服务的目的。

DSM源出于能源消费居世界首位的美国。DSM是在早期节能和负荷管理基础上发展起来的，起始时间可追溯到20世纪70年代中末期，20世纪80年代开始逐步丰富了DSM的思维和活动，并在实践中不断扩大它的应用范围，时至今日已风靡全球。

美国对DSM的应用尤为重视。1985～1995的10年间，500多个电力公司实施的DSM计划，削减电网峰荷29GW，平均单位节电成本只有2—3美分，比平均电价低得多。从实施的DSM基础上来看，大多数项目的单位节电成本，只相当于可避免电量成本的1/10～1/2，不但比新建电厂的供电成本要经济得多，而且还减少了电力建设投资，节省了能源资源，遏制了环境的恶化。90年代中期以前，电力公司DSM投入费用逐年增加，联邦政府和州政府，在法规、标准、政策、服务等方面不断向有利于DSM实施方向做了必要的修改和调整，DSM活动在政府的支持下得到不断充实和发展。

需求方管理技术可以应用在电力、燃气、热力、供水等公用事业部门，其在电力部门的应用最为广泛，也最为成熟。经过20多年的探索和实践，世界上已有30多个国家应用DSM推动用户节能节电，在减少电力建设投资、改善电网运行的经济性和可靠性、控制电价上升幅度、减少电力用户电费开支、节省能源资源、改善环境质量等方面都取得了显著的成效，已成为可持续能源/电力发展战略的重要支持手段。

2.6.2电力行业重组后DSM的演化

DSM是在电力公司处于垂直垄断专营体制下产生和发展起来的，政府作为对电力公司的一个管制内容，把DSM纳入了电力公司的运营范围，使它在能效管理和负荷管理中发挥作用。电力行业的重组打破了电力公司垂直一体化的管理体制，实行分段经营、引入竞争机制，实行市场化改革必将影响实施DSM的行为基础，如何继续发挥DSM的作用引起了人们的关注。

- DSM的合理性依然存在

DSM把电力公司的运营范围扩大到终端用户，采用市场工具和激励手段鼓励用户节约用电，不但为电力工业提供了一条可持续发展的道路，也符合社会发展的长远利益，与电力行业重组的目标是完全一致的，DSM的公益性和有效性不会因重组而改变。失去了能效目标，就不能认为是一个成功的重组活动。

发电、输电、供电和用电是由电网连接起来的实体，从发电到用电是同时完成的。发电、输电、供电每个环节运行的可靠性和经济性在很大程度上与用户用电的消费行为有直接的关系，其运行成本也要不同程度地反映在用户的电价上。系统与用户通过网络形成的这种相互依赖的互动关系是DSM运营的基础，重组后管理体制的分割并不能解裂电力系统，低成本的节电资源是客观存在的，它不会因为电力行业的重组而消失。电力公司实施DSM的基本条件依然存在，DSM先行国家已经把DSM纳入电力重组的政策目标，它作为DSM实施主体的地位不该动摇。

- DSM的走向

i) 更注重维护股东的商业利益

重组后电力公司的一个倾向是削弱了能效管理的力度，更加强调负荷管理。

各个电力公司DSM计划中能效管理规模不同，有的甚至没有实施DSM计划，如果像过去那样把DSM计划成本和售电损失计入电价，那就失去了竞争公平。电力公司已经开始把能效管理的注意力转向了扩大电力市场和增加售电量，以提高电力公司的盈利水平。美国电力公司普遍减少或停止了DSM计划的投资，1994年为DSM计划出资的费用是27亿美元，1995年为24亿美元，1996年降到了10.5亿美元。

另一方面却没有放松负荷管理的力度，它不但可以平稳系统负荷，提高系统运行的可靠性和经济性，而且能够减少为满足电力增长需求而增加的高成本发电和输配电建设的资本支出。推动用户移峰填谷一直是电力公司提高电力系统整体经济效益的重要手段，推动终端用户改善用电方式可以降低发电的供电煤耗和减少输配电损失，它仍然是重组后电力公司运营策略的重点。然而，对用户来说，它只是改变了用电的时序分布，实现用电时间的转移，可以节约电费支出，但并不节约电量，如果采用蓄冷或蓄热技术进行移峰填谷大都还要多消耗电量，但它却是有利于系统的填谷电量。

因此，把DSM纳入重组政策目标的同时，要进一步调整和完善能效管理的运行机制，提高它的操作能力。

ii) 更强调以客户为中心的能源服务

DSM通常是由供电公司进行具体操作的，体制分立以后它更关心的是自身的局部利益，开始由能效管理的资源价值和环境价值转向能源服务的客户价值，从而降低了DSM替代资源和保护环境的作用。但是，电力公司并不放弃能效管理，而是把它作为营销策略和促销手段，以赢得新客户和留住老客户。

电力公司作为DSM的实施主体，开始把技术含量高的新技术引入终端服务，更注意树立它的形象。如研制和开发创新的高效节电产品，应用信息、通讯、自控、遥测、计量等新技术去提高服务功效。

虽然把能效管理作为提高能源服务的一个手段，能够在提高终端节电方面发挥一定作用，但与重组前相比，还是削弱了DSM在提高能效方面的作用。

iii) 开辟DSM能效基金渠道

重组以后经营体制的分立，使由电力公司出资的DSM计划的融资和成本回收发生了困难，于是开始建立由电力消费者出资的“公益计划基金”，它是由电力用户缴纳的电费中以电力附加费的形式筹集的。

英国20世纪90年代初电力行业重组后，英国电力管制办公室（OFFER）意识到电力行业本身难以在用户领域发挥推动能效的作用，开始实施由居民和小商业电力用户出资建立能效专项基金的制度，专门用于支持小用户的DSM活动。从1994年开始，年用电量小于12MWh的用户，每户每年承担1.6美元的能效专项基金。到1998年3月用于小用户的DSM资金达1.65亿美元，节约用电量达6800 GWh。这一DSM活动由OFFER监管，委托英国节能信托公司（EST）协助执行，以完成节约能源和减少污染排放的计划目标。

根据1996年美国加州出台的电力重组法（AB1890），决定建立“公益计划基金”实行系统效益收费（SBC）制度，它是以电力附加费的形式向所有电力用户征集资金，用于资助低收入用户、提高能源效率、可再生能源利用和研究开发示范活动，其中能效基金由加州公用事业委员会（CPUC）进行管理。CPUC下设一个咨询机构——加州能效委员会（CBEE），帮助CPUC制定DSM计划和政策并吸收公众意见，以确保DSM的能效工作在电力行业重组的市场环境下继续发挥作用。加州政府重组后计划通过征收系统效益费，在1998～2001年的4年内将为电力能效筹集8.72亿美元的资金，并将这一融资计划延期到2012年。1998年加州DSM电力能效计划专项基金是按月平均电费不超过0.6%的标准筹集的，当年花费在电力能效方面的资金达1.73亿美元，节电582GWh。目前，美国已有10几个州实行了系统效益收费制度。虽然认为向发电公司征集SBC也是合理的，但还没有向发电厂商征集SBC。

泰国电力能效基金的筹集采取了另外一种做法。1991年泰国内阁在泰国电力公司（EGAT）成立了一个DSM办公室，1992年确定了建立“节能推广基金”的法律地位，通过对石油加工产品征税来筹集资金由EGAT进行DSM的具体操作。包括国际机构的援助，共有1.9亿美元用于1993年开始的DSM5年计划。

## 2.7 制定和实施电力DSM激励政策是促进可持续发展的需要

多年以来，节电工作在政府节能工作中占有特殊重要的地位。在新的社会、经济发展背景下，强化节电工作，是可持续发展的客观要求。电力节约对可持续发展的促进作用主要地体现在以下几个方面：

- 提高国民经济的整体竞争力；

- 缓解中长期能源供应压力；

- 解决与电力相关的环境问题。

20世纪80年代以来，中国政府制定了多项节电政策，这些政策在当时的具体条件下大多起到了较好的节电促进作用。然而，随着经济形势的变化，这些节电政策逐渐暴露出其缺陷与不足，以及与新的经济形势的不相适应。

因此，在新的经济形势下，为强化节电工作，政府部门需要对节电政策进行适当调整，制定和实施与市场相适应的节电激励政策，以有效挖掘中国巨大的终端节电潜力。

DSM是适应可持续发展要求的资源配置方法和管理方式，在许多市场经济国家的电力部门获得了应用，并且收到了良好的节电效果。鉴于中国存在巨大的终端节电潜力，特别是经济体制正在面向市场逐步转变，DSM在中国的节电领域的应用前景非常广阔。

对于中国而言，实施电力DSM可以促进可持续发展：

i) DSM是一项涉及政府、电力企业（发供电企业）、用户、节能产品制造商“四赢”的系统工程：政府通过需求侧管理的应用和开展，可以更加合理有效地利用日趋紧张的资源与能源，保护环境，实现社会的可持续发展；电力企业延缓或减少电力建设的巨大投资，有效降低了电力运营成本，既能提高对用户的用电管理水平，又可以进一步约束和降低企业运营成本；用户在不减低用电需求的同时可减少电费支出，降低生产成本，提高生活质量；节能产品制造商可以通过对DSM项目的参与，提高产品技术含量和档次，促进产品的换代升级和企业的健康发展。

ii) 改善能源消费结构，提高社会用电水平。目前国内终端能源消费构成中一次能源所占比例偏高，小煤炉、小油炉等严重浪费能源的燃烧设备比例不小，导致社会能源利用效率偏低，环境污染严重。一个地区用电水平的高低是地区经济水平、社会文明程度的标志，通过洁净电力能源的推广和使用，调整能源消耗结构，提高能源使用效率。

iii) 减少电力消耗，实现电力节约与开发并举。

虽然在中国实施电力DSM具有上述诸多优点，但自从1992年电力DSM概念引入到中国以来，电力DSM在中国的实施尚未取得实质性的进展。电力DSM在中国的实施进展缓慢涉及到多种因素，其中缺乏激励政策支持是一个很重要的原因。

为了强化节电工作，政府应大力倡导电力DSM，通过实施DSM来有效挖掘中国巨大的终端节电潜力，从电力节约的角度促进中国经济、社会的可持续发展。这在客观上要求政府部门制定和实施DSM激励政策。

# 第三章  中国需求侧管理（DSM）活动与案例

## 3.1中国DSM的进展

20世纪九十年代初DSM介绍到中国，政府有关部门和学术界非常关注它的应用前景和应采取的对策。国家计委、国家经贸委、国家科技部、国家电力公司（原电力工业部）以及大中型电力用户、有关科研机构、高等院校、社会团体做了大量的推动性工作，开展了多种形式的国际交流，举办了各种层次的研讨会和培训班，在区域电网和企业电网进行了多次试点研究和工程示范，运用市场工具和采用激励机制鼓励高新节电技术产品的生产、开发和应用，积累了有益的经验。鉴于DSM能够把节能节电导入潜力巨大的能效市场，显著地提高社会效益和群体效益，给节能节电灌注新的活力，国家经贸委和国家计委将DSM以法规形式纳入了2000年12月29日发布的，《节约用电管理办法》，

国家电力公司把DSM列入了2001年开始实施的《国家电力公司一流供电企业考核标准（试行）》的一项考核内容。明确规定一流供电企业必须积极开展需求侧管理，要有计划，有实效（在考核中占10分）。

在中国主要的DSM活动有：

1)  IRP/DSM国际交流与合作

  - 1991年，美国学者Hammed Nezhad 来华讲学，介绍DSM及其应用。

  - 1994年1月在中国首次召开了IRP国际研讨会，国际能源促进会主席，联合国教科文组织官员，以及美国劳伦斯·伯克利国家实验室（LBL）、橡树岭国家实验室、欧美电力公司的专家和学者参加了会议，向中国的政府官员和专家介绍了DSM的应用、进展、经验和障碍，中国向大会介绍了IRP和DSM在深圳电网试点研究的结果。

  - 1995年，E7集团（美国，加拿大，日本，德国，法国，意大利）与中国电力工业部合作，E7集团派专家来华讲课，做示范项目。

  - 1997年起，中国参与APEC能源委员会DSM专委会交流研讨DSM的实施与推广。

  - 国家经贸委和国家电力公司多次到美国，加拿大，西欧，北欧等国家对DSM进行考察与访问。

2)  DSM培训活动

培训包括国内培训和国外培训，国外培训主要是在美国、西欧和加拿大。到2001年，国内培训约30余次，培训学员约3000人，其中省电力公司的供电和用电管理人员以及部分规划设计人员占2/3，此外是省市地区计经委的节能管理人员、工业/商业电力用户、节能服务公司的管理人员以及节电产品开发制造商等。

3)  国家计委DSM试点和示范项目

·1993年深圳电网IRP/DEM的试点研究。

·1996～1998年胜利油田和大庆油田的DSM试点研究和工程示范。

4)  国家经贸委DSM试点和示范项目

1997～1998年由国家经贸委执行亚洲开发银行的DSM援华项目（TA2789），由美国RMA·Madison公司咨询和有中国专家协助完成。通过选择有DSM实施能力的ESCO，选择适合ESCO操作的DSM项目，对ESCO进行DSM技术和ESCO运营培训，提高广东省和浙江省DSM项目的运营能力。

5)  国家电力公司的DSM活动

·1991年起开展国际交流、组织宣传培训、支持试点研究、实行信息服务等。

·1995年起，国家电力公司（原电力工业部）开始在华北，北京，天津，福建，辽宁等电网进行DSM试点研究。

·1998年成立了国家电力公司DSM指导中心，1999年出版了《电力DSM》杂志。

6)  DSM推进机构

DSM的主要推进机构是国家计委基础产业司、国家经贸委资源节约与综合利用司及电力司、国家电力公司发输电运营部，1998年1月成立国家电力公司DSM指导中心。

过去10年来，DSM在中国得到了初步的应用，并取得了许多成果，产生了显著的社会效益和经济效益。DSM在中国主要应用于:

- 移峰填谷—采用拉大峰谷电价，实行可中断负荷电价等措施，引导用户调整生产运行方式，采用冰蓄冷空调，蓄热式电锅炉等，取得一定实效。

- 节能节电—采取一些激励政策及措施，推广节能灯，变频调速电动机及水泵，高效变压器等节能设备，具有很好的经济效益及社会效益。

- 能源替代—地方政制定政策，在城区及旅游区推行禁止烧煤，采用蓄热电锅炉，燃气锅炉及电炊具等。对环境保护效果显著。

## 3.2中国需求侧管理（DSM）案例

3.2.1.深圳电网的需求侧管理（DSM）项目规划

DSM技术方案包括提高能效和负荷调整两个部分。在照明方面，用紧凑型荧光灯替代普通白炽灯，用电子镇流器替代普通电感镇流器；在电力拖动方面，对负载率低和工况变动较大的风机和泵类采用变频调速技术；在空调方面，用高效分散空调替代普通分散空调，以中央蓄冰空调替代传统中央空调；此外，企业应急自备电源参加系统调度。

依据国际通用的成本效益评估方法，对在工业、商业·服务业、民用三个部门的不同技术措施进行的技术经济分析和计算表明:除民用方面的效果不大外，在工业和商业·服务业部门里具有显著的经济效益和社会效益，大多数技术措施的单位节电成本仅是可避免电量成本0.62～0.67元/kWh的1/10～1/2。2000年可实现节约电量970GWh，占届时预计用电量的3.9%；可实现节约电力460MW，占届时预计最大负荷的9.1%，可少装一台规划中600MW的发电机组。为完成这一DSM计划，需要3.3亿元的节电投资，却可避免33亿元的电力建设投资（当时规划中拟建的烧煤电厂的造价为5500元/kW），并可减少500kt发电燃煤和相应的污染排放，电力用户、电力公司和深圳市都会分享到DSM带来的效益。

虽然在IRP和DSM方案中提出了实施DSM的运作机制和政策建议，但并没有被纳入深圳市经济发展的政策目标和取得预期的实施效果。其主要原因是：

·认识障碍

1992年IRP和DSM的概念才介绍到中国，1993年开始在深圳电网进行IRP和DSM试点研究，对IRP和DSM普遍不熟悉，对它的贡献也不甚了解，对它的实施效果还怀有疑虑。

·机制障碍

深圳市实行多家办电，电网统一管理的体制。发电厂由市属的深圳市能源集团有限公司为主体的多个发电公司负责电源建设和运营管理，电网由省属的深圳市供电局负责城网建设、维护、调度和运营管理。IRP/DSM试点研究后期，深圳市开始实行政府机构调整和政企分开改革，撤消了负责组织项目试点研究的直属市政府的能源办公室，也没有条件组建DSM计划的实施运作机构，使IRP和DSM计划无法实现。

·资金障碍

在IRP和DSM计划方案中，提出了筹集DSM专项能效基金。建议途径有两条：一是不提高电价，从盈余的燃料附加费中划出部分资金作为DSM专项能效基金；二是提高电价，从消费者征集DSM专项能效基金。

燃料附加费是电价结构的一部分，对燃料价格和汇率波动起调节作用，移作DSM能效基金难以办到。

据测算，采用与不采用IRP和DSM计划方案相比，可使预期电价水平降低1.5%，建议从1994～2000年的电价附加费中加上5厘（小于当时平均电价的0.8%）作为DSM专项基金，以节电收益推动节电，1994年约3500万元，2000年预计是1.24亿元。深圳市是当时全国电力消费比重最高和电价水平最高的城市，通过提高用户电价来筹集DSM计划基金的这一政策建议难以实施。

深圳试点研究的结果证明：要使IRP和DSM在中国发挥更大的作用，必需首先解决运作机制和激励政策。

3.2.2.上海制定电力需求侧管理规划

根据上海市的电力消费结构和电力负荷曲线以及常用的DSM节电技术，选取二产、三产（商业，饮食服务业，机关办公楼，市政等）和民用等作为DSM的实施部门，并选择了照明、空调制冷、供热/工业热、鼓风泵水和电力拖动等最终用途，以及节电灯、高效风机、风机水泵、电加热设备、余热发电、冰蓄冷、煤气空调、电热冷三联产等典型节电和负荷管理技术进行成本效益评价[33]。

DSM作为节电量资源和避免峰荷容量资源的潜力以及DSM对未来电力的作用见下表8所示。

表8  上海市实施DSM的潜在效益

| 年份 | 节电潜力 （亿kWh） | 避免峰荷容量 （万kW） | 避免新增装机容量 （万kW） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 20 | 66.37 | 80 |
| 2010 | 61 | 203.04 | 245 |

| 年份 | 新增装机 （BAU） | DSM避免峰荷容量比例 | 新增峰谷差 （BAU） | DSM避免峰谷差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | （GW） | （%） | （GW） | （%） |
| 2000 | 7.80 | 10.25 | 2.41 | 27.5 |
| 2010 | 21.5 | 11.40 | 8.12 | 25.0 |

基年：1994年

计划实施DSM后，每年可以减排88万吨CO2，到2010年，每年可以减排150.3万吨CO2。此外，到2000年和2010年，每年各自可以减排SO2 5900吨和10000吨。

3.2.3. 需求侧管理（DSM）在胜利油田示范区的实施

1995年胜利油田立项实施DSM[33]。 胜利油田是一个产能大户，同时也是一个耗电和耗能大户，企业内部建有较大的自备电网。油田电网是一个包括发、供、配用电的综合型电力系统。网内建有1座2×20万kW的燃煤电站，1座3×3.6万kW的燃气电站；3座220kv变电站，32座110kv变电站，144座35kv变电站；6kv以上输电线路总长度11000多km。DSM项目实施前的1996年电网最高负荷107.5万kW，用电量71亿kWh。电费支出在直接生产成本中占有相当大的比重，因此，抑制用电负荷及用电量的增长速度，减少用电量是企业挖潜增效的重要途径。

胜利油田在实施DSM项目中，是根据油田的特点，将电网与终端用户同时作为实施中不可分割的两个组成部分，统筹规划，分步实施。

首先制定了项目实施的目标值：负荷、电量平均增长率分别下降7个百分点和2.5个百分点，综合网损下降2个百分点，机采效率提高3个百分点，注水效率提高2个百分点，集输效率提高2个百分点。其次，制定了相应的推动政策与激励机制；资金折让政策，资金回收机制，奖惩激励措施，合同签约手段，电价激励手段，免费安装激励政策。再次通过分析、计算、对比分析，按效益优先的原则将各种技术措施列表，从中选取合理技术方案进行具体实施。

通过在油田电网本体与终端用户示范区实施应用，效果非常明显，全局用电量及负荷增长率得到了有效的控制，1997年用电量70.284亿kWh，比1996年下降6129.61万kWH，节约电费2390.55万元。1998年全局用电量67.931亿kWH，比1997年用是电量减少2.35亿kWh，扣除1998年上半年关井少用电量4104万kWH，实际节电1.94亿kWH，年节约电费7566万元。1998年最高负荷106.1万kW，比1997年下降了2.6万kW，节省电力投资1.17亿元。同时，SO2、CO2的排放量分别减少了2100t、6.4万t。1999年用电量约64亿kWh，比1998年下降约4亿kWh，节约电费支出1.56亿元。最高负荷102万kW，比1998年下降4.1d万kW，节省电力资源2.05亿元，SO2、CO2的排放量分别减少了4330t、13.2万t。油田主体产业提注液量单耗1997年10.35 kWh/m3比1996年下降0.26 kWh/m3，1998年单耗9.44 kWh/m3,比1997年又下降0.91 kWh/m3,1999年提注液量单耗9.26 kWh/m3，比1998年下降0.18 kWh/m3。1997年网损为7.3%，比1996年减少了0.1个百分点，1998年网损为7.1%，比1997年减少了0.2个百分点，1999年网损为6.9%，比1998年减少了0.2个百分点。

3.2.4.北京市实施需求侧管理（DSM）移峰填谷

近年来，北京市负荷持续快速增长。最大负荷由1992年的3.01GW增长到1996年的4.473GW，年均增长10.4% 。而低谷负荷增长较慢，峰谷差急剧拉大，从而导致负荷率也逐年下降，由1992年的86.81%下降至1996年的82.13%，年平均下降1.4个百分点，对电力系统安全稳定及经济运行带来很大困难。因此，提高负荷率，开发低谷电力市场成为主要课题。对此，尝试采用需求侧管理（DSM）解决这一难题[39]。

实施DSM项目的第一步是对用电市场进行调查，在探求北京市移峰填谷有效措施之前，首先对北京市电力用户用电设备和用电情况以及北京市冬夏季典型日负荷曲线进行了较全面的调查，了解北京市各种不同类型负荷的总水平及其在北京市总体负荷曲线中的位置，分析造成高峰负荷的主要原因，为确定调荷的重点负荷类型和制定可行的削峰和移峰填谷措施提供了依据，同时也为今后进一步开展负荷管理工作提供可靠的基础资料。

根据调查值拟合出北京市冬夏季典型日电力负荷曲线，见图4北京市负荷曲线构成情况见图5。

图4  北京市冬夏季典型日电力负荷曲线

图5    北京市负荷曲线构成

1996年工业用电量占北京地区冬季典型日总用电量的55.43%，在北京市系统早高峰时段占负荷的51%左右，晚高峰时段占负荷的50%左右，虽然工业负荷属于北京市总负荷的基荷，但通过对其非重要负荷用电时间的合理安排，仍有较大的躲峰潜力。根据对北京市主要工业用户的用电分析表明工业用户约具有100MW左右的移峰潜力。

针对上述移峰潜力的分析，结合北京部分企业的情况，制定了提高负荷率的措施：

  - 进一步拉大峰谷电价差，以经济手段促进移峰填谷工作。

  - 帮助用户合理安排生产计划，检修安排在高峰时段进行。

  - 限期对损耗高的电器设备如电动机、变压器等进行更新、改造，安装高、低压电器设备的功率补偿装置，根据实际更新、改造情况加以资助。

  - 对于同时运行率不高的设备，在高峰时段尽量以最小运行方式运行，在低谷时段尽量以最大运行方式运行。

  - 签订可中断负荷协议，先进行试点，然后进一步推广。

  - 鼓励用户采用高效电器。

  - 对现有生产工艺进行改造，提高生产能力。

  - 增加仓储容量，采用热泵技术，提高储能容量。

本项目实施后，1997年取得实际移峰效果5万kW，1998年又移峰5万kW，增加低谷电量约1.5亿kWh，负荷率得到了提高，对供用电双方均有显著的经济效益[26]。

移峰填谷投入：1997年为1205万元。1998年为567万元。

产出：短期可避免容量成本480万元/年，避免调峰装机投入2000万元/年（运行费忽略）。则1997，1998年各获收益2480万元。经济效益非常显著。

3.2.5. 济宁市采用蓄热电锅炉替代燃煤锅炉

1998年，济宁市原煤消耗量为759万吨，折合标煤542万吨，其中第一产业原煤消耗量折标煤为3.67万吨，主要用于生产加热和采暖。第二产业原煤消耗量折标煤为417.24万吨，第三产业原煤消耗量折标煤为51.75万吨，主要用于采暖和生活热水供应。造成环境污染，引起市民及市政府的关注。

从技术上讲，用蓄热电茶炉替代燃煤茶炉，工业部门部分生产加热工艺如燃煤热处理和燃煤烘干分别采用电热处理和电烘干技术替代是完全可行的。因此用电能替代茶炉用煤和部分生产加热工艺用煤具有一定的潜力[41]。

# 表9 济宁市以电代煤潜力汇总    单位：万kWh

|  | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓄热电茶炉 | 372 | 1900 | 2300 |
| 工业加热环节 | 360 | 1800 | 3600 |
| 农业排灌 | 3856 | 4010 | 4166 |
| 可替代家电 | 3108 | 7964 | 15510 |
| 冬季采暖 | 2710 | 5853 | 7258 |
| 合计 | 10406 | 21527 | 32834 |
| 其中：替代燃煤潜力 | 3122 | 6458 | 9850 |

用电替代燃煤的潜力以及减少的燃煤量及污染物排放列于表10。

# 表10 济宁市以电代煤可减少的燃煤量及废气排放量

|  | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 替代燃煤电量(万kWh) | 3122 | 6458 | 9850 |
| 可减少燃煤量(吨) | 8055 | 16662 | 25413 |
| 可减少TSP排放总量(Kg) | 2553 | 5282 | 8056 |
| 可减少SO2排放总量(吨) | 644 | 1333 | 2033 |

在对济宁市的农业、工业、第三产业和居民生活用电的用户的能源及电力消费现状、特点进行了分析后，提出如下措施。

- 减免一切阻碍用户增加用电的不合理收费，采用多种灵活方式对用户实施经济上的补贴和让利，鼓励用户多用电。

- 加大宣传力度，使用户了解其经济效益及社会效益。

- 进一步端正电力企业自身的位置，强化服务为本的观念，提供优质服务。

实施后，2000年取得显著效果（见表10），缓解了环境的压力。

3.2.6.中国石油集团公司

从1996年到1998年的三年里，中国石油集团公司CNPC推广应用DSM技术[33]。 CNPC实施IRP方法和DSM技术的原则

- 因地制宜的原则，即结合每个油田的实际制定示范区方案，逐步实施。

- 先易后难和少投入见效快的原则，即在已经实行峰谷分时电价的电网，首先把削峰填谷作为首要任务，进而减少输配电网损及采油、注水、输油等生产损耗以及生活照明等损耗。

- 把好投入产出效益关，实现少投入、多产出的原则。

- 严格按照科学程序办事的原则，包括成立示范区领导小组、立项、成立课题组、开展负荷调查、建立基础数据档案、进行技术筛选、确定技术方案等。

- 坚持量力而行优选高效技术，控制投入和实现DSM全面增效的原则，扩大实施范围。

高峰电力得到了有效控制，年负荷增长率由1995年的7%下降到1998年的1%；年用电增长率从1995年的8%下降到1998年3.75%；累计少用电量69.74亿kWh（比规划）；取得直接经济效益27.9亿元；也减少电力建设投资和取得一定的社会效益。

3.2.7. 需求侧管理（DSM）在大庆第二采油厂的应用

1）油田生产及电力系统概况

该厂油田生产面积182.5平方公里，供电面积225平方公里，年原油产量1000多万吨。吨油耗电114千瓦时，电费支出占原油成本的10.23%。为了降低电费支出，该厂从1997年起实施DSM：

- 削峰填谷

将高峰负荷转移到低谷时段，目的是合理分布负荷，使最大负荷始终小于配电网最大供电能力力。以一台运行中的注水电机为例，该机功率2200千瓦，高峰期停运4小时，低谷增开一台，年节省峰值电费96万元，减少高峰负荷2200kW，降低峰、谷负荷差4400kW。

- 停用空载备用变压器

为保证生产用电的可靠性，该厂部分中转站的备用变压器空载运行，抽出南八变系统5个中转站，加强电工夜间值班，停用空载备用变压器（拉动防风跌落保险），合计容量2605kVA。并下发了变压器运行登记表，切换电源时值班电工做好记录。年节约电量48.8万kWh，节省电费19.52万元（以上是无投资见效益的两项措施）

- 增加6kV无功补偿装置

根据总公司节能监测中心电网测试的结果和计划提高线路功率因数的目标，采取终端无功补偿方式，投资50万元，在每条配出线安装1组900千乏电容器，共安装6组，计5400kVAR，使示范区的自然功率因数由0.617提高到0.831。年节约电量283.82万kWh，年节省电费113.5万元，

- 增加0.4kVA电动机无功补偿装置

为提高抽油机电动机功率因数，在南八变系统每个抽油机电动机上安装1组与电机功率匹配的无功静态补偿电容器，共投资34万元，安装260组，总容量4550kVAR，使南八示范区抽油机电动机功率因数由0.30提高到0.75，年节约电量318.86万kWh，年节省电费127.5万元。

- 更新改造高能耗注水电机和低压电机

在全厂范围内选出J系列注水电机1台、2200kW，J系列低压电机9台、480kW进行更新，换用Y系列高转差电机，提高泵效，减少电量损耗，共投资50万元，年节约电量38.4万kWh，节省电费19.34万元。

vi)    应用抽油机电动机节电控制箱

投产较早的油井，电动机控制箱的各项保护措施少，缺少无功补偿，因此影响电动机的安全及可靠运行，又增加用电消耗。为此，我们选出40台电机共1600kW，投资48万元，采用低耗保护控制箱替代原配电箱253.4万kWh，节省电费101.35万元。

全年除以上项目外，还实施了缩短供电半径、提高变压器负载率等4个项目，4项投资52.8万元，年节约电量373万kWh，年节省电费131.4万元。

综合以上各项目，每年可节省电量1281.08万kWh，每年节省电费512.43万元，而1997年实施DSM项目投资234.8万元。具有显著的经济效益。

3.2.8.淮北朔里煤矿

淮北矿业集团公司朔里煤矿，是一座年产原煤200万t的中型矿，年需电量约4500万kWh。该矿设备老化，能耗大，生产成本很高。2000年，朔里煤矿紧紧围绕节电管理这个中心，应用DSM方法[42]，采取如下措施：

- 实施配网降损工程

对矿工业广场内380V低压供电线路，全面进行改造，缩短供电距离，合理布局配电变压器，用户由就近的供电网点供电。全矿如此改造，可以降低低压电网线路损耗2%。

- 无功补偿

矿井下660V供电的采掘工作面，多数供电距离长，线路损耗大，终端功率因数低。对此进行无功就地补偿后，功率因数由0.85提高到0.97。

- 改造高耗能变压器

朔里煤矿仅矿井下采变电所就有16个，变压器44台，总容量达到4320KVA的旧系列变压器亟待改造。改造后的节能系列变压器可形成350KVA的节电潜力，为技术节电奠定了良好的基础。

- 提升系统改造

本矿主井、副井提升机容量均为800KW。对主井提升机进行了电控改造，提升箕斗由原来的纯钢板制件，更换成加强型的铝合金轻型箕斗，每年增加煤炭提升能力40万t，节约用电150万kWh以上。

- 主抽风机系统改造

中央风井的抽风机，容量475kW，西三风井和南二风井抽风机均为300kW，3台机都为连续性运转设备，年耗电量可观，节电改造势在必行。先对3个风井的抽风机实施了叶片改形、抽风道改造，大大减少了其阻力，提高了运行效率，单台年节电180万kWh以上。

- 水泵及其55kW以上的电动机采用变频调速技术

在朔里煤矿有60多台，总容量4300kW的电动机，若全部采用变频调速技术，能形成年54万kWh的节电能力。目前已在高岭土厂的炉窑通风机上试用。据现场测试，节电率在41%，年节电达1.2万kWh。

应用后的2000年下半年，节电2016.08万kWh，创直接经济效益916万元。吨煤综合电耗由1999年的24.31万kWh/t，下降到2000年的22.10万kWh/t，单耗下降率达9.09%。这些技术的应用和取得的初步成果，大大提高了企业的管理水平，并使各部门实施DSM技术的积极性进一步得到提高。

## 3.3 中国实施需求侧管理（DSM）的经验

电力工业是国民经济的基础产业。进入21世纪，全社会对电力的依赖程度越来越高，对电力供应的质量也提出了更高的要求。这样，一方面社会的发展客观上要求电力工业必须以一定的规模和速度发展，另一方面受资源和环保因素的制约，发展电力工业的问题进一步显现。因此，从电力工业可持续发展的高度出发，从资源利用最优出发，我们必须高度重视电力需求侧管理的研究，加大电力需求侧管理应用和发展的力度[41]。

中国许多省市都有DSM实践经验且取得较好效果。在过去十年中，在政府的倡导下，电力公司，能源服务公司及电力用户的积极参与下，有许多需求侧管理的项目得到应用与实施，取得了一定的效益。缓解了高峰电力负荷的压力，就减少了排污，为改善环境做出了贡献。

中国实施DSM的实践经验可总结为：

- 各级政府的倡导及大力支持，采取行政及政策等多种手段，扶持DSM示范项目，为DSM的实施创造有力条件。

- 电力部门积极响应政府的倡导，与科研单位合作研究DSM计划，并积极筹措资金，制定鼓励政策，调动广大电力用户积极参与，实施DSM计划。从DSM项目实施中，获得一定的收益。如负荷率的提高，缓解了高峰时段调峰的压力，提高了供电可靠性及服务水平。

- 电力用户，特别是大中型工业用户积极配合参与DSM的计划和实施，并且得到实惠。

中国实施DSM的成就及经验说明社会对需求侧管理的认识和重视程度有所提高。随着社会主义市场经济的深入发展，社会的经济意识和环保意识日益增强，各级政府与电力企业、制造企业和用户均意识到了开展需求侧管理的重要性和必要性，全社会追求提高供用电水平、提高能源使用效率的良好氛围正在日益形成。为进一步全面推广DSM提供了较好的环境。实践表明，中国已具备了实施DSM计划的基本条件[32]，电力公司通过与政府、科研部门和电力用户的联合，采用DSM,实现节能降耗，减少环境污染的目标是完全可能的[34]。

# 第4章  中国实施需求侧管理（DSM）障碍分析

虽然中国在实施DSM方面取得了一些成效，但还有很大潜力。如何充分发挥DSM的作用，继续推广实施DSM, 使它为节能、节电、保护环境及可持续发展做出更大贡献，还要认真分析中国实施DSM的障碍。

1. 法制不健全

实施DSM必须得到政府的引导与支持，电力公司与用户密切合作，在互利互惠的基础上，共同分享DSM的成果及效益。这需要有法律的保证或支持DSM的法规框架。美国DSM方面的法案是经过多年逐步形成并不断完善的。1978年颁布“节能政策法”及“公共事业管理政策法”；1987年又有“国家耗能器具节能法”，1990年又有“空气清洁修正案”。这一系列法规为节能节电开辟了道路，也促进了DSM的发展。

中国已通过了“节约能源法”及“电力法”，并且颁布了“节约用电管理办法”，但还需要进一步细化。实施DSM还要有健全的法律体制及良好的法制环境，有法不依，执法不严将严重阻碍DSM的顺利实施。

由于法制不健全，有些较好的DSM项目如风机水泵的改造等，电力公司可以投入，但是担心项目实施后，拿不到相应的回报，像拖欠电费一样迟迟不能回收其投入，电力公司只能放弃这种机会。而良好的法制环境可以保障DSM项目的各参与方的权益，及时得到其收益及回报，增加他们对实施DSM的信心，促进DSM的发展。

2. 需求侧管理（DSM）的实施主体面临挑战

在促进经济、能源及电力可持续发展的进程中，DSM起到了重要的作用。特别是在七十年代及八十年代初期，在各国对电力行业的管制及电力行业垂直一体化的管理体制条件下，政府要求电力公司实施综合资源规划及DSM，将用户的节约视为资源的一部分，并统一规划。为节能、移峰填谷、缓解高峰负荷的压力，推迟新增发电容量，减少环境污染等方面做出了巨大的贡献，取得了初步成果，产生了一定的社会效益、经济效益，深受政府、电力公司及电力用户的欢迎。

但随着电力市场化改革不断深入，电力行业固有的管理体制开始动摇。电力重组，厂网分开，竞价上网，输配分开，零售竞争等一系列打破垄断，引入竞争的措施，也向DSM提出了挑战。电力行业垄断体制的解体大大动摇了进行综合资源规划及DSM的行业基础。从而，将要面临的一个突出的问题是，电力市场化改革后，DSM要不要做？美国加州的教训告诉我们，DSM至关重要，电力体制改革后，DSM不但要做，而且要做得更好。其次，厂网分开后主导实施DSM的主体是谁？是供电公司还是发电公司？从利益关系考虑，供电公司不再负责电源的规划与建设，从事DSM工作只有投入没有产出，供电公司不会再有兴趣做DSM。而发电公司只对移峰填谷有兴趣，担心节电会使发电公司效益下降。此外，发电公司只与部分大用户有业务往来，与大多数用户没有联系。因而，发电公司从事DSM工作有一定的难度。

电力企业无力从供应与需求双方考虑费用最小问题，电力企业也无兴趣将资金投入到用户方，虽然采用节约的手段能够减少用户对电力的需求而产生社会效益，电力企业关心的将是自身利润和效益。因此，在“电力法”没有明确规定电力(供电)公司必须实施DSM的情况下，电力企业不会积极推动DSM工作。

3．缺乏政策支持，DSM项目风险大

工业发达国家，如美国，电力传动耗电量占工业电能消耗总量的78.3%。发展中国家，如巴西的圣保罗电力公司，在电力消耗构成中，电力传动耗电量占工业电能消耗总量的70.7%，印度占工业电能消耗总量的73.3%，印度尼西亚占电能消耗总量的74%。因而，电力传动节能得到了广泛的重视。

中国工业用电占全社会用电量的60%以上。而中国电力传动耗电量占工业电能消耗总量的60%。中国每年新增电动机需求量约50GW，其中小型AC电动机占80%，其能效很低，约89%。若能鼓励采用高效电动机，其节能及减少负荷的潜力很大.同时，对退役的电动机采用高效电动机替代，则2005年节能潜力将达7.3Twh，减少负荷3.2GW，2010年将节能14.6Twh，减少负荷6.5GW。这说明，电力传动系统运行效率的提高，对于电力电量需求的减少，有着举足轻重的作用。电动机运行效率的改进，在电力负荷需求的减少中占着支配的地位。据统计，2000年全国电动机电力消耗大约为系统峰值的26%，约60GW。因而，电动机运行效率的提高，将为节电做出突出贡献。

另外，对于变流量运行的风机、水泵、压缩机等流体传动机械，除将电动机更新为高效电动机外，主要技术措施是广泛地采用交流变速传动，使得转速调节流量代替传统的闸阀调节。该项措施节能一般能达到25%以上。交流变速调节不仅仅反映在电量消耗的减少上，而且由于低转速启动和全速启动相比，电动机启动电流可下降到原来启动电流的1/3。因而，由电动机启动电流叠加作用而对电网产生的冲击也大为下降。此外，电动机变频调速节能潜力也很大，中国企业用的电动机大多设计的功率较大，而正常带动的负荷较小，从而产生“大马拉小车”的现象，此时，变频调速将是行之有效的节能措施。不同的交流变频调速方式，具有不同的传动特性和性能价格比。在大流量变动的调节工况下，节电率可以高达50%。但设备购置费比恒转速闸阀调节，一般要高出1～2倍。在实际应用中，若没有优惠政策支持，很难大力推广。

国外提高电动机运行效率项目的实施，大多是有政策支持的。通过折扣补偿购置高效电动机的费用超支部分。而基本购置费，即相当于普通电动机的购置费，由用户承担。用户可通过节约电费支出，在短期内收回投资。折扣这部分投资，一般情况下，3年之内可得到补偿。同时，电力公司还可按照同基本购置费的某一比例，通过折扣按节电效益共享原则向用户补贴。电力公司与机电设备经销机构和用户，特别是大用户，签订合同（内容包括折扣费用），以促进这一措施的实施。

尽管上述提高电动机效率及变频调速是很好的DSM项目，其节能潜力很大，但由于中国正处于经济结构调整中，许多企业在向市场经济过渡时，会遇到更多问题和困难，产品的市场前景不明朗，又受到国外产品涌入的压力，如没有特殊政策支持，也加大了DSM项目的风险，很难保证其投入的回收，成为DSM项目实施的一大障碍。

根据中国目前的情况，实施DSM需要政府的政策支持，需要国家经贸委或计委积极地参与指导。2001年，国家经贸委与计委联合制定了“节约用电管理办法”，明确提出要积极推动DSM。这是国家在倡导DSM方面迈出的重要一步。在实际执行DSM的项目中，还需要有一些相应配套的政策，需协同财政，税务，物价，标准等相关部门制定相应的规章制度来引导和支持DSM项目的实施。

4.资金来源渠道不畅

需求侧管理采用激励手段，鼓励需求方（用户）节约能源。激励虽然有多种办法，但还是要靠经济手段，有效的激励离不开资金，需求侧采取节约能源措施也离不开资金，大量管理工作更需要资金。资金成为需求侧管理的要素之一。资金来源以及投资渠道与利益分配问题的解决便成为推广需求侧管理必须解决的现实问题。

国外需求侧管理项目的资金来源主要有：

- 政府；

- 设备制造商；

- 电力公司；

- 能源服务公司；

- 国际金融组织；

- 其它组织等。

而中国还没有畅通的资金渠道。以“绿色照明工程”为例，自启动以来虽已取得了一定成效，至今高能耗白炽灯仍是主要照明工具。究其缘由，最关键的还是资金问题。对企业来说，灯具更新需要一笔资金，效益好一点的企业还能接受，可分期分批进行，困难企业则显得无能为力。前两年，有些地区曾挤了一点资金，折价优惠供应，扶持示范工程。但毕竟资金有限，且缺乏保障渠道。如果要像巴西那样每户送一只节能灯，全国就要近百亿元。另外像冰蓄冷等大项目，初期投资大，资金问题更显得举足轻重。部分企业有此意愿，但因缺乏资金而不能实施。

以美国的经验，由于实施了DSM，可能会减少电力公司的售电量，能源管制委员会在电力公司申请电价的时候，可以增加一点，把电力公司的投资和损失收回来。电力公司在实施DSM中有规定，如果用户买了最有节能的器具，会有折扣。鼓励大家用最有效能的电器设备，以减低负荷。

开拓资金渠道，规范运作，保护投资者利益，已成为成功实施需求侧管理的条件之一。能否像美国等国家那样，在售电价格中按一定比例核定需求侧管理专项资金有待作进一步研究。

5. 电价不合理

DSM的主要目标是通过改变电力用户的用电方式如削减峰荷，转移峰荷及节约电能达到更有效地合理的使用电力。要达到这个目标，对电价提出新的要求，即合理的电价，结构分时电价，可中断电价及实时电价。

建立合理电价体制的主要目标是使电价反映成本。设计分时电价是为了更好地反映供电成本，并提供一种鼓励移峰填谷的手段，同时在峰荷时段电力系统还可节能节电，有利于降低运行成本。

分时电价随消费时段和系统负荷曲线而变化，而负荷曲线又受成本、峰荷时段、班制等因素影响。因此，电价随季节、时段、气候这些因素的组合而不同，并且对应于电力系统的不同运行状态。

通过预先确定价格和价格时段的方式可以制定分时电价，但这种定价方式不能完全反映全年成本的变化和一些随机因素。成本及其相应时段的变化在某种程度上是随影响电力供需状况的因素（如经济状况、气候、河水流量、电厂情况、购电量等）而变化的。

然而，中国电价形成机制不合理，电价未反映供求关系，价格构成中没有对电力商品品质的要求导致电价的扭曲显得日益突出。中国现行电价存在问题主要有：

- 电价形成机制不科学

从已经形成的上网电价机制看，一是对老电厂和电网按维持简单再生产的原则核定，通过实行“燃运加价”政策，消化上游成本的变化；二是对新电厂，实行以个别成本为基础的还本付息、一厂一价、一机一价的定价方式。其结果是老电厂和电网价格严重偏低，只能维持简单再生产，老电厂包袱沉重电网薄弱；新电厂价格偏高，回报可观，吸引大批投资者大量投资电厂，电源得到飞速发展。与此同时，由于缺乏对新建项目投融资成本、建设造价和经营成本的控制和约束，推动电力价格不断上扬，社会负担加重。随着电力供需矛盾的基本缓和，电网与电源的结构性矛盾日益突出，在个别地区，“窝电现象”时有发生。新老电厂以及水火电厂之间如何实现优化调度越来越难，“高效低耗低发，低效高耗高发”以及“弃水”等不合理现象时有发生。

从销售电价形成机制看，新老两种电价机制的双轨运行，造成新老电力用户电价的差别和对同一用户实行多种电价的状况。前者不符合市场经济的公平竞争原则，后者不利于电价管理，紊乱了电价秩序。

- 电价结构不合理

科学合理的电价水平及结构是引导电力资源实现优化配置的关键，其前提是体现用户公平负担的原则。现行的电价结构，从上网电价看，没有实行两部制电价结构。而从销售电价看，两部制电价中的基本电价与电度电价的比价不尽合理，前者严重偏低，致使负荷率低、高耗电企业用电负担加重；电价分类及电压差价不能真实反映相应的成本水平；峰谷分时电价不尽完善，不能达到削峰填谷的预期目标；按用户用电性质分类形成一户多价，使电价管理趋于复杂化；对于不同供电可靠性级别的用户，也没有体现电价的区别。

由于电价的不合理，用户对DSM兴趣不大，为实施DSM带来困难。

6．节电运行机制不健全

电力系统中成立多年的“三电办”是政府部门，它具有管理计划用电，节约用电，安全用电的职能，通常“三电办”设在电力公司。“三电办”与用户，特别是大用户关系密切，帮助大用户解决生产中的用电问题，它可以采取多种途径，筹措资金，鼓励用户进行技术改造，节能节电，起到联系政府、电力公司及用户的纽带作用。如北京“三电办”，在1997-1998年中，投入2000万元，用于移峰填谷；每年投入6000万元用于节电及提高能效；每年投入约6000万元用于技术改造，对损耗高的电器设备如电动机、变压器等进行更新改造，安装高低压电器设备的功率补偿装置，根据实际情况给以资助。这对推动DSM的实施起到很大作用。

在中国，“三电办”曾是推广应用DSM最合适的部门，过去10年DSM在中国所取得的成绩足以说明这点。

然而，自98年以后，由于电力供需紧张的状况得到缓解，不再拉闸限电，许多地区开始撤消“三电办”，由于电力公司不具有政府职能，政府又没有明确哪个部门将电力公司及用户联系在一起，从事DSM的推广工作。

实施DSM需要法制和政策的支持，电力公司是实施DSM的主体，要全面实施DSM，政府必须出台鼓励电力公司实施DSM政策，即电力公司分享节电效益的政策。这将牵涉到法规、标准、财税、物价等多个部门，关系到国家、电力公司、用户、ESCO各方面的利益，需要有一个政府机构发挥主导作用进行有力协调。

7.DSM宣传力度不够

DSM在政府有关部门如计委、经贸委及电力公司中具有一定的知名度，而在广大的电力用户中，真正了解DSM的人却很少，DSM的功能、作用、措施、效果还没有被广大用户了解，如何推广DSM？这是一个很大的障碍，中国的老百姓是很理智的，一旦他们了解DSM的作用及重要性，他们会大力支持及积极参与的，如中国北方水资源短缺，当老百姓知道需要资金进行污水处理保护环境及处理后再利用时，他们对征收污水处理费就很理解并表示支持。同样当他们知道DSM会保护环境，节约资源，对个人、国家、社会都有利时，他们也会支持的。

实践证明，为了提高效率，研究哪种实施方法更易于让用户接受也是至关重要的。在缺乏DSM知识的情况下，向电力用户广泛宣传和培训是最合适的方法。

德国RWE能源（电力）公司在这方面做得很有特色。RWE能源公司专门为居民、商业、农业、工业和市政机构用户设计的的DSM方案主要由三部分组成：节能咨询、节能措施及设备的财政资助和定价。已经为它的居民、商业、农业、工业、市政用户提供了各种节能咨询服务，并且被其它电力公司作为典范。许多咨询活动的思路、方法、实施细节已经为其它电力公司所采纳。

现在RWE约3200个项目已经竣工，这些工程每年可节能105000MWh，相当于减少CO2排放量33500t/年。预计这6000个已落实的工程可节能200000MWh/年，减少CO2排放量60000 t/年。

但在中国这方面的宣传太少，报纸、电视、电台、电影都没有调动起来宣传、介绍DSM。同时也没有资金支持这方面的工作。广大电力用户还不了解DSM的作用及效果，因而使DSM的工作进展不大。

8.节电产品质量问题

需求侧管理作为一门现代管理科学，先进的技术必不可少。无论是电力供需信息交流、负荷管理、开发节能产品以及方方面面的管理与服务，都有赖于技术进步。节能效益和需求侧管理效益，在一定程度上取决于科技进步。有关照明、电机、空气调节等装置、耗能系统的控制等等，也都需要相应的新技术。因此，一些国家在实施需求侧管理过程中，建立了相应的技术研究、技术咨询等机构，解决一系列的技术问题。

在中国也有产品质量问题。如推广应用节能灯，还有很大潜力，前景看好，任务相当艰巨。对节能灯的质量问题，也要作客观分析，有不少获得“许可证”的品牌，质量基本有保障，有些指标还高于出厂标准，总体上趋于稳中提高，正逐步呈现“优胜劣态”，有几种品牌的细经荧光灯等灯具长期以来未发生内在质量问题。但市场上节能产品质量良莠不齐, 一些不合格产品、劣质产品充斥市场，在价格上与合格产品竞争。有些劣质灯具，有的只用了几小时、几十小时就“报废”了，令消费者不满，这不仅损害了消费者利益，更是损害了节能灯的声誉。抓好质量管理，刻不容缓。最近，国务院作出关于进一步加强产品质量工作若干问题的决定，将有力推动节能产品质量更上一层楼。

实施DSM要以先进的节能技术和产品为后盾， 需求侧管理的各个环节，都离不开技术的进步，它的发展过程伴随着技术进步的轨迹。这一点，必须引起足够的重视。

9.DSM人才不足

DSM人才对于需求侧管理的作用显而易见。掌握政策、管理资金、开发技术、搞宣传、调研、设计、攻关，都要靠人才，要有一支具备研究型的、技术型的、管理型的、服务型的专业人才队伍。根据需求侧管理的特点，还需要有掌握多方面知识的复合型人才。加速培养一支高素质的人才队伍，刻不容缓。

随着电力体制改革，电力市场形势变化，以及需求侧管理尚处于初级阶段，首先要解决好转变观念的问题，从思想观念、工作方法上适应新的形势和需求侧管理的需要，以促进学习掌握先进技术，提高管理和服务水平。培养造就一支高素质的需求人才队伍。除了加强培训外，DSM工作者在实践中学习提高，在游泳中学会游泳将也是个有效途径。

10.资料信息不全

中国的电力公司在数据方面掌握的资料不够多，经济分析和负荷分析不太够。70年代在美国电力公司就做出了许多负荷研究。对各种居民、商业用户和大型企业，每15分钟就有他们用电情况的资料。由于有了这样的资料信息，电力公司可以做许多预测。引导用户合理用电，节约用电。这对电力公司推广DSM是很有帮助的。

概括起来，上述障碍主要还是体制，机制，法规和政策方面的问题。特别是随着电力体制改革的深入，还会遇到新的问题。我们需在这这些方面做深入的研究，为DSM在中国的顺利实施提供良好的环境与条件，使DSM在中国经济可持续发展中发挥更大的作用。

# 第五章  国外实施需求侧管理（DSM）的经验及激励政策

世界上有30多个国家已经成功的应用了DSM，使得客户节约的能源增加，电厂建设投资减少，电网运行的经济性、可靠性得到改善，电价涨幅得到控制，客户电费支出得到降低，能源资源得到节约, 环境质量得到改善。DSM已成为能源与电力可持续发展的一个重要战略。

## 5．1 国外的经验

美国

1973年阿拉伯石油危机爆发以来，采取提高能源效率的措施为美国经济增长做出了巨大贡献。2000年，美国人均一次能源消费与1973年几乎一样，而同一时期的人均GDP却增长了74%（Nadel and Geller 2001）。能源效率的提高已成为美国最大、增长最快的能源资源。1973年以来，美国通过节约获得的新能源是国内能源供应增长量的4倍（Lovins 2002）。

2000年，美国的用户和企业的用能的全部支出是6000多亿美元。如果不是自1973年开始降低能源强度，则2000年至少需多花费4300亿美元购买更多的能源（Nadel and Geller 2001）。

在过去20年，美国的很多州采用综合资源规划方法（IRP），来比较DSM的效益，成本以及附加发生的成本。IRP包括：中长期能源需求预测；供应侧与需求侧的所有资源的全面评估；公共舆论与法规方面的分析等。

这些IRP项目可使各州制定一个公共的DSM项目，该项目可减少总共约100个300MW的电厂（Prindle 2001）。提高能源效率的平均成本是新建电厂的成本的一半以下。电力公司的报告指出所有节能项目实施的平均成本是2美分/kWh。比较之下，现有电厂单位kWh发电量的成本是5美分以上。而核电厂的成本是20美分/kWh（Lovins 2002）。

八十年代后期，美国实施了1300多个DSM项目，削减峰荷0.4%-1.4%，负荷增长率减少了20%-40%。1985-1995年的十年间，500多个电力公司引入DSM项目，削减峰荷29GW。到九十年代中期，美国电力公司在DSM方面的投资逐年递增，从1990年9亿美元增长到1994年的27亿美元，占销售收入的比重从0.7%增长到1%。

九十年代，由于电力行业重组带来的不确定性，导致DSM项目大幅度下滑。美国电力公司用于DSM项目的总支出（例如提高能效与削峰）降低了50%以上。但1999年用于提高能源效率项目的支出仍达到14亿美元，这主要是由于采用了系统效益的收费（Nadel 2000）。

加州在提高能源效率采用DSM方法以降低2001年该州严重的能源危机引发的经济与环境损害方面处于领先。由于供电中断和趸售电价飞涨的威胁，2001年总的用电量比2000年减少了6.7%，而经济仍保持增长。需求减少不是自然发生的，而是由于已经采取了一系列的DSM措施和政策。截止到1999年，加州通过提高能源效率和标准已经转移了10GW的峰荷，相当于20个大型发电机组。2001年，政府应用的这些项目，包括公共教育项目，折扣及其他财政刺激项目，可视为历史上州一级最成功的节能项目。在其他方面，2001年客户购买的高效电能设备的数目创了纪录，其中有近10万个高效电冰箱（比2000年多5倍）和4百万个紧凑型节能灯泡（NRDC/SVMG 2001年）。

考虑到DSM项目的价值，特别是对于一个重组的电力市场，2001年加州大大增加了DSM项目的投资，达到4.8亿美元，比2000年增加了50%以上。有关“系统效益收费”的法律延长到2012年，这会使加州各电力公司的支出额外增加一小部分。这笔额外费用可使能源效率、可再生能源及其技术的发展的投资增加50亿美元，这也是单一立法可带来的最大的能源发展基金。

阿根廷

1992年阿根廷电力工业开始了放松管制和充分私有化进程。配电公司由于直接与客户接触、具有融资的技巧和能力而具有推行DSM的自然优势。然而，由于销售与收入挂钩，配电公司的收入结构不支持DSM。取得成功的一个重要例子是在布宜诺斯艾利斯改造公共照明，配电公司像ESCO一样在不增加用能的情况下扩大、加强公共照明。

澳大利亚

澳大利亚电力的一半以上来源于本国便宜的煤炭，电力大量被用于冶炼铝和其他冶金行业。由于电价低，能源强度较高而能源效率较低。澳大利亚电力工业已经重组，但随着一些地区发生重大的市场冲突，法律构筑仍在继续。除了政府推行的DSM项目，澳大利亚最大的州——新南威尔士周已经引进了一些促进DSM的机制，包括象引进供电和配电执照。得到执照要求电力企业发展和实施DSM与环保战略。为了打破销售与收入的联系，新威尔士州也加入了从输电中得到的收入。

巴西

巴西已经重组的电力工业，发电侧与零售侧已引入竞争，售电和配电是受监管的垄断。法规要求电力公司净收入的1%用于提高能源效率项目。政府成立一个独立的机构管理DSM项目，包括各电力公司的试点项目。

丹麦

丹麦有72%的电力源自煤炭，目前正在进行以天然气、可再生能源代替的工作。电力工业改革已经成功。配电企业必须引入综合资源规划，并且准备每两年一次的DSM计划，以及一个20年的提高能源效率计划。丹麦已经建立了节能资金，该资金是从居民与公共服务行业电价上的少量附加电价中筹集。该资金用于确定和支持能源效率项目，包括电力、热力转换为电热联合运行（CHP）。今天，丹麦每个热电厂都供热，每个工业锅炉都发电。

希腊

希腊有64%的电力源自煤炭，12%源于燃料油，10.5%源于水电。预计未来20年电力需求年均增长速度为3%左右。希腊电力工业为综合垄断管理。采用综合资源规划方法制定中期最小成本能源规划，包括所有种类的能源、可再生能源开发的可能性以及DSM。

印度

印度正积极重组电力工业。印度现有短缺容量达到15%，因此视DSM为缓解新增用户容量需求压力的一种方法。印度采取了一些有风险的特殊的DSM措施，并正引进确定新机会的计划。

日本

日本的电力依赖于化石燃料（52%）与核能（40%）。目前，日本政府主要关注降低成本和全球变暖问题。日本电价在OECD组织中居第二高电价还高出20%。政府正努力降低电价，可能会导致电力工业重组。移峰和负荷管理活动被视为基础。电力企业的部分收入用于提供提高能源效率咨询服务，租借设备，为购买高效设备提供补贴。这些活动的目的是改善负荷特性，提高电力企业的公共形象。

秘鲁

重组后，秘鲁有16个发电公司，其中6个为国有，13个配电公司，75%私有，其余的国有。秘鲁已经参与GEF照明项目和一个产品论证项目，其中含国家标准。系统负荷率已显著提高，系统损失降低了约10%。秘鲁视配电公司为需要帮助客户解决问题、改善能源利用的主体。还包括解决有关拖欠电费和偷漏电问题。

菲律宾

菲律宾电力工业正处于重组进程，目前已有100多个合资和私有的配电企业。除了政府推动的DSM，政府指导并要求各电力公司提交DSM计划并报监管部门批准。由于缺少激励和富裕容量，不是所有的电力公司都接受政府的要求。

新西兰

新西兰电力工业重组时，成立了一个能源节约基金会以支持居民能源效率项目。当地电力公司，政府代理机构和其他企业对这笔基金通过一系列投标竞标。中央政府为该项目投资1800万新西兰币。

挪威

挪威基本都是水电，电力市场为竞争性市场。挪威要求所有配电公司都要从事DSM。以实际用电量为基准对配电费用征收一笔税。配电企业通过地方能源效率中心开展DSM活动。

新加坡

除了一个绿色志愿标志方案，新加坡还开展了一个一年的税收折扣激励项目。重点是替换建筑物低级能源设备，如制冷系统、锅炉和泵。企业在替换这些设备中可得到折扣，从而节省税费。

韩国

韩国发电主要依靠煤炭（65%）和核能（27%）。政府重视各种节能中策以改善本国贸易平衡，减少对进口煤炭的依赖性。政府也负责使能源资源多样化并保持供需平衡。韩国电力工业有一部分面向竞争。韩国鼓励电力公司开展DSM，允许DSM费用，如折扣、降低电价以及管理费用进入成本，以补偿售电收入的减少。

西班牙

该国电力工业重组正在进行。西班牙在“电力活动法”中第四次对DSM和IRP提出要求。根据这些条款，配电企业至少得引入10个DSM 项目，重点是居民照明和用电与工业马达即无功控制。这些项目的目标是提高能源效率并向客户提供更好的服务。项目的成本在电价附加费中出。1998年，节能35725MWh，其中高峰时段降低用电量52 MWh，每年移峰21625 MWh。

瑞典

该国41%是核电，37%水电，19%火电。由于环境问题日益重要，瑞典正努力提高能源效率并增加可再生能源的应用。电力公司用自己的资金，通过提供优良的合同和其他服务，赢得新客户，特别是大客户。

泰国

泰国在国际援助机构的支持下通过电价附加费筹到一大笔DSM费用。1993年到2000年，DSM项目第一阶段的费用是6000万美元，每年降低了峰荷566MW，节电3140GWh。开发了许多先进的项目，包括国内制造商的市场化转变，能源服务公司的试点项目等。

英国

英国电力工业重组时没有任何关于提高能源效率或DSM的条款。其原因假设为当有市场需求压力时会迫使提高能源效率方法产生。经验证明并非如此，3年后，英国建立了一个独立的节能信用单位以设计和监视DSM项目。它的第一项指令是通过提高能源效率减少二氧化碳排放。这一DSM项目在头4年，英国电力行业通过输电附加费将筹集到的16500万美元投资到500多个提高能源效率项目。估计共节电6800GWh，相当于英国2百万家庭的年用电量。

越南

1997年的研究显示越南DSM项目到2010年的年均移峰与节能潜力可达到1100和5309GWh。1999年，越南电力部和能源机构开展了一个DSM项目。项目的目标包括：发展DSM执行力度和负荷调查力度，提高能源效率标准，开发建筑物能源效率编码。

根据其他国家的经验，例如美国、新西兰、智力、阿根廷，无论是电力行业重组还是市场本身都无法自动的带来能源效率提高。仍存在大量的市场障碍，包括一些重要的难以评估的外部环境和信息匮乏。事实上，DSM在重组中往往受到损害，除非它在重组过程中考虑进去。经验说明，如果DSM是电力工业重组的一部分，则会在事先建立起DSM的模式，因为它会影响电力工业改革的结构。将采用并发展能够反映电力工业变化的新的DSM模式。在很多国家，DSM与IRP的重点正转向配电公司。美国的配电公司已证明在正确的法规范围，他们有能力采用大量的低成本的提高能源效率措施。（Regulatory Assistance Project 2001）。

## 5．2促进电力企业开展DSM的政策及措施

本节描述在其他国家已成功的排除了电力企业开展DSM的障碍的一些政策和机制。可分为4个基本类别：命令要求，资金机制，财政激励，市场机制。在电力企业重组前，已经有效地利用了很多这样的机制，但还得进一步修正以鼓励在竞争市场DSM的优化利用。本章还将列举电力公司实施的帮助客户提高能源效率的成本效益方面的障碍的一些典型的DSM项目。

- 命令要求

在电力工业重组前，很多电力企业是应要求而进行DSM项目的。在美国，1992年，国家立法委员会强烈要求在全国能源政策行动法应含有IRP和DSM。

重组后，很多国家仍对配电公司有一定的DSM方面的命令要求，既有资金投入也有取得的效果或规划方面的要求。这些国家已经知道无论电价还是市场自身都不能自动使能源效率优化。这些命令要求在和财政激励、资金机制和电价设计相结合，以有效的克服电力公司进行DSM项目时遇到的障碍。

目前，美国已有20个州进行了重组，其中14个州要求配电公司为提高能源效率集资，其余的还有2/3要求配电公司管理和/或引进DSM项目。

能源效率执行标准——州级标准：巴西要求所有配电公司从净收入中拿出1%用于提高能源效率的项目。各电力公司必须安排售电量和峰荷的1%为节电项目。公司在完成这些目标时有一定的灵活性，但必须预测、计算和验证其适用性。节电量是累计的。巴西相信该方法将鼓励公司在DSM方面采用一些有创意的项目。实施一段后，政府将评估其效果并形成最佳的进行实践的指导方针。其他国家也采取同样的方法。

美国德克萨斯州是“能源效率洲级标准”思想的先锋，类似可再生能源的州级标准。德克萨斯州要求被监管的公司将提高能源效率项目的节能效果达到相当于每年新增电力需求的10%。

最小成本规划：很多权威机构要求配电公司在进行综合资源规划时采用最小成本方法研究DSM方案是否比新建输配电线路成本效益更好。该命令应与经济刺激和税收法规相联合，克服公司的对立情绪，以鼓励DSM开展。为了实施这一计划，配电公司需要得到客户售电数据并监视、验证DSM效果。这方面的重要例子包括澳大利亚的新南威尔士和美国的缅因州、新罕不什尔州。挪威采取了一个简单的办法，允许配电公司只可将部分比例的投资用于电网扩展，为配电公司提供经济激励。

在加拿大，安大略天然气公司必须考虑DSM的所有规避成本效益而不考虑与天然气产品是否存在竞争。该方法试图确保在与新增容量的成本比较时决策过程涵盖了DSM的所有价值。

能源效率许可条件：该机制有一个法律要求，要求配电公司将推进DSM最为日常许可运行的一部分。该许可条件可以是要求广泛的活动范围，尽管这很重要但条件应是简单并且容易完成。许可条件可以是要求提高能源效率、节能达到一定的水平，可以要求公司为客户实施一定的DSM活动或提供能源效率信息。该许可条件还可以是要求包括特殊的强制条款，例如报告和验证这些要求，以及对不服从者的处理，包括经济惩罚，甚至吊销许可证。各方法的例子包括澳大利亚和挪威。

- 资金机制

重组前，DSM项目的成本通常涵盖在电价中。竞争的深化意味着被监管的电价将成本转移到客户的办法不合适了。市场竞争条件下，发展DSM资金机制和经济激励的责任主要落在政府。现有系统效益收费，能源相关税收，政府直接集资和公司融资等办法。

系统效益收费：系统效益收费（也称为公共利益费用或输电费用）是近年电力市场重组是为DSM项目集资特别设计的一种机制。系统效益收费是附加在所有电力用户电价上的一个不大但非次要的附加费用。因为系统效益收费适用于所有用户，在此收费机制下，不存在竞争优劣的问题，不用考虑电力工业的结构。系统效益收费面向所有客户，是促进公共利益的一种公平无歧视的方法。可用于DSM项目集资，有利于提高能源效率的成本效益，减少电力扩增，降低客户电费。系统效益收费也可用于为其他公共事业集资，例如可再生能源和低收入家庭能源服务。

很多国家都采用系统效益收费制，包括英国、美国、西班牙、挪威、丹麦和泰国。英国在1994年成立一个支持小客户开展DSM活动的系统效益收费机构。该项目要求年均用电量低于12MWh的客户向一个专门的能源效率基金上交1.2美元。1998年基金会集资16500万美元，为客户节电6800GWh。由OFFER管理DSM项目，英国节能信用公司实施这些DSM项目。

美国至少有20个州成立州一级的DSM项目集资机制。2000年，这些项目的总收入是75000万美元。1998年到2001年，加州共筹集到87200万美元的系统效益收费，目前已延伸到2012年的项目。1998年，加州系统效益收费在DSM方面筹集到17300万美元，节电582GWh，相当于每个用户电费减少0.6%。

一些专家建议美国建立一个国家级系统效益信用基金，向各州合格的DSM项目提供相应的资金。这些项目对各州和各电力公司发展能源效率项目是一个有力的激励。节能联合会评估认为美国联邦公共利益基金到2020年可节省130000MW的容量，相当于400个发电厂，20年可节电1.24TkWh，用户电费节省1000亿美元，减少NOX排放150000吨。居民分担的费用大约是每户每月1美元。随着时间的推移，基金产生节约，成本可计入节约中。

有关能源的税收：能源税收也可用于DSM项目的集资。一些国家，如挪威和丹麦，收取CO2或能源税。1991年，泰国成立节能基金，向石油精炼产品征税。1993年，该税收，加上国际援助与贷款，为DSM项目共集资11.9亿美元。

政府直接集资：DSM项目也可由政府从一般的基金或其他财政来源直接集资，如新西兰的节能基金。政府也可向终端用户提供经济激励，加快提高能效产品的市场化，从而帮助提高能效产业的发展。这些激励包括低息贷款，低息电价，贷款担保；补贴，特许和折扣；税收激励和税收存款等。这些激励有的可从系统效益收费或其他融资机制集资。

电力公司集资：如上所述，有的国家要求配电公司的DSM项目发展达到一定水平。其他地方有的允许电价涵盖部分成本，如美国的缅因州。另外，还有些例子，美国的电力企业向用户提供DSM融资，因为企业相信这符合它们的商业利益。融资的目的是留住用户或得到公共利益。这种模式要求法律不要阻碍或禁止电力企业从事供电以外的新业务。该模式如果普及应用的话，可视为另一种DSM集资机制，就象系统效益收费、税收和财政激励一样。

- 激励机制

排除电力公司开展DSM障碍的一个最重要的步骤，是在收入监管方面，当公司利润直接与售电量联系时应排除现有利益冲突。排除现有利益冲突的最有效的政策是设一个收入上限。其他激励机制允许电力公司收回DSM项目的投入和鼓励投资DSM的项目。

收入上限：收入上限（也称为减震波，收入指引或户均收入机制）是打破收入与售电量联系的关键方法。目的不是产生对提高能源效率的偏爱，而是克服现有法规对提高能源效率的偏见。该机制使得电力公司的融资在售电量增加或减少时都保持一致。

收入上限可用于监管重组前垂直综合垄断的公司，监管重组后国家垄断的配电企业。在实施收入上限时，公司每年的收入被设计为所有成本加一个合理利润。更好的方法是公司收入建立在每个用户上。该种收入仍不考虑每个用户的用电量。用户仍按电量电价付费，这就鼓励提高用电效率。政府监管委员会基于预期成本与售电情况制定电价。

每年年终，政府监管委员会比较配电公司的实际收入与允许收入。如果实际收入比允许收入高，多的部分将反馈给用户。如果实际收低于允许收入，下一年度的电价将提高一点以补偿损失。

允许垄断企业的收入上限包括所有成本和合理的利润。但它既可克服增加售电量的刺激又可克服实施有成本效益的DSM项目的障碍。现在电力公司可向用户提供可靠的能源服务投资，尽管这会降低用电量，但不会影响利润。该方法将公司利益与社会利益融合，可更好地分配能源资源。额外的激励或机制也可帮助推动电力公司对DSM的投资。澳大利亚新南威尔士州就采用收入上限的方法打破售电量与收入的联系。

加州早在八十年代就在其3家主要电力公司采用收入上限机制（也称为电价调整机制或ERAM），加上基于成绩的激励和系统效益收费，使加州在节能方面处于美国领先的地位。伯克利国家实验室的研究发现ERAM在电价水平和降低电价不稳定方面有不可忽视的效果。尽管在1996年电力重组期间，加州推迟了现行ERAM机制，但现在所有的主要电力公司已经批准或制定计划推行这种机制。奥兰多也是这样。这些公司占美国天然气和电力总收入的10%以上。

成本回收机制：电力工业重组后，成本回收机制仍是电力公司实施DSM的一个关键因素。成本回收机制必须仔细设计方能有效。他们将电力公司激励联合形成有挑战性，但可达到的目标。方法包括在基础电价中考虑DSM投资，或建立专门的用于能效目的并批准回收这些成本的投资。如果采用收入上限机制就不必一定采用成本回收机制。

经济激励：经济激励是美国九十年代初期比较普遍的一种技术。其方法有，能效投资高回报率，提供奖金以提高总的回报率，或专门的货币激励。即使重组后，美国有些州仍提供经济激励。加州，马萨诸萨州和密歇根州制定各电力公司的能效目标并为完成这些目标的公司发奖金。在马萨诸萨州，如果配电公司达到节约目标的50%以上，则节约的每kWh和每Kw都可得到一定的激励。激励根据完成目标的比例定，最高可达到项目纯效益的8%。

基于业绩的监管：基于业绩的监管（PBR）是对电力公司监管的一个新方法。它也是一种根据大量的业绩指标（例如停电时间、服务反馈时间、能源效率等）而调整回报率的经济激励，鼓励电力公司在DSM方面的投资。在加州，系统效益收费的部分资金可用于电力公司业绩奖励。

- 市场机制

下面的机制依靠市场的力量来鼓励用户参与DSM

能源服务竞争：在这种模式中，电力终端用户将分别向若干家能源服务商(例如电力公司或ESCO)提出要求。多家能源公司或电力公司参与竞争，为用户提供最合算的服务。终端用户对这些相互竞争的能源服务进行评估，然后选择其中一家能源供应商签约或进行其他商业运作。为保证能源服务竞争的成功，必需有一定数量的能源公司或电力公司参与能源服务竞争。

需方资源竞争：在这种模式中，打算实施DSM计划的电力公司公开征集DSM实施建议。能源公司或大用户参与竞争，为电力公司提供最有效益的DSM实施建议。电力公司对这些建议进行评估，根据选中的部分建议进行商业运作。有些机制需要电力公司为用户提供激励或资金支持。在这类机制中，电力公司要引导DSM的实施。例如制订DSM要求、提出DSM许可条件、进行最小成本规划。在这种情况下，采用需方资源竞争非常有效。从1987年开始，美国14个州的大约30家电力公司都采用了这种方法从用户或ECSO那里获得了需方资源。

需求侧邀请：这种机制通过付费的办法改变用户用电模式，使用户主动参与DSM项目。任何具有灵活用电需求的用户都可以参与需求侧邀请。在需求侧邀请中，用户要安装专门的控制器和监视器来确认并接受需求侧邀请。电力公司通过减免用户电费或提供资金支持的方式鼓励用户参与需求侧邀请。需求侧邀请需要有竞争的电力市场。

为了得出负荷削减对电力市场参与者的效益，可以采用如下办法：

- 建立多方结算系统，计算负荷削减对电力市场各方的效益。

- 对于具有可控负荷（电热水、空调）的用户，需要取得他们的负荷特性。

- 把负荷削减和可调度负荷作为辅助服务，由独立系统运行商购买。

- 建立规范的负荷控制协议，参与者可以直接在市场上进行负荷交易。

能源效率执照交易：能源效率执照交易是一种正在兴起的机制，该机制以市场机制为基础，将约束机制的优点和市场交易机制的经济效率融合在一起。在上面提到的很多机制中，包括DSM特性标准和DSM许可条件都可能促使能源效率的交易得到发展，在能源效率交易中，可以将电卖回到电力交易库(负瓦)。 如果这样的市场能够建立，电力公司就可能将能源效率执照交易发展为一种商业行为。意大利已经提出了包括能源效率执照交易的发展规划。

电力公司DSM项目的类型

下面列出电力公司的DSM项目类型，通过这些项目，电力公司帮助用户克服障碍以取得最佳能源效率。这些项目的资金来源于政府的资助，或项目获利，部分资金由电力公司提供。这些项目有政府机构或民间组织负责管理。

- ESCO 产业开发

- 市场转型

- 能源特性合约

- 提供信息

- 能源中心

- 技术获取

- 教育与培训

- 标注能源特性

- 开发能源效率品牌

- 建立基金

- 乡村电气化

- 绿色电力市场和绿色电价

- 自愿购买指南

- 自愿或谈判协议

# 第六章  中国需求侧管理（DSM）运作机制的对策分析

## 6.1加强政府能效管理机构的能力建设

# 6.1.1 把能效管理机构纳入改革的政策目标

20世纪70年代开始中国出现能源短缺，1978年发展到严重地步，最突出的是缺电。企业动力供应不足，多数企业“开三停四”，有20%以上的生产能力不能发挥；城镇燃煤和用电没有保证，经常拉闸停电，居民以蜡烛和油灯替代电灯；农村缺少柴烧，断炊时有发生，大部分农户还没有用上电。能源短缺和电力不足，极大地阻碍了经济的发展和生活条件的改善。

中国政府意识到能效管理和节约能源的重要性，自1979年开始每年11月定为全国节能宣传月（1991年开始改为每年10月第一周为全国节能宣传周），1980年制定了“能源开发与节约并重，近期把节能放在优先地位”的能源开发利用总方针，开始建立自上而下的庞大能效管理体系。国务院节能工作办公会议是国家最高节能决策机构，由主管能源的副总理召集中央有关部委和地方政府负责人，研究和审议节能法规、政策和计划，提出节能要点和改进方向。从中央、省市到行业的政府部门都设置了专门的节能管理机构，省市和行业的政府部门还组建了200多个拥有7000余人的节能技术服务中心，协助政府从事用能监察、能源审计、节能诊断并提供技术服务。企业管理实行政企合一，也都按政府要求设置了节能管理机构，大中型企业还建立了从工厂、车间到班组（工段）的三级节能管理网。形成了从法规、标准、政策制定，节能规划和计划编制到节能项目实施一整套的能效管理体系和节能运作机制，在很大程度上缓解了能源供应的紧张局面，取得了举世瞩目的成就，基本上保证了经济稳定的增长和生活条件的改善。

应该说，改革开放以来中国取得节能成效的一个重要因素，就是自上而下的政府能效管理机构发挥了主导作用，以及适应计划经济体制的节能运作机制的可操作性发挥了积极作用的结果。

20世纪90年代以来，特别是1992年以后，中国加快了由计划经济体制向市场经济体制过渡的改革步伐，实行政企分开、自主经营、自负盈亏，讲求经济效益的企业管理体制，调整了中央和地方政府的管理机构及其职能范围。煤炭、石油、电力等能源、电力生产部门，以及石化、冶金、化工、建材、机械、轻工、纺织等能源、电力使用部门相继与政府职能脱钩，进行了公司化改组和商业化运营，节能节电不是它们盈利的主要目标，普遍放松了节能节电的努力。1990年召开了第六次国务院节能工作办公会议后即告停止，在两次调整和精减政府机构过程中又缩编了中央和地方的节能管理机构，进一步削弱了政府对能效管理的力度。尤其是20世纪90年代中期以后，持续20多年的能源·电力供应短缺局面出现了缓解的趋势，能效意识普遍开始淡化，加之又缺少有效的节能运作机制和激励措施，节能节电出现了欲进不前的局面。

电力能效管理是整个能效管理的一个重要组成部分，电力与生产和生活息息相关，是节能活动中最为活跃的领域，由于它是优质二次能源，提高终端用电效率倍受政府的重视。1993年以前的能源部设置了节能司，全国节约用电办公室在该司合作办公，除管理电力行业内部的节能节电外，还协助国家计委和国家经贸委对终端用户进行用电管理和开展节电活动。撤消能源部后组建了电力工业部，能源部的电力能效管理部门职能转移到安全生产协调司，全国节约用电办公室与其合作办公。各省市电力局和设在供电局的“三电办”执行政府职能，其用电管理或节电管理的专职机构直接面对电力用户进行用电和节电管理，完成节电计划。1997年电力工业部实行公司化改组之后，全国地方电力局和“三电办”陆续撤消，其用电管理和节电管理转为电力营销和电力促销部门，从而出现了电力能效管理的真空，放慢了终端用户节电活动的步伐。

长时间地放松对提高能效的关注会使人们失去节能节电的信心，加快政府能效管理体制和节能运作机制的改革，才能巩固已取得的节能节电成果，并把节能节电活动持久有效地开展下去。

6.1.2 建立直属国务院统一的节能管理机构

中国经济体制的改革采取了积极而稳健的步骤，由计划经济体制向市场经济体制过渡需要一个不断探索和渐进的过程。与整个改革的进程相比，能效管理体制的改革是经济体制改革中的一个薄弱环节。政企分开，以及政府机构的调整、精减和重组，向适应市场经济体制的发展方向跨进了一大步，同时也导致自上而下由政府垂直领导的能效管理和节能节电运作体系的瓦解。当前的主要问题是：政府能效管理机构的规格低、人员少、职能分散、责权难辨，不但难以发挥在推动节能活动中的主导作用，也给职能转变带来了困难。

政府能效管理机构的规格和规模，与它所承担的任务和职责有关，与采用哪种经济体制没有必然的联系。根据中国的现状和发展，能源与环境仍然是经济发展的两大制约因素，要立足于长远的战略眼光，把加强政府能效管理机构的能力建设纳入深化改革的进程，使它与经济发展的目标相协调，才有可能为建立一个具有活力的能效市场开辟道路。为此：

(1) 提升政府能效管理机构的规格,以提高节能决策的能力。

建立直属国务院的国家节能署（局）或者节能与可再生能源署（局），省市地方政府设置相适应的专司能效管理的机构，充分发挥政府在节能工作中的领导作用。

(2) 更新观念，转变职能。

实行法制化管理、政策性鼓励和指导性服务，提高决策、监督和协调的能力。把职能的工作重点逐步转移到市场机制失灵的领域，集中力量培育能效市场和解决能效市场的障碍，才能形成可持续的节能活动。

(3) 把节能运作机制的培育作为能效管理能力建设的重要任务。

政策要为机制服务，为以市场为导向的运作机制开辟道路，才能疏通节能的实施途径和采取有效的操作办法，使节能节电切实落实到终端。

## 6.2 DSM实施途径

6.2.1 DSM是适合市场经济体制的节电运作机制

DSM是IRP的主要组成部分，是IRP的基础，节电资源的发掘要通过DSM来实现。IRP与DSM是20世纪90年代国际上倡导的一种先进的资源规划方法和管理技术，在电力部门已有20多年的实践经验。IRP与DSM适应市场经济体制，遵守法制原则，鼓励资源竞争，讲求成本效益，提倡经济优质、高效的能源服务。

IRP是将供应方和需求方各种形式的资源，作为一个整体所进行的资源规划。它的基本思路是：除供应方资源外，还把需求方提高用电效率减少的电量消耗和改善用电方式降低的电力需求视为一种资源同时参与电力规划，对供电方案和节电方案进行技术筛选和成本效益分析，经过优选组合形成对社会、电力公司、电力用户等各方受益，成本最低、又能满足同样能源服务的综合规划方案，旨在通过DSM更合理有效地利用能源资源、控制环境质量、减少电力建设投资、降低电网运营支出、激励用户节能节电，为用户提供最低成本的能源服务。

DSM是适合市场经济体制的一种节电运营机制和用电管理技术。DSM是指在政府法规和政策支持下，采取有效的激励和诱导措施，通过电力公司、能源服务公司（ESCO）、电力用户等的共同协力，提高终端用电效率和改善用电方式，在完成同样用电功能的同时减少电量消耗和电力需求，达到节约资源和保护环境，实现社会效益最好、各方受益、最低成本能源服务所进行的用电管理活动。

不难看出：DSM是以先进的技术设备为基础，以经济效益为中心，以法制为保障，以政策为先导，采取技术手段、财政手段、诱导手段和行政手段等来实现节电运作活动，它的最终目的是形成一个由商业利益驱动的能效市场，使节能节电成为一种可持续的日常活动，而不是仅仅为了弥补能源和电力供应缺口。

政府、电力公司、能源服务公司、电力用户是DSM的主要参与者，尤其是处于混合型经济体制时期，政府更要发挥在DSM实施中的主导作用，在法规、体制、标准、政策和监控、协调、服务等方面创造一个有利于DSM的实施环境，以便于电力公司、能源服务公司和电力用户的运营和操作。

中国的DSM还处于准备阶段，虽然进行了若干试点研究和工程示范，但还没有规范化进入商业运营领域的成熟经验，发挥政府的主导作用尤为重要。

6.2.2 中国可选择的DSM运作模式

随着在计划经济体制下由政府垂直一体化主导和操作的能源管理体制和运作机制的解体，在电力能效管理方面需要一个适合市场经济体制的节电运作机制。要解决的是谁来提供节电服务？怎样进行节电操作？没有实施机构来完成这种能源服务，没有操作手段进行节电服务，就没法实现把节电落实到终端。

从运营角度看，DSM的运作模式主要有三个：一是以电力公司作为DSM的实施主体，二是以能源服务公司作为DSM的实施中介，三是在电力用户内部实施DSM的节电运作。

(1) 电力公司作为DSM的实施主体

以电力公司作为DSM计划的主要执行和操作者，把能效管理和负荷管理一道纳入商业化运营领域，既销售电力，又销售效率，实现供电和节电运营一体化，形成可持续的节电活动，是一个成功的国际经验，也是中国DSM发展的一个主要方向。

根据国际上DSM的实践经验和在深圳电网IRP与DSM试点研究的结果表明，电力公司作为DSM的实施主体，不但能够为电源开发的最小成本规划（IRP）提供比较完备的技术和信息支持，而且能够在争得最好的社会效益的前提下兼顾到群体利益，制定一个达到多赢目标又易于被各方接受的DSM计划。由电力公司进行DSM操作能更多地考虑到长远的发展目标，其运作规范、信誉度高、实施性强、规模效益显著。

截至目前为止，中国还没有一个建立起适合市场经济的DSM经营体制和运营机制的地方电力公司，关键是缺少强有力的法制和政策支持，特别是没有在法制上把DSM正式纳入电力公司的运营范围，在投资机制、回收和回报机制方面没有具体的激励政策，难以组建实施DSM的实体机构，激发不了电力公司实施DSM节能节电运营的内在动力。要电力公司运用DSM在节约能源、保护环境、实现最低成本能源服务方面发挥作用，需要政府在克服体制、机制和政策等障碍方面开辟道路。

(2) 能源服务公司作为DSM的实施中介

以能源服务公司作为DSM的实施中介，实行与用户共同承担节能节电投资风险，共同分享节能节电收益的运营机制，通过以绩效为基础的合同管理为用户提供各种形式的节能节电服务，包括从能源（用电）审计、节能节电设计、筹集节能节电资金、采购和安装节能节电设备、上岗操作培训到节能节电收益的一条龙服务，也是一个成功的国际经验。降低用户节能节电投资风险和克服用户初始投资困难的障碍使更多的用户参与节能节电活动是它最突出的优点，使节能节电参与资源竞争和节省能源做出环境贡献并能提供更多的就业机会是它得到社会支持的主要原因。

ESCO，包括专门从事用电和节电服务的ESCO属于非管制行业，其运作比较灵活、操作程序相对比较简单，项目的可复制性也比较强，又不要求改动电价，易于把优质高效节能节电产品更快地转移到用户。具备资格的ESCO，在政府机构、公用事业、文教卫生、商业和服务业、中小型工业企业等有广阔的活动场所，是一个很有市场发展前景的产业。发达国家很多的ESCO已经开展了跨国咨询和服务，其中有些公司还专门设置了专事DSM的咨询服务部门。

无论是独立经营的ESCO，还是电力公司属下的ESCO，协助政府和电力公司实施DSM计划，为用户提供有成本效益的节能节电服务，是中国实施DSM一条比较现实的途径。

中国目前有三种类型的ESCO:

(a) 电力公司的专业节电公司

河南第一电力节能有限公司成立于1996年11月，是在原河南省电力工业局节电管理机构的基础上组建的，是中国电力行业第一家专业节能公司。该公司注册资金1202万元，由河南省电力公司控股。

公司成立后，得到了世界银行的大力支持，1997年先后两次派专家组对公司的工作人员进行了培训，并对公司的机构设置和运作提出建议。该公司的机构设置包括：总经理工作部、项目工程部、市场经营部、财务部、节能产品展示中心、DSM设备维护中心。在河南省的相关地市，设置了河南第一电力节能有限公司的分公司。

该公司的业务范围是：

- 提供节能信息咨询、节能技术培训服务；

- 从事电力系统企业或用户的节能技术改造工作；

- 经销节能新产品、新材料；

- 开展节能产品租赁业务；

- 节能新产品和新技术的展示及推广应用；

- 支持国内企业的节能技术改造项目。

该公司成立以来，采用融资和租赁方式完成社会节电技改项目309个，投入节电基金5676.3万元，节电4.8亿千瓦时，创造社会经济效益2.8亿元。在电力系统内部，完成了多台200MW、125MW发电机组的通流部分技术改造工程，以及变频调速和液粘调速离合器的推广应用。

公司从1998年起对电力需求侧管理加大了实施力度，组织实施了绿色照明工程，大力推广蓄冷蓄热技术，合资组建了冰蓄冷空调公司和电锅炉公司，为缩小峰谷差、提高电能利用率而开展工作。

(b) 政府扶持的ESCO

国家经贸委与世界银行/GEF合作，正在实施“世行/GEF中国节能促进项目”。该项目的核心内容是：支持在中国成立基于“合同能源管理”(CEM)机制的专业化节能管理和服务机构(节能服务公司(EMC)。这些示范EMCs将以节能项目示范的形式，在中国首次展示利用CEM机制来克服目前面临的种种节能投资市场障碍。该项目支持的首批三个示范性节能服务公司已于1996年注册成立，它们是：北京源深节能技术有限责任公司，注册资金2000万元；辽宁节能技术发展有限责任公司，注册资金2000万元；山东节能工程有限公司，注册资金3440万元。

由于CEM机制在中国是一个新的概念，因此在公司成立初期，这三个示范EMCs得到了欧盟(EC) 赠款 、GEF赠款和世行贷款的支持。同时国家经贸委也提供了相关支持，以帮助三个EMC克服初期的发展障碍。

三个示范EMCs以类似工业发达国家的ESCO的运作方式进行商业化经营，一般通过以下步骤为客户提供一系列的节能服务：

- 能源审计：即对客户的能源效率状况进行调查分析。

- 节能改造方案设计：根据能源审计的结果，向客户提出如何利用成熟的技术来改进能源利用效率、降低能源成本的方案和建议；如果客户有意向接受EMC提出的方案和建议，EMC就为客户进行项目设计。

- 签订合同：EMC与客户谈判签订“能源管理合同”。

- 项目融资：EMC为客户提供节能项目的融资。

- 施工安装及调试：由EMC负责节能项目的施工、安装和调试工作，实行“交钥匙工程”。

- 运行改进、保养和维护：EMC为客户培训设备运行人员，负责所安装的系统的保养和维护。

- 节能效益保证：EMC和客户共同监测和确认节能项目在合同期内的节约效果，EMC方面提供项目的节能量保证。

- 分享节能效益：在项目的合同期内，EMC对为客户安装的设备拥有所有权，并与客户分享项目产生的节能效益。在EMC的投资费用、运行成本、所承担的风险及合理利润得到弥补之后(合同期结束)，设备的所有权一般将转让给用户。用户最终能获得高能效设备并降低能源费用，享受全部节能效益。

EMC与客户签订的“能源管理合同”因服务对象、项目的具体内容不同而不同，包括以下三个类型：

- 确保节能效益型合同

这种合同的实质内容是EMC向客户保证一定的节能量，或者是保证将客户的能源费用降低或维持在某一确定的水平上。这种合同对客户最安全可靠，因为在这一合同方式下，EMC为节能项目承担了主要的技术和财务风险。节能效益在一定时期内归EMC，这一效益通常足够弥补EMC的投资费用以及合理的利润。如果节能量超过保证值，超额部分要么用于偿清EMC的投资，要么归客户所有，这要看合同中是如何规定的。

- 效益共享合同

效益共享合同是最常使用的一种合同，其核心内容是EMC与客户按协定的分成方式分享节能效益。通常，合同执行的头几年，大部分节能效益归EMC，从而补偿其投资及其它成本。

- 设备租赁合同

采用租赁方式购买设备，在一定时期(租赁期)内，设备的所有权属于EMC。当EMC收回项目的投资及利息后，设备所有权归客户所有，设备维护和运行时间可以根据协议延长到租赁期以后。

三个示范EMCs从1997年下半年开始按CEM机制实施节能项目，节能业务涉及：照明改造、电机调速节能改造、锅炉分层燃烧改造、电液锤替代蒸汽锤改造、电弧炉短网改造、工业炉窑节能改造等。到1999年9月30日为止，三个EMCs使用欧盟赠款共实施了36个节能示范项目，总投资额330万美元，除一个项目以外，其余项目都达到了期望的节能效果，获得了预计的投资回报。从1999年开始，三个EMCs开始利用GEF赠款、世界银行贷款和自有资金实施节能项目，目前发展势头不错，在客户企业中开拓出了规模初具的EMC业务市场。

国家经贸委将在第一期EMC示范取得经验后，在全国更大的范围内开展二期EMC推广，扶持更多的EMCs。

(c) 地方/行业节能服务中心

自八十年代初以来，中国逐步建立起了世界上最庞大、最独特的节能体系。这一节能体系通过中央节能主管部门、地方/行业节能服务中心和企业节能管理部门三位一体的结构运作，国家为节能示范项目提供专项资金。在原来的计划经济体制下，地方/行业节能服务中心在这一计划性节能体系发挥了重要的作用。

90年代以来，随着中国经济体制面向市场逐步转变，地方/行业节能服务中心为适应新的经济形势，逐步改变过去根据政府行政指令运作的方式，探索和开展节能技术和服务的商业化经营，并且取得了一定的进展。目前，全国共有180多个地方/行业节能技术服务中心，拥有3200多人的节能技术服务队伍，为企业提供信息、咨询和技术服务，主要包括：

- 节能技术改造工程;

- 推广节能技术、产品；

- 为企业进行能平衡测试，指导企业节能降耗；

- 对企业节能技术改造项目进行评估;

- 开展软课题研究，为政府政策提供依据；

- 对工业企业节能进行监测。

(3) 电力用户内部实施DSM的节电运作

中国实行政企分开和企业自主经营以后，再加上民营企业的掘起和外资企业的进驻，采用指令性的定额管理方法和运用行政手段对企业实行用能用电监督以及规定企业奖惩办法来推动节能节电的运作机制已经失去了存在的基础，无法有效地发挥作用。

在电力用户内部实施DSM的节电运作是适应中国特点的一个创新模式，可以更快地把DSM推进到实用阶段，为企业节能节电活动辟出了一条新路，备受国家经贸委和国家计委有关主管部门的关注。

电力用户是DSM节电的主体，终端节电要通过用户来实现。以电力公司为实施主体的DSM计划，通常不可能覆盖各个行业和不同用户成本有效的节电项目。当前中国电力公司尚未进入实施DSM计划的运营阶段，把DSM节电运作机制导入电力用户，可以通过用户内部改革激发终端节电的内在动力，并为电力公司实施DSM计划奠定基础。

根据胜利油田DSM试点研究和工程示范的成本效益分析，照明节电成本(除居民照明外)只是购入电价的20%~40%，电力拖动节电成本只是购入电价30%~60%。1997~1999年实施的DSM节电工程共节电650GW.h，节省电费2.5亿元，使电网峰荷下降了67MW，效果相当明显。

在DSM工程项目实施工程中，在胜利油田企业内部实行了峰谷电价制度、免费安装(紧凑型荧光灯5万只)、节电设备折让(折扣)等手段激励终端节电，取得了较好的效果。

为了使DSM持久开展下去，建议在企业内部实行节电会计核算制度，组建专事节电的ESCO作为DSM工程实施机构的建议得到了国家经贸委和国家计委的支持。

试点研究和工程示范的结果表明，在大型企业内部运用IRP方法和DSM技术具有比较易于实施的条件。一是它们的用电量较大，能源费用占产品成本比重较高，节电可以提高企业的经济效益和增强市场竞争力，实行最低用电成本的DSM活动易于被行业和企业主管接受；二是政企分开后易于克服管理体制和运营机制方面存在的障碍，便于在企业内部进行必要的局部改革和建立新的激励和调节机制，能够为DSM计划的实施提供一个较为宽松的环境；三是不少大型企业已经形成了具有规模且相对独立的电力供应和用电管理系统，它既向区域电网购电，又自建电厂发电，企业内部的高低压电网由企业经营，易于走上供电与节电运营一体化的轨道；四是它们更熟悉本行业企业的终端用电工艺和节电技术，还有一定的投资能力，比较容易把DSM计划落实到终端；五是它们有条件利用自身的技术管理优势组建适合DSM项目的能源服务公司，作为行业企业内部节电工程的实施机构。

普遍存在的是：缺乏DSM节能投资的能力和没有外部的激励推动，仍然是企业开展DSM活动的主要障碍。许多能够产生节能节电效益和环境效益的能效计划，因缺少资金和政策支持而不能付诸实施。

## 6.3政府DSM的市场导入

政府关注和支持DSM活动主要出于社会可持续发展的长远考虑，在谋求社会发展的同时不能超越资源和环境的承载能力，损害当代的生活质量，剥夺后代可持续发展的机会。政府把社会效益作为衡量DSM成效的主要标准，把提高能效、节约用电、减少污染排放、保护支持地球健康的生态系统放在极其重要的位置上。

DSM先行国家的政府，除了通过法规、标准、政策等行政手段来推动节能节电和约束浪费外，还借用政府的权威性直接参与具有长效和长远利益的DSM活动，特别在市场机制失灵和存在市场障碍的地方政府的参与尤为重要。

建立能效市场不像建立蔬菜市场、服装市场、家电市场那么容易，它需要一个比较渐进的摸索过程。综观节能活动的历史和DSM成长演进的过程，包括美国在内的发达国家在建立能效市场方面也还处于不断改进和完善的阶段。电力行业重组后的经验证明，政府依然要发挥在节能节电中的主导作用，使DSM向以市场为导向的方向发展。随着市场转换的逐步到位，当具有商业利益的市场参与者操作的DSM项目起到市场驱动的作用后，才有可能逐渐减弱政府直接参与的程度。

政府作为DSM的一个主要参与者，并不像电力公司、能源服务公司和电力用户那样注重商业利益和直接参与运作，而多是在它的策划和监管下委托给中性机构去具体操作，使它在培育民众能效意识、引导高效产品进入市场、阻止反高效产品的生产和利用和牵引能效市场等方面发挥作用。

6.3.1 设备能效标准

用能用电产品效率通常不是消费者购物的主要标准，产品生产者不太愿意为提高能效去支付太多的成本，致使高效产品难于进入市场。根据国际经验和中国的实践，通过制定能效标准和实行能效标识制度推动高效产品的生产和利用是克服市场机制缺陷和加速市场转换的一个有效手段。它不但可以提高整个社会的产品能效水平，而且会增强产品生产企业在国内外市场上的竞争能力，并能给消费者带来直接的经济效益。

中国从20世纪80年代初期开始，由国家计委、国家经贸委和国家质量技术监督局组织开展了能效技术标准、管理标准、方法标准和产品标准方面的制定工作，对推动节能起了重要作用。90年代中期加快了向国际能效标准模式靠拢的步伐，完成了家用电冰箱、房间空调器和管型荧光灯镇流器三项产品的能效标准的制定工作，1998年国家经贸委正式成立了中国节能产品认证管理委员会和中国节能产品认证中心，制定了中国节能产品认证管理办法，建立了能效标识制度，并对上述三项产品进行了国家认证，使中国的能效标准向前跨进了一步。

中国的能效标准制定和市场渗透能力距国际水平相距甚远，是中国开拓能效市场的一个非常薄弱的环节，加快对用能用电产品能效标准的制定、认证和标识工作，把它纳入法制和政策轨道是深化改革的一个值得关注的领域。

为了使能效标准和能效标识在效率市场上发挥作用，其关键：一是要扩大产品能效标准和标识的范围，如在用电产品方面的家用电器、照明器具、电动机、风机、泵类、变压器、电锅炉、办公用电设备等；二是在能效标识中增加能使消费者易于确认的费用比较信息（如寿期成本），以便更有力地指导消费，引导消费者去购置高效产品；三是要使能效标准与激励机制相结合，在经济政策上要鼓励用能产品制造商提高产品能效的积极性，在运营策略上要采用市场工具激励用户购置节电产品；四是实行最低能效控制标准和经济制裁相结合，遏制低效产品进入市场。

提高用能用电产品的能效水平，也是产品制造商参与DSM活动发挥作用的一个主要方式。

6.3.2 信息传播服务

能效信息传播是对能源消费者进行消费诱导的一种有效手段，缺乏向能源消费者提供正确可用的能效信息，是所有国家普遍存在的市场障碍。政府在收集数据和情报分析方面有独特的优势，不少国家的政府主管部门或依托行业协会和社会团体，建立了具有一定规模的信息管理和监测系统，并借助网络和媒体进行多种形式的能效信息传播服务。

为了维护信息的权威性和可用性，不但要履行提供信息的职责，还要具备数据分析和信息评估的能力。政府能效传播计划应当为开拓能效市场服务，根据能效市场的需要不断对信息进行调整和翻新，以保证信息的活力，它可以与政府倡导的能效计划相结合，但并不附有政府指令的特性。

能效信息建设是一件复杂的任务。可以根据省市地区的具体条件逐步完善。技术信息、产品信息、价格信息、政策信息、用户信息、服务信息、案例信息、预测信息等都可以作为信息传播的可选内容。

1988年中国政府在世界银行和GEF的支助下成立了国家经贸委节能信息传播中心，首先由节能案例和节能技术指南起步运作，已取得了阶段性的成果。

能效信息传播是一种节能环保信息产业，随着经济体制的深化改革和能效市场的逐步形成，能效信息传播必将融入市场进入商业化运营领域。中国国家电力公司已经成立了DSM指导中心，有的省电力公司已经或准备组建DSM服务中心，如果它们把能效信息传播纳入客户服务的职能范围可能成为推进电力能效信息传播的一条最合适的途径。

6.3.3 项目引导

政府发起量大面广具有长效的节能节电项目行动计划，是在市场转换过程中克服障碍的一个有效办法，它的行动目标明确、实施方案比较具体、成功率也比较高。

包括发达国家在内的不少国家的政府，针对本国能效市场的实际情况提出了全国性、地区性、行业性等多种项目的引导计划，在拉动节能节电市场方面起了积极作用。如在节电方面的绿色照明计划、马达挑战计划，空调节电计划、教室灯光计划、街道亮丽计划、农村灯光计划、抽水马达改造计划等等，都取得了较好的节电效果、经济效果和环保效果。这种“打捆”运作方式能够克服个案分散和规模效益小的缺欠，可以收到很大的社会效果。

项目的引导作用在于它能够把节能产品开发商、制造商和销售商，以及电力公司、能源服务公司、用户和有关行业协会、科研机构等社会团体各方面的积极性调动起来参与项目引导的行动计划，使它们有机会在开拓能效市场方面发挥作用。为了使项目引导的成功运作，政府往往出台相应的激励政策，鼓励产品制造商改进生产工艺和提高产品质量，鼓励产品销售商采用更灵活的运营策略，鼓励电力公司采用市场工具在提高能效的基础上促销电力，鼓励用户购置高效节能节电产品减少能源费用或电费开支。

国家经贸委1994年开始中国绿色工程的启动准备工作，1996年在联合国开发计划署的支助下正式启动。主要是通过推广紧凑型荧光灯和细管荧光灯等高效照明电光源，到2000年实现终端节电22TWh的社会节电目标和相应的环境效果。

政策支持和运作机制相结合对实施绿色照明工程起了很大作用。政府向某些制造厂商提供贴息贷款，帮助它们改进生产工艺和完善检测手段，以提高电光源的产品质量；有些电力公司向用户提供产品购置折让（折扣），激励用户使用高效电光源，以降低照明对电网峰荷的压力；电光源销售商采用寿命保证承诺制，以建立绿色照明的公众信誉和促销优质高效电光源；有的大型电力用户向下属的部门和单位免费安装节能型电光源，借以降低生产或服务成本；国家质量技术监督局实行产品质量认证抽检和市场监督制度，以抑制假冒伪劣产品进入市场，等等。宣传媒体和媒介在树立民众能效和环保意识、普及节电照明知识、开拓照明节电市场方面也发挥了积极作用。

6.3.4 项目示范

项目示范是政府通过具体的节能项目树立节能样板，借以推动节能活动的一种国际上通常采用的手段。就其类型来说，有的是先导性的研究试点，以验证它的可行性；有的是项目推广前的工程示范，借以取得推广的指导经验。虽然它是由政府发起的市场外部的驱动，但却可起到对能效市场的拉力作用。发展中国家由国际上支助的节能节电项目也多是属于示范性质的。

20世纪80年代以来，节能示范项目是中国政府采用最多的一种推广节能节电措施的管理手段，它多半是中小型项目。被列入政府计划的节能节电示范项目，还附有部分拨款补助或贴息贷款。某些成功的典型示范项目还通过现场参观和经验交流方式进行推广活动。

20世纪90年代以来，随着经济体制改革的不断深化和国际交流的不断扩大，政府加强了有关节能节电机制改革和政策研究的项目示范活动。如深圳电网IRP与DSM的试点研究、胜利油田和大庆油田DSM的试点研究和工程示范、亚洲开发银行支持的DSM援华项目、联合国开发计划署支持的中国绿色照明工程计划项目、世界银行和全球环境基金组织支持的建立ESCO项目和建立节能信息传播中心项目等等，都是政府直接介入的具有示范价值的项目。尤其是90年代中期以后，国际有关组织加大了对节能节电机制、标准和政策等方面研究和开发的支持力度，使项目示范灌注了新的活力。

6.3.5 政府效率采购

政府效率采购是政府通过自身参与节能活动直接介入能效市场，借以树立政府的节能形象和推动节能活动的一种诱导手段。

信赖政府是民众根深蒂固的传统观念，政府的行为和形象是一个绝好的政策导向，它不仅仅是起到示范引导作用，更为重要的是会在唤起民众节能意识方面产生潜移默化的持久性影响，以利于使节能形成一股自上而下强劲的社会风气。一个大力号召节能，又把自己置身于节能活动之外的政府，本身不能付诸节能行动，不太可能引起人们对节能的特别关注。美国实施的在联邦政府建筑物内进行照明节电的计划，拨款1300万美元通过政府效率采购购置了一批新的高效照明灯具用于照明节电改造工程，白宫也被列入改造对象，以显示它在节能和环保领域发挥的领导和带头作用。

节能设备的政府采购在照明设备、空调设备、供水设备和办公设备方面有很多的节能节电机会，关键是要高举节能的旗号，实行公开、公正、公平的原则，鼓励生产设备制造商和销售商以及能源服务商在能效和服务方面开展竞争，在拉动能效市场的同时获得了最低成本的能源服务。

中国的市场发育尚不健全，政府的行动更为重要，有时远远胜过市场的诱导信号。以节能节电为中心的政府采购是中国一个被忽视的领域，若在各级政府大厦以及所属的办事机构通过政府效率采购进行节电技术改造，无疑会起到以点带面和盈千累万的作用。

6.3.6 能源审计

能源审计是发达国家20世纪70年代末期开始倡导的由政府推动节能活动的一种管理方法。它是由专职能源审计机构或具备资格的能源审计人员受政府主管部门或有关部门的委托，对用能单位的部分或全部能源活动进行检查、诊断、审核，对能源利用的合理性做出评价、并提出改进措施的建议，以增强政府对用能活动的监控能力和提高能源利用的经济效果。能源审计通常是制定和实施节能技术方案的一个必备步骤，还可以作为取得政府和有关部门财政援助、税收优惠和筹集节能资金资格的一个信贷保证。20世纪80年代以来，随着能效市场的发展能源审计已扩展到商业性的咨询服务领域，如电力公司和能源服务公司把对企业的用电审计作为实施DSM计划的一个先行步骤。

中国政府在20世纪80年代开始实行大规模的企业能源审计活动，是政府推动节能活动的一个主要工具，收到了显著的节能效果。主要进行了企业能源计量和企业能量平衡验收定级审计，企业能源消费总量、主要产品单耗、节能量的校核性审计，企业能源管理评价和节能定级审计，节能先进企业和个人的表彰奖励审计等等。1989年中国政府与亚洲开发银行签署了开展企业能源审计的工业节能技术援助协议（TA—1021），由国家计委组织中国专家与国际专家合作在纺织、造纸、炼油、水泥和化肥等五个行业的试点工厂开展了企业能源审计，并获得1.06亿美元的节能技术贷款。除包括企业能源管理评价、产品能耗校核、节能效果审定外，以节能潜力分析、节能措施诊断、节能措施经济评价、国际节能贷款的可行性为重点审计对象。这是中国首次成功开展的大型能源审计活动，历时3年，为寻求适合中国市场经济特点的能源审计方法提供了有价值的经验。1994年亚行援华工业节能项目(TA-2087)又对八个工厂进行了能源审计，并贷款1.87亿美元进行节能技术改造。随着政企分开的改革和市场化取向的加强，1993年以后基本上停止了由政府主导的能源审计活动。

在经济体制转型时期由政府主导的能源审计仍然是克服市场障碍的有效工具，关键是要进行运作机制的深化改革、使它更适应经济体制改革的要求。一是由强制性能源审计改为自愿性能源审计，政企分开和民营企业的发展，强制性能源审计已经失去了运作的基础，也与市场经济原则相悖；二是由收费审计（过去由省市和行业政府机构管辖的节能服务中心承担审计任务实行收费制度）改为免费审计，由介入大范围能源审计改为示范案例审计，才可能使能源消费者愿意接受和减轻政府负担；三是由以节能量为基础的能源审计改为以节能成本效益为中心的能源审计，才能发挥能源用户进行节能技术改造的积极性；四是能源审计要与激励政策相结合，才能使示范案例在能效市场上发挥作用。

至于为实施DSM计划，由电力公司或自主经营的能源服务公司主导的用电审计，采取收费审计还是免费审计应由它们自己决定。根据某些国际经验，免费审计比收费审计要好，它更符合用户的心态，更愿意接受公司推荐的节电措施，由于DSM计划用户参与率的提高所获得的收益远远超过了用电审计的费用。鉴于中国目前节能节电的市场状况，作为运营策略最好是由免费审计逐步向成本收费审计和利润收费审计方向过渡。

6.3.7 教育培训

节能教育培训主要是开展节能素质教育和技能培训，是一件具有长效利益的活动，也是各国政府发挥作用的一个主要领域。

中国政府非常重视节能教育培训工作，在提高民众节能环保意识、管理能力和技术水平方面起了重要作用。从20世纪70年代末期开始，中央和地方的广播电台以及主要报刊连续不断地向全民普及节能知识、灌注节能观念、开展节能讲座、举办节能知识竞赛，极大地唤起了民众的节能热情。1980年中央政府组织有关专家分别对国家领导人和国家机关部级领导进行了能源、节能、环保讲座，对把节能纳入中国发展的政策目标起了积极作用。接着在北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、西安、哈尔滨等地建立了全国性或区域性的节能培训中心，1994年在日本政府支助下在大连组建了中国节能教育中心。70年代末期以来，国家计委、国家经贸委和国家质量技术监督局等中央和省市政府机构，中国科学技术协会、中国能源研究会、中国节能协会和中国农村能源协会等社会团体，国家计委能源研究所等科研机构，清华大学和天津大学等高等院校以及200多个行业和省市节能技术服务中心，对政府能源和节能管理人员和企业节能管理和技术人员等进行了不同层次的培训，同时出版了很多的培训教材、挂图、手册、画册、影视等节能教育培训材料，对中国的节能活动起了很大的推动作用。90年代以来，国家经贸委和国家质量技术监督局及国家电力公司等加大了DSM、绿色照明、能效标准等方面的培训教育力度。

中国有比较雄厚的节能教育培训基础，随着能源供应紧张局面的缓解和能效管理力度的减弱，节能教育培训力度下滑的趋势应当引起政府的关注，尤其是要进一步加强DSM的教育培训活动，使它能在节电方面发挥更大的作用。今后的节能教育培训除节能意识教育和节能技能培训外，要更多地向各级管理决策人员灌输社会可持续发展的理念，把仅为弥补能源供应缺口的短视观念转化为可持续的长期节能节电活动；要促进市场观念的转变，把节能节电的物理概念转化为货币价值，才能以节能增益推动节能活动；要强化激励观念，把限制用能转化为合理用能和制定以鼓励为主的节能节电政策。

## 6.4 DSM的约束机制与鼓励政策

DSM是社会行为，需要政府发挥主导作用，运用法规、标准、政策等行政手段，实行约束机制和激励机制相结合，以经济鼓励为主的节能节电政策，使它们向有利于培育能效市场和DSM实施环境方面发展。

6.4.1 建立能效管理和DSM公益计划基金

(1) 能效管理基金

政府能效主管部门在实行包括DSM在内的市场导入等计划方面需要做许多基础性工作，必须有一定的资金支持。在开展标准制定、信息服务、项目引导、项目示范、政府效率采购、能源审计、教育培训以及调查研究等工作方面不是单靠政府自身的活动所能够完成的，有些项目也需要注入部分支持资金，既或是国际有关组织机构支助的项目也要具备管理成本的支付能力。

国际能源机构(IEA)成员国政府每年为节能研究和开发拨出专项资金，1996年美国为4.15亿美元，日本为3.13亿美元。德国，意大利，加拿大，荷兰，瑞典等国也在2000-6000万美元。

为加强和发挥政府能效管理的能力和作用，中国可以借鉴某些IEA国家的做法，建议把能效管理基金列入政府预算项目，每年中央政府安排1亿元，地方政府至少3000万元作为专项财政拨款供政府能效主管部门使用。

# (2) DSM公益计划基金

电力行业重组后，以电力公司作为DSM实施主体的投资体制发生了变化，由电力公司出资的DSM计划转向以电力用户出资的DSM计划。

中国正在进行厂网分开和竞价上网，逐步放开发电市场的体制和机制的试点和改革，当实施DSM计划时同样会遇到融资和成本回收的障碍，可参照国外系统效益收费（SBC）的做法，通过电力附加费征集DSM公益计划基金。

电力附加费征集的对象应当包括DSM计划的主要受益者，向所有入网的电力用户和发电厂商进行征集，用于终端节电。根据中国目前的电价水平，建议电力用户按终端购电量和每千瓦时不超过3厘征集电价附加费，发电厂按上网电量和每千瓦时不超过1厘征集电价附加费（附加费不参加上网竞价），作为省市地方征集DSM公益计划基金。用户DSM公益计划基金的缴纳，最好在取消电力建设基金和三峡建设基金的电力附加费后的降价空间来解决。

DSM公益计划基金的征集和使用应当受政府主管部门的监管，主要是资金管理、合同管理、项目策划、效果评价和审计监督等。国外的监管方式主要有两种：一种是政府直接监管，另一种是政府委托专门机构协助。如美国是州政府属下的公用事业委员会进行直接监管，英国是电力管制办公室（OFFER）委托英国节能信托公司（EST）协助完成监管任务，泰国是内阁在泰国电力公司（EGAT）成立DSM办公室协助内阁进行具体操作。

建议政府委托国电公司和省电力公司作为执行机构，由国家电力公司属下的DSM指导中心和省电力公司属下的DSM服务中心进行项目具体操作。

6.4.2 确立电力公司DSM实施主体的法律地位，实行财务激励政策

DSM是由电力公司实施DSM计划成功运作的基础上发展起来的，由于发电、输电、供电是一个整体，与电力用户在技术上和经济上存在着互动关系，又有不可分割的运营联系，电力公司就成为DSM实施主体最理想的选择，必须发挥电力公司实施DSM终端节电的积极性。

(1) 体制改革要明确地把DSM列入电力公司的职能范围

决策者必须突破电力公司传统的职能概念，既要它向用户供电，又要它实施DSM节电计划。

由于实施DSM节电计划与电力公司存在着某些利益上的冲突，不是所有电力公司都愿意承担DSM的实施主体。DSM先行国家对由电力公司实施DSM是强制性的，美国是州政府通过立法程序要求电力公司实施DSM计划，并给予电力公司相应的鼓励政策以消除它实施DSM计划的经济障碍。

作为商业运营的电力公司，对DSM推动终端能效的接受程度各国大体类似，要电力公司作为终端节电的DSM实施主体，中国同样需要通过立法来实现。

# (2) 建立电力公司的财务激励政策

电力行业重组之前实施的是由电力公司出资的DSM计划，政府允许将其投资于DSM计划的成本计入电价，此外，还通过建立财务激励机制鼓励电力公司实施DSM计划的积极性。

美国各州政府采取的激励措施并不完全一样，其中最通行的办法是根据与DSM计划相应的净资源价值的一个百分数的回报作为减少售电的补偿和利润刺激。净资源价值等于可避免成本与DSM计划实施成本之差，使电力公司实施DSM计划的利益与DSM的成本有效性联系起来。

电力行业重组之后经营体制和DSM投资体制发生了变化，采用电力用户出资的DSM计划，这笔资金不属于电力公司自身的经营资本，当然也就不能再计入电价。

能否这样考虑：根据电力公司实施DSM的绩效，按各时段电价计算节电净效益的一个百分数作为对电力公司的节电回报，是一个比较易于操作的激励办法。它既考虑了发挥电力公司移峰填谷的积极性，也考虑了激发节约电量的内在动力。当然，这笔激励资金要由DSM公益计划基金来支付。

# (3) 鼓励电力公司采用经济手段激励用户节能节电

经济鼓励是提高用户节电参与率最主要的激励手段，也是DSM在运营策略方面的重点。

根据国际经验，对具有成本效益的DSM项目，电力公司除实行电价鼓励外，折让（折扣）鼓励、免费安装鼓励、节电设备租赁鼓励、节电特别奖励、节电招标鼓励等都是最灵活的市场工具。在实行由电力用户出资的DSM计划时，投向用户节电的激励资金需要由DSM公益基金支付。

要运用电价鼓励推动终端用户移峰填谷和节约用电。实行发电上网分时电价，扩大供电峰谷电价和季节电价的范围，拉大峰谷和季节电价的差距，适当提高基本电价，逐步推行可中断负荷电价等。

6.4.3 支持能源服务公司增强参与资源竞争的能力，开拓和扩大能效市场

能源服务公司是DSM运作不可缺少的一个主要参与者，中国20世纪80年代各行业和省市政府组建了拥有7000余人的200多个节能技术服务中心，它们在节能节电活动中起了非常显著的作用。目前还有3200余人的180多个节能技术服务中心，在调查研究、标准制定、信息传播、节能监测、技术服务、国际合作等方面仍与政府节能主管机构有着比较密切的合作联系。

当前的主要问题是节能技术服务中心还不适应市场经济体制的运营环境，需要政府帮助它们进行改制运作和提高运营技能，对合乎规格的节能技术服务中心要协助疏通能效投资的借贷融资渠道，对参与政府指定的引导项目、示范项目和参与电力公司DSM计划项目，建议实行比商业贷款利率低30-50%的节能节电优惠贷款政策。

# 6.4.4 对终端用户实行以经济鼓励为主的节能节电政策

终端用户是节能节电的主体，只有用户参与DSM计划才能提高终端用电效率节约能源，移峰填谷减少发电装机需求，从而减少了污染排放和社会资金支出。节能节电是一种分散的活动，只有通过社会动员才能积砂成塔汇流成川，给社会带来整体效益。对大多数单体的终端用户来说，节能节电的效益有限，它不是工、农、商、服务业盈利的主要目标，也不是居民用户增加收入的主要来源，用户是否愿意参与DSM计划，接受某项节能节电措施，为社会公益做出贡献，主要取决于它本身直接经济利益的内在动力。

相当多的终端用户缺少节能节电的内在动力，它需要政府在这一市场失灵的重要领域发挥作用。建议对参与政府指定的引导项目和示范项目中指定的高效设备实行从新增所得税中扣除设备购置费10%~20%的优惠政策，对参与电力公司DSM计划项目所得的支持费用免征所得税。要明确和公示优惠项目、条件和审批程序，使用户能够选择它们愿意参与的项目，并推动竞争立项。

6.4.5 鼓励用能用电产品开发、生产、销售商生产和销售高效节能节电产品，提高高效产品的市场竞争力

效率往往不是用户购物的主要标准，用户极少出自节能节电的考虑，主要是根据安全、可靠、舒适、方便、美观、适用以及自己的资金潜力来决定是否购买和购买什么档次的设备。用能用电产品的价格与效率也没有严格的关系，效率尚没有成为商家促销的一个主要手段，生产和销售技术含量高的优质高效产品，在价格上大都缺乏市场竞争优势，限制了产品开发商在提高效率方面的积极性。

要制定超前性的最低能效强制标准，限期提高用能用电产品的设计和生产标准。建议对研制开发超过最低能效标准一定幅度和具有商业化前景的高新节能节电产品经审计核准后予以比商业贷款利率低30%~50%的节能节电优惠贷款政策；对生产和销售高于最低能效标准一定幅度的高效节能节电设备实行减征20%~40%增值税的政策，对节能节电关键技术和设备面减征进口环节增值税。同时，要建立和公示财政补助和减税的审计检验制度。

6.4.6 加强用能用电产品的市场检验和监控力度，规范市场的交易行为

加强标准化管理的市场执法力度，对不符合最低效率标准的劣质产品从市场上驱逐出去。对超过国家效率标准一定幅度的优质产品，应列入国家指定推广产品。对于销售假冒伪劣产品，要予以严厉的经济制裁。

规范能效交易市场，把正常折让（折扣）和不法回扣区别开来。对那种暗箱操作、化公为私、损害消费者利益的回扣交易必须依法严加经济制裁，建立一个公平的竞争和有序的交易环境。

6.4.7 加强政府能效管理机构与财税和金融机构的协调能力，增强节能节电的财政支持力度

加强能效管理机构与财税和金融机构的多边沟通和联系，有助于建立起一个有财政支持能力的节能节电运作机制和制定具体的激励政策。

总之，我们期望：在修订节能法和电力法时能够把DSM纳入相应的条款，在制定和修订有关节能节电法规和政策条例时能够对激励机制予以充分考虑，为建立一个适合市场经济体制的节电运作机制和操作办法创造条件。

# 参 考 文 献

- 杨志荣.综合资源规划.中国大百科年鉴，中国大百科全书出版社，1994

[2] 杨志荣、劳德容等.深圳市综合资源规划研究，能源政策研究通讯，1994，No.5

[3] 杨志荣.IRP方法与DSM技术.中国能源，1995，NO.5

[4] 杨志荣.采用先进规划方法与管理技术,提高电力工业整体效益.华北电业,1995,总91期

[5] 杨志荣、劳德容.DSM：可持续能源发展战略的重要支撑手段.能源政策研究，1996，No.6

[6] 杨志荣.综合资源规划.能源百科全书，中国大百科全书出版社，1997

[7] 杨志荣.企业能源管理. 能源百科全书，中国大百科全书出版社，1997

[8] 杨志荣.能源审计. 能源百科全书，中国大百科全书出版社，1997

[9] 杨志荣等.胜利油田DSM试点研究与工程示范.中国电力，1999，No.9

[10] 杨志荣、劳德容.需求方管理(DSM)及其应用.中国电力出版社，1999

[11] 杨志荣.把DSM推向21世纪.电力需求侧管理(Power DSM)，2000，No.6

[12] 杨志荣.能源/电力要与经济和环境协调发展.电力需求侧管理，2001，No.4

[13] 劳德容.发电侧如何促进需求侧管理.电力需求侧管理，2000，No.6

[14] 刘军、张步涵.胜利油田对IRP和DSM的在认识.电力需求侧管理，2001，No.1

[15] O. Joseph Eto著，徐建军、陆海燕编译.美国电力公司DSM的过去、现在和未来.电求侧管理，1999，No.2和2000，No.1

[16] 美国加州能效委员会著，徐建军编译.美国加州的能效工作.电力需求侧管理，2000，No.2

[17] Paul Meagher著，徐建军编译.DSM发展趋势.电力需求侧管理，2000，No.3

[18] 麦卡锡.埃德加著，贡光禹编译.英国竞争性电力市场中的需求侧管理.电力需求侧管理，2000，No.3

[19] Paul Meagher著，徐建军编译.能效和负荷管理的回顾. 电力需求侧管理，2000，No.5

[20] 国电公司电力需求侧管理指导中心赴美培训考察团. 赴美培训考察报告. 电力需求侧管理，2000，No.5

[21] 王庆一.市场经济国家的节能政策措施.能源政策研究，2000，No.3

[22] 《中国电力体制改革与可持续发展战略研究》课题组. 中国电力体制改革与可持续发展战略研究(研究报告)，2000年10月

[23] 美国能源基金会编译资料.国外电力部门的改革与重组.2001

[24] 美国能源基金会编译资料.加州电力改革的经验与教训.2001

[25]中国中长期能源战略 . 中国计划出版社，1999

[26]1999中国环境状况公报 . 国家环境保护总局，2000

[27]王庆一等.提高中国能源效率的战略研究.中国电力出版社，2001年1月

[28]中国节能(1997年版).中国电力出版社，1998

[29]电力体制改革参考资料汇编，中国电力企业管理杂志社，2002

[30]英国电力工业改革.中国电力出版社，2001年1月

[31] Hu Zhaoguang ‘Ensure Excellent Service by Enhancing Power Demand Side Management’ Power Demand Side Management vol..3,,pp7-8, June 2001

[32] Hu Zhaoguang ‘IRP/DSM and Sustainable Development’ Electricity Vol.12 No.1, pp31-33April 2001

[33] Hu Zhaoguang ‘Application of Demand Side Management in China’ Automation of Electric Power Systems,Vol.25,No.1,pp41-44, Jan. 2001

[34] Hu Zhaoguang ‘IRP/DSM’s function in the process of sustainable development’ Power Demand Side Management, vol..6,pp14-16, Dec. 2000

[35] Hu Zhaoguang ‘Analysis on Prospects of Economic Development and Power Demand in China’ Electric Power, Vol.33 No.8 pp6-9 Aug.2000

[36] Hu Zhaoguang ‘Sustainable Development with Integrated Resource Planning and Demand Side Management in China’ Power Demand Side Management vol..2 pp5-6, Apr. 2000

[37] Hu Zhaoguang ‘INTELLIGENT ENGINEERING AND ITS APPLICATION TO POWER DEVELOPMENT STRATEGY’ Proceedings of the CSEE,No3.pp44-48,2000

[38] Hu Zhaoguang ‘INTELLIGENT ENGINEERING AND POWER MARKET DEVELOPMENT’ Electric Power, Vol.33 No.2,pp1-6 Feb.2000

[39] Hu Zhaoguang ‘Benefit analysis on Application of Demand Side Management(DSM) in Beijing’ Automation of Electric Power Systems,Vol.23 No.13, pp2-25 July, 1999

[40] Hu Zhaoguang ‘China’s Sutainable Electrification By Competition In Power Sector’ 18th World Energy Congress, Argentina,2001

[41] Hu Zhaoguang ‘Contribution of IRP/DSM in China’s sustainable development’ International Conference on Engineering and Technological Sciences 2000, Beijing China

[42] Li Weidong ‘Practice of using DSM technology to save electricity in coal mine’ Power Demand Side Management vol.3 pp44-46, June 2001

[43] Yang Zhirong ‘Promoting DSM works in the new century’ Power Demand Side Management, vol. 6,pp10-13, Dec. 2000

[44] Lee Gebert ‘Few thoughts regarding the DSM works in China’ Power Demand Side Management, vol. 6,pp13-14, Dec. 2000

[45] Xu Jianjun ‘Development in Demand Side Management’ Power Demand Side Management, vol. 3,pp41-43, June 2000

# Text boxes

能源基金会（美国）资助项目

（年份）

（%）

（年份）